## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 080819_26_556_cO2 |  | Generated On : | 08/08/2019, 21:58:34 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000556 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 055 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/08/2019, 21:25:19 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 08/08/2019, 21:57:22 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-556 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | CCMP2464_1A | CCMP2464_1B | DI | DI | DI | DI | CCMP2464_4A | CCMP2464_4B | RT362_1A | RT362_1B | DI | DI | DI | DI | RT362_4A | RT362_4B | CCMP2458_1A | CCMP2458_1B | CCMP2458_2A | CCMP2458_2B | DI | DI | DI | DI | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.08.19 21:25:21 | 0.03 | 228.97 | 241.83 | 165.46 | 164.05 | 162.65 | 167.43 | 214.23 | 221.55 | 202.79 | 222.17 | 168.56 | 169.97 | 158.19 | 168.84 | 233.64 | 228.34 | 215.14 | 211.5 | 210.29 | 219.41 | 165.46 | 167.43 | 166.02 | 161.54 | 26 | 969 | 36 | 25.01
08.08.19 21:25:36 | 0.28 | 226.49 | 239.3 | 165.18 | 163.77 | 162.09 | 167.15 | 211.8 | 218.49 | 200.71 | 219.71 | 167.99 | 169.69 | 157.92 | 168.27 | 230.21 | 225.56 | 213.32 | 209.69 | 207.58 | 216.66 | 165.18 | 167.15 | 165.74 | 160.7 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:25:51 | 0.53 | 225.56 | 238.35 | 165.18 | 163.77 | 162.37 | 167.43 | 210.29 | 217.27 | 199.82 | 218.8 | 168.56 | 169.69 | 158.19 | 169.12 | 228.34 | 224.32 | 212.41 | 209.09 | 206.38 | 215.44 | 165.46 | 167.71 | 165.74 | 160.98 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:26:06 | 0.78 | 224.32 | 236.78 | 165.46 | 163.77 | 162.37 | 167.43 | 209.09 | 215.75 | 198.93 | 217.88 | 168.27 | 169.97 | 158.19 | 168.84 | 227.41 | 223.09 | 211.8 | 208.48 | 205.78 | 214.83 | 165.18 | 167.71 | 165.74 | 160.98 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:26:21 | 1.03 | 223.4 | 235.84 | 165.18 | 163.77 | 162.37 | 167.43 | 207.88 | 214.53 | 197.75 | 216.96 | 168.56 | 170.25 | 158.19 | 168.84 | 226.18 | 221.86 | 210.59 | 208.18 | 204.59 | 214.23 | 165.18 | 167.71 | 165.74 | 160.7 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:26:36 | 1.28 | 222.47 | 234.58 | 165.18 | 163.77 | 162.37 | 167.43 | 206.98 | 213.92 | 196.86 | 216.35 | 168.56 | 169.97 | 158.19 | 168.56 | 224.94 | 221.55 | 210.29 | 207.28 | 203.39 | 213.32 | 165.18 | 167.43 | 165.46 | 160.7 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:26:51 | 1.53 | 221.55 | 233.64 | 165.18 | 163.77 | 162.37 | 167.43 | 206.38 | 213.01 | 195.97 | 215.75 | 168.27 | 169.97 | 158.19 | 168.84 | 224.32 | 220.63 | 209.39 | 206.98 | 203.39 | 213.01 | 165.18 | 167.71 | 165.74 | 160.7 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:27:06 | 1.78 | 220.33 | 232.7 | 165.18 | 163.21 | 162.09 | 167.43 | 205.18 | 211.5 | 194.79 | 214.83 | 168.27 | 169.69 | 157.64 | 168.84 | 223.09 | 219.41 | 209.09 | 206.38 | 202.2 | 212.41 | 165.18 | 167.15 | 165.46 | 160.42 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:27:21 | 2.03 | 219.71 | 232.08 | 165.18 | 163.21 | 162.09 | 167.43 | 204.59 | 210.9 | 194.21 | 214.23 | 168.56 | 169.97 | 157.64 | 168.84 | 222.47 | 219.1 | 208.48 | 205.78 | 201.6 | 212.41 | 165.18 | 167.71 | 165.46 | 160.7 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:27:36 | 2.28 | 218.8 | 230.83 | 165.18 | 163.21 | 162.09 | 167.15 | 203.69 | 209.69 | 193.03 | 213.62 | 168.56 | 169.69 | 157.92 | 168.84 | 221.55 | 218.8 | 207.58 | 205.48 | 200.71 | 211.8 | 164.9 | 167.43 | 165.46 | 160.42 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:27:51 | 2.53 | 217.57 | 229.9 | 164.9 | 163.21 | 161.82 | 167.15 | 203.09 | 208.78 | 192.15 | 213.01 | 168.27 | 169.69 | 157.64 | 168.56 | 220.94 | 217.88 | 206.98 | 204.88 | 200.12 | 211.5 | 164.9 | 167.15 | 165.18 | 160.42 | 26 | 969 | 36 | 25.01
08.08.19 21:28:06 | 2.78 | 216.96 | 228.97 | 164.9 | 163.21 | 162.09 | 167.43 | 202.2 | 208.18 | 191.27 | 212.1 | 168.56 | 169.69 | 157.64 | 168.84 | 220.33 | 216.96 | 206.38 | 204.59 | 199.52 | 211.5 | 164.9 | 167.43 | 165.18 | 160.42 | 26 | 969 | 36 | 25.01
08.08.19 21:28:21 | 3.03 | 216.05 | 228.34 | 164.62 | 163.21 | 162.09 | 167.15 | 201.6 | 207.28 | 190.39 | 211.8 | 168.27 | 169.69 | 157.64 | 168.56 | 219.1 | 216.35 | 206.08 | 204.29 | 198.63 | 211.2 | 164.62 | 167.15 | 165.18 | 160.14 | 26 | 969 | 36 | 25.01
08.08.19 21:28:36 | 3.28 | 215.14 | 227.72 | 164.9 | 163.49 | 161.82 | 167.43 | 200.71 | 206.68 | 189.52 | 211.2 | 168.27 | 169.69 | 157.92 | 168.56 | 218.8 | 215.75 | 205.48 | 203.99 | 198.34 | 210.9 | 164.9 | 167.15 | 165.46 | 160.14 | 26 | 969 | 36 | 25
08.08.19 21:28:51 | 3.53 | 214.23 | 226.79 | 164.9 | 162.93 | 161.82 | 167.43 | 199.82 | 205.78 | 188.93 | 210.59 | 167.99 | 169.4 | 157.64 | 168.56 | 217.57 | 214.83 | 204.59 | 203.39 | 197.45 | 210.29 | 164.62 | 167.15 | 164.9 | 160.14 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:29:06 | 3.78 | 213.62 | 225.87 | 164.9 | 163.21 | 162.09 | 167.43 | 199.23 | 204.88 | 188.35 | 209.99 | 168.56 | 169.4 | 157.92 | 168.27 | 217.27 | 214.23 | 204.29 | 203.09 | 197.15 | 210.59 | 164.9 | 167.15 | 165.18 | 160.14 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:29:21 | 4.03 | 212.71 | 224.94 | 164.9 | 162.93 | 161.54 | 167.43 | 198.34 | 204.29 | 187.19 | 209.39 | 168.27 | 169.69 | 157.64 | 168.56 | 216.35 | 213.92 | 203.39 | 202.5 | 196.27 | 210.59 | 164.33 | 166.86 | 165.18 | 159.86 | 26 | 969 | 36 | 24.97
08.08.19 21:29:36 | 4.28 | 211.8 | 224.32 | 164.9 | 162.93 | 161.82 | 167.15 | 197.45 | 203.39 | 185.73 | 208.48 | 168.27 | 169.4 | 157.36 | 168.56 | 215.44 | 213.01 | 202.79 | 201.9 | 195.68 | 209.99 | 164.9 | 166.86 | 164.9 | 159.86 | 26 | 969 | 36 | 24.97
08.08.19 21:29:51 | 4.53 | 210.9 | 223.71 | 164.9 | 162.93 | 161.82 | 167.43 | 196.86 | 202.79 | 185.44 | 208.18 | 168.27 | 169.4 | 157.64 | 168.56 | 214.83 | 212.71 | 202.5 | 201.9 | 194.79 | 209.69 | 164.62 | 166.86 | 165.18 | 159.86 | 26 | 969 | 36 | 24.97
08.08.19 21:30:06 | 4.78 | 210.29 | 223.09 | 164.62 | 162.93 | 161.54 | 167.43 | 196.27 | 202.2 | 184.86 | 207.58 | 168.56 | 169.97 | 157.92 | 168.56 | 214.23 | 212.1 | 202.2 | 201.3 | 194.5 | 209.99 | 164.62 | 166.86 | 164.9 | 160.14 | 26 | 969 | 36 | 24.97
08.08.19 21:30:21 | 5.03 | 209.39 | 221.86 | 164.62 | 162.65 | 161.54 | 167.15 | 195.38 | 201.3 | 183.42 | 206.98 | 168.27 | 169.12 | 157.36 | 168.27 | 213.32 | 211.2 | 201.3 | 200.71 | 193.91 | 209.69 | 164.62 | 166.86 | 164.9 | 159.58 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:30:36 | 5.28 | 208.78 | 220.94 | 164.62 | 162.65 | 161.54 | 167.15 | 194.79 | 200.41 | 182.84 | 206.38 | 168.27 | 169.12 | 157.36 | 168.56 | 212.71 | 210.9 | 200.71 | 200.71 | 193.32 | 209.39 | 164.33 | 166.86 | 164.9 | 159.58 | 26 | 969 | 36 | 24.94
08.08.19 21:30:52 | 5.55 | 208.18 | 220.63 | 164.62 | 162.93 | 161.54 | 167.43 | 194.21 | 199.82 | 182.26 | 205.78 | 168.56 | 169.12 | 157.64 | 168.56 | 212.41 | 210.29 | 200.71 | 200.41 | 193.03 | 208.78 | 164.33 | 166.58 | 164.9 | 160.14 | 26 | 969 | 36 | 24.94
08.08.19 21:31:07 | 5.8 | 207.28 | 220.02 | 164.62 | 162.65 | 161.82 | 167.15 | 193.03 | 199.23 | 181.39 | 205.18 | 167.99 | 169.12 | 157.36 | 168.27 | 211.5 | 209.69 | 200.12 | 199.82 | 192.44 | 209.09 | 164.62 | 166.86 | 164.62 | 159.58 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:31:22 | 6.05 | 206.98 | 219.1 | 164.62 | 162.65 | 161.54 | 167.15 | 192.74 | 198.63 | 180.53 | 204.88 | 168.27 | 169.12 | 157.36 | 168.27 | 210.9 | 209.09 | 199.52 | 199.52 | 191.56 | 208.18 | 164.9 | 166.86 | 164.62 | 159.86 | 26 | 969 | 36 | 24.94
08.08.19 21:31:37 | 6.3 | 206.08 | 218.49 | 164.62 | 162.65 | 161.26 | 167.43 | 192.15 | 197.75 | 179.67 | 203.99 | 168.56 | 169.12 | 157.64 | 168.56 | 210.29 | 208.78 | 199.23 | 199.23 | 191.27 | 208.48 | 164.62 | 166.86 | 164.9 | 159.86 | 26 | 969 | 36 | 24.93
08.08.19 21:31:52 | 6.55 | 205.18 | 217.57 | 164.33 | 162.65 | 161.26 | 167.15 | 191.56 | 197.15 | 178.81 | 203.39 | 168.27 | 169.12 | 157.36 | 168.27 | 209.39 | 207.88 | 198.34 | 198.63 | 190.39 | 208.48 | 164.33 | 166.3 | 164.9 | 159.31 | 26 | 969 | 36 | 24.91
08.08.19 21:32:07 | 6.8 | 204.88 | 216.96 | 164.62 | 162.65 | 161.54 | 167.43 | 190.69 | 196.86 | 178.23 | 202.79 | 168.56 | 169.4 | 157.64 | 168.56 | 209.39 | 207.58 | 198.04 | 198.63 | 190.1 | 208.78 | 164.33 | 166.58 | 164.9 | 159.58 | 26 | 969 | 36 | 24.91
08.08.19 21:32:22 | 7.05 | 204.29 | 216.05 | 164.62 | 162.65 | 161.54 | 167.15 | 189.81 | 195.68 | 177.66 | 202.5 | 168.27 | 169.12 | 157.36 | 168.27 | 208.18 | 206.68 | 197.75 | 198.04 | 189.23 | 207.88 | 164.62 | 166.58 | 164.62 | 159.58 | 26 | 969 | 36 | 24.9
08.08.19 21:32:37 | 7.3 | 203.39 | 215.44 | 164.62 | 162.37 | 161.26 | 167.15 | 189.23 | 195.38 | 176.8 | 201.3 | 167.99 | 169.12 | 157.36 | 168.27 | 207.58 | 206.08 | 197.15 | 197.75 | 188.64 | 207.88 | 164.33 | 166.86 | 164.33 | 159.58 | 26 | 969 | 36 | 24.91
08.08.19 21:32:52 | 7.55 | 202.79 | 214.83 | 164.62 | 162.65 | 161.26 | 167.15 | 188.64 | 194.21 | 175.94 | 200.71 | 168.27 | 169.12 | 157.36 | 168.27 | 206.98 | 205.48 | 196.86 | 197.15 | 188.35 | 208.18 | 164.33 | 166.58 | 164.9 | 159.31 | 26 | 969 | 36 | 24.9
08.08.19 21:33:07 | 7.8 | 202.5 | 213.92 | 164.05 | 162.65 | 161.26 | 167.15 | 187.77 | 193.62 | 175.37 | 200.12 | 168.27 | 169.12 | 157.36 | 168.27 | 206.38 | 205.18 | 195.97 | 196.56 | 187.77 | 208.18 | 164.33 | 166.58 | 164.9 | 159.31 | 26 | 969 | 36 | 24.9
08.08.19 21:33:22 | 8.05 | 201.6 | 213.01 | 164.62 | 162.09 | 160.98 | 166.86 | 187.19 | 193.03 | 174.23 | 199.82 | 167.99 | 168.56 | 157.36 | 168.27 | 205.18 | 204.29 | 195.38 | 196.27 | 186.6 | 207.58 | 164.33 | 166.58 | 164.9 | 159.31 | 26 | 969 | 36 | 24.89
08.08.19 21:33:37 | 8.3 | 201.3 | 212.71 | 164.33 | 162.37 | 160.98 | 166.86 | 186.31 | 192.44 | 173.66 | 199.52 | 168.27 | 169.12 | 157.08 | 168.27 | 204.88 | 203.69 | 195.38 | 195.97 | 186.31 | 207.58 | 164.33 | 166.3 | 164.33 | 159.31 | 26 | 969 | 36 | 24.87
08.08.19 21:33:52 | 8.55 | 200.71 | 211.8 | 164.33 | 162.37 | 161.26 | 166.86 | 185.44 | 191.86 | 173.09 | 198.63 | 167.99 | 168.84 | 157.08 | 168.27 | 204.29 | 203.39 | 194.79 | 195.68 | 185.73 | 207.58 | 164.33 | 166.58 | 164.9 | 159.31 | 26 | 969 | 36 | 24.87
08.08.19 21:34:07 | 8.8 | 200.12 | 211.2 | 164.33 | 162.09 | 161.26 | 167.15 | 185.15 | 190.98 | 172.52 | 198.04 | 168.27 | 168.84 | 157.08 | 168.27 | 203.69 | 202.5 | 194.21 | 195.09 | 185.15 | 207.28 | 164.05 | 166.3 | 164.62 | 159.03 | 26 | 969 | 36 | 24.9
08.08.19 21:34:22 | 9.05 | 199.52 | 210.59 | 164.33 | 162.09 | 161.26 | 166.58 | 184.28 | 190.39 | 171.67 | 197.45 | 167.71 | 168.84 | 157.08 | 167.99 | 203.39 | 201.9 | 193.62 | 194.79 | 184.57 | 207.28 | 164.05 | 166.58 | 164.62 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:34:37 | 9.3 | 198.93 | 209.69 | 164.33 | 162.37 | 160.98 | 166.86 | 183.7 | 189.81 | 170.82 | 196.86 | 167.99 | 169.12 | 157.08 | 167.99 | 202.79 | 201.3 | 193.32 | 194.21 | 183.99 | 206.98 | 164.33 | 166.58 | 164.05 | 159.31 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:34:52 | 9.55 | 198.63 | 209.39 | 164.33 | 162.09 | 160.98 | 166.86 | 183.13 | 189.23 | 170.25 | 196.56 | 167.99 | 168.56 | 157.08 | 168.27 | 201.9 | 200.71 | 192.74 | 194.21 | 183.42 | 207.28 | 164.33 | 166.3 | 164.62 | 159.03 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:35:07 | 9.8 | 198.04 | 208.18 | 164.05 | 162.09 | 160.98 | 166.58 | 182.26 | 188.35 | 169.4 | 195.38 | 167.71 | 168.56 | 156.81 | 167.71 | 201.01 | 200.12 | 191.86 | 193.32 | 182.84 | 206.68 | 163.77 | 166.02 | 164.33 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:35:22 | 10.05 | 197.75 | 207.58 | 164.33 | 162.37 | 161.26 | 166.58 | 181.68 | 188.06 | 168.84 | 195.09 | 167.99 | 168.84 | 157.08 | 168.27 | 200.71 | 199.52 | 191.86 | 193.03 | 182.55 | 206.68 | 164.33 | 166.58 | 164.62 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:35:37 | 10.3 | 197.15 | 206.98 | 163.77 | 162.09 | 160.98 | 166.3 | 180.82 | 187.19 | 168.27 | 194.5 | 167.99 | 168.56 | 157.08 | 167.99 | 199.82 | 198.93 | 191.27 | 192.74 | 181.68 | 206.38 | 164.05 | 166.3 | 164.05 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:35:52 | 10.55 | 196.56 | 206.08 | 164.05 | 162.09 | 160.7 | 166.58 | 180.53 | 186.6 | 167.43 | 193.91 | 167.71 | 168.56 | 157.08 | 167.71 | 199.52 | 198.04 | 190.69 | 191.86 | 181.11 | 206.08 | 164.05 | 166.3 | 164.33 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.83
08.08.19 21:36:07 | 10.8 | 196.27 | 205.48 | 164.05 | 161.82 | 160.7 | 166.58 | 179.67 | 186.02 | 166.86 | 193.62 | 167.71 | 168.84 | 156.81 | 167.99 | 198.63 | 197.45 | 190.39 | 191.86 | 180.24 | 206.38 | 164.33 | 166.02 | 164.33 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.83
08.08.19 21:36:22 | 11.05 | 195.97 | 205.18 | 164.05 | 161.82 | 160.98 | 166.58 | 179.09 | 185.15 | 166.3 | 192.74 | 167.99 | 168.56 | 157.08 | 167.99 | 198.04 | 196.86 | 189.81 | 191.27 | 179.96 | 206.38 | 164.05 | 166.3 | 164.62 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.83
08.08.19 21:36:37 | 11.3 | 195.68 | 204.59 | 164.05 | 162.09 | 161.26 | 166.86 | 178.81 | 184.86 | 165.74 | 192.44 | 167.99 | 169.12 | 157.08 | 167.71 | 197.75 | 196.56 | 189.52 | 191.27 | 179.67 | 206.38 | 164.33 | 166.58 | 164.9 | 159.03 | 26 | 969 | 36 | 24.83
08.08.19 21:36:52 | 11.55 | 194.79 | 203.69 | 163.77 | 161.82 | 160.7 | 166.3 | 177.95 | 183.99 | 164.9 | 191.56 | 167.71 | 168.56 | 156.81 | 167.71 | 196.86 | 195.68 | 188.93 | 190.69 | 179.09 | 206.08 | 164.05 | 166.3 | 164.05 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.82
08.08.19 21:37:07 | 11.8 | 194.5 | 202.79 | 164.05 | 161.54 | 160.7 | 166.58 | 177.37 | 183.42 | 164.33 | 190.98 | 167.43 | 168.84 | 156.81 | 167.71 | 196.27 | 194.79 | 188.64 | 189.81 | 178.23 | 205.48 | 163.77 | 166.02 | 164.62 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.82
08.08.19 21:37:22 | 12.05 | 194.21 | 202.2 | 164.05 | 161.82 | 160.7 | 166.02 | 176.51 | 183.13 | 163.77 | 190.39 | 167.71 | 168.56 | 156.81 | 167.71 | 195.68 | 194.21 | 187.77 | 189.52 | 177.95 | 205.48 | 163.77 | 166.3 | 164.05 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.82
08.08.19 21:37:37 | 12.3 | 193.91 | 201.6 | 164.05 | 161.82 | 160.98 | 166.3 | 176.23 | 182.55 | 163.21 | 190.1 | 167.99 | 168.56 | 156.81 | 167.99 | 195.09 | 193.62 | 187.77 | 189.52 | 177.09 | 205.48 | 164.05 | 166.3 | 164.62 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.82
08.08.19 21:37:52 | 12.55 | 193.03 | 200.71 | 163.77 | 161.82 | 160.7 | 166.3 | 175.09 | 181.68 | 162.09 | 189.23 | 167.71 | 168.27 | 156.53 | 167.43 | 194.21 | 192.74 | 186.89 | 188.35 | 176.51 | 205.18 | 163.49 | 165.74 | 164.05 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.8
08.08.19 21:38:07 | 12.8 | 193.03 | 200.41 | 163.77 | 161.82 | 160.42 | 166.3 | 174.23 | 180.82 | 161.82 | 188.35 | 167.15 | 168.56 | 156.53 | 167.71 | 193.32 | 191.86 | 186.31 | 188.06 | 175.94 | 204.88 | 163.77 | 165.74 | 164.05 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:38:22 | 13.05 | 192.44 | 199.23 | 163.77 | 161.54 | 160.42 | 166.02 | 173.66 | 180.53 | 160.98 | 187.77 | 167.71 | 168.56 | 156.53 | 167.43 | 193.03 | 191.27 | 185.73 | 187.77 | 175.37 | 204.59 | 163.77 | 166.02 | 164.05 | 158.19 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:38:37 | 13.3 | 192.15 | 198.93 | 164.05 | 161.82 | 160.7 | 166.3 | 173.38 | 179.96 | 160.7 | 187.48 | 167.43 | 168.56 | 156.81 | 167.71 | 192.74 | 190.98 | 185.44 | 187.48 | 174.8 | 204.88 | 164.05 | 166.02 | 164.33 | 158.19 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:38:52 | 13.55 | 191.86 | 198.34 | 164.05 | 161.82 | 160.7 | 166.3 | 173.09 | 179.67 | 160.14 | 187.19 | 167.99 | 168.84 | 156.81 | 167.99 | 192.15 | 190.39 | 185.44 | 187.19 | 174.51 | 204.88 | 164.05 | 166.58 | 164.33 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:39:07 | 13.8 | 191.86 | 198.04 | 164.33 | 161.82 | 160.98 | 166.3 | 172.52 | 179.09 | 159.58 | 186.31 | 167.71 | 168.84 | 156.81 | 167.71 | 191.56 | 189.81 | 184.86 | 186.89 | 173.66 | 204.88 | 163.77 | 166.3 | 164.62 | 158.75 | 26 | 969 | 36 | 24.78
08.08.19 21:39:22 | 14.05 | 190.98 | 197.15 | 163.77 | 161.82 | 160.42 | 166.3 | 171.39 | 178.23 | 158.75 | 185.73 | 167.43 | 168.27 | 156.53 | 167.71 | 190.69 | 188.64 | 183.99 | 186.02 | 173.09 | 203.99 | 163.77 | 166.02 | 164.33 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:39:37 | 14.3 | 190.98 | 196.56 | 164.05 | 161.54 | 160.42 | 166.02 | 171.1 | 177.66 | 158.19 | 185.44 | 167.71 | 168.56 | 156.81 | 167.71 | 190.39 | 187.77 | 183.7 | 185.73 | 172.52 | 204.29 | 163.77 | 166.3 | 164.33 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.78
08.08.19 21:39:52 | 14.55 | 190.69 | 195.68 | 163.77 | 161.54 | 160.7 | 166.3 | 170.54 | 177.09 | 157.64 | 184.57 | 167.71 | 168.27 | 156.53 | 167.43 | 189.52 | 187.19 | 183.42 | 185.15 | 172.24 | 204.29 | 163.77 | 166.02 | 164.33 | 158.47 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:40:07 | 14.8 | 190.1 | 195.09 | 163.77 | 161.54 | 160.42 | 166.02 | 169.97 | 176.23 | 157.08 | 183.99 | 167.43 | 168.56 | 156.25 | 167.43 | 188.93 | 186.6 | 182.55 | 184.86 | 171.39 | 203.99 | 163.77 | 166.02 | 164.05 | 157.92 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:40:22 | 15.05 | 190.1 | 194.79 | 164.05 | 161.82 | 160.42 | 166.3 | 169.4 | 176.23 | 156.53 | 183.42 | 167.43 | 168.56 | 156.81 | 167.71 | 188.35 | 186.02 | 182.55 | 184.57 | 171.1 | 204.29 | 163.49 | 166.02 | 164.33 | 158.19 | 26 | 969 | 36 | 24.78
08.08.19 21:40:37 | 15.3 | 191.56 | 193.62 | 164.62 | 162.65 | 160.42 | 167.15 | 172.81 | 178.81 | 158.47 | 184.28 | 169.12 | 169.69 | 154.59 | 168.27 | 190.69 | 187.19 | 179.96 | 183.42 | 170.25 | 204.59 | 157.92 | 162.93 | 161.26 | 154.32 | 26 | 969 | 36 | 24.78
08.08.19 21:40:52 | 15.55 | 190.39 | 189.52 | 164.62 | 162.09 | 160.42 | 166.86 | 171.39 | 176.23 | 155.42 | 178.81 | 168.84 | 169.4 | 154.59 | 168.84 | 183.99 | 181.39 | 172.24 | 177.09 | 160.7 | 194.5 | 157.64 | 162.93 | 160.7 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.78
08.08.19 21:41:07 | 15.8 | 188.35 | 185.73 | 164.33 | 162.09 | 159.58 | 166.86 | 168.27 | 173.09 | 153.49 | 175.37 | 168.56 | 169.4 | 154.32 | 168.27 | 178.81 | 177.37 | 168.27 | 172.52 | 155.42 | 188.64 | 157.08 | 162.37 | 160.42 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:41:22 | 16.05 | 186.89 | 183.99 | 164.62 | 162.37 | 160.14 | 166.86 | 167.15 | 171.67 | 152.66 | 173.94 | 168.84 | 169.4 | 154.04 | 168.27 | 176.23 | 175.09 | 166.58 | 171.1 | 153.21 | 186.31 | 157.08 | 161.82 | 160.7 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:41:37 | 16.3 | 186.6 | 183.42 | 164.9 | 162.93 | 160.42 | 167.43 | 166.86 | 171.39 | 153.21 | 173.38 | 168.56 | 169.97 | 154.59 | 169.12 | 175.09 | 174.51 | 166.02 | 170.54 | 152.39 | 185.44 | 156.81 | 162.37 | 160.7 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.79
08.08.19 21:41:52 | 16.55 | 186.6 | 183.99 | 164.62 | 162.65 | 160.14 | 166.86 | 166.58 | 170.82 | 152.94 | 172.52 | 168.56 | 169.4 | 154.04 | 168.56 | 174.23 | 174.51 | 165.18 | 170.25 | 151.84 | 185.44 | 157.36 | 162.65 | 160.42 | 152.94 | 26 | 969 | 36 | 24.82
08.08.19 21:42:07 | 16.8 | 187.19 | 184.86 | 164.62 | 162.65 | 160.14 | 167.15 | 166.86 | 171.39 | 153.49 | 173.09 | 168.84 | 169.69 | 154.32 | 168.84 | 174.51 | 174.8 | 166.02 | 170.54 | 152.11 | 185.44 | 156.81 | 162.65 | 160.7 | 152.66 | 26 | 969 | 36 | 24.83
08.08.19 21:42:22 | 17.05 | 188.06 | 185.73 | 164.62 | 162.65 | 159.86 | 166.86 | 167.15 | 171.67 | 153.77 | 172.81 | 168.84 | 169.4 | 154.04 | 168.27 | 174.23 | 175.37 | 166.02 | 170.25 | 152.39 | 185.73 | 156.53 | 162.37 | 160.42 | 152.39 | 26 | 969 | 36 | 24.83
08.08.19 21:42:37 | 17.3 | 188.93 | 187.48 | 164.9 | 162.93 | 160.14 | 166.86 | 167.99 | 173.09 | 154.59 | 173.09 | 168.56 | 169.69 | 154.32 | 168.56 | 175.09 | 176.23 | 166.86 | 170.54 | 153.21 | 186.6 | 156.81 | 162.65 | 160.14 | 152.94 | 26 | 969 | 36 | 24.83
08.08.19 21:42:52 | 17.55 | 190.39 | 188.93 | 164.9 | 162.37 | 159.86 | 166.86 | 168.84 | 173.94 | 155.42 | 173.38 | 168.84 | 169.4 | 154.04 | 168.84 | 175.66 | 177.37 | 166.86 | 170.82 | 153.49 | 187.48 | 156.81 | 162.37 | 160.7 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 24.84
08.08.19 21:43:07 | 17.8 | 192.15 | 190.39 | 164.9 | 162.65 | 160.42 | 167.43 | 169.97 | 175.66 | 156.25 | 173.94 | 169.12 | 169.69 | 154.59 | 168.56 | 176.51 | 178.52 | 167.43 | 171.39 | 154.32 | 188.93 | 156.81 | 162.65 | 160.7 | 152.94 | 26 | 969 | 36 | 24.87
08.08.19 21:43:22 | 18.05 | 193.03 | 191.86 | 164.9 | 163.21 | 160.7 | 167.15 | 171.39 | 176.23 | 157.36 | 175.09 | 169.12 | 170.25 | 154.32 | 168.84 | 177.37 | 179.38 | 168.56 | 171.39 | 155.42 | 189.23 | 157.36 | 162.65 | 160.98 | 152.66 | 26 | 969 | 36 | 24.87
08.08.19 21:43:37 | 18.3 | 194.5 | 193.32 | 164.9 | 162.65 | 160.42 | 167.43 | 171.95 | 177.37 | 158.19 | 175.37 | 168.84 | 169.69 | 154.59 | 168.84 | 178.23 | 180.53 | 168.84 | 172.24 | 156.25 | 190.39 | 157.08 | 162.65 | 160.7 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 24.9
08.08.19 21:43:52 | 18.55 | 195.68 | 195.09 | 164.9 | 162.93 | 160.42 | 167.15 | 173.09 | 179.09 | 159.03 | 175.94 | 169.12 | 169.97 | 154.87 | 168.84 | 179.38 | 181.97 | 169.69 | 172.52 | 157.36 | 191.56 | 156.81 | 162.93 | 160.98 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 24.93
08.08.19 21:44:07 | 18.8 | 196.56 | 196.27 | 165.46 | 162.93 | 160.42 | 167.15 | 173.94 | 179.96 | 159.86 | 176.51 | 168.84 | 170.25 | 154.59 | 168.56 | 180.24 | 183.13 | 170.25 | 173.38 | 158.47 | 192.44 | 156.81 | 162.37 | 160.7 | 152.94 | 26 | 969 | 36 | 24.93
08.08.19 21:44:22 | 19.05 | 197.75 | 197.45 | 164.9 | 162.65 | 160.42 | 166.86 | 174.51 | 180.53 | 160.7 | 176.8 | 168.84 | 169.97 | 154.04 | 168.56 | 180.82 | 183.99 | 170.82 | 173.09 | 159.03 | 193.03 | 156.53 | 162.65 | 160.42 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:44:37 | 19.3 | 199.23 | 199.23 | 165.46 | 163.21 | 160.42 | 167.15 | 175.94 | 182.55 | 161.82 | 177.95 | 169.12 | 169.97 | 154.59 | 168.84 | 182.55 | 185.15 | 171.1 | 174.51 | 159.58 | 194.21 | 157.64 | 162.65 | 161.26 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 24.97
08.08.19 21:44:52 | 19.55 | 200.41 | 200.41 | 165.46 | 163.21 | 160.7 | 167.71 | 177.09 | 183.42 | 162.37 | 178.81 | 169.12 | 170.25 | 154.59 | 168.84 | 183.42 | 186.31 | 172.52 | 175.09 | 160.98 | 195.09 | 157.36 | 162.65 | 161.26 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:45:07 | 19.8 | 201.01 | 201.3 | 164.9 | 162.93 | 160.42 | 167.15 | 177.66 | 184.28 | 162.93 | 179.09 | 168.84 | 169.97 | 154.59 | 168.56 | 184.28 | 186.89 | 172.52 | 174.51 | 161.54 | 195.09 | 156.81 | 162.37 | 160.7 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 25.01
08.08.19 21:45:22 | 20.05 | 202.5 | 203.09 | 165.46 | 163.49 | 160.98 | 167.71 | 179.09 | 186.02 | 164.62 | 179.96 | 169.12 | 170.54 | 154.87 | 169.12 | 186.02 | 188.35 | 173.38 | 175.94 | 162.65 | 196.86 | 157.64 | 162.65 | 160.98 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:45:37 | 20.3 | 203.69 | 204.29 | 165.74 | 163.77 | 160.98 | 167.71 | 179.96 | 187.19 | 165.46 | 180.82 | 169.12 | 170.54 | 154.87 | 169.12 | 186.89 | 189.52 | 174.23 | 176.23 | 164.05 | 197.45 | 157.92 | 162.93 | 161.26 | 153.77 | 26 | 969 | 36 | 25.04
08.08.19 21:45:52 | 20.55 | 204.29 | 205.78 | 166.02 | 163.49 | 160.98 | 167.71 | 180.82 | 188.06 | 166.3 | 181.68 | 169.4 | 170.82 | 154.87 | 169.12 | 188.06 | 190.39 | 174.51 | 176.51 | 164.33 | 198.63 | 157.64 | 162.93 | 161.26 | 153.77 | 26 | 969 | 36 | 25.07
08.08.19 21:46:07 | 20.8 | 205.18 | 206.38 | 165.74 | 163.49 | 160.98 | 167.43 | 181.68 | 188.93 | 167.15 | 182.26 | 169.4 | 170.54 | 154.87 | 168.84 | 188.64 | 191.27 | 175.09 | 177.09 | 165.18 | 198.34 | 157.64 | 162.93 | 160.98 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 25.08
08.08.19 21:46:23 | 21.07 | 205.78 | 207.88 | 165.74 | 163.77 | 161.26 | 167.71 | 182.55 | 190.1 | 168.27 | 182.55 | 169.4 | 170.82 | 155.15 | 169.12 | 189.81 | 192.15 | 175.37 | 177.66 | 166.02 | 199.52 | 157.36 | 162.93 | 161.26 | 154.04 | 26 | 969 | 36 | 25.09
08.08.19 21:46:38 | 21.32 | 206.98 | 208.48 | 166.02 | 163.77 | 161.26 | 167.99 | 183.42 | 190.69 | 169.12 | 183.7 | 169.69 | 170.54 | 155.15 | 169.12 | 191.27 | 193.32 | 176.23 | 177.95 | 166.86 | 199.82 | 157.64 | 162.65 | 161.54 | 153.77 | 26 | 969 | 36 | 25.11
08.08.19 21:46:53 | 21.57 | 207.58 | 209.69 | 166.02 | 163.77 | 161.26 | 167.99 | 183.99 | 191.86 | 169.69 | 184.28 | 169.12 | 170.54 | 155.15 | 168.84 | 192.15 | 193.91 | 176.51 | 178.23 | 167.71 | 200.71 | 157.36 | 163.21 | 160.98 | 154.04 | 26 | 969 | 36 | 25.12
08.08.19 21:47:08 | 21.82 | 207.88 | 210.9 | 165.74 | 163.77 | 161.26 | 167.99 | 185.15 | 193.03 | 170.54 | 185.15 | 169.4 | 170.54 | 155.15 | 168.84 | 193.03 | 195.09 | 177.66 | 178.81 | 168.56 | 201.01 | 157.36 | 162.93 | 161.54 | 153.77 | 26 | 969 | 36 | 25.15
08.08.19 21:47:23 | 22.07 | 209.09 | 212.1 | 166.3 | 164.62 | 161.54 | 168.27 | 186.6 | 194.21 | 171.67 | 186.02 | 169.69 | 171.1 | 155.7 | 169.69 | 194.5 | 195.97 | 178.23 | 179.67 | 169.4 | 202.5 | 157.92 | 162.93 | 161.26 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.16
08.08.19 21:47:38 | 22.32 | 209.69 | 213.01 | 166.3 | 164.62 | 161.54 | 168.56 | 186.89 | 195.09 | 172.81 | 186.89 | 169.69 | 171.1 | 155.42 | 169.69 | 195.38 | 196.86 | 179.09 | 179.96 | 170.25 | 202.5 | 157.92 | 163.21 | 161.54 | 154.32 | 26 | 969 | 36 | 25.18
08.08.19 21:47:53 | 22.57 | 209.99 | 213.62 | 166.3 | 164.62 | 161.54 | 168.27 | 187.48 | 195.68 | 173.09 | 187.19 | 169.69 | 171.1 | 155.42 | 169.69 | 196.27 | 197.45 | 179.38 | 180.24 | 171.1 | 203.09 | 158.19 | 162.93 | 162.09 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.19
08.08.19 21:48:08 | 22.82 | 210.29 | 214.53 | 166.02 | 164.05 | 161.54 | 167.99 | 188.06 | 196.56 | 173.94 | 187.77 | 169.4 | 171.1 | 155.15 | 169.4 | 196.86 | 197.75 | 179.67 | 180.53 | 171.39 | 203.39 | 158.19 | 163.21 | 161.54 | 154.32 | 26 | 969 | 36 | 25.19
08.08.19 21:48:23 | 23.07 | 210.9 | 215.75 | 166.58 | 164.62 | 161.82 | 168.27 | 189.52 | 197.75 | 174.8 | 188.35 | 169.97 | 171.39 | 155.42 | 169.4 | 198.34 | 198.93 | 180.24 | 181.11 | 173.09 | 203.99 | 158.19 | 163.77 | 161.82 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 25.22
08.08.19 21:48:38 | 23.32 | 211.8 | 216.66 | 166.86 | 164.9 | 162.37 | 168.84 | 190.39 | 198.63 | 176.51 | 189.81 | 170.25 | 171.67 | 155.7 | 169.69 | 199.23 | 199.82 | 181.39 | 181.97 | 173.66 | 204.88 | 158.75 | 163.77 | 162.65 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 25.23
08.08.19 21:48:53 | 23.57 | 211.8 | 217.27 | 166.86 | 164.62 | 161.82 | 168.56 | 190.98 | 199.23 | 177.09 | 190.1 | 169.97 | 171.67 | 155.98 | 169.69 | 200.12 | 200.41 | 181.39 | 182.55 | 174.23 | 204.88 | 158.47 | 163.49 | 161.82 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.26
08.08.19 21:49:08 | 23.82 | 212.41 | 217.88 | 166.3 | 164.62 | 161.82 | 168.27 | 191.56 | 200.12 | 177.66 | 190.69 | 169.97 | 171.39 | 155.7 | 169.4 | 200.71 | 201.01 | 182.55 | 182.55 | 175.09 | 205.18 | 158.47 | 163.21 | 162.37 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.28
08.08.19 21:49:23 | 24.07 | 213.01 | 219.41 | 166.86 | 165.18 | 162.37 | 168.84 | 192.44 | 200.71 | 178.52 | 191.86 | 170.25 | 171.67 | 155.7 | 169.97 | 201.3 | 201.9 | 182.84 | 183.7 | 175.94 | 206.08 | 158.75 | 164.33 | 162.37 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 25.28
08.08.19 21:49:38 | 24.32 | 213.32 | 220.02 | 166.86 | 164.62 | 162.37 | 168.84 | 193.03 | 201.9 | 179.38 | 192.15 | 170.54 | 171.95 | 156.25 | 169.69 | 202.79 | 202.79 | 183.7 | 183.99 | 176.8 | 206.38 | 159.03 | 163.77 | 162.09 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.28
08.08.19 21:49:53 | 24.57 | 213.32 | 220.33 | 166.58 | 164.62 | 162.09 | 168.27 | 193.62 | 202.2 | 179.67 | 192.44 | 169.97 | 171.39 | 155.7 | 169.69 | 203.09 | 202.79 | 183.42 | 183.99 | 176.8 | 206.68 | 158.47 | 163.49 | 161.54 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.29
08.08.19 21:50:08 | 24.82 | 213.62 | 221.25 | 166.58 | 164.9 | 161.82 | 168.84 | 194.21 | 202.79 | 180.53 | 193.32 | 170.25 | 171.67 | 155.7 | 169.69 | 203.69 | 203.69 | 184.28 | 184.28 | 177.66 | 207.28 | 158.19 | 163.49 | 162.37 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 25.3
08.08.19 21:50:23 | 25.07 | 214.23 | 222.17 | 166.86 | 164.62 | 162.09 | 168.56 | 194.79 | 203.99 | 181.11 | 194.21 | 170.25 | 171.67 | 155.98 | 169.69 | 204.59 | 203.99 | 184.57 | 185.15 | 178.52 | 206.68 | 158.75 | 163.49 | 162.37 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.33
08.08.19 21:50:38 | 25.32 | 214.23 | 222.78 | 166.58 | 164.62 | 162.37 | 168.56 | 195.68 | 203.99 | 181.97 | 194.79 | 170.25 | 171.67 | 155.98 | 169.69 | 205.48 | 204.88 | 185.44 | 185.44 | 179.09 | 207.28 | 158.47 | 163.49 | 162.65 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.33
08.08.19 21:50:53 | 25.57 | 215.44 | 224.01 | 166.86 | 165.46 | 162.65 | 169.12 | 196.56 | 205.48 | 183.13 | 195.68 | 170.54 | 171.95 | 156.25 | 170.25 | 206.38 | 206.08 | 186.02 | 186.02 | 179.67 | 207.88 | 159.03 | 164.05 | 162.37 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.33
08.08.19 21:51:08 | 25.82 | 215.44 | 224.94 | 167.15 | 164.9 | 162.65 | 168.84 | 196.86 | 205.78 | 183.99 | 196.27 | 170.54 | 171.95 | 155.98 | 169.97 | 207.28 | 206.38 | 186.6 | 186.31 | 180.53 | 208.18 | 159.03 | 163.77 | 162.37 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.36
08.08.19 21:51:23 | 26.07 | 216.05 | 225.56 | 167.43 | 165.46 | 162.93 | 169.69 | 198.34 | 206.98 | 184.86 | 197.15 | 171.1 | 172.52 | 156.53 | 170.54 | 208.18 | 207.28 | 187.77 | 187.19 | 181.97 | 208.78 | 159.58 | 164.62 | 162.65 | 155.7 | 26 | 969 | 36 | 25.37
08.08.19 21:51:38 | 26.32 | 216.66 | 226.18 | 167.43 | 165.46 | 162.65 | 169.69 | 198.63 | 207.88 | 185.73 | 198.04 | 171.1 | 172.52 | 156.53 | 170.54 | 209.09 | 207.88 | 187.48 | 188.06 | 182.26 | 209.39 | 159.31 | 164.62 | 162.93 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.4
08.08.19 21:51:53 | 26.57 | 216.96 | 227.1 | 167.43 | 165.74 | 162.93 | 169.4 | 199.23 | 208.48 | 186.31 | 198.34 | 171.1 | 172.24 | 156.53 | 170.54 | 209.69 | 208.48 | 188.64 | 188.06 | 182.84 | 209.39 | 159.31 | 164.33 | 162.93 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.4
08.08.19 21:52:08 | 26.82 | 217.27 | 227.72 | 167.71 | 165.74 | 163.21 | 169.69 | 200.12 | 209.09 | 187.19 | 198.93 | 171.1 | 172.52 | 156.81 | 170.54 | 210.9 | 209.39 | 189.23 | 188.93 | 183.99 | 209.69 | 159.31 | 164.9 | 163.49 | 155.7 | 26 | 969 | 36 | 25.41
08.08.19 21:52:23 | 27.07 | 217.57 | 228.34 | 167.43 | 166.02 | 162.93 | 169.69 | 200.41 | 209.99 | 188.06 | 199.82 | 171.1 | 172.81 | 156.81 | 170.82 | 211.5 | 209.99 | 189.81 | 188.93 | 184.28 | 209.99 | 159.58 | 164.33 | 163.21 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.4
08.08.19 21:52:38 | 27.32 | 217.88 | 228.65 | 167.43 | 165.46 | 162.93 | 169.69 | 200.71 | 210.29 | 188.64 | 200.12 | 171.1 | 172.52 | 156.53 | 170.25 | 211.8 | 210.29 | 189.81 | 189.23 | 184.86 | 210.29 | 159.58 | 164.9 | 162.93 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.43
08.08.19 21:52:53 | 27.57 | 218.18 | 229.59 | 167.43 | 165.74 | 162.93 | 169.69 | 201.6 | 210.9 | 189.52 | 201.01 | 171.1 | 172.81 | 156.81 | 170.82 | 213.01 | 211.2 | 190.1 | 189.52 | 185.73 | 210.59 | 159.58 | 164.9 | 163.21 | 155.7 | 26 | 969 | 36 | 25.43
08.08.19 21:53:08 | 27.82 | 218.49 | 230.21 | 167.43 | 165.74 | 162.93 | 169.69 | 202.2 | 211.5 | 189.81 | 201.6 | 171.1 | 172.81 | 156.81 | 170.82 | 213.62 | 211.5 | 190.98 | 190.39 | 186.31 | 210.59 | 159.58 | 164.9 | 163.21 | 155.7 | 26 | 969 | 36 | 25.46
08.08.19 21:53:23 | 28.07 | 218.49 | 230.83 | 167.71 | 166.02 | 162.93 | 169.69 | 202.79 | 212.1 | 190.69 | 202.2 | 171.39 | 172.81 | 156.81 | 170.82 | 214.23 | 212.41 | 191.27 | 190.39 | 186.89 | 210.9 | 159.58 | 164.9 | 163.49 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.46
08.08.19 21:53:38 | 28.32 | 219.1 | 232.08 | 167.99 | 166.3 | 163.21 | 169.97 | 203.69 | 213.01 | 191.56 | 203.09 | 171.67 | 173.38 | 157.08 | 171.1 | 215.14 | 213.01 | 192.15 | 191.27 | 187.77 | 211.5 | 160.14 | 165.46 | 163.77 | 156.25 | 26 | 969 | 36 | 25.47
08.08.19 21:53:53 | 28.57 | 219.1 | 232.08 | 167.99 | 165.74 | 163.21 | 169.97 | 203.69 | 213.32 | 192.15 | 203.39 | 171.39 | 173.09 | 156.53 | 170.82 | 215.75 | 213.62 | 192.15 | 191.27 | 188.06 | 211.8 | 159.86 | 165.18 | 163.49 | 156.53 | 26 | 969 | 36 | 25.48
08.08.19 21:54:08 | 28.82 | 219.71 | 232.7 | 167.71 | 166.02 | 163.49 | 169.97 | 204.59 | 213.92 | 192.74 | 204.29 | 171.39 | 173.38 | 156.81 | 170.82 | 216.35 | 214.23 | 193.03 | 192.15 | 188.93 | 211.5 | 160.14 | 165.46 | 163.49 | 156.25 | 26 | 969 | 36 | 25.5
08.08.19 21:54:23 | 29.07 | 220.02 | 233.33 | 167.99 | 166.3 | 163.77 | 169.97 | 204.88 | 214.53 | 193.62 | 204.59 | 171.67 | 173.09 | 157.08 | 171.1 | 217.27 | 214.83 | 193.62 | 192.15 | 189.52 | 212.1 | 160.14 | 165.18 | 163.49 | 156.25 | 26 | 969 | 36 | 25.51
08.08.19 21:54:38 | 29.32 | 220.02 | 233.96 | 167.71 | 166.02 | 163.49 | 169.97 | 205.78 | 214.83 | 194.21 | 205.18 | 171.67 | 173.38 | 156.81 | 170.82 | 217.88 | 215.44 | 193.91 | 192.74 | 189.81 | 211.8 | 160.14 | 165.46 | 163.77 | 156.25 | 26 | 969 | 36 | 25.51
08.08.19 21:54:53 | 29.57 | 220.94 | 235.21 | 168.27 | 166.3 | 163.49 | 170.54 | 206.38 | 216.05 | 195.38 | 206.38 | 172.24 | 173.66 | 157.36 | 171.39 | 219.1 | 216.35 | 194.5 | 193.62 | 190.69 | 212.41 | 160.7 | 165.74 | 164.05 | 156.81 | 26 | 969 | 36 | 25.53
08.08.19 21:55:08 | 29.82 | 220.63 | 235.52 | 167.99 | 166.3 | 163.49 | 170.25 | 206.68 | 216.35 | 195.38 | 206.68 | 171.67 | 173.38 | 157.08 | 171.1 | 219.1 | 216.66 | 194.79 | 193.62 | 191.27 | 212.71 | 160.14 | 165.74 | 163.49 | 156.25 | 26 | 969 | 36 | 25.54
08.08.19 21:55:23 | 30.07 | 221.25 | 236.15 | 168.27 | 166.58 | 163.77 | 170.54 | 207.58 | 216.96 | 196.56 | 207.58 | 172.24 | 173.94 | 157.36 | 171.39 | 220.02 | 217.57 | 195.68 | 194.5 | 191.86 | 213.32 | 160.42 | 166.02 | 164.05 | 157.08 | 26 | 969 | 36 | 25.54
08.08.19 21:55:38 | 30.32 | 221.25 | 236.46 | 168.27 | 166.58 | 163.77 | 170.82 | 207.88 | 217.57 | 196.86 | 207.88 | 172.24 | 173.66 | 157.36 | 171.1 | 220.63 | 217.88 | 195.68 | 194.5 | 192.44 | 213.32 | 160.7 | 165.74 | 164.33 | 156.81 | 26 | 969 | 36 | 25.54
08.08.19 21:55:53 | 30.57 | 221.55 | 237.41 | 168.27 | 166.86 | 164.05 | 170.82 | 208.78 | 218.18 | 197.75 | 208.48 | 172.24 | 173.94 | 157.36 | 171.67 | 221.25 | 218.8 | 196.56 | 194.79 | 193.03 | 213.62 | 161.26 | 166.02 | 164.05 | 157.08 | 26 | 969 | 36 | 25.57
08.08.19 21:56:08 | 30.82 | 221.55 | 237.41 | 167.99 | 166.3 | 163.77 | 170.54 | 208.48 | 218.18 | 198.04 | 208.48 | 171.67 | 173.66 | 157.36 | 171.39 | 221.86 | 218.8 | 196.56 | 195.09 | 193.32 | 213.32 | 160.42 | 166.02 | 164.05 | 156.53 | 26 | 969 | 36 | 25.57
08.08.19 21:56:23 | 31.07 | 221.86 | 238.04 | 168.27 | 166.3 | 163.77 | 170.54 | 209.39 | 219.1 | 198.93 | 209.69 | 172.24 | 173.66 | 157.36 | 171.39 | 222.47 | 219.71 | 197.45 | 195.68 | 193.91 | 213.92 | 160.7 | 165.74 | 164.05 | 156.81 | 26 | 969 | 36 | 25.55
08.08.19 21:56:38 | 31.32 | 222.47 | 238.98 | 168.27 | 166.86 | 164.05 | 171.1 | 209.99 | 219.71 | 200.12 | 210.29 | 172.52 | 173.94 | 157.64 | 171.67 | 223.09 | 220.33 | 198.04 | 196.27 | 195.38 | 214.23 | 160.7 | 166.3 | 164.62 | 156.81 | 26 | 969 | 36 | 25.59
08.08.19 21:56:53 | 31.57 | 222.78 | 239.93 | 168.84 | 166.86 | 164.05 | 171.39 | 210.59 | 220.02 | 200.71 | 211.2 | 172.24 | 174.23 | 157.92 | 171.95 | 224.01 | 220.94 | 198.63 | 196.86 | 195.68 | 214.53 | 161.54 | 166.3 | 164.33 | 157.36 | 26 | 969 | 36 | 25.59
08.08.19 21:57:08 | 31.82 | 222.47 | 240.25 | 168.56 | 166.86 | 164.05 | 171.1 | 210.9 | 220.63 | 201.01 | 211.2 | 172.52 | 174.23 | 157.64 | 171.67 | 224.32 | 221.25 | 198.63 | 196.86 | 195.97 | 214.53 | 160.98 | 166.3 | 164.62 | 156.81 | 26 | 969 | 36 | 25.59