## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 080819_26_564_cO2 |  | Generated On : | 08/08/2019, 21:58:00 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000564 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 090 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/08/2019, 21:25:19 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 08/08/2019, 21:57:22 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-564 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
|  | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
Date/Time | Time/Min. | DI | DI | CCMP2464_2A | CCMP2464_2B | CCMP2464_3A | CCMP2464_3B | DI | DI | DI | DI | RT362_2A | RT362_2B | RT362_3A | RT362_3B | DI | DI | CCMP2458_3A | CCMP2458_3B | CCMP2458_4A | CCMP2458_4B | DI | DI | DI | DI
08.08.19 21:25:21 | 0.03 | 159.31 | 153.77 | 234.58 | 249.48 | 201.3 | 208.48 | 155.98 | 157.64 | 153.49 | 154.87 | 297.39 | 257.22 | 229.59 | 227.41 | 157.08 | 160.42 | 191.86 | 199.23 | 183.99 | 185.73 | 162.37 | 168.27 | 154.87 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:25:36 | 0.28 | 159.31 | 153.77 | 232.39 | 246.92 | 198.93 | 205.18 | 155.7 | 157.36 | 153.77 | 154.59 | 292.23 | 252.7 | 225.25 | 223.09 | 157.08 | 160.42 | 189.23 | 196.86 | 182.26 | 183.99 | 162.65 | 168.27 | 154.59 | 163.77 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:25:51 | 0.53 | 159.31 | 153.77 | 230.52 | 245.33 | 197.15 | 203.69 | 155.7 | 157.64 | 153.77 | 154.87 | 290.18 | 250.44 | 223.09 | 220.94 | 157.36 | 160.42 | 188.35 | 195.97 | 181.11 | 182.55 | 162.93 | 168.56 | 155.15 | 164.05 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:26:06 | 0.78 | 159.31 | 153.49 | 229.28 | 243.73 | 195.68 | 202.2 | 155.98 | 157.36 | 153.77 | 154.87 | 287.79 | 249.16 | 221.55 | 219.41 | 157.36 | 160.14 | 187.48 | 194.79 | 180.53 | 182.26 | 162.37 | 168.27 | 155.15 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:26:21 | 1.03 | 159.31 | 153.21 | 228.03 | 242.78 | 194.79 | 200.71 | 155.7 | 157.36 | 153.77 | 154.59 | 286.43 | 247.88 | 220.02 | 218.49 | 157.08 | 160.42 | 186.89 | 194.21 | 179.67 | 181.39 | 162.37 | 168.27 | 154.87 | 164.05 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:26:36 | 1.28 | 159.31 | 153.49 | 227.1 | 241.51 | 193.91 | 199.82 | 155.7 | 157.64 | 153.77 | 154.87 | 285.42 | 246.92 | 219.41 | 217.27 | 157.08 | 160.7 | 186.31 | 193.62 | 179.38 | 180.82 | 162.65 | 168.27 | 154.87 | 164.05 | 26 | 969 | 36 | 25
08.08.19 21:26:51 | 1.53 | 159.03 | 153.21 | 225.56 | 239.93 | 192.15 | 198.63 | 155.15 | 157.08 | 153.49 | 154.87 | 284.06 | 245.64 | 218.18 | 215.75 | 157.08 | 160.14 | 185.44 | 192.44 | 178.23 | 179.96 | 162.37 | 168.27 | 154.59 | 163.77 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:27:06 | 1.78 | 158.75 | 152.94 | 224.63 | 238.98 | 191.27 | 197.45 | 155.7 | 157.08 | 153.21 | 154.59 | 282.71 | 244.37 | 216.96 | 214.83 | 156.81 | 160.14 | 184.86 | 192.15 | 177.66 | 179.67 | 162.09 | 167.99 | 154.59 | 163.77 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:27:21 | 2.03 | 158.75 | 153.49 | 223.71 | 237.72 | 190.69 | 196.86 | 155.7 | 156.81 | 153.49 | 154.87 | 282.04 | 243.73 | 216.66 | 214.23 | 156.81 | 160.42 | 184.28 | 192.15 | 177.09 | 179.09 | 162.09 | 167.99 | 154.59 | 163.77 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:27:36 | 2.28 | 158.75 | 153.21 | 222.47 | 236.78 | 189.52 | 195.68 | 155.7 | 157.08 | 153.21 | 154.59 | 281.03 | 242.46 | 216.05 | 213.01 | 157.08 | 160.42 | 183.7 | 191.27 | 176.8 | 178.52 | 161.82 | 167.99 | 154.32 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:27:51 | 2.53 | 158.75 | 152.94 | 221.55 | 235.52 | 188.64 | 194.79 | 155.7 | 157.08 | 153.49 | 154.87 | 280.02 | 242.15 | 215.14 | 212.71 | 157.08 | 160.14 | 183.42 | 190.98 | 176.23 | 178.23 | 162.09 | 168.27 | 154.87 | 163.77 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:28:06 | 2.78 | 158.47 | 153.21 | 220.63 | 234.27 | 187.19 | 193.62 | 155.42 | 157.08 | 153.21 | 154.32 | 279.01 | 241.2 | 213.92 | 211.5 | 156.81 | 159.86 | 182.55 | 189.81 | 175.66 | 177.66 | 162.09 | 168.27 | 154.87 | 163.49 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:28:21 | 3.03 | 158.47 | 152.94 | 219.71 | 233.33 | 186.31 | 192.74 | 154.87 | 156.81 | 152.94 | 154.32 | 278 | 239.62 | 213.32 | 210.59 | 156.53 | 159.86 | 181.68 | 189.52 | 174.8 | 176.8 | 161.54 | 167.99 | 154.87 | 163.49 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:28:36 | 3.28 | 158.75 | 153.21 | 219.1 | 232.7 | 186.02 | 192.44 | 155.42 | 157.08 | 153.49 | 154.59 | 277.33 | 239.3 | 212.71 | 209.99 | 156.81 | 160.14 | 181.68 | 189.23 | 174.8 | 176.51 | 162.09 | 167.99 | 154.87 | 163.77 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:28:51 | 3.53 | 158.75 | 153.21 | 218.18 | 231.46 | 184.86 | 191.56 | 155.42 | 156.81 | 153.21 | 154.59 | 275.99 | 238.67 | 211.8 | 209.39 | 157.08 | 160.14 | 181.68 | 188.64 | 174.23 | 176.23 | 162.09 | 167.99 | 154.59 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:29:06 | 3.78 | 158.47 | 152.94 | 217.27 | 230.52 | 183.99 | 190.69 | 155.42 | 156.53 | 153.21 | 154.59 | 275.66 | 237.72 | 210.9 | 208.18 | 157.08 | 159.86 | 180.53 | 188.35 | 173.66 | 175.94 | 162.09 | 167.99 | 154.59 | 163.49 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:29:21 | 4.03 | 158.47 | 153.21 | 216.66 | 229.59 | 183.13 | 190.1 | 155.42 | 156.81 | 153.21 | 154.59 | 274.66 | 236.78 | 209.99 | 206.98 | 157.08 | 159.86 | 180.24 | 187.48 | 173.09 | 175.66 | 162.09 | 167.99 | 154.59 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:29:36 | 4.28 | 158.47 | 152.94 | 215.44 | 228.34 | 181.97 | 188.93 | 155.42 | 156.81 | 153.21 | 154.59 | 273.66 | 236.15 | 209.09 | 206.38 | 156.81 | 159.86 | 179.67 | 187.48 | 172.81 | 174.8 | 161.82 | 167.71 | 154.59 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:29:51 | 4.53 | 158.47 | 152.94 | 214.83 | 227.41 | 181.39 | 188.06 | 155.7 | 156.81 | 153.21 | 154.59 | 272.66 | 235.52 | 208.48 | 205.78 | 156.81 | 160.14 | 179.38 | 187.19 | 172.81 | 174.8 | 162.09 | 167.99 | 154.59 | 163.77 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:30:06 | 4.78 | 158.19 | 152.66 | 213.92 | 226.18 | 180.24 | 187.48 | 155.15 | 156.25 | 152.94 | 154.32 | 271.67 | 233.96 | 207.28 | 204.59 | 156.53 | 159.58 | 178.81 | 186.31 | 171.67 | 174.23 | 161.54 | 167.99 | 154.32 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:30:21 | 5.03 | 158.19 | 152.66 | 213.32 | 225.56 | 179.38 | 186.6 | 155.42 | 156.81 | 152.94 | 154.59 | 271 | 233.64 | 206.98 | 203.69 | 156.81 | 159.31 | 178.52 | 186.02 | 171.39 | 173.94 | 161.54 | 167.71 | 154.59 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:30:36 | 5.28 | 157.92 | 152.66 | 212.41 | 224.32 | 178.52 | 185.44 | 154.59 | 156.53 | 152.94 | 154.32 | 270.01 | 233.02 | 206.08 | 202.79 | 156.81 | 159.58 | 177.95 | 185.73 | 170.82 | 173.38 | 161.82 | 167.99 | 154.32 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.95
08.08.19 21:30:52 | 5.55 | 158.47 | 152.94 | 212.1 | 223.71 | 177.95 | 185.15 | 155.42 | 157.08 | 153.21 | 154.87 | 269.68 | 232.7 | 205.78 | 202.79 | 157.08 | 159.86 | 177.95 | 185.44 | 170.82 | 173.09 | 162.09 | 167.99 | 154.59 | 163.49 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:31:07 | 5.8 | 157.92 | 152.94 | 211.2 | 222.47 | 176.51 | 183.99 | 155.15 | 156.53 | 153.21 | 154.59 | 268.03 | 231.77 | 204.59 | 201.3 | 156.53 | 159.86 | 177.09 | 184.57 | 170.25 | 172.81 | 161.54 | 167.99 | 154.59 | 163.49 | 26 | 969 | 36 | 24.93
08.08.19 21:31:22 | 6.05 | 158.19 | 152.94 | 210.59 | 221.86 | 176.23 | 183.99 | 155.42 | 156.53 | 153.21 | 154.59 | 267.7 | 231.14 | 203.69 | 201.3 | 157.08 | 159.58 | 177.09 | 184.57 | 170.25 | 172.52 | 161.82 | 167.99 | 154.59 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.92
08.08.19 21:31:37 | 6.3 | 157.92 | 152.66 | 209.39 | 220.94 | 175.09 | 182.84 | 155.15 | 156.53 | 153.21 | 154.32 | 266.71 | 230.52 | 203.09 | 199.82 | 156.81 | 159.86 | 176.23 | 183.99 | 169.69 | 172.52 | 161.82 | 167.99 | 154.59 | 163.49 | 26 | 969 | 36 | 24.93
08.08.19 21:31:52 | 6.55 | 157.92 | 152.66 | 208.78 | 220.02 | 173.94 | 181.97 | 155.15 | 156.53 | 152.94 | 154.32 | 266.05 | 229.9 | 202.2 | 199.23 | 156.53 | 159.58 | 175.94 | 183.7 | 169.12 | 171.95 | 161.82 | 167.99 | 154.32 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.92
08.08.19 21:32:07 | 6.8 | 157.92 | 152.66 | 208.18 | 219.1 | 173.66 | 181.39 | 155.42 | 156.53 | 152.94 | 154.59 | 265.06 | 228.97 | 201.9 | 198.63 | 157.08 | 159.58 | 175.66 | 183.13 | 168.84 | 171.95 | 161.82 | 168.27 | 154.59 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.92
08.08.19 21:32:22 | 7.05 | 157.64 | 152.39 | 207.28 | 217.88 | 172.52 | 180.53 | 155.15 | 156.25 | 152.66 | 154.32 | 264.41 | 228.03 | 200.41 | 197.45 | 156.81 | 159.31 | 175.37 | 182.26 | 168.27 | 171.1 | 161.54 | 167.43 | 154.32 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.92
08.08.19 21:32:37 | 7.3 | 157.92 | 152.94 | 206.98 | 217.27 | 171.95 | 179.96 | 155.42 | 156.81 | 152.94 | 154.59 | 263.75 | 227.72 | 200.12 | 197.15 | 156.81 | 159.58 | 174.8 | 182.26 | 167.99 | 171.1 | 161.82 | 167.99 | 154.59 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.91
08.08.19 21:32:52 | 7.55 | 157.92 | 152.66 | 205.78 | 216.05 | 171.1 | 179.09 | 155.15 | 156.53 | 152.94 | 154.32 | 262.44 | 226.79 | 199.23 | 196.27 | 156.53 | 159.31 | 174.51 | 181.97 | 167.43 | 170.54 | 161.82 | 167.43 | 154.87 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.91
08.08.19 21:33:07 | 7.8 | 157.64 | 152.39 | 205.18 | 215.44 | 170.25 | 178.52 | 154.87 | 156.25 | 152.66 | 154.32 | 261.46 | 226.49 | 198.34 | 195.38 | 156.81 | 159.58 | 173.94 | 181.39 | 167.43 | 170.25 | 161.82 | 167.71 | 154.59 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.89
08.08.19 21:33:22 | 8.05 | 157.36 | 152.39 | 204.29 | 214.53 | 169.12 | 177.66 | 154.87 | 155.98 | 152.66 | 154.04 | 260.81 | 225.25 | 197.45 | 194.21 | 156.53 | 159.31 | 173.38 | 180.53 | 166.58 | 169.97 | 160.98 | 167.43 | 154.32 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.89
08.08.19 21:33:37 | 8.3 | 157.64 | 152.66 | 203.99 | 213.92 | 168.84 | 177.09 | 155.42 | 156.53 | 152.94 | 154.32 | 260.48 | 224.94 | 197.15 | 193.91 | 156.53 | 159.86 | 173.09 | 180.53 | 166.86 | 169.4 | 161.82 | 167.99 | 154.59 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.91
08.08.19 21:33:52 | 8.55 | 157.64 | 152.66 | 203.09 | 213.01 | 167.71 | 176.23 | 155.15 | 156.25 | 152.94 | 154.32 | 259.18 | 224.32 | 195.97 | 192.74 | 156.81 | 159.31 | 172.52 | 179.96 | 166.02 | 169.4 | 161.82 | 167.43 | 154.32 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.89
08.08.19 21:34:07 | 8.8 | 157.36 | 152.39 | 201.9 | 211.8 | 166.58 | 175.09 | 154.32 | 155.98 | 152.66 | 154.32 | 257.87 | 223.4 | 195.09 | 191.86 | 156.25 | 159.31 | 172.24 | 179.67 | 165.74 | 169.12 | 161.54 | 167.43 | 154.04 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.89
08.08.19 21:34:22 | 9.05 | 157.36 | 152.39 | 201.6 | 210.59 | 166.02 | 174.8 | 154.87 | 156.25 | 152.66 | 154.04 | 257.55 | 222.78 | 194.5 | 191.27 | 156.25 | 159.58 | 171.67 | 178.81 | 164.9 | 168.56 | 161.26 | 167.71 | 154.59 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.88
08.08.19 21:34:37 | 9.3 | 157.36 | 152.39 | 201.01 | 209.99 | 165.18 | 173.94 | 154.87 | 156.25 | 152.66 | 154.04 | 256.9 | 221.86 | 193.62 | 190.69 | 156.53 | 159.31 | 171.67 | 178.23 | 164.62 | 167.99 | 161.54 | 167.71 | 154.32 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.88
08.08.19 21:34:52 | 9.55 | 157.64 | 152.39 | 200.41 | 209.69 | 164.62 | 173.66 | 154.87 | 156.25 | 152.66 | 154.32 | 256.25 | 221.86 | 193.03 | 190.1 | 156.53 | 159.58 | 171.39 | 178.23 | 164.62 | 168.27 | 161.26 | 167.71 | 154.87 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.88
08.08.19 21:35:07 | 9.8 | 157.36 | 152.39 | 199.52 | 208.48 | 163.77 | 172.81 | 154.87 | 156.25 | 152.66 | 154.04 | 255.28 | 220.94 | 192.15 | 189.52 | 156.53 | 159.58 | 170.82 | 177.66 | 163.77 | 167.99 | 161.82 | 167.43 | 154.59 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.88
08.08.19 21:35:22 | 10.05 | 157.08 | 152.11 | 198.63 | 207.28 | 162.65 | 171.67 | 154.04 | 156.25 | 152.39 | 154.04 | 254.31 | 220.02 | 191.27 | 188.06 | 156.25 | 159.31 | 170.25 | 177.37 | 163.21 | 167.15 | 161.26 | 167.43 | 154.04 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:35:37 | 10.3 | 157.64 | 152.39 | 198.63 | 206.98 | 162.37 | 171.39 | 155.15 | 156.53 | 152.94 | 154.59 | 253.99 | 220.02 | 190.98 | 187.77 | 156.81 | 159.86 | 169.97 | 177.37 | 162.93 | 167.43 | 161.54 | 167.99 | 154.59 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:35:52 | 10.55 | 157.36 | 152.66 | 197.75 | 206.38 | 161.54 | 170.82 | 154.87 | 156.53 | 152.94 | 154.59 | 253.02 | 219.1 | 190.39 | 187.19 | 156.25 | 159.58 | 169.69 | 176.51 | 162.65 | 166.58 | 161.82 | 167.71 | 154.32 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:36:07 | 10.8 | 157.36 | 152.39 | 197.15 | 205.18 | 160.7 | 169.97 | 154.87 | 156.25 | 152.39 | 154.04 | 252.05 | 218.49 | 189.23 | 185.73 | 156.25 | 159.58 | 169.12 | 175.94 | 162.09 | 166.3 | 161.26 | 167.71 | 154.32 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.88
08.08.19 21:36:22 | 11.05 | 157.08 | 152.39 | 196.27 | 204.59 | 160.14 | 169.4 | 154.59 | 155.98 | 152.66 | 154.04 | 251.41 | 217.88 | 188.64 | 185.44 | 156.53 | 159.31 | 168.84 | 175.37 | 161.54 | 166.02 | 161.26 | 167.71 | 154.59 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:36:37 | 11.3 | 157.36 | 152.39 | 195.68 | 203.99 | 159.31 | 168.56 | 154.59 | 156.25 | 152.66 | 154.04 | 250.77 | 217.27 | 188.06 | 184.86 | 156.25 | 159.58 | 168.27 | 175.09 | 161.26 | 165.74 | 161.54 | 167.99 | 154.59 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.86
08.08.19 21:36:52 | 11.55 | 157.36 | 152.39 | 195.09 | 202.79 | 158.75 | 168.27 | 154.87 | 155.98 | 152.66 | 154.04 | 250.12 | 216.35 | 187.48 | 184.28 | 156.53 | 159.58 | 167.99 | 174.8 | 161.26 | 165.46 | 161.26 | 167.71 | 154.04 | 163.21 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:37:07 | 11.8 | 157.36 | 152.11 | 194.21 | 202.2 | 157.64 | 167.15 | 154.59 | 155.98 | 152.66 | 154.04 | 249.16 | 215.75 | 186.6 | 183.13 | 156.25 | 159.31 | 167.43 | 174.23 | 160.7 | 164.62 | 161.54 | 167.71 | 154.04 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.84
08.08.19 21:37:22 | 12.05 | 157.36 | 152.66 | 193.91 | 201.6 | 157.36 | 166.58 | 154.59 | 156.53 | 152.39 | 154.32 | 248.52 | 215.44 | 185.73 | 182.55 | 156.81 | 159.58 | 167.43 | 173.94 | 160.14 | 164.9 | 161.82 | 167.71 | 154.04 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:37:37 | 12.3 | 157.08 | 152.39 | 193.03 | 200.41 | 156.53 | 166.02 | 154.32 | 156.25 | 152.66 | 154.04 | 247.88 | 214.53 | 184.86 | 181.68 | 156.53 | 159.58 | 167.15 | 173.38 | 159.58 | 164.33 | 161.26 | 167.71 | 154.32 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:37:52 | 12.55 | 156.81 | 152.11 | 192.15 | 199.82 | 155.7 | 165.18 | 154.59 | 155.98 | 152.39 | 154.04 | 246.6 | 213.92 | 183.99 | 181.11 | 156.25 | 159.31 | 166.02 | 172.52 | 159.31 | 163.77 | 161.26 | 167.43 | 154.04 | 162.37 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:38:07 | 12.8 | 157.08 | 152.11 | 191.86 | 198.93 | 154.87 | 164.62 | 154.32 | 155.98 | 152.39 | 154.04 | 246.28 | 213.32 | 183.42 | 179.96 | 156.53 | 159.31 | 166.02 | 172.24 | 159.03 | 162.93 | 161.26 | 167.71 | 154.59 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:38:22 | 13.05 | 157.08 | 152.39 | 190.98 | 198.34 | 154.32 | 164.05 | 154.32 | 156.53 | 152.66 | 154.04 | 245.33 | 213.01 | 182.84 | 179.96 | 156.53 | 159.58 | 165.74 | 171.67 | 158.75 | 163.49 | 161.54 | 167.71 | 154.32 | 162.37 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:38:37 | 13.3 | 157.08 | 152.11 | 190.39 | 197.45 | 153.21 | 163.21 | 154.04 | 155.98 | 152.39 | 153.77 | 244.37 | 212.1 | 181.97 | 178.23 | 156.25 | 159.03 | 164.9 | 171.39 | 157.92 | 161.82 | 161.26 | 167.43 | 154.32 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:38:52 | 13.55 | 157.08 | 152.11 | 189.52 | 196.56 | 152.66 | 162.09 | 154.32 | 155.7 | 152.39 | 153.77 | 243.42 | 211.5 | 180.82 | 177.95 | 155.98 | 159.31 | 164.33 | 170.82 | 157.36 | 161.82 | 160.98 | 167.43 | 154.04 | 162.37 | 26 | 969 | 36 | 24.84
08.08.19 21:39:07 | 13.8 | 157.36 | 152.39 | 189.23 | 195.97 | 152.11 | 162.09 | 154.59 | 156.25 | 152.66 | 154.32 | 242.78 | 211.2 | 180.53 | 177.37 | 156.25 | 159.58 | 164.62 | 170.54 | 157.36 | 162.09 | 161.54 | 167.71 | 154.59 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.84
08.08.19 21:39:22 | 14.05 | 157.08 | 152.11 | 188.64 | 195.09 | 151.29 | 161.26 | 154.32 | 155.98 | 151.84 | 153.77 | 242.15 | 209.99 | 179.38 | 176.51 | 155.98 | 159.58 | 163.49 | 169.97 | 156.53 | 161.26 | 160.98 | 167.71 | 154.04 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.82
08.08.19 21:39:37 | 14.3 | 157.08 | 152.39 | 188.06 | 194.79 | 150.74 | 160.98 | 154.87 | 156.25 | 152.39 | 154.32 | 241.83 | 209.39 | 179.09 | 175.94 | 156.25 | 159.58 | 163.49 | 169.69 | 156.25 | 160.98 | 161.26 | 167.71 | 154.04 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.81
08.08.19 21:39:52 | 14.55 | 157.08 | 152.39 | 187.48 | 194.21 | 149.92 | 160.14 | 154.32 | 156.25 | 152.39 | 153.77 | 240.56 | 209.09 | 178.52 | 175.37 | 156.53 | 159.58 | 162.93 | 169.12 | 155.98 | 160.7 | 161.54 | 167.71 | 154.32 | 162.65 | 26 | 969 | 36 | 24.84
08.08.19 21:40:07 | 14.8 | 157.08 | 152.39 | 186.89 | 193.32 | 149.37 | 159.31 | 154.32 | 155.98 | 152.39 | 154.04 | 239.93 | 208.48 | 177.66 | 174.51 | 156.25 | 159.58 | 162.93 | 168.84 | 155.15 | 160.42 | 161.26 | 167.71 | 154.32 | 162.93 | 26 | 969 | 36 | 24.82
08.08.19 21:40:22 | 15.05 | 157.08 | 152.11 | 186.02 | 192.44 | 148.55 | 158.75 | 154.04 | 155.98 | 152.11 | 153.77 | 238.98 | 207.58 | 176.8 | 173.66 | 156.25 | 159.86 | 162.09 | 167.99 | 154.87 | 159.86 | 160.98 | 167.15 | 154.04 | 162.37 | 26 | 969 | 36 | 24.82
08.08.19 21:40:37 | 15.3 | 159.31 | 154.32 | 186.02 | 190.69 | 150.46 | 160.7 | 154.59 | 155.15 | 153.77 | 157.08 | 240.88 | 206.68 | 178.52 | 176.8 | 156.81 | 158.19 | 160.42 | 167.99 | 151.29 | 155.98 | 157.08 | 163.77 | 149.37 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 24.81
08.08.19 21:40:52 | 15.55 | 159.86 | 154.87 | 182.84 | 187.19 | 147.18 | 157.36 | 154.87 | 155.42 | 153.77 | 157.36 | 233.33 | 198.34 | 172.81 | 173.38 | 156.81 | 157.92 | 149.64 | 157.92 | 140.94 | 143.91 | 157.64 | 163.49 | 149.37 | 154.32 | 26 | 969 | 36 | 24.81
08.08.19 21:41:07 | 15.8 | 159.31 | 154.59 | 178.81 | 183.13 | 142.83 | 152.39 | 154.04 | 155.15 | 153.49 | 156.81 | 225.56 | 191.86 | 165.74 | 167.99 | 156.53 | 157.64 | 143.1 | 151.29 | 134.75 | 137.7 | 155.98 | 163.49 | 149.37 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 24.84
08.08.19 21:41:22 | 16.05 | 159.58 | 154.59 | 176.8 | 181.68 | 140.94 | 150.19 | 154.04 | 155.42 | 153.49 | 157.08 | 221.25 | 188.64 | 162.65 | 165.46 | 156.25 | 157.64 | 140.67 | 149.09 | 132.35 | 134.22 | 156.25 | 163.49 | 148.55 | 153.77 | 26 | 969 | 36 | 24.84
08.08.19 21:41:37 | 16.3 | 159.86 | 155.15 | 176.8 | 180.82 | 140.94 | 149.64 | 154.04 | 155.42 | 154.04 | 157.36 | 220.33 | 187.48 | 161.54 | 164.33 | 156.53 | 157.64 | 140.13 | 148.27 | 131.82 | 133.68 | 155.7 | 163.21 | 149.09 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:41:52 | 16.55 | 159.86 | 154.87 | 176.51 | 181.11 | 140.67 | 149.37 | 154.32 | 155.15 | 153.77 | 157.36 | 218.49 | 186.6 | 160.14 | 163.77 | 156.81 | 157.64 | 139.86 | 147.45 | 130.75 | 132.88 | 155.98 | 162.65 | 149.09 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.85
08.08.19 21:42:07 | 16.8 | 160.14 | 155.15 | 177.09 | 181.97 | 141.21 | 149.64 | 154.32 | 155.42 | 153.77 | 157.08 | 218.18 | 187.19 | 160.42 | 163.77 | 156.53 | 157.92 | 139.86 | 147.73 | 130.75 | 133.15 | 155.98 | 163.21 | 149.09 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 24.88
08.08.19 21:42:22 | 17.05 | 159.86 | 154.59 | 177.95 | 183.42 | 142.29 | 150.19 | 154.32 | 155.15 | 153.77 | 156.81 | 218.8 | 187.19 | 160.7 | 164.33 | 156.25 | 157.92 | 140.13 | 147.73 | 130.75 | 132.88 | 156.25 | 162.65 | 148.55 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.88
08.08.19 21:42:37 | 17.3 | 159.86 | 154.87 | 179.09 | 184.57 | 143.1 | 151.56 | 154.32 | 154.87 | 153.77 | 156.81 | 219.41 | 187.77 | 160.98 | 164.62 | 156.53 | 157.36 | 140.13 | 148 | 131.02 | 133.15 | 156.25 | 162.93 | 148.55 | 152.94 | 26 | 969 | 36 | 24.89
08.08.19 21:42:52 | 17.55 | 159.86 | 155.15 | 180.82 | 186.02 | 144.73 | 152.94 | 153.77 | 155.42 | 154.04 | 157.36 | 220.63 | 188.93 | 162.09 | 166.02 | 156.25 | 157.64 | 141.21 | 148.82 | 131.55 | 133.68 | 156.25 | 162.93 | 148.55 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.92
08.08.19 21:43:07 | 17.8 | 160.98 | 155.7 | 182.55 | 187.48 | 146.91 | 155.42 | 154.87 | 156.25 | 154.59 | 157.64 | 222.47 | 190.69 | 164.33 | 167.43 | 157.36 | 157.92 | 142.29 | 149.92 | 132.88 | 134.75 | 156.53 | 163.21 | 150.19 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 24.92
08.08.19 21:43:22 | 18.05 | 160.7 | 155.15 | 183.42 | 188.93 | 147.18 | 156.25 | 154.32 | 155.42 | 153.77 | 157.08 | 222.78 | 190.98 | 164.62 | 168.27 | 156.81 | 157.64 | 142.29 | 150.74 | 132.88 | 134.75 | 156.81 | 163.49 | 149.09 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.95
08.08.19 21:43:37 | 18.3 | 160.14 | 155.15 | 184.86 | 190.69 | 149.09 | 157.64 | 154.59 | 155.42 | 154.04 | 157.36 | 224.94 | 193.32 | 166.02 | 169.69 | 156.81 | 157.92 | 143.64 | 151.29 | 133.15 | 135.29 | 156.53 | 163.21 | 148.82 | 154.04 | 26 | 969 | 36 | 24.96
08.08.19 21:43:52 | 18.55 | 160.7 | 155.42 | 186.31 | 192.44 | 150.74 | 159.03 | 154.59 | 155.7 | 154.32 | 157.64 | 226.49 | 194.79 | 166.86 | 171.39 | 157.08 | 157.92 | 144.46 | 151.84 | 133.68 | 135.82 | 156.25 | 163.49 | 149.09 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.98
08.08.19 21:44:07 | 18.8 | 160.42 | 155.42 | 187.77 | 194.21 | 151.84 | 159.86 | 154.87 | 155.7 | 154.04 | 157.36 | 227.72 | 195.97 | 168.27 | 172.24 | 156.81 | 157.92 | 145 | 152.11 | 134.48 | 135.82 | 156.53 | 163.49 | 148.82 | 153.49 | 26 | 969 | 36 | 24.99
08.08.19 21:44:22 | 19.05 | 159.86 | 155.15 | 188.93 | 195.38 | 152.39 | 161.54 | 153.77 | 154.87 | 154.04 | 156.81 | 229.28 | 196.56 | 169.4 | 173.66 | 156.25 | 156.81 | 146.09 | 152.11 | 135.29 | 136.63 | 156.25 | 163.49 | 148.55 | 152.39 | 26 | 969 | 36 | 25
08.08.19 21:44:37 | 19.3 | 160.98 | 156.25 | 190.39 | 198.04 | 155.7 | 163.49 | 154.87 | 155.7 | 154.59 | 157.92 | 231.14 | 198.93 | 171.67 | 175.94 | 156.81 | 158.75 | 147.45 | 153.77 | 136.63 | 137.7 | 156.53 | 164.05 | 149.92 | 153.21 | 26 | 969 | 36 | 25.03
08.08.19 21:44:52 | 19.55 | 160.98 | 155.7 | 192.44 | 199.52 | 156.81 | 164.9 | 155.15 | 156.53 | 154.32 | 158.19 | 233.33 | 200.71 | 173.09 | 176.8 | 157.08 | 158.19 | 147.45 | 154.87 | 136.63 | 138.51 | 156.81 | 163.77 | 149.09 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.03
08.08.19 21:45:07 | 19.8 | 160.7 | 155.7 | 193.32 | 200.41 | 157.36 | 165.74 | 154.87 | 155.7 | 154.59 | 157.92 | 233.96 | 201.6 | 173.66 | 178.23 | 156.81 | 158.19 | 148 | 155.15 | 136.9 | 138.51 | 156.53 | 163.49 | 148.82 | 153.77 | 26 | 969 | 36 | 25.06
08.08.19 21:45:22 | 20.05 | 160.7 | 155.42 | 194.5 | 201.9 | 159.03 | 166.86 | 154.87 | 155.7 | 154.32 | 157.36 | 235.52 | 202.79 | 174.8 | 179.09 | 156.53 | 157.92 | 148.27 | 155.98 | 137.43 | 138.78 | 156.53 | 163.49 | 149.09 | 153.77 | 26 | 969 | 36 | 25.07
08.08.19 21:45:37 | 20.3 | 160.7 | 155.7 | 195.68 | 203.69 | 160.14 | 168.27 | 154.87 | 155.98 | 154.32 | 157.36 | 236.78 | 204.29 | 176.23 | 180.53 | 156.81 | 158.19 | 149.09 | 156.25 | 137.97 | 139.59 | 156.81 | 163.21 | 149.09 | 154.04 | 26 | 969 | 36 | 25.1
08.08.19 21:45:52 | 20.55 | 160.98 | 155.7 | 196.86 | 204.88 | 161.54 | 169.69 | 154.59 | 155.98 | 154.32 | 157.64 | 238.35 | 205.78 | 177.37 | 181.68 | 156.81 | 158.19 | 149.92 | 157.08 | 138.78 | 140.4 | 156.81 | 163.49 | 149.09 | 154.04 | 26 | 969 | 36 | 25.1
08.08.19 21:46:07 | 20.8 | 160.98 | 155.7 | 198.34 | 206.68 | 162.93 | 171.1 | 155.15 | 156.25 | 154.59 | 157.64 | 239.93 | 207.28 | 178.81 | 183.13 | 156.81 | 158.19 | 150.46 | 157.92 | 139.05 | 140.67 | 156.81 | 163.49 | 149.37 | 154.32 | 26 | 969 | 36 | 25.11
08.08.19 21:46:23 | 21.07 | 160.98 | 155.7 | 199.23 | 207.88 | 164.05 | 172.24 | 154.59 | 155.98 | 154.32 | 157.64 | 241.2 | 207.88 | 179.67 | 183.99 | 156.81 | 157.92 | 150.74 | 158.19 | 139.86 | 140.94 | 156.81 | 163.77 | 149.09 | 153.77 | 26 | 969 | 36 | 25.14
08.08.19 21:46:38 | 21.32 | 160.98 | 155.98 | 200.71 | 208.78 | 165.46 | 173.66 | 154.59 | 156.53 | 154.59 | 157.92 | 242.46 | 209.99 | 181.11 | 185.44 | 156.81 | 158.19 | 151.84 | 159.31 | 140.67 | 142.02 | 157.08 | 163.77 | 149.09 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.14
08.08.19 21:46:53 | 21.57 | 161.54 | 155.98 | 202.2 | 210.59 | 167.15 | 174.8 | 155.42 | 156.53 | 154.87 | 158.19 | 243.73 | 210.9 | 182.55 | 186.89 | 157.08 | 158.47 | 152.66 | 159.86 | 141.48 | 142.83 | 157.36 | 163.49 | 149.64 | 154.04 | 26 | 969 | 36 | 25.14
08.08.19 21:47:08 | 21.82 | 160.98 | 155.98 | 202.79 | 211.8 | 167.99 | 175.66 | 154.87 | 155.98 | 154.32 | 157.64 | 245.01 | 211.5 | 182.84 | 187.19 | 156.53 | 158.19 | 152.39 | 160.42 | 141.48 | 142.29 | 156.53 | 163.21 | 148.82 | 154.32 | 26 | 969 | 36 | 25.17
08.08.19 21:47:23 | 22.07 | 161.26 | 156.25 | 203.99 | 213.32 | 169.4 | 176.8 | 155.15 | 156.25 | 155.15 | 157.92 | 246.6 | 213.32 | 183.99 | 188.93 | 157.08 | 159.03 | 153.21 | 161.54 | 142.56 | 143.91 | 156.81 | 164.05 | 149.92 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 25.17
08.08.19 21:47:38 | 22.32 | 161.54 | 155.98 | 204.88 | 214.53 | 170.82 | 178.23 | 155.7 | 156.53 | 155.15 | 157.92 | 247.88 | 214.53 | 185.15 | 189.81 | 157.36 | 158.19 | 154.04 | 162.37 | 143.1 | 143.64 | 157.92 | 164.33 | 150.19 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.18
08.08.19 21:47:53 | 22.57 | 161.54 | 155.98 | 205.48 | 215.44 | 170.82 | 178.81 | 154.59 | 156.25 | 154.87 | 157.92 | 248.84 | 215.75 | 186.6 | 190.98 | 157.08 | 158.47 | 154.32 | 162.09 | 143.37 | 144.46 | 156.81 | 163.77 | 149.37 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.21
08.08.19 21:48:08 | 22.82 | 161.82 | 155.98 | 207.28 | 216.96 | 172.52 | 179.96 | 155.42 | 156.25 | 155.42 | 158.19 | 250.77 | 216.96 | 186.89 | 192.15 | 157.08 | 158.75 | 155.7 | 162.93 | 144.46 | 144.46 | 157.92 | 164.33 | 149.92 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.24
08.08.19 21:48:23 | 23.07 | 162.09 | 156.53 | 208.18 | 218.8 | 173.94 | 181.39 | 155.15 | 156.53 | 155.42 | 158.47 | 251.41 | 218.18 | 188.35 | 193.03 | 157.64 | 159.03 | 155.98 | 164.05 | 145 | 145.55 | 157.64 | 164.33 | 149.92 | 155.7 | 26 | 969 | 36 | 25.24
08.08.19 21:48:38 | 23.32 | 162.37 | 156.53 | 209.09 | 219.1 | 175.09 | 182.55 | 155.42 | 157.08 | 155.42 | 158.47 | 253.66 | 219.41 | 189.81 | 194.5 | 157.92 | 159.03 | 156.81 | 164.62 | 145.55 | 146.36 | 158.47 | 164.33 | 150.19 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.24
08.08.19 21:48:53 | 23.57 | 161.54 | 155.98 | 209.39 | 219.71 | 175.66 | 182.84 | 154.87 | 156.25 | 154.87 | 157.92 | 253.66 | 220.33 | 189.81 | 195.38 | 157.08 | 158.47 | 157.08 | 164.33 | 145.27 | 146.09 | 157.36 | 163.49 | 149.64 | 154.04 | 26 | 969 | 36 | 25.25
08.08.19 21:49:08 | 23.82 | 162.37 | 156.53 | 210.9 | 221.86 | 177.09 | 183.99 | 155.42 | 157.08 | 155.42 | 158.19 | 254.31 | 221.55 | 191.27 | 195.97 | 157.36 | 159.03 | 157.92 | 165.74 | 146.36 | 147.18 | 157.36 | 164.05 | 149.92 | 154.59 | 26 | 969 | 36 | 25.28
08.08.19 21:49:23 | 24.07 | 162.09 | 156.53 | 211.5 | 222.78 | 177.95 | 185.15 | 155.15 | 157.36 | 155.42 | 158.47 | 256.25 | 222.78 | 192.15 | 197.15 | 157.36 | 158.47 | 158.19 | 165.74 | 146.64 | 148 | 157.64 | 164.62 | 149.92 | 154.04 | 26 | 969 | 36 | 25.28
08.08.19 21:49:38 | 24.32 | 162.65 | 156.81 | 213.01 | 223.71 | 179.09 | 186.6 | 155.98 | 157.36 | 155.7 | 158.75 | 257.55 | 223.4 | 193.32 | 198.34 | 157.64 | 159.31 | 158.75 | 167.15 | 148 | 148.55 | 158.47 | 164.33 | 150.46 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.29
08.08.19 21:49:53 | 24.57 | 162.37 | 156.25 | 213.32 | 224.63 | 179.96 | 187.19 | 155.7 | 157.08 | 155.42 | 157.92 | 258.52 | 224.32 | 193.62 | 198.93 | 157.64 | 158.75 | 158.75 | 166.58 | 147.73 | 148 | 157.36 | 163.77 | 150.19 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.29
08.08.19 21:50:08 | 24.82 | 162.09 | 155.98 | 214.23 | 225.25 | 180.53 | 187.77 | 155.15 | 156.81 | 155.15 | 158.19 | 258.85 | 225.56 | 194.21 | 200.12 | 157.36 | 158.19 | 159.58 | 167.15 | 148.27 | 148.55 | 157.08 | 163.49 | 149.37 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 25.31
08.08.19 21:50:23 | 25.07 | 162.37 | 156.53 | 214.83 | 226.79 | 181.97 | 188.93 | 155.42 | 157.36 | 155.42 | 158.47 | 260.15 | 226.49 | 195.97 | 201.01 | 157.36 | 159.58 | 160.14 | 168.27 | 148.82 | 149.64 | 158.19 | 164.62 | 150.19 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.32
08.08.19 21:50:38 | 25.32 | 162.93 | 157.36 | 216.35 | 228.03 | 183.42 | 189.81 | 156.25 | 157.92 | 155.98 | 159.03 | 261.78 | 227.72 | 196.86 | 202.5 | 157.64 | 159.31 | 161.26 | 168.84 | 150.19 | 150.46 | 158.19 | 165.18 | 150.19 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.34
08.08.19 21:50:53 | 25.57 | 162.65 | 157.08 | 216.66 | 228.97 | 183.7 | 190.69 | 155.98 | 157.64 | 155.42 | 159.03 | 262.44 | 228.65 | 197.45 | 203.09 | 157.92 | 159.31 | 161.54 | 169.69 | 149.64 | 150.46 | 158.47 | 164.62 | 150.19 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.35
08.08.19 21:51:08 | 25.82 | 162.37 | 156.53 | 217.27 | 229.59 | 184.86 | 191.27 | 155.7 | 157.36 | 155.7 | 158.75 | 263.42 | 229.28 | 198.34 | 203.69 | 157.64 | 159.03 | 162.09 | 170.25 | 150.19 | 151.29 | 158.19 | 164.05 | 149.92 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.36
08.08.19 21:51:23 | 26.07 | 162.93 | 156.81 | 218.18 | 230.83 | 185.73 | 192.74 | 155.7 | 157.36 | 155.7 | 158.75 | 264.41 | 230.52 | 199.52 | 204.59 | 157.64 | 159.03 | 162.65 | 170.82 | 151.01 | 151.84 | 158.47 | 165.18 | 151.01 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.38
08.08.19 21:51:38 | 26.32 | 162.93 | 156.81 | 219.1 | 232.08 | 186.89 | 193.32 | 155.98 | 157.36 | 155.7 | 159.03 | 265.72 | 231.14 | 200.12 | 205.48 | 157.92 | 159.58 | 162.65 | 171.39 | 151.56 | 152.39 | 158.75 | 165.18 | 150.46 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.38
08.08.19 21:51:53 | 26.57 | 162.93 | 157.08 | 219.71 | 233.02 | 187.48 | 194.21 | 155.98 | 157.64 | 155.98 | 158.75 | 266.71 | 232.39 | 201.01 | 206.38 | 158.19 | 159.86 | 163.77 | 171.67 | 152.39 | 152.94 | 158.47 | 165.18 | 150.46 | 154.87 | 26 | 969 | 36 | 25.39
08.08.19 21:52:08 | 26.82 | 163.49 | 157.36 | 220.94 | 233.96 | 188.93 | 195.38 | 156.25 | 157.92 | 156.25 | 159.31 | 268.03 | 233.64 | 202.5 | 207.88 | 157.92 | 160.14 | 164.33 | 172.52 | 153.21 | 153.21 | 158.47 | 165.18 | 150.74 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.41
08.08.19 21:52:23 | 27.07 | 163.21 | 157.08 | 221.55 | 234.27 | 188.93 | 195.68 | 155.98 | 157.64 | 155.7 | 159.03 | 268.69 | 233.64 | 202.5 | 208.18 | 157.92 | 159.58 | 164.62 | 173.09 | 153.49 | 153.21 | 158.47 | 164.9 | 150.46 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.41
08.08.19 21:52:38 | 27.32 | 162.93 | 157.08 | 221.86 | 234.89 | 189.81 | 196.56 | 156.25 | 157.64 | 155.42 | 159.03 | 268.69 | 234.58 | 203.09 | 208.78 | 157.64 | 159.31 | 164.9 | 173.38 | 153.49 | 153.77 | 158.47 | 164.9 | 150.46 | 155.15 | 26 | 969 | 36 | 25.42
08.08.19 21:52:53 | 27.57 | 163.49 | 157.36 | 223.4 | 236.15 | 191.27 | 197.45 | 156.81 | 158.19 | 156.25 | 159.31 | 270.34 | 235.84 | 204.29 | 209.99 | 158.19 | 159.86 | 165.74 | 173.94 | 154.32 | 154.59 | 159.03 | 165.18 | 150.74 | 155.42 | 26 | 969 | 36 | 25.42
08.08.19 21:53:08 | 27.82 | 163.77 | 157.64 | 223.71 | 237.41 | 191.86 | 198.34 | 156.81 | 157.92 | 156.53 | 159.58 | 271.33 | 236.78 | 205.18 | 210.9 | 158.19 | 160.14 | 166.02 | 175.09 | 154.87 | 155.15 | 159.03 | 165.18 | 150.74 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.42
08.08.19 21:53:23 | 28.07 | 163.49 | 157.64 | 224.63 | 238.04 | 192.44 | 198.93 | 156.25 | 157.92 | 156.25 | 159.31 | 272 | 237.41 | 206.08 | 211.5 | 158.19 | 160.14 | 166.58 | 175.09 | 155.42 | 155.7 | 159.03 | 165.46 | 151.01 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.46
08.08.19 21:53:38 | 28.32 | 163.77 | 157.64 | 225.56 | 238.98 | 193.62 | 200.12 | 156.53 | 158.47 | 156.25 | 159.58 | 273.33 | 238.67 | 206.98 | 212.41 | 158.47 | 160.42 | 167.43 | 175.66 | 155.98 | 155.98 | 159.31 | 165.74 | 151.01 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.45
08.08.19 21:53:53 | 28.57 | 163.77 | 157.64 | 225.87 | 239.62 | 193.91 | 200.41 | 156.81 | 158.19 | 156.25 | 159.31 | 274.33 | 239.3 | 207.58 | 213.32 | 158.19 | 159.86 | 167.43 | 176.23 | 156.53 | 156.53 | 159.03 | 165.46 | 150.74 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.46
08.08.19 21:54:08 | 28.82 | 163.77 | 157.64 | 226.18 | 240.56 | 194.5 | 201.3 | 156.53 | 158.19 | 156.25 | 159.31 | 274.99 | 240.25 | 208.48 | 213.92 | 157.92 | 159.86 | 167.99 | 176.51 | 156.81 | 156.81 | 159.03 | 165.74 | 151.29 | 155.7 | 26 | 969 | 36 | 25.46
08.08.19 21:54:23 | 29.07 | 163.77 | 157.36 | 227.1 | 241.2 | 195.38 | 201.6 | 156.81 | 158.19 | 156.25 | 159.31 | 275.99 | 240.56 | 208.78 | 214.53 | 158.47 | 160.14 | 168.27 | 177.37 | 157.08 | 157.36 | 159.31 | 165.74 | 151.01 | 155.7 | 26 | 969 | 36 | 25.48
08.08.19 21:54:38 | 29.32 | 164.05 | 157.92 | 228.03 | 241.83 | 196.27 | 202.79 | 157.08 | 158.47 | 156.53 | 159.86 | 277 | 241.83 | 209.99 | 215.75 | 158.47 | 160.42 | 168.84 | 177.66 | 157.64 | 158.19 | 159.58 | 165.46 | 150.74 | 156.25 | 26 | 969 | 36 | 25.48
08.08.19 21:54:53 | 29.57 | 163.77 | 157.64 | 228.03 | 242.46 | 196.86 | 203.09 | 155.98 | 158.47 | 155.98 | 159.31 | 277.33 | 242.15 | 209.99 | 216.05 | 158.19 | 160.42 | 169.12 | 177.95 | 157.64 | 158.19 | 158.75 | 165.46 | 150.46 | 155.7 | 26 | 969 | 36 | 25.49
08.08.19 21:55:08 | 29.82 | 164.05 | 157.92 | 229.28 | 243.73 | 197.75 | 204.29 | 157.36 | 158.75 | 156.81 | 159.86 | 278.67 | 243.1 | 211.5 | 217.27 | 158.75 | 160.98 | 169.97 | 179.09 | 159.03 | 159.03 | 159.86 | 165.74 | 151.01 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.49
08.08.19 21:55:23 | 30.07 | 164.33 | 157.92 | 229.59 | 244.69 | 198.63 | 204.88 | 157.08 | 158.47 | 156.53 | 160.14 | 279.68 | 244.05 | 212.41 | 217.88 | 158.75 | 160.7 | 170.54 | 179.09 | 159.31 | 159.31 | 159.58 | 166.02 | 151.29 | 156.53 | 26 | 969 | 36 | 25.5
08.08.19 21:55:38 | 30.32 | 164.05 | 157.64 | 230.21 | 245.01 | 199.23 | 205.18 | 157.08 | 158.47 | 156.53 | 159.86 | 280.02 | 244.69 | 212.71 | 218.18 | 158.47 | 160.42 | 170.82 | 179.38 | 159.31 | 159.31 | 159.58 | 166.02 | 150.74 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.5
08.08.19 21:55:53 | 30.57 | 164.05 | 157.64 | 230.83 | 245.64 | 199.82 | 205.78 | 157.08 | 158.47 | 156.53 | 159.86 | 281.03 | 245.33 | 213.32 | 219.1 | 158.47 | 160.42 | 170.82 | 179.96 | 160.14 | 159.86 | 159.86 | 166.3 | 151.01 | 155.98 | 26 | 969 | 36 | 25.53
08.08.19 21:56:08 | 30.82 | 164.33 | 158.19 | 231.77 | 246.28 | 200.71 | 206.98 | 157.36 | 159.03 | 157.08 | 160.42 | 281.7 | 246.28 | 214.23 | 220.33 | 158.75 | 160.98 | 171.95 | 180.82 | 160.7 | 160.98 | 160.14 | 166.86 | 151.56 | 156.81 | 26 | 969 | 36 | 25.53
08.08.19 21:56:23 | 31.07 | 164.62 | 158.19 | 232.39 | 247.24 | 201.3 | 207.28 | 157.64 | 158.75 | 156.81 | 160.14 | 282.37 | 247.24 | 215.14 | 220.94 | 158.75 | 160.7 | 172.24 | 181.39 | 160.98 | 161.26 | 160.14 | 166.58 | 151.01 | 157.08 | 26 | 969 | 36 | 25.53
08.08.19 21:56:38 | 31.32 | 164.33 | 157.92 | 233.02 | 248.2 | 201.9 | 208.18 | 157.36 | 158.75 | 157.08 | 160.14 | 283.39 | 247.24 | 215.75 | 221.25 | 158.75 | 161.26 | 172.24 | 181.11 | 160.98 | 161.54 | 159.86 | 166.58 | 151.56 | 157.08 | 26 | 969 | 36 | 25.54
08.08.19 21:56:53 | 31.57 | 164.62 | 158.47 | 233.64 | 248.52 | 202.79 | 209.09 | 157.36 | 159.03 | 156.81 | 160.42 | 284.4 | 248.52 | 216.35 | 222.47 | 159.03 | 160.98 | 173.38 | 182.26 | 161.82 | 162.37 | 160.7 | 167.15 | 152.11 | 156.53 | 26 | 969 | 36 | 25.53
08.08.19 21:57:08 | 31.82 | 164.62 | 158.47 | 234.27 | 249.48 | 203.39 | 209.39 | 157.36 | 159.03 | 156.81 | 160.14 | 284.74 | 248.84 | 217.27 | 222.78 | 159.03 | 160.98 | 173.66 | 182.84 | 162.37 | 162.37 | 160.14 | 166.86 | 151.29 | 156.53 | 26 | 969 | 36 | 25.54