## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 080819_30_556 |  | Generated On : | 08/08/2019, 23:10:44 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000556 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 055 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/08/2019, 22:28:08 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 08/08/2019, 23:09:55 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-556 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
|  | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
Date/Time | Time/Min. | DI | DI | CCMP2458_2A | CCMP2458_2B | CCMP2458_3A | CCMP2458_3B | DI | DI | DI | DI | FLCass_2A | FLCass_2B | FLCass_3A | FLCass_3B | DI | DI | KB8_1A | KB8_1B | KB8_2A | KB8_2B | DI | DI | DI | DI
08.08.19 22:28:10 | 0.03 | 138.24 | 132.37 | 146.18 | 138.24 | 147.18 | 150.19 | 136.77 | 137.51 | 126.55 | 125.11 | 139.72 | 137.51 | 129.94 | 134.56 | 129.45 | 129.7 | 138.49 | 131.64 | 123.91 | 134.32 | 130.67 | 130.18 | 133.1 | 131.39 | 30 | 969 | 36 | 25.79
08.08.19 22:28:26 | 0.3 | 138.24 | 132.61 | 145.43 | 137.75 | 146.93 | 149.93 | 136.77 | 137.51 | 126.8 | 125.35 | 139.23 | 137.26 | 129.7 | 134.32 | 129.94 | 129.7 | 138.24 | 131.15 | 123.43 | 133.83 | 130.91 | 130.42 | 133.1 | 131.39 | 30 | 969 | 36 | 25.86
08.08.19 22:28:41 | 0.55 | 138.49 | 132.37 | 144.68 | 137.51 | 146.43 | 149.43 | 136.77 | 137.51 | 126.8 | 125.35 | 138.98 | 136.52 | 129.21 | 134.08 | 129.7 | 129.7 | 138 | 130.91 | 122.95 | 133.34 | 130.67 | 130.18 | 132.86 | 131.39 | 30 | 969 | 36 | 25.9
08.08.19 22:28:56 | 0.8 | 138.49 | 132.86 | 144.68 | 137.51 | 146.18 | 149.18 | 136.77 | 137.51 | 126.8 | 125.59 | 138.49 | 136.52 | 129.21 | 134.08 | 129.94 | 129.94 | 138 | 130.91 | 122.95 | 133.59 | 130.91 | 130.42 | 133.34 | 131.64 | 30 | 969 | 36 | 25.97
08.08.19 22:29:11 | 1.05 | 138.74 | 132.86 | 144.18 | 137.26 | 146.18 | 149.18 | 136.77 | 137.75 | 126.8 | 125.59 | 138.49 | 136.28 | 128.97 | 133.83 | 129.94 | 129.7 | 137.51 | 130.67 | 122.71 | 133.34 | 130.91 | 130.67 | 133.34 | 131.39 | 30 | 969 | 36 | 26.01
08.08.19 22:29:26 | 1.3 | 138.74 | 132.86 | 144.18 | 137.26 | 145.93 | 149.18 | 136.77 | 137.75 | 127.04 | 125.59 | 138.24 | 135.79 | 128.73 | 133.59 | 129.7 | 129.94 | 137.51 | 130.42 | 122.47 | 133.1 | 130.91 | 130.67 | 133.34 | 131.39 | 30 | 969 | 36 | 26.08
08.08.19 22:29:41 | 1.55 | 138.98 | 132.86 | 144.43 | 137.01 | 145.93 | 148.68 | 136.77 | 137.75 | 127.04 | 125.83 | 138 | 135.79 | 128.73 | 133.59 | 129.94 | 129.94 | 137.51 | 130.18 | 122.47 | 133.1 | 131.15 | 130.67 | 133.34 | 131.64 | 30 | 969 | 36 | 26.11
08.08.19 22:29:56 | 1.8 | 139.23 | 133.1 | 144.18 | 137.01 | 145.93 | 148.93 | 137.01 | 138.24 | 127.28 | 125.83 | 137.75 | 135.54 | 128.73 | 133.34 | 130.18 | 129.94 | 137.51 | 130.18 | 122.23 | 132.61 | 131.15 | 130.91 | 133.59 | 131.64 | 30 | 969 | 36 | 26.15
08.08.19 22:30:11 | 2.05 | 139.23 | 133.59 | 144.18 | 137.01 | 145.93 | 148.93 | 137.26 | 138.49 | 127.52 | 126.07 | 138 | 135.3 | 128.73 | 133.59 | 130.42 | 130.18 | 137.51 | 130.18 | 122.23 | 132.86 | 131.39 | 131.15 | 134.08 | 131.64 | 30 | 969 | 36 | 26.21
08.08.19 22:30:26 | 2.3 | 138.98 | 133.34 | 143.93 | 136.52 | 145.43 | 148.93 | 137.26 | 138.24 | 127.52 | 126.07 | 137.26 | 135.05 | 128.24 | 133.1 | 130.18 | 130.18 | 137.01 | 129.94 | 122 | 132.61 | 131.15 | 130.91 | 133.83 | 131.64 | 30 | 969 | 36 | 26.25
08.08.19 22:30:41 | 2.55 | 139.23 | 133.59 | 144.18 | 137.01 | 145.93 | 148.93 | 137.75 | 138.74 | 127.76 | 126.31 | 137.51 | 135.05 | 128.49 | 133.59 | 130.67 | 130.42 | 137.26 | 129.94 | 122 | 132.37 | 131.64 | 131.39 | 134.08 | 131.88 | 30 | 969 | 36 | 26.29
08.08.19 22:30:56 | 2.8 | 138.74 | 133.83 | 144.18 | 136.77 | 145.68 | 148.68 | 137.75 | 138.74 | 127.76 | 126.07 | 137.26 | 134.81 | 128.24 | 133.1 | 130.42 | 130.42 | 136.77 | 129.94 | 121.76 | 132.37 | 131.64 | 131.39 | 134.08 | 131.64 | 30 | 969 | 36 | 26.32
08.08.19 22:31:11 | 3.05 | 138.49 | 133.83 | 143.69 | 136.28 | 145.68 | 148.43 | 137.51 | 138.49 | 127.76 | 126.07 | 136.77 | 134.56 | 128 | 132.86 | 130.67 | 130.42 | 136.77 | 129.7 | 121.52 | 132.12 | 131.64 | 131.39 | 134.08 | 131.64 | 30 | 969 | 36 | 26.36
08.08.19 22:31:26 | 3.3 | 138.98 | 134.08 | 143.69 | 136.52 | 145.93 | 148.93 | 137.75 | 138.74 | 128.24 | 126.31 | 136.77 | 134.56 | 128 | 133.1 | 130.67 | 130.67 | 136.52 | 129.7 | 121.52 | 132.12 | 131.88 | 131.88 | 134.32 | 131.88 | 30 | 969 | 36 | 26.4
08.08.19 22:31:41 | 3.55 | 138.98 | 134.32 | 143.69 | 136.52 | 145.68 | 148.68 | 138 | 138.98 | 128.24 | 126.55 | 136.77 | 134.32 | 128 | 133.1 | 130.91 | 130.67 | 136.77 | 129.7 | 121.52 | 132.12 | 132.12 | 132.12 | 134.56 | 131.64 | 30 | 969 | 36 | 26.43
08.08.19 22:31:56 | 3.8 | 138.98 | 134.32 | 143.44 | 136.28 | 145.43 | 148.43 | 138 | 138.98 | 128.49 | 126.55 | 136.52 | 134.08 | 127.76 | 132.86 | 131.15 | 130.91 | 136.52 | 129.45 | 121.04 | 131.64 | 131.88 | 131.88 | 134.81 | 131.88 | 30 | 969 | 36 | 26.47
08.08.19 22:32:11 | 4.05 | 139.23 | 134.32 | 143.69 | 136.28 | 145.68 | 148.43 | 138 | 139.23 | 128.49 | 126.8 | 136.28 | 133.83 | 127.76 | 132.61 | 130.91 | 130.91 | 136.52 | 129.21 | 121.04 | 131.39 | 132.37 | 132.12 | 135.05 | 131.88 | 30 | 969 | 36 | 26.5
08.08.19 22:32:26 | 4.3 | 139.23 | 134.81 | 143.69 | 136.03 | 145.68 | 148.43 | 138 | 139.23 | 128.49 | 126.55 | 136.03 | 133.83 | 127.76 | 132.37 | 130.91 | 130.91 | 136.28 | 128.97 | 120.8 | 131.39 | 132.12 | 132.37 | 135.05 | 131.88 | 30 | 969 | 36 | 26.51
08.08.19 22:32:41 | 4.55 | 139.48 | 134.81 | 143.93 | 136.03 | 145.93 | 148.43 | 138.24 | 139.48 | 128.73 | 127.04 | 136.03 | 133.59 | 127.76 | 132.61 | 131.39 | 131.15 | 136.52 | 129.21 | 120.8 | 131.39 | 132.61 | 132.61 | 134.81 | 131.88 | 30 | 969 | 36 | 26.54
08.08.19 22:32:56 | 4.8 | 139.48 | 135.05 | 144.18 | 135.79 | 145.68 | 148.43 | 138.49 | 139.48 | 128.73 | 126.8 | 135.79 | 133.34 | 127.76 | 132.37 | 131.39 | 131.15 | 136.52 | 128.97 | 120.56 | 131.15 | 132.37 | 132.61 | 135.3 | 131.88 | 30 | 969 | 36 | 26.58
08.08.19 22:33:11 | 5.05 | 139.72 | 135.3 | 144.18 | 136.03 | 145.93 | 148.43 | 138.74 | 139.72 | 129.21 | 127.04 | 135.79 | 133.34 | 128 | 132.61 | 131.64 | 131.39 | 136.28 | 128.97 | 120.8 | 131.39 | 132.86 | 133.1 | 135.54 | 132.37 | 30 | 969 | 36 | 26.61
08.08.19 22:33:26 | 5.3 | 139.72 | 135.3 | 144.43 | 135.79 | 145.93 | 148.43 | 138.74 | 139.97 | 129.21 | 127.28 | 135.54 | 133.1 | 128 | 132.37 | 131.64 | 131.39 | 136.52 | 128.49 | 120.33 | 131.15 | 132.86 | 132.86 | 135.79 | 132.12 | 30 | 969 | 36 | 26.61
08.08.19 22:33:41 | 5.55 | 139.97 | 135.54 | 144.43 | 135.79 | 145.68 | 148.43 | 138.74 | 139.97 | 129.7 | 127.52 | 135.3 | 132.86 | 128 | 132.37 | 131.88 | 131.64 | 136.28 | 128.73 | 120.33 | 131.15 | 133.1 | 133.1 | 135.79 | 132.12 | 30 | 969 | 36 | 26.65
08.08.19 22:33:56 | 5.8 | 139.97 | 135.54 | 144.43 | 135.79 | 145.93 | 148.18 | 138.98 | 140.22 | 129.45 | 127.52 | 135.05 | 132.86 | 128 | 131.88 | 131.88 | 131.64 | 136.52 | 128.49 | 120.09 | 130.91 | 133.1 | 133.1 | 136.03 | 132.37 | 30 | 969 | 36 | 26.68
08.08.19 22:34:11 | 6.05 | 139.97 | 135.54 | 144.18 | 135.3 | 145.43 | 148.18 | 138.98 | 140.22 | 129.7 | 127.52 | 134.56 | 132.12 | 127.76 | 131.88 | 131.64 | 131.64 | 136.28 | 128.24 | 119.85 | 130.91 | 133.1 | 133.1 | 136.03 | 132.37 | 30 | 969 | 36 | 26.71
08.08.19 22:34:26 | 6.3 | 140.46 | 136.03 | 144.43 | 135.3 | 145.93 | 148.18 | 139.23 | 140.46 | 129.7 | 127.76 | 134.56 | 132.12 | 128.24 | 131.64 | 131.88 | 131.64 | 136.28 | 128.24 | 119.85 | 130.67 | 133.34 | 133.59 | 136.28 | 132.37 | 30 | 969 | 36 | 26.72
08.08.19 22:34:41 | 6.55 | 140.22 | 135.79 | 144.18 | 134.81 | 145.68 | 147.93 | 139.23 | 140.46 | 129.7 | 127.52 | 134.08 | 131.64 | 127.76 | 131.39 | 131.88 | 131.64 | 136.03 | 128 | 119.14 | 130.42 | 133.34 | 133.59 | 136.28 | 132.37 | 30 | 969 | 36 | 26.76
08.08.19 22:34:56 | 6.8 | 140.46 | 136.03 | 144.43 | 134.81 | 145.68 | 147.93 | 139.23 | 140.46 | 129.94 | 127.76 | 134.08 | 131.39 | 128 | 131.39 | 132.12 | 131.88 | 136.03 | 128 | 119.37 | 130.91 | 133.34 | 133.59 | 136.28 | 132.61 | 30 | 969 | 36 | 26.78
08.08.19 22:35:11 | 7.05 | 140.71 | 136.28 | 144.18 | 134.56 | 145.93 | 148.18 | 139.72 | 140.96 | 130.18 | 128 | 133.83 | 131.39 | 128.24 | 131.39 | 132.12 | 131.88 | 136.03 | 127.76 | 119.14 | 130.91 | 133.83 | 133.83 | 136.52 | 132.61 | 30 | 969 | 36 | 26.79
08.08.19 22:35:26 | 7.3 | 140.71 | 136.03 | 144.43 | 134.56 | 145.68 | 147.93 | 139.72 | 140.96 | 130.42 | 128.24 | 133.83 | 131.15 | 128 | 131.15 | 132.37 | 132.12 | 135.79 | 127.52 | 118.9 | 130.67 | 133.83 | 133.83 | 136.77 | 132.86 | 30 | 969 | 36 | 26.82
08.08.19 22:35:41 | 7.55 | 140.96 | 136.52 | 144.68 | 134.56 | 145.68 | 148.18 | 139.97 | 141.21 | 130.67 | 128.49 | 133.59 | 130.91 | 128 | 130.91 | 132.61 | 132.12 | 136.03 | 127.76 | 119.14 | 130.67 | 133.83 | 134.32 | 137.01 | 132.86 | 30 | 969 | 36 | 26.85
08.08.19 22:35:57 | 7.82 | 140.71 | 136.52 | 144.43 | 134.08 | 145.43 | 147.93 | 139.97 | 140.96 | 130.42 | 128.24 | 133.1 | 130.18 | 127.76 | 130.67 | 132.37 | 132.12 | 135.79 | 127.28 | 118.42 | 130.18 | 133.83 | 134.08 | 136.77 | 132.61 | 30 | 969 | 36 | 26.86
08.08.19 22:36:12 | 8.07 | 141.21 | 136.77 | 144.68 | 134.32 | 145.68 | 148.43 | 140.46 | 141.45 | 130.91 | 128.73 | 133.1 | 129.94 | 128 | 131.15 | 132.61 | 132.37 | 136.03 | 127.28 | 118.66 | 130.67 | 133.83 | 134.32 | 137.26 | 132.86 | 30 | 969 | 36 | 26.89
08.08.19 22:36:27 | 8.32 | 141.21 | 136.77 | 144.43 | 134.08 | 145.68 | 148.43 | 140.46 | 141.7 | 131.15 | 128.73 | 132.86 | 129.94 | 128 | 130.67 | 132.86 | 132.61 | 136.03 | 127.28 | 118.19 | 130.42 | 134.08 | 134.56 | 137.01 | 132.86 | 30 | 969 | 36 | 26.91
08.08.19 22:36:42 | 8.57 | 141.21 | 137.01 | 144.43 | 133.83 | 145.43 | 148.18 | 140.46 | 141.7 | 131.15 | 128.97 | 132.86 | 129.7 | 127.76 | 130.67 | 132.86 | 132.37 | 135.79 | 127.28 | 118.19 | 130.42 | 134.32 | 134.56 | 137.51 | 132.86 | 30 | 969 | 36 | 26.93
08.08.19 22:36:57 | 8.82 | 141.7 | 137.51 | 144.93 | 134.08 | 145.68 | 148.43 | 140.96 | 141.95 | 131.64 | 129.21 | 132.86 | 129.7 | 128.24 | 130.91 | 133.1 | 132.86 | 136.28 | 127.28 | 118.42 | 130.67 | 134.32 | 134.81 | 137.75 | 133.34 | 30 | 969 | 36 | 26.96
08.08.19 22:37:12 | 9.07 | 141.45 | 137.26 | 144.68 | 133.83 | 145.43 | 148.43 | 140.96 | 141.95 | 131.64 | 128.97 | 132.12 | 129.21 | 127.76 | 130.42 | 132.86 | 132.61 | 135.79 | 127.04 | 117.95 | 130.18 | 134.32 | 134.81 | 137.51 | 133.34 | 30 | 969 | 36 | 26.96
08.08.19 22:37:27 | 9.32 | 141.7 | 137.26 | 144.68 | 134.32 | 145.43 | 148.68 | 140.96 | 141.95 | 131.64 | 129.21 | 132.12 | 128.73 | 127.76 | 130.18 | 132.86 | 132.61 | 135.79 | 127.04 | 117.95 | 130.18 | 134.56 | 135.05 | 137.75 | 133.34 | 30 | 969 | 36 | 27
08.08.19 22:37:42 | 9.57 | 141.7 | 137.26 | 144.43 | 134.32 | 145.18 | 148.43 | 141.21 | 142.2 | 131.64 | 129.21 | 131.64 | 128.24 | 127.52 | 129.94 | 133.34 | 132.61 | 135.54 | 126.8 | 117.71 | 130.18 | 134.56 | 135.05 | 137.75 | 133.1 | 30 | 969 | 36 | 27.01
08.08.19 22:37:57 | 9.82 | 141.95 | 137.51 | 144.68 | 134.56 | 145.43 | 148.68 | 141.7 | 142.2 | 132.12 | 129.7 | 131.88 | 128.49 | 127.52 | 129.94 | 133.34 | 133.1 | 135.79 | 127.04 | 117.71 | 130.18 | 134.81 | 135.3 | 138 | 133.59 | 30 | 969 | 36 | 27.04
08.08.19 22:38:12 | 10.07 | 141.95 | 137.75 | 144.93 | 134.56 | 145.43 | 148.68 | 141.7 | 142.69 | 132.37 | 129.94 | 131.64 | 128.24 | 127.76 | 129.94 | 133.59 | 133.1 | 135.79 | 127.04 | 117.71 | 129.94 | 134.81 | 135.3 | 138.24 | 133.59 | 30 | 969 | 36 | 27.05
08.08.19 22:38:27 | 10.32 | 141.95 | 137.75 | 144.68 | 134.32 | 145.18 | 148.18 | 141.95 | 142.44 | 132.12 | 129.94 | 131.39 | 128 | 127.52 | 129.7 | 133.34 | 133.1 | 135.54 | 126.8 | 117.47 | 129.7 | 135.05 | 135.3 | 138.24 | 133.59 | 30 | 969 | 36 | 27.07
08.08.19 22:38:42 | 10.57 | 141.95 | 138 | 144.68 | 134.08 | 145.43 | 148.18 | 142.2 | 142.69 | 132.37 | 129.94 | 131.15 | 127.52 | 127.52 | 129.45 | 133.83 | 133.1 | 135.54 | 127.04 | 117.71 | 129.94 | 135.05 | 135.54 | 138.24 | 133.83 | 30 | 969 | 36 | 27.08
08.08.19 22:38:57 | 10.82 | 142.2 | 138 | 144.68 | 134.32 | 145.43 | 148.18 | 141.95 | 142.94 | 132.37 | 130.18 | 130.91 | 127.28 | 127.52 | 129.45 | 133.83 | 133.34 | 135.79 | 126.8 | 117.71 | 129.94 | 135.05 | 136.03 | 138.49 | 134.08 | 30 | 969 | 36 | 27.1
08.08.19 22:39:12 | 11.07 | 142.2 | 138.24 | 144.68 | 134.56 | 145.18 | 147.93 | 141.95 | 142.69 | 132.61 | 130.18 | 130.42 | 126.8 | 127.52 | 129.21 | 133.83 | 133.34 | 135.3 | 126.55 | 117.24 | 129.7 | 135.3 | 135.79 | 138.24 | 133.83 | 30 | 969 | 36 | 27.11
08.08.19 22:39:27 | 11.32 | 142.69 | 138.49 | 144.93 | 135.05 | 145.18 | 148.18 | 142.69 | 143.19 | 133.1 | 130.67 | 130.91 | 127.04 | 127.76 | 129.45 | 134.08 | 133.59 | 135.79 | 126.8 | 117.71 | 129.94 | 135.54 | 136.28 | 138.74 | 134.08 | 30 | 969 | 36 | 27.14
08.08.19 22:39:42 | 11.57 | 142.44 | 138.49 | 144.68 | 134.81 | 144.93 | 147.93 | 142.44 | 142.94 | 132.86 | 130.67 | 130.42 | 126.8 | 127.76 | 128.97 | 134.08 | 133.59 | 135.54 | 126.31 | 117.47 | 126.8 | 135.54 | 136.28 | 138.74 | 134.08 | 30 | 969 | 36 | 27.15
08.08.19 22:39:57 | 11.82 | 142.44 | 138.49 | 144.68 | 135.05 | 144.93 | 147.93 | 142.94 | 143.19 | 133.1 | 130.67 | 130.18 | 126.31 | 127.52 | 128.73 | 134.08 | 133.59 | 135.3 | 126.55 | 117 | 127.28 | 135.54 | 136.28 | 138.74 | 134.56 | 30 | 969 | 36 | 27.16
08.08.19 22:40:12 | 12.07 | 142.69 | 138.49 | 144.43 | 135.05 | 145.18 | 147.93 | 142.94 | 143.19 | 133.1 | 130.91 | 129.7 | 126.07 | 127.52 | 128.49 | 134.08 | 133.83 | 135.3 | 126.31 | 117 | 127.04 | 135.54 | 136.28 | 138.74 | 134.56 | 30 | 969 | 36 | 27.18
08.08.19 22:40:27 | 12.32 | 142.94 | 138.98 | 144.68 | 135.05 | 145.18 | 148.43 | 143.44 | 143.69 | 133.34 | 131.15 | 129.7 | 126.07 | 127.52 | 128.97 | 134.56 | 134.08 | 135.3 | 126.31 | 117.24 | 127.28 | 135.79 | 136.77 | 139.23 | 135.05 | 30 | 969 | 36 | 27.22
08.08.19 22:40:42 | 12.57 | 142.94 | 138.98 | 144.68 | 135.3 | 145.18 | 148.68 | 143.44 | 143.69 | 133.59 | 131.15 | 129.45 | 125.83 | 127.52 | 128.73 | 134.56 | 134.08 | 135.05 | 126.07 | 117 | 127.28 | 136.03 | 136.77 | 139.48 | 135.05 | 30 | 969 | 36 | 27.19
08.08.19 22:40:57 | 12.82 | 142.94 | 138.74 | 144.43 | 135.54 | 144.93 | 148.68 | 143.44 | 143.93 | 133.59 | 131.39 | 128.97 | 125.59 | 127.52 | 128.73 | 134.56 | 134.32 | 134.81 | 125.59 | 116.76 | 127.28 | 136.03 | 136.77 | 139.23 | 135.05 | 30 | 969 | 36 | 27.24
08.08.19 22:41:12 | 13.07 | 142.94 | 139.23 | 144.43 | 135.54 | 144.93 | 148.93 | 143.69 | 143.93 | 133.59 | 131.39 | 128.73 | 125.35 | 127.52 | 128.49 | 134.81 | 134.32 | 134.81 | 125.59 | 116.53 | 127.04 | 135.79 | 137.01 | 139.48 | 135.05 | 30 | 969 | 36 | 27.25
08.08.19 22:41:27 | 13.32 | 143.19 | 138.98 | 144.43 | 135.54 | 144.68 | 148.68 | 143.69 | 144.18 | 133.59 | 131.64 | 128.49 | 124.87 | 127.04 | 128.24 | 134.56 | 134.32 | 134.56 | 125.35 | 116.53 | 126.8 | 135.79 | 136.77 | 139.23 | 135.05 | 30 | 969 | 36 | 27.26
08.08.19 22:41:42 | 13.57 | 143.19 | 139.23 | 144.43 | 135.79 | 144.68 | 148.68 | 143.93 | 144.18 | 133.83 | 131.64 | 128.49 | 124.63 | 127.28 | 128.49 | 134.81 | 134.32 | 134.81 | 125.35 | 116.29 | 126.8 | 136.28 | 137.01 | 139.48 | 135.3 | 30 | 969 | 36 | 27.29
08.08.19 22:41:57 | 13.82 | 143.19 | 139.23 | 144.18 | 135.79 | 144.93 | 148.68 | 144.18 | 144.18 | 134.08 | 131.64 | 128 | 124.39 | 127.04 | 128 | 134.81 | 134.56 | 134.32 | 125.11 | 116.05 | 126.55 | 136.28 | 137.01 | 139.48 | 135.3 | 30 | 969 | 36 | 27.29
08.08.19 22:42:12 | 14.07 | 143.44 | 139.48 | 144.43 | 136.03 | 144.93 | 148.93 | 144.43 | 144.68 | 134.08 | 132.12 | 128 | 124.63 | 127.52 | 128.24 | 134.81 | 134.56 | 134.32 | 125.11 | 116.05 | 126.55 | 136.28 | 137.51 | 139.97 | 135.54 | 30 | 969 | 36 | 27.3
08.08.19 22:42:27 | 14.32 | 143.44 | 139.48 | 144.43 | 136.03 | 144.43 | 148.68 | 144.43 | 144.43 | 134.32 | 131.88 | 127.76 | 124.39 | 127.28 | 128 | 135.05 | 134.81 | 134.32 | 125.11 | 115.82 | 126.31 | 136.52 | 137.75 | 139.72 | 135.54 | 30 | 969 | 36 | 27.32
08.08.19 22:42:42 | 14.57 | 143.44 | 139.48 | 144.18 | 136.03 | 144.68 | 148.43 | 144.18 | 144.68 | 134.32 | 132.12 | 127.28 | 124.39 | 127.04 | 127.76 | 135.05 | 134.81 | 134.08 | 124.87 | 115.82 | 126.07 | 136.03 | 137.51 | 139.72 | 135.54 | 30 | 969 | 36 | 27.33
08.08.19 22:42:57 | 14.82 | 143.44 | 139.72 | 144.18 | 135.79 | 144.43 | 148.18 | 144.68 | 144.93 | 134.32 | 132.12 | 127.28 | 124.15 | 127.04 | 127.76 | 135.3 | 134.81 | 134.08 | 124.87 | 115.58 | 125.59 | 136.28 | 137.75 | 139.97 | 135.79 | 30 | 969 | 36 | 27.35
08.08.19 22:43:12 | 15.07 | 143.69 | 139.72 | 143.93 | 135.79 | 144.43 | 147.68 | 144.68 | 144.93 | 134.32 | 132.37 | 126.55 | 123.91 | 127.04 | 127.52 | 135.3 | 134.81 | 134.08 | 124.87 | 115.35 | 125.35 | 136.52 | 137.75 | 140.22 | 135.54 | 30 | 969 | 36 | 27.36
08.08.19 22:43:27 | 15.32 | 143.69 | 139.97 | 144.18 | 136.03 | 144.43 | 148.18 | 144.93 | 144.93 | 134.81 | 132.61 | 126.8 | 123.91 | 126.8 | 127.76 | 135.54 | 134.81 | 133.83 | 124.63 | 115.35 | 125.35 | 136.77 | 138.24 | 140.22 | 135.79 | 30 | 969 | 36 | 27.38
08.08.19 22:43:42 | 15.57 | 143.69 | 139.97 | 144.18 | 136.03 | 144.43 | 147.93 | 144.93 | 145.18 | 134.56 | 132.37 | 126.55 | 123.91 | 127.04 | 127.52 | 135.54 | 135.05 | 133.83 | 124.39 | 115.11 | 125.11 | 136.77 | 138 | 140.22 | 135.79 | 30 | 969 | 36 | 27.4
08.08.19 22:44:13 | 16.08 | 143.93 | 140.46 | 144.18 | 136.03 | 144.43 | 148.43 | 145.18 | 145.43 | 134.81 | 132.61 | 126.07 | 123.43 | 126.8 | 127.52 | 135.54 | 135.3 | 133.59 | 124.63 | 114.87 | 125.11 | 136.77 | 138.24 | 140.22 | 136.03 | 30 | 969 | 36 | 27.47
08.08.19 22:44:27 | 16.32 | 143.69 | 139.97 | 143.69 | 135.79 | 144.43 | 148.18 | 145.18 | 145.18 | 135.05 | 132.86 | 125.59 | 123.43 | 126.8 | 127.28 | 135.54 | 135.05 | 133.1 | 123.91 | 114.4 | 124.63 | 136.77 | 138.24 | 140.46 | 136.03 | 30 | 969 | 36 | 27.51
08.08.19 22:44:42 | 16.57 | 144.18 | 140.22 | 144.18 | 136.03 | 144.43 | 148.43 | 145.43 | 145.68 | 135.3 | 133.1 | 125.83 | 123.67 | 127.04 | 127.28 | 136.03 | 135.3 | 133.83 | 124.63 | 114.87 | 125.11 | 136.77 | 138.24 | 140.96 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.53
08.08.19 22:44:57 | 16.82 | 144.18 | 140.46 | 144.18 | 136.28 | 144.68 | 148.68 | 145.68 | 145.68 | 135.54 | 133.34 | 125.59 | 123.43 | 127.04 | 127.28 | 136.03 | 135.54 | 133.83 | 124.15 | 114.64 | 124.87 | 137.01 | 138.49 | 140.71 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.53
08.08.19 22:45:13 | 17.08 | 143.93 | 140.22 | 143.93 | 135.79 | 144.18 | 148.68 | 145.68 | 145.93 | 135.3 | 133.34 | 125.35 | 123.19 | 126.8 | 127.04 | 136.03 | 135.54 | 133.34 | 123.43 | 114.17 | 124.87 | 137.01 | 138.74 | 140.71 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.53
08.08.19 22:45:28 | 17.33 | 144.18 | 140.71 | 143.93 | 136.03 | 144.43 | 148.68 | 145.68 | 146.18 | 135.79 | 133.34 | 125.11 | 123.19 | 126.8 | 127.04 | 136.03 | 135.79 | 133.34 | 123.43 | 114.4 | 124.87 | 137.01 | 138.98 | 140.96 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.54
08.08.19 22:45:43 | 17.58 | 144.43 | 140.71 | 143.93 | 136.28 | 144.18 | 148.68 | 146.18 | 146.18 | 135.79 | 133.59 | 124.87 | 123.19 | 126.8 | 127.04 | 136.28 | 135.79 | 133.34 | 123.43 | 114.4 | 124.63 | 137.26 | 138.98 | 140.96 | 136.52 | 30 | 969 | 36 | 27.55
08.08.19 22:45:58 | 17.83 | 144.43 | 140.71 | 143.93 | 136.28 | 144.18 | 148.93 | 146.43 | 146.43 | 135.79 | 133.59 | 124.63 | 122.95 | 126.8 | 127.04 | 136.28 | 136.03 | 133.1 | 123.19 | 114.17 | 124.63 | 137.26 | 138.98 | 141.21 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.54
08.08.19 22:46:13 | 18.08 | 144.43 | 140.71 | 143.69 | 136.03 | 144.18 | 148.93 | 145.93 | 146.43 | 135.54 | 133.59 | 124.39 | 123.19 | 126.55 | 126.8 | 136.28 | 135.79 | 132.86 | 123.19 | 113.93 | 124.39 | 137.01 | 138.98 | 140.96 | 136.52 | 30 | 969 | 36 | 27.57
08.08.19 22:46:28 | 18.33 | 144.43 | 140.96 | 143.69 | 136.03 | 143.93 | 148.93 | 146.68 | 146.43 | 136.03 | 133.83 | 124.39 | 122.95 | 126.55 | 127.04 | 136.52 | 136.03 | 132.86 | 123.19 | 114.17 | 124.63 | 137.26 | 139.23 | 141.21 | 136.77 | 30 | 969 | 36 | 27.58
08.08.19 22:46:43 | 18.58 | 144.43 | 140.96 | 143.44 | 136.28 | 143.93 | 148.93 | 146.43 | 146.43 | 136.03 | 134.08 | 124.15 | 122.95 | 126.31 | 127.04 | 136.52 | 136.03 | 132.86 | 122.95 | 114.17 | 124.39 | 137.51 | 139.23 | 141.21 | 136.52 | 30 | 969 | 36 | 27.58
08.08.19 22:46:58 | 18.83 | 144.43 | 140.96 | 143.69 | 136.03 | 144.18 | 148.93 | 146.43 | 146.93 | 136.03 | 134.08 | 124.15 | 122.71 | 126.55 | 127.04 | 136.52 | 136.28 | 132.61 | 122.71 | 113.7 | 124.39 | 137.26 | 139.48 | 141.45 | 136.77 | 30 | 969 | 36 | 27.58
08.08.19 22:47:13 | 19.08 | 144.68 | 141.21 | 143.44 | 135.79 | 144.18 | 148.68 | 146.93 | 147.18 | 136.28 | 134.08 | 123.67 | 122.71 | 126.31 | 126.8 | 136.52 | 136.28 | 132.61 | 122.95 | 113.7 | 124.39 | 137.51 | 139.48 | 141.45 | 136.77 | 30 | 969 | 36 | 27.6
08.08.19 22:47:28 | 19.33 | 144.68 | 141.21 | 143.44 | 135.79 | 143.93 | 148.68 | 146.68 | 146.93 | 136.03 | 134.08 | 123.43 | 122.23 | 126.31 | 126.55 | 136.52 | 136.03 | 132.37 | 122.47 | 113.46 | 124.15 | 137.51 | 139.23 | 141.21 | 137.01 | 30 | 969 | 36 | 27.61
08.08.19 22:47:43 | 19.58 | 144.68 | 141.45 | 143.69 | 135.54 | 144.18 | 148.93 | 147.18 | 147.18 | 136.52 | 134.56 | 123.67 | 122.71 | 126.31 | 126.55 | 136.77 | 136.52 | 132.86 | 122.71 | 113.46 | 124.39 | 138 | 139.72 | 141.7 | 137.26 | 30 | 969 | 36 | 27.61
08.08.19 22:47:58 | 19.83 | 144.93 | 141.7 | 143.44 | 135.79 | 144.18 | 148.93 | 147.18 | 147.43 | 136.77 | 134.56 | 123.43 | 122.71 | 126.55 | 126.55 | 137.01 | 136.77 | 132.61 | 122.71 | 113.46 | 123.91 | 138 | 139.72 | 141.7 | 137.26 | 30 | 969 | 36 | 27.63
08.08.19 22:48:13 | 20.08 | 144.93 | 141.7 | 143.44 | 135.54 | 143.93 | 148.93 | 147.18 | 147.18 | 136.52 | 134.56 | 123.19 | 122.23 | 126.31 | 126.31 | 137.01 | 136.52 | 132.37 | 122.23 | 112.76 | 123.91 | 137.75 | 139.97 | 141.95 | 137.26 | 30 | 969 | 36 | 27.65
08.08.19 22:48:28 | 20.33 | 144.93 | 141.7 | 143.44 | 135.54 | 144.18 | 148.68 | 147.43 | 147.43 | 136.77 | 134.81 | 122.71 | 122 | 126.07 | 126.31 | 137.01 | 136.52 | 132.12 | 122 | 112.52 | 123.91 | 138 | 140.22 | 141.95 | 137.26 | 30 | 969 | 36 | 27.65
08.08.19 22:48:43 | 20.58 | 144.93 | 141.7 | 143.19 | 135.54 | 143.93 | 148.43 | 147.43 | 147.43 | 136.77 | 134.81 | 122.47 | 121.76 | 126.07 | 125.59 | 137.01 | 136.77 | 132.12 | 121.76 | 112.52 | 123.67 | 137.75 | 139.97 | 141.95 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 27.66
08.08.19 22:48:58 | 20.83 | 145.18 | 142.2 | 143.44 | 135.79 | 144.18 | 148.68 | 147.68 | 147.93 | 137.01 | 135.3 | 122.71 | 122.23 | 126.31 | 126.07 | 137.26 | 137.01 | 132.12 | 121.76 | 112.52 | 123.67 | 138.24 | 140.22 | 142.2 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 27.66
08.08.19 22:49:13 | 21.08 | 145.18 | 141.95 | 143.19 | 135.54 | 143.93 | 148.43 | 147.68 | 147.93 | 137.01 | 135.3 | 122.23 | 122 | 125.83 | 125.59 | 137.51 | 136.77 | 131.88 | 121.52 | 111.82 | 123.43 | 138 | 139.97 | 142.2 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 27.68
08.08.19 22:49:28 | 21.33 | 145.18 | 142.2 | 143.19 | 135.54 | 143.93 | 148.43 | 147.93 | 147.93 | 137.01 | 135.54 | 122 | 122 | 125.83 | 125.59 | 137.51 | 137.01 | 131.88 | 121.04 | 111.82 | 123.19 | 138.24 | 140.46 | 142.2 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 27.69
08.08.19 22:49:43 | 21.58 | 145.18 | 141.95 | 143.19 | 135.3 | 143.93 | 148.18 | 147.93 | 147.93 | 137.26 | 135.05 | 121.76 | 122 | 125.83 | 125.35 | 137.51 | 137.01 | 131.64 | 120.8 | 111.35 | 122.95 | 138.24 | 140.46 | 142.2 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 27.71
08.08.19 22:49:58 | 21.83 | 145.18 | 142.2 | 142.94 | 135.3 | 143.93 | 148.18 | 147.68 | 147.93 | 137.26 | 135.05 | 121.52 | 122.47 | 125.59 | 125.11 | 137.51 | 137.01 | 131.64 | 120.56 | 110.88 | 122.95 | 138.24 | 140.46 | 142.44 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 27.69
08.08.19 22:50:13 | 22.08 | 145.43 | 142.2 | 143.19 | 135.54 | 143.93 | 147.93 | 148.18 | 148.43 | 137.26 | 135.79 | 121.28 | 122.47 | 125.83 | 125.11 | 137.75 | 137.51 | 131.64 | 120.33 | 110.64 | 122.71 | 138.49 | 140.71 | 142.69 | 137.75 | 30 | 969 | 36 | 27.72
08.08.19 22:50:28 | 22.33 | 145.68 | 142.44 | 142.94 | 135.3 | 143.93 | 148.18 | 148.18 | 148.43 | 137.51 | 135.79 | 121.28 | 122.71 | 125.83 | 124.87 | 137.75 | 137.26 | 131.64 | 120.09 | 110.41 | 122.95 | 138.49 | 140.96 | 142.44 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 27.72
08.08.19 22:50:43 | 22.58 | 145.68 | 142.44 | 142.94 | 135.3 | 143.93 | 147.93 | 148.43 | 148.43 | 137.75 | 136.03 | 121.04 | 122.71 | 125.83 | 124.63 | 137.75 | 137.26 | 131.39 | 120.09 | 109.94 | 122.47 | 138.49 | 140.71 | 142.69 | 140.96 | 30 | 969 | 36 | 27.75
08.08.19 22:50:58 | 22.83 | 148.68 | 146.18 | 149.43 | 140.71 | 148.43 | 153.72 | 154.23 | 152.2 | 142.44 | 138.49 | 125.59 | 126.31 | 129.94 | 126.55 | 142.44 | 141.45 | 132.37 | 121.76 | 113.7 | 126.55 | 137.01 | 136.77 | 142.69 | 141.21 | 30 | 969 | 36 | 27.76
08.08.19 22:51:13 | 23.08 | 149.18 | 146.68 | 148.93 | 140.71 | 148.18 | 152.96 | 154.73 | 152.71 | 142.69 | 138.98 | 124.87 | 125.11 | 128.97 | 125.11 | 142.94 | 141.7 | 128.24 | 118.19 | 109.48 | 122.95 | 137.51 | 137.51 | 143.19 | 141.21 | 30 | 969 | 36 | 27.76
08.08.19 22:51:28 | 23.33 | 149.18 | 146.68 | 146.93 | 139.48 | 146.68 | 150.69 | 154.73 | 152.71 | 143.19 | 138.74 | 123.67 | 124.15 | 128 | 123.91 | 142.94 | 141.95 | 125.59 | 115.58 | 107.38 | 120.8 | 137.51 | 137.26 | 142.94 | 141.45 | 30 | 969 | 36 | 27.79
08.08.19 22:51:43 | 23.58 | 149.43 | 146.93 | 146.43 | 139.48 | 145.93 | 149.68 | 155.24 | 152.96 | 143.19 | 139.48 | 123.43 | 124.15 | 128.24 | 123.67 | 143.44 | 142.2 | 125.11 | 115.35 | 106.68 | 120.33 | 137.51 | 137.51 | 143.19 | 141.21 | 30 | 969 | 36 | 27.82
08.08.19 22:51:58 | 23.83 | 149.18 | 146.93 | 146.43 | 139.72 | 145.68 | 148.93 | 155.24 | 152.96 | 143.19 | 138.98 | 122.95 | 124.15 | 128 | 123.43 | 143.19 | 142.44 | 124.63 | 114.87 | 106.22 | 119.85 | 137.01 | 137.26 | 143.19 | 141.45 | 30 | 969 | 36 | 27.83
08.08.19 22:52:13 | 24.08 | 149.43 | 147.18 | 146.18 | 139.97 | 145.93 | 149.18 | 155.24 | 152.96 | 143.44 | 139.23 | 123.19 | 124.39 | 128 | 123.67 | 143.44 | 142.2 | 124.63 | 114.64 | 105.98 | 120.09 | 137.26 | 137.01 | 143.44 | 141.95 | 30 | 969 | 36 | 27.85
08.08.19 22:52:28 | 24.33 | 149.93 | 147.68 | 146.93 | 140.96 | 146.43 | 149.43 | 156 | 153.72 | 143.93 | 139.48 | 123.67 | 125.11 | 128.73 | 123.91 | 143.69 | 142.69 | 124.87 | 115.11 | 106.45 | 120.33 | 138 | 137.26 | 143.93 | 141.95 | 30 | 969 | 36 | 27.88
08.08.19 22:52:43 | 24.58 | 149.68 | 147.68 | 146.93 | 140.96 | 146.68 | 149.43 | 155.75 | 153.47 | 143.69 | 139.23 | 123.67 | 125.35 | 128.97 | 123.91 | 143.69 | 142.69 | 124.87 | 115.11 | 106.22 | 120.33 | 137.51 | 137.51 | 143.69 | 141.95 | 30 | 969 | 36 | 27.9
08.08.19 22:52:58 | 24.83 | 149.93 | 147.93 | 147.43 | 141.45 | 146.93 | 149.68 | 156 | 153.72 | 144.18 | 139.72 | 123.91 | 125.59 | 129.21 | 124.15 | 143.93 | 142.94 | 125.11 | 114.87 | 106.45 | 120.8 | 137.75 | 137.51 | 143.69 | 142.2 | 30 | 969 | 36 | 27.93
08.08.19 22:53:13 | 25.08 | 150.19 | 147.93 | 147.68 | 141.95 | 147.43 | 149.93 | 156.26 | 153.72 | 144.18 | 139.97 | 124.15 | 125.83 | 129.7 | 124.15 | 143.93 | 142.94 | 125.11 | 115.11 | 106.45 | 121.04 | 138 | 137.51 | 143.93 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.94
08.08.19 22:53:28 | 25.33 | 150.44 | 147.93 | 148.18 | 142.69 | 148.43 | 150.44 | 156.51 | 154.23 | 144.43 | 139.97 | 124.63 | 126.31 | 129.94 | 124.63 | 144.18 | 143.19 | 125.59 | 115.58 | 106.91 | 121.52 | 138.24 | 137.75 | 144.18 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 28
08.08.19 22:53:43 | 25.58 | 150.44 | 148.43 | 148.43 | 142.94 | 148.68 | 150.19 | 156.51 | 154.23 | 144.43 | 140.22 | 125.11 | 126.8 | 130.18 | 125.11 | 144.43 | 143.19 | 125.59 | 115.35 | 106.68 | 121.52 | 138.24 | 138 | 144.43 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 28.01
08.08.19 22:53:58 | 25.83 | 150.44 | 148.43 | 148.68 | 143.44 | 148.68 | 150.69 | 156.51 | 153.97 | 144.68 | 140.22 | 125.35 | 127.28 | 130.67 | 125.11 | 144.43 | 143.19 | 125.59 | 115.35 | 106.91 | 121.76 | 138 | 137.75 | 143.93 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 28.04
08.08.19 22:54:14 | 26.1 | 150.69 | 148.68 | 149.43 | 143.93 | 149.43 | 151.19 | 156.77 | 154.48 | 144.93 | 140.46 | 125.59 | 127.76 | 130.91 | 125.35 | 144.68 | 143.69 | 125.83 | 115.58 | 107.15 | 122 | 138.24 | 138 | 144.43 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 28.05
08.08.19 22:54:29 | 26.35 | 150.69 | 148.93 | 149.43 | 144.43 | 149.68 | 151.19 | 156.77 | 154.48 | 144.93 | 140.71 | 126.07 | 128.49 | 131.15 | 125.83 | 144.68 | 143.69 | 126.07 | 116.05 | 107.15 | 122.23 | 138.24 | 138.24 | 144.43 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 28.1
08.08.19 22:54:44 | 26.6 | 150.94 | 148.68 | 149.93 | 144.93 | 150.44 | 151.95 | 156.77 | 154.73 | 144.68 | 140.46 | 126.31 | 128.97 | 131.39 | 126.07 | 144.68 | 143.69 | 126.31 | 116.05 | 107.38 | 122.71 | 138.49 | 138.49 | 144.68 | 143.19 | 30 | 969 | 36 | 28.13
08.08.19 22:54:59 | 26.85 | 151.19 | 149.18 | 150.44 | 145.68 | 150.94 | 152.71 | 157.27 | 154.99 | 145.18 | 140.71 | 127.04 | 129.45 | 131.88 | 126.55 | 144.93 | 143.93 | 127.04 | 116.53 | 107.61 | 123.19 | 138.74 | 138.74 | 144.68 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 28.15
08.08.19 22:55:14 | 27.1 | 151.45 | 149.43 | 150.69 | 145.93 | 151.45 | 152.96 | 157.27 | 155.24 | 145.18 | 140.96 | 127.52 | 129.94 | 132.12 | 126.8 | 145.18 | 143.93 | 126.8 | 116.76 | 108.08 | 122.95 | 138.98 | 138.74 | 144.93 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 28.18
08.08.19 22:55:29 | 27.35 | 151.45 | 149.18 | 151.19 | 146.43 | 151.7 | 153.47 | 157.53 | 155.24 | 145.18 | 141.21 | 128 | 130.42 | 132.61 | 127.28 | 144.93 | 143.93 | 127.28 | 116.76 | 108.08 | 123.19 | 138.98 | 138.49 | 144.68 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 28.19
08.08.19 22:55:44 | 27.6 | 151.7 | 149.68 | 151.45 | 146.93 | 152.45 | 154.23 | 157.53 | 155.49 | 145.68 | 141.45 | 128.49 | 131.15 | 133.1 | 127.76 | 145.43 | 144.18 | 127.52 | 117.24 | 108.31 | 123.43 | 139.23 | 139.23 | 145.43 | 143.93 | 30 | 969 | 36 | 28.24
08.08.19 22:55:59 | 27.85 | 151.95 | 149.68 | 151.95 | 147.43 | 152.71 | 154.48 | 157.78 | 155.75 | 145.68 | 141.7 | 128.97 | 131.64 | 133.34 | 128.24 | 145.68 | 144.68 | 128 | 117.71 | 108.78 | 123.67 | 139.23 | 139.23 | 145.43 | 143.93 | 30 | 969 | 36 | 28.26
08.08.19 22:56:14 | 28.1 | 151.95 | 149.93 | 152.2 | 147.68 | 152.96 | 155.24 | 158.29 | 156 | 145.93 | 141.7 | 129.7 | 132.12 | 133.59 | 128.73 | 145.68 | 144.68 | 128 | 117.71 | 109.01 | 124.15 | 139.48 | 139.23 | 145.43 | 144.18 | 30 | 969 | 36 | 28.28
08.08.19 22:56:29 | 28.35 | 152.2 | 150.19 | 152.71 | 147.93 | 153.47 | 155.49 | 158.29 | 156.26 | 145.93 | 141.95 | 130.18 | 132.37 | 134.08 | 128.97 | 145.93 | 144.93 | 128.24 | 117.95 | 109.48 | 124.15 | 139.72 | 139.72 | 145.43 | 144.43 | 30 | 969 | 36 | 28.29
08.08.19 22:56:44 | 28.6 | 152.45 | 150.44 | 153.47 | 148.43 | 153.97 | 156 | 158.29 | 156.51 | 146.43 | 141.95 | 130.91 | 133.34 | 134.56 | 129.94 | 145.93 | 144.93 | 128.97 | 118.42 | 109.71 | 124.87 | 139.72 | 139.72 | 146.18 | 144.68 | 30 | 969 | 36 | 28.33
08.08.19 22:56:59 | 28.85 | 152.45 | 150.44 | 153.72 | 148.93 | 153.97 | 156.26 | 158.55 | 156.51 | 146.43 | 142.2 | 131.15 | 133.59 | 134.81 | 129.94 | 146.18 | 144.93 | 128.73 | 118.66 | 109.94 | 125.11 | 139.72 | 139.72 | 145.93 | 144.68 | 30 | 969 | 36 | 28.38
08.08.19 22:57:14 | 29.1 | 152.45 | 150.19 | 153.72 | 148.93 | 154.23 | 156.26 | 158.55 | 156.26 | 146.18 | 142.2 | 131.39 | 133.83 | 134.56 | 130.18 | 145.93 | 144.93 | 128.49 | 118.66 | 110.18 | 125.11 | 139.97 | 139.72 | 145.68 | 144.68 | 30 | 969 | 36 | 28.39
08.08.19 22:57:29 | 29.35 | 152.71 | 150.94 | 154.23 | 149.43 | 154.73 | 157.02 | 159.06 | 156.77 | 146.68 | 142.44 | 132.37 | 134.32 | 135.3 | 130.91 | 146.43 | 145.43 | 129.21 | 119.14 | 110.64 | 125.83 | 140.46 | 139.97 | 146.18 | 144.93 | 30 | 969 | 36 | 28.41
08.08.19 22:57:44 | 29.6 | 152.71 | 150.69 | 154.73 | 149.68 | 154.99 | 157.27 | 159.06 | 156.77 | 146.68 | 142.2 | 132.86 | 134.56 | 135.54 | 131.15 | 146.18 | 145.18 | 129.45 | 119.14 | 110.88 | 126.07 | 140.22 | 140.22 | 146.18 | 145.18 | 30 | 969 | 36 | 28.43
08.08.19 22:57:59 | 29.85 | 152.96 | 150.94 | 155.24 | 149.93 | 155.24 | 157.78 | 159.32 | 157.02 | 146.93 | 142.69 | 133.34 | 135.05 | 136.03 | 131.88 | 146.43 | 145.43 | 129.7 | 119.61 | 111.58 | 126.31 | 140.46 | 140.46 | 146.43 | 144.93 | 30 | 969 | 36 | 28.46
08.08.19 22:58:14 | 30.1 | 152.96 | 151.19 | 155.49 | 150.19 | 155.49 | 158.04 | 159.57 | 157.02 | 147.18 | 142.94 | 134.08 | 135.54 | 136.28 | 132.12 | 146.43 | 145.68 | 129.7 | 119.85 | 111.82 | 126.8 | 140.46 | 140.71 | 146.43 | 144.93 | 30 | 969 | 36 | 28.49
08.08.19 22:58:29 | 30.35 | 152.96 | 150.94 | 155.49 | 150.19 | 155.75 | 158.29 | 159.32 | 157.02 | 147.18 | 142.69 | 134.32 | 135.54 | 136.28 | 132.37 | 146.43 | 145.43 | 129.7 | 120.33 | 111.82 | 126.8 | 140.22 | 140.22 | 146.43 | 145.18 | 30 | 969 | 36 | 28.51
08.08.19 22:58:44 | 30.6 | 153.47 | 151.45 | 156 | 150.94 | 156.26 | 158.81 | 159.83 | 157.27 | 147.18 | 143.19 | 135.05 | 136.28 | 136.77 | 132.86 | 146.93 | 145.93 | 130.42 | 120.56 | 112.76 | 127.28 | 140.46 | 140.96 | 146.68 | 145.43 | 30 | 969 | 36 | 28.53
08.08.19 22:58:59 | 30.85 | 153.47 | 151.7 | 156.51 | 151.19 | 156.77 | 158.81 | 159.83 | 157.53 | 147.43 | 143.19 | 135.54 | 136.52 | 137.01 | 133.34 | 146.68 | 145.93 | 130.42 | 121.04 | 113.23 | 127.52 | 140.46 | 140.96 | 146.68 | 145.68 | 30 | 969 | 36 | 28.55
08.08.19 22:59:14 | 31.1 | 153.47 | 151.7 | 156.77 | 151.19 | 156.77 | 159.06 | 160.08 | 157.78 | 147.68 | 143.19 | 136.03 | 136.77 | 137.51 | 133.59 | 146.93 | 145.93 | 130.91 | 121.28 | 113.46 | 128 | 140.71 | 140.71 | 146.68 | 145.68 | 30 | 969 | 36 | 28.58
08.08.19 22:59:29 | 31.35 | 153.72 | 151.7 | 157.02 | 151.7 | 157.02 | 159.06 | 160.08 | 158.04 | 147.68 | 143.69 | 136.52 | 137.01 | 137.75 | 134.08 | 146.93 | 146.18 | 130.91 | 121.52 | 113.7 | 128.24 | 140.96 | 140.96 | 146.93 | 145.93 | 30 | 969 | 36 | 28.61
08.08.19 22:59:44 | 31.6 | 153.72 | 151.95 | 157.53 | 151.95 | 157.53 | 159.83 | 160.34 | 158.29 | 147.93 | 143.69 | 137.26 | 137.51 | 138.24 | 134.81 | 147.43 | 146.43 | 131.39 | 122 | 114.17 | 128.49 | 141.21 | 141.45 | 147.18 | 145.93 | 30 | 969 | 36 | 28.61
08.08.19 22:59:59 | 31.85 | 153.97 | 152.2 | 157.78 | 152.45 | 158.04 | 160.34 | 160.34 | 158.29 | 147.93 | 143.93 | 137.75 | 137.75 | 138.49 | 135.05 | 147.43 | 146.68 | 131.39 | 122 | 114.4 | 128.73 | 141.21 | 141.45 | 147.18 | 146.18 | 30 | 969 | 36 | 28.65
08.08.19 23:00:14 | 32.1 | 154.23 | 152.45 | 158.29 | 152.45 | 158.29 | 160.6 | 160.85 | 158.55 | 148.18 | 144.18 | 138.24 | 138.24 | 138.74 | 135.54 | 147.43 | 146.93 | 131.64 | 122.71 | 114.87 | 129.45 | 141.21 | 141.7 | 147.43 | 146.18 | 30 | 969 | 36 | 28.65
08.08.19 23:00:29 | 32.35 | 153.97 | 152.2 | 158.29 | 152.71 | 158.29 | 160.85 | 160.6 | 158.55 | 147.93 | 144.18 | 138.74 | 138.24 | 138.98 | 135.79 | 147.68 | 146.68 | 131.88 | 122.47 | 115.11 | 129.21 | 141.45 | 141.45 | 147.18 | 146.43 | 30 | 969 | 36 | 28.68
08.08.19 23:00:44 | 32.6 | 154.23 | 152.71 | 158.81 | 153.21 | 158.81 | 161.37 | 160.85 | 158.81 | 148.43 | 144.43 | 139.48 | 138.74 | 139.48 | 136.28 | 147.93 | 146.93 | 132.12 | 123.19 | 115.35 | 129.7 | 141.7 | 141.95 | 147.43 | 146.43 | 30 | 969 | 36 | 28.72
08.08.19 23:00:59 | 32.85 | 154.48 | 152.96 | 159.32 | 153.21 | 158.81 | 161.37 | 161.11 | 159.06 | 148.68 | 144.43 | 139.97 | 138.98 | 139.72 | 136.77 | 147.93 | 146.93 | 132.37 | 123.67 | 115.82 | 129.94 | 141.95 | 142.2 | 147.93 | 146.43 | 30 | 969 | 36 | 28.72
08.08.19 23:01:14 | 33.1 | 154.23 | 152.71 | 159.57 | 153.47 | 159.32 | 161.88 | 161.37 | 158.81 | 148.68 | 144.43 | 140.46 | 139.48 | 139.97 | 136.77 | 147.93 | 147.18 | 132.61 | 123.67 | 116.05 | 130.18 | 141.45 | 142.2 | 147.93 | 146.68 | 30 | 969 | 36 | 28.74
08.08.19 23:01:29 | 33.35 | 154.48 | 152.96 | 159.83 | 153.72 | 159.83 | 162.14 | 161.62 | 159.32 | 148.68 | 144.43 | 140.71 | 139.48 | 140.22 | 137.26 | 148.18 | 147.18 | 132.61 | 123.91 | 116.53 | 130.42 | 141.7 | 142.2 | 147.68 | 146.68 | 30 | 969 | 36 | 28.76
08.08.19 23:01:44 | 33.6 | 154.48 | 153.21 | 160.34 | 154.23 | 159.83 | 162.39 | 161.37 | 159.06 | 148.93 | 144.93 | 141.45 | 139.48 | 140.46 | 137.75 | 148.18 | 147.18 | 132.61 | 124.15 | 116.53 | 130.42 | 141.95 | 142.2 | 147.93 | 147.18 | 30 | 969 | 36 | 28.78
08.08.19 23:01:59 | 33.85 | 154.99 | 153.21 | 160.6 | 154.48 | 160.34 | 162.91 | 161.62 | 159.83 | 149.43 | 145.18 | 141.95 | 140.22 | 140.96 | 138.24 | 148.43 | 147.68 | 133.34 | 124.63 | 117.24 | 130.91 | 141.95 | 142.94 | 148.18 | 146.93 | 30 | 969 | 36 | 28.79
08.08.19 23:02:14 | 34.1 | 154.99 | 153.47 | 161.11 | 154.73 | 160.6 | 163.42 | 161.88 | 159.83 | 149.43 | 145.18 | 142.44 | 140.46 | 141.21 | 138.74 | 148.43 | 147.68 | 133.59 | 124.87 | 117.71 | 131.15 | 142.44 | 142.69 | 148.43 | 147.43 | 30 | 969 | 36 | 28.83
08.08.19 23:02:29 | 34.35 | 155.24 | 153.72 | 161.62 | 155.24 | 161.11 | 163.42 | 162.14 | 160.08 | 149.43 | 145.68 | 143.19 | 140.96 | 141.45 | 138.98 | 148.93 | 147.93 | 133.83 | 125.59 | 117.95 | 131.64 | 142.69 | 142.69 | 148.43 | 147.18 | 30 | 969 | 36 | 28.83
08.08.19 23:02:44 | 34.6 | 155.24 | 153.72 | 161.88 | 155.24 | 161.37 | 163.94 | 162.39 | 160.08 | 149.68 | 145.68 | 143.44 | 141.21 | 141.7 | 139.23 | 148.68 | 147.93 | 133.59 | 125.83 | 118.19 | 131.64 | 142.69 | 143.19 | 148.68 | 147.43 | 30 | 969 | 36 | 28.83
08.08.19 23:02:59 | 34.85 | 155.24 | 153.72 | 162.14 | 155.75 | 161.62 | 164.2 | 162.39 | 160.08 | 149.93 | 145.68 | 144.18 | 141.45 | 142.2 | 139.48 | 148.93 | 148.18 | 134.08 | 125.83 | 118.66 | 131.88 | 142.69 | 143.44 | 148.93 | 147.43 | 30 | 969 | 36 | 28.86
08.08.19 23:03:14 | 35.1 | 155.49 | 154.23 | 162.65 | 156 | 162.14 | 164.45 | 162.91 | 160.34 | 149.93 | 146.18 | 144.68 | 141.7 | 142.2 | 139.48 | 148.93 | 148.18 | 134.56 | 126.31 | 119.14 | 132.37 | 142.69 | 143.44 | 148.93 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 28.89
08.08.19 23:03:29 | 35.35 | 155.75 | 154.23 | 162.65 | 156.26 | 162.65 | 164.97 | 162.91 | 160.6 | 149.93 | 146.18 | 145.18 | 141.95 | 142.69 | 139.97 | 149.18 | 148.18 | 134.81 | 126.55 | 119.37 | 132.61 | 142.69 | 143.44 | 148.93 | 147.43 | 30 | 969 | 36 | 28.9
08.08.19 23:03:44 | 35.6 | 155.49 | 153.97 | 162.91 | 156.26 | 162.65 | 164.71 | 162.65 | 160.34 | 149.68 | 145.93 | 145.18 | 141.95 | 142.69 | 140.46 | 148.93 | 148.18 | 134.56 | 126.55 | 119.37 | 132.61 | 142.69 | 143.44 | 148.93 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 28.91
08.08.19 23:03:59 | 35.85 | 155.75 | 154.23 | 163.68 | 157.02 | 162.91 | 165.49 | 163.17 | 160.85 | 150.19 | 146.43 | 145.93 | 142.69 | 142.94 | 141.7 | 149.43 | 148.68 | 134.81 | 127.04 | 119.85 | 133.1 | 142.94 | 143.69 | 149.43 | 147.93 | 30 | 969 | 36 | 28.93
08.08.19 23:04:14 | 36.1 | 155.75 | 154.23 | 163.68 | 156.77 | 163.17 | 165.75 | 163.17 | 160.85 | 150.19 | 146.43 | 146.18 | 142.69 | 143.44 | 142.2 | 149.43 | 148.43 | 135.3 | 127.28 | 120.09 | 133.1 | 142.94 | 143.69 | 149.18 | 147.93 | 30 | 969 | 36 | 28.94
08.08.19 23:04:29 | 36.35 | 156 | 154.48 | 164.2 | 157.27 | 163.94 | 166 | 163.42 | 161.11 | 150.44 | 146.68 | 146.93 | 142.94 | 143.69 | 142.69 | 149.68 | 148.43 | 135.3 | 127.76 | 120.56 | 133.59 | 143.44 | 143.93 | 149.43 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 28.97
08.08.19 23:04:44 | 36.6 | 155.75 | 154.48 | 164.2 | 157.27 | 163.94 | 166.26 | 163.17 | 160.85 | 150.44 | 146.43 | 147.18 | 143.19 | 143.93 | 143.44 | 149.68 | 148.68 | 135.3 | 127.52 | 120.8 | 133.83 | 142.94 | 143.69 | 149.18 | 148.43 | 30 | 969 | 36 | 28.99
08.08.19 23:04:59 | 36.85 | 156.26 | 154.73 | 164.71 | 157.78 | 164.45 | 166.78 | 163.42 | 161.37 | 150.69 | 146.93 | 147.93 | 143.44 | 144.43 | 144.18 | 149.93 | 148.93 | 135.54 | 128.24 | 121.28 | 134.08 | 143.19 | 144.18 | 149.43 | 148.18 | 30 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:05:14 | 37.1 | 156.26 | 154.73 | 164.97 | 158.04 | 164.71 | 167.04 | 163.68 | 161.62 | 150.69 | 147.18 | 148.18 | 143.69 | 144.43 | 144.43 | 149.68 | 148.93 | 135.79 | 128.24 | 121.52 | 134.08 | 143.19 | 144.18 | 149.43 | 148.43 | 30 | 969 | 36 | 29.01
08.08.19 23:05:29 | 37.35 | 156.26 | 154.99 | 165.23 | 158.55 | 165.23 | 167.56 | 163.94 | 161.88 | 151.19 | 147.18 | 148.68 | 144.18 | 144.93 | 145.18 | 149.93 | 149.18 | 136.28 | 128.73 | 121.76 | 134.56 | 143.69 | 144.68 | 149.93 | 148.43 | 30 | 969 | 36 | 29.04
08.08.19 23:05:44 | 37.6 | 156.26 | 154.99 | 165.49 | 158.29 | 164.97 | 167.56 | 163.68 | 161.88 | 150.94 | 147.18 | 148.93 | 144.18 | 145.18 | 145.43 | 149.93 | 148.93 | 136.03 | 128.73 | 122 | 134.56 | 143.44 | 144.18 | 149.43 | 148.43 | 30 | 969 | 36 | 29.04
08.08.19 23:05:59 | 37.85 | 156.26 | 155.24 | 165.75 | 158.81 | 165.75 | 167.56 | 164.2 | 161.88 | 150.94 | 147.43 | 149.43 | 144.43 | 145.18 | 145.68 | 150.19 | 149.18 | 136.28 | 129.21 | 122.47 | 135.3 | 143.93 | 144.68 | 149.68 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 29.04
08.08.19 23:06:14 | 38.1 | 156.51 | 154.99 | 166.26 | 159.32 | 166.26 | 168.34 | 164.45 | 161.88 | 151.19 | 147.43 | 150.19 | 144.93 | 145.68 | 145.93 | 150.44 | 149.18 | 136.52 | 129.45 | 122.47 | 135.54 | 143.93 | 144.68 | 149.93 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 29.07
08.08.19 23:06:29 | 38.35 | 156.26 | 154.99 | 166.26 | 159.32 | 166.26 | 168.34 | 164.2 | 161.88 | 151.19 | 147.68 | 150.44 | 144.93 | 145.68 | 145.93 | 150.19 | 149.18 | 136.77 | 129.45 | 122.71 | 135.05 | 143.69 | 144.43 | 149.68 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 29.08
08.08.19 23:06:44 | 38.6 | 156.51 | 155.24 | 166.52 | 159.57 | 166.78 | 168.86 | 164.45 | 162.14 | 151.19 | 147.93 | 150.94 | 145.18 | 146.18 | 146.43 | 150.44 | 149.43 | 136.52 | 129.94 | 122.95 | 135.79 | 143.69 | 144.68 | 150.19 | 148.93 | 30 | 969 | 36 | 29.1
08.08.19 23:06:59 | 38.85 | 156.77 | 155.75 | 167.04 | 160.08 | 167.04 | 169.38 | 164.97 | 162.39 | 151.7 | 148.18 | 151.7 | 145.68 | 146.18 | 146.93 | 150.69 | 149.68 | 137.26 | 130.18 | 123.43 | 136.28 | 144.18 | 145.18 | 150.19 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 29.11
08.08.19 23:07:14 | 39.1 | 156.77 | 155.49 | 167.3 | 160.08 | 167.3 | 169.38 | 164.97 | 162.39 | 151.45 | 148.18 | 151.95 | 145.68 | 146.43 | 146.93 | 150.69 | 149.68 | 137.01 | 130.42 | 123.67 | 136.28 | 143.93 | 144.93 | 150.44 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 29.11
08.08.19 23:07:29 | 39.35 | 156.77 | 155.49 | 167.3 | 160.34 | 167.56 | 169.64 | 164.71 | 162.39 | 151.7 | 147.93 | 152.2 | 145.68 | 146.68 | 147.43 | 150.44 | 149.43 | 137.01 | 130.42 | 123.91 | 136.52 | 143.93 | 145.18 | 150.19 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 29.13
08.08.19 23:07:44 | 39.6 | 156.77 | 155.75 | 167.82 | 160.6 | 167.82 | 169.9 | 164.97 | 162.65 | 151.95 | 148.18 | 152.71 | 146.18 | 147.18 | 147.68 | 150.69 | 149.68 | 137.51 | 130.91 | 124.39 | 136.77 | 144.18 | 145.18 | 150.69 | 149.18 | 30 | 969 | 36 | 29.14
08.08.19 23:08:00 | 39.87 | 157.02 | 156 | 167.82 | 160.85 | 168.6 | 170.68 | 165.23 | 162.65 | 151.7 | 148.68 | 153.21 | 146.68 | 147.18 | 148.18 | 151.19 | 149.68 | 137.75 | 131.39 | 124.63 | 137.26 | 144.18 | 145.18 | 150.94 | 149.18 | 30 | 969 | 36 | 29.14
08.08.19 23:08:15 | 40.12 | 157.27 | 156 | 168.34 | 161.11 | 168.86 | 170.68 | 165.23 | 162.91 | 152.2 | 148.68 | 153.47 | 146.43 | 147.68 | 148.68 | 151.19 | 150.19 | 138 | 131.39 | 124.87 | 137.26 | 144.43 | 145.43 | 150.94 | 149.18 | 30 | 969 | 36 | 29.18
08.08.19 23:08:30 | 40.37 | 157.27 | 156 | 168.6 | 161.11 | 168.86 | 170.94 | 165.23 | 162.91 | 152.2 | 148.43 | 154.23 | 146.93 | 147.93 | 148.93 | 151.19 | 149.93 | 137.75 | 131.64 | 125.11 | 137.51 | 144.18 | 145.68 | 150.69 | 149.43 | 30 | 969 | 36 | 29.18
08.08.19 23:08:45 | 40.62 | 157.27 | 156.26 | 168.86 | 161.62 | 169.64 | 171.21 | 165.49 | 163.17 | 152.2 | 148.93 | 154.73 | 147.18 | 147.93 | 149.18 | 151.19 | 150.19 | 138 | 131.88 | 125.59 | 137.75 | 144.18 | 145.68 | 150.94 | 149.18 | 30 | 969 | 36 | 29.19
08.08.19 23:09:00 | 40.87 | 157.27 | 156.26 | 169.12 | 161.62 | 169.64 | 171.47 | 165.75 | 163.17 | 152.2 | 148.93 | 154.73 | 147.43 | 148.18 | 149.43 | 151.19 | 150.19 | 138.24 | 132.12 | 125.83 | 138 | 144.68 | 145.93 | 150.94 | 149.43 | 30 | 969 | 36 | 29.21
08.08.19 23:09:15 | 41.12 | 157.53 | 156.51 | 169.38 | 162.14 | 170.16 | 171.73 | 165.75 | 163.68 | 152.45 | 149.18 | 155.24 | 147.43 | 148.68 | 149.93 | 151.7 | 150.44 | 138.49 | 132.61 | 126.31 | 138.24 | 144.43 | 145.68 | 151.19 | 149.43 | 30 | 969 | 36 | 29.22
08.08.19 23:09:30 | 41.37 | 157.27 | 156.51 | 169.64 | 162.39 | 170.16 | 171.99 | 165.75 | 163.42 | 152.45 | 149.18 | 155.75 | 147.68 | 148.68 | 149.93 | 151.45 | 150.19 | 138.24 | 132.86 | 126.31 | 138.49 | 144.68 | 145.68 | 151.19 | 149.68 | 30 | 969 | 36 | 29.24
08.08.19 23:09:45 | 41.62 | 157.53 | 156.51 | 169.9 | 162.39 | 170.68 | 172.25 | 165.75 | 163.68 | 152.71 | 149.18 | 156 | 147.68 | 148.93 | 150.19 | 151.7 | 150.44 | 138.74 | 133.1 | 126.55 | 138.74 | 144.68 | 145.93 | 151.45 | 149.93 | 30 | 969 | 36 | 29.24
08.08.19 23:09:45 | 41.62 | 157.53 | 156.77 | 170.16 | 162.91 | 171.21 | 172.78 | 166.26 | 163.68 | 152.71 | 149.43 | 156.77 | 147.93 | 149.18 | 150.19 | 151.7 | 150.44 | 138.74 | 133.34 | 127.04 | 138.74 | 144.68 | 146.18 | 151.45 |  | 30 | 969 | 36 | 29.24