## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 080819_30_565 |  | Generated On : | 08/08/2019, 23:10:21 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000565 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 085 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/08/2019, 22:28:08 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 08/08/2019, 23:09:55 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-565 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
|  | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
Date/Time | Time/Min. | CCMP2458_1A | CCMP2458_1B | DI | DI | DI | DI | CCMP2458_4A | CCMP2458_4B | FLCass_1A | FLCass_1B | DI | DI | DI | DI | FLCass_4A | FLCass_4B | KB8_3A | KB8_3B | KB8_4A | KB8_4B | DI | DI | DI | DI
08.08.19 22:28:10 | 0.03 | 163.68 | 159.83 | 142.94 | 142.94 | 139.48 | 140.46 | 151.7 | 160.6 | 143.69 | 152.45 | 139.23 | 142.69 | 134.81 | 142.2 | 135.05 | 139.97 | 127.04 | 124.87 | 121.04 | 120.33 | 147.43 | 140.71 | 144.68 | 146.43 | 30 | 969 | 36 | 26.21
08.08.19 22:28:26 | 0.3 | 162.39 | 159.06 | 142.94 | 142.69 | 139.48 | 140.71 | 150.69 | 160.08 | 142.94 | 152.45 | 139.23 | 142.69 | 134.81 | 141.95 | 134.56 | 139.72 | 127.04 | 124.63 | 120.56 | 119.61 | 147.18 | 140.96 | 144.68 | 146.43 | 30 | 969 | 36 | 26.25
08.08.19 22:28:41 | 0.55 | 162.14 | 158.81 | 143.19 | 143.19 | 139.72 | 140.71 | 150.94 | 159.83 | 142.94 | 152.2 | 139.48 | 142.94 | 135.05 | 142.2 | 134.81 | 139.72 | 126.8 | 124.39 | 120.56 | 119.61 | 147.68 | 141.21 | 144.93 | 146.68 | 30 | 969 | 36 | 26.32
08.08.19 22:28:56 | 0.8 | 161.88 | 158.55 | 143.19 | 142.94 | 139.72 | 140.71 | 150.94 | 159.57 | 142.69 | 151.95 | 139.48 | 143.19 | 135.3 | 142.44 | 134.56 | 139.72 | 126.55 | 124.39 | 120.33 | 119.37 | 147.43 | 141.21 | 144.93 | 146.68 | 30 | 969 | 36 | 26.36
08.08.19 22:29:11 | 1.05 | 161.62 | 158.04 | 143.44 | 143.44 | 139.72 | 140.71 | 150.69 | 159.57 | 142.69 | 151.7 | 139.72 | 142.94 | 135.3 | 142.44 | 134.32 | 139.48 | 126.31 | 124.39 | 120.09 | 119.14 | 147.68 | 141.21 | 145.18 | 146.68 | 30 | 969 | 36 | 26.4
08.08.19 22:29:26 | 1.3 | 161.62 | 158.29 | 143.44 | 143.44 | 139.97 | 140.96 | 150.69 | 159.57 | 142.44 | 151.45 | 139.97 | 143.44 | 135.54 | 142.69 | 134.56 | 139.72 | 126.55 | 124.39 | 120.09 | 119.14 | 147.93 | 141.45 | 145.18 | 146.68 | 30 | 969 | 36 | 26.46
08.08.19 22:29:41 | 1.55 | 161.11 | 157.78 | 143.69 | 143.44 | 139.97 | 140.96 | 150.44 | 159.32 | 142.2 | 151.45 | 140.22 | 143.19 | 135.3 | 142.44 | 134.32 | 139.23 | 126.07 | 123.91 | 119.85 | 118.66 | 147.68 | 141.45 | 145.18 | 146.43 | 30 | 969 | 36 | 26.5
08.08.19 22:29:56 | 1.8 | 161.11 | 157.78 | 143.69 | 143.69 | 139.97 | 141.21 | 150.44 | 159.32 | 142.2 | 151.45 | 140.22 | 143.44 | 135.79 | 142.94 | 134.32 | 139.48 | 126.07 | 123.91 | 119.85 | 118.42 | 147.93 | 141.7 | 145.18 | 146.43 | 30 | 969 | 36 | 26.53
08.08.19 22:30:11 | 2.05 | 160.85 | 157.78 | 143.69 | 143.69 | 140.22 | 141.21 | 150.44 | 159.32 | 141.95 | 151.45 | 140.22 | 143.69 | 135.79 | 142.94 | 134.32 | 139.48 | 126.07 | 124.15 | 119.61 | 118.66 | 147.93 | 141.7 | 145.18 | 146.93 | 30 | 969 | 36 | 26.57
08.08.19 22:30:26 | 2.3 | 160.85 | 157.53 | 143.93 | 143.93 | 140.22 | 141.45 | 150.19 | 159.32 | 141.95 | 151.19 | 140.46 | 143.69 | 135.79 | 142.94 | 134.32 | 139.48 | 125.83 | 123.67 | 119.85 | 118.19 | 148.18 | 141.7 | 145.43 | 146.93 | 30 | 969 | 36 | 26.61
08.08.19 22:30:41 | 2.55 | 160.6 | 157.53 | 144.18 | 144.18 | 140.46 | 141.7 | 150.44 | 159.06 | 141.95 | 151.19 | 140.46 | 143.93 | 136.03 | 142.94 | 134.32 | 139.48 | 125.83 | 123.91 | 119.61 | 118.42 | 148.43 | 141.95 | 145.43 | 146.93 | 30 | 969 | 36 | 26.64
08.08.19 22:30:56 | 2.8 | 160.85 | 157.78 | 144.43 | 144.43 | 140.96 | 141.7 | 150.44 | 159.06 | 141.95 | 151.19 | 140.71 | 144.43 | 136.28 | 143.19 | 134.56 | 139.72 | 125.83 | 123.91 | 119.61 | 118.19 | 148.93 | 142.44 | 145.93 | 147.43 | 30 | 969 | 36 | 26.68
08.08.19 22:31:11 | 3.05 | 160.6 | 157.53 | 144.93 | 144.68 | 141.21 | 141.95 | 150.44 | 159.32 | 141.95 | 151.19 | 141.21 | 144.43 | 136.52 | 143.69 | 134.56 | 139.72 | 125.83 | 123.91 | 119.61 | 118.19 | 148.68 | 142.69 | 146.18 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 26.7
08.08.19 22:31:26 | 3.3 | 160.34 | 157.27 | 144.68 | 144.93 | 141.21 | 142.2 | 150.44 | 158.81 | 141.7 | 150.94 | 141.21 | 144.68 | 136.77 | 143.44 | 134.32 | 139.72 | 125.59 | 123.67 | 119.61 | 117.95 | 149.18 | 142.69 | 145.93 | 147.43 | 30 | 969 | 36 | 26.74
08.08.19 22:31:41 | 3.55 | 160.34 | 157.27 | 145.18 | 144.93 | 141.45 | 142.44 | 150.44 | 159.32 | 141.7 | 150.94 | 141.21 | 144.68 | 137.01 | 143.93 | 134.56 | 139.72 | 125.59 | 123.91 | 119.61 | 117.71 | 149.18 | 142.94 | 146.18 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 26.78
08.08.19 22:31:56 | 3.8 | 160.08 | 157.02 | 144.93 | 144.93 | 141.45 | 142.2 | 150.19 | 158.81 | 141.45 | 150.69 | 141.21 | 144.68 | 136.77 | 143.93 | 134.56 | 139.48 | 125.11 | 123.43 | 119.37 | 117.71 | 149.18 | 142.94 | 146.18 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 26.79
08.08.19 22:32:11 | 4.05 | 160.08 | 157.02 | 145.43 | 145.18 | 141.45 | 142.44 | 150.19 | 158.81 | 141.45 | 150.44 | 141.7 | 144.93 | 137.01 | 143.93 | 134.32 | 139.23 | 125.11 | 123.67 | 119.37 | 117.71 | 149.18 | 143.19 | 146.43 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 26.82
08.08.19 22:32:26 | 4.3 | 159.83 | 156.77 | 145.43 | 145.18 | 141.45 | 142.69 | 150.19 | 158.81 | 141.21 | 150.44 | 141.45 | 144.93 | 137.26 | 143.93 | 134.08 | 139.48 | 125.11 | 123.19 | 119.37 | 117.47 | 149.43 | 143.19 | 146.43 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 26.88
08.08.19 22:32:41 | 4.55 | 159.83 | 156.51 | 145.43 | 145.43 | 141.45 | 142.44 | 149.93 | 158.55 | 140.96 | 150.19 | 141.7 | 144.93 | 137.01 | 143.93 | 134.08 | 138.98 | 124.63 | 123.19 | 118.9 | 117 | 149.43 | 143.19 | 146.43 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 26.89
08.08.19 22:32:56 | 4.8 | 159.57 | 156.51 | 145.93 | 145.68 | 141.95 | 142.94 | 150.19 | 158.55 | 141.21 | 150.44 | 141.95 | 145.43 | 137.51 | 144.18 | 134.32 | 139.23 | 124.63 | 123.19 | 118.9 | 117.47 | 149.68 | 143.69 | 146.68 | 147.93 | 30 | 969 | 36 | 26.93
08.08.19 22:33:11 | 5.05 | 159.32 | 156.51 | 145.93 | 145.93 | 142.2 | 142.94 | 149.93 | 158.55 | 140.71 | 150.19 | 141.95 | 145.18 | 137.26 | 144.43 | 134.08 | 138.98 | 124.63 | 122.95 | 118.42 | 117 | 149.68 | 143.69 | 146.68 | 147.93 | 30 | 969 | 36 | 26.95
08.08.19 22:33:26 | 5.3 | 159.06 | 156.51 | 145.93 | 145.93 | 142.2 | 143.19 | 149.93 | 158.29 | 140.71 | 149.93 | 142.2 | 145.43 | 137.51 | 144.43 | 134.08 | 138.98 | 124.39 | 122.71 | 118.42 | 117.24 | 149.68 | 143.93 | 146.93 | 147.93 | 30 | 969 | 36 | 26.98
08.08.19 22:33:41 | 5.55 | 159.32 | 156.51 | 146.18 | 146.43 | 142.69 | 143.69 | 149.93 | 158.29 | 140.71 | 150.19 | 142.2 | 146.18 | 138 | 144.68 | 134.08 | 139.23 | 124.63 | 122.95 | 118.42 | 117.24 | 150.19 | 143.93 | 146.93 | 148.43 | 30 | 969 | 36 | 27.01
08.08.19 22:33:56 | 5.8 | 158.81 | 156.26 | 146.43 | 146.18 | 142.44 | 143.69 | 149.43 | 158.04 | 140.46 | 149.93 | 142.44 | 145.93 | 138 | 144.93 | 134.08 | 139.23 | 124.15 | 122.95 | 118.19 | 116.76 | 150.19 | 144.18 | 146.93 | 148.18 | 30 | 969 | 36 | 27.03
08.08.19 22:34:11 | 6.05 | 158.81 | 156 | 146.43 | 146.18 | 142.44 | 143.69 | 149.68 | 158.04 | 140.46 | 149.68 | 142.69 | 146.18 | 137.75 | 144.93 | 133.83 | 139.23 | 124.15 | 122.47 | 118.42 | 117 | 150.19 | 144.18 | 147.18 | 148.18 | 30 | 969 | 36 | 27.04
08.08.19 22:34:26 | 6.3 | 158.55 | 156.26 | 146.68 | 146.43 | 142.69 | 143.93 | 149.43 | 157.78 | 140.46 | 149.68 | 142.69 | 146.18 | 138 | 145.18 | 133.83 | 139.23 | 123.91 | 122.47 | 117.95 | 116.76 | 150.44 | 144.43 | 146.93 | 148.18 | 30 | 969 | 36 | 27.07
08.08.19 22:34:41 | 6.55 | 158.55 | 156 | 146.68 | 146.93 | 143.19 | 144.18 | 149.18 | 157.78 | 140.22 | 149.68 | 142.69 | 146.68 | 138.24 | 145.43 | 134.08 | 139.23 | 123.67 | 122.47 | 117.95 | 116.76 | 150.44 | 144.68 | 147.43 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 27.09
08.08.19 22:34:56 | 6.8 | 158.29 | 156.26 | 146.93 | 146.68 | 143.19 | 144.43 | 148.93 | 157.78 | 139.72 | 149.43 | 143.19 | 146.68 | 138.24 | 145.43 | 134.08 | 139.48 | 123.91 | 122.23 | 117.95 | 116.53 | 150.69 | 144.68 | 147.43 | 148.43 | 30 | 969 | 36 | 27.11
08.08.19 22:35:11 | 7.05 | 158.04 | 156 | 147.18 | 147.18 | 143.19 | 144.43 | 149.43 | 157.78 | 139.97 | 149.43 | 143.19 | 146.68 | 138.49 | 145.43 | 133.83 | 139.23 | 123.43 | 122 | 117.71 | 116.53 | 150.94 | 144.93 | 147.68 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 27.14
08.08.19 22:35:26 | 7.3 | 157.78 | 155.75 | 147.43 | 147.18 | 143.44 | 144.68 | 148.93 | 157.53 | 139.72 | 148.93 | 143.19 | 146.93 | 138.74 | 145.68 | 133.59 | 139.23 | 123.43 | 122 | 117.71 | 116.29 | 150.69 | 145.18 | 147.68 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 27.17
08.08.19 22:35:41 | 7.55 | 157.78 | 155.75 | 147.43 | 147.18 | 143.69 | 144.68 | 149.18 | 157.78 | 139.48 | 149.18 | 143.44 | 147.18 | 138.74 | 145.68 | 133.59 | 139.23 | 123.43 | 122 | 117.47 | 116.29 | 151.19 | 145.18 | 147.68 | 148.68 | 30 | 969 | 36 | 27.2
08.08.19 22:35:57 | 7.82 | 157.78 | 156 | 147.93 | 147.43 | 143.69 | 144.93 | 149.18 | 157.53 | 139.48 | 149.18 | 143.69 | 147.18 | 138.74 | 146.18 | 133.83 | 139.48 | 123.43 | 122 | 117.47 | 116.05 | 151.45 | 145.18 | 147.93 | 148.93 | 30 | 969 | 36 | 27.21
08.08.19 22:36:12 | 8.07 | 157.27 | 155.75 | 147.68 | 147.68 | 143.93 | 144.93 | 148.68 | 157.02 | 139.23 | 148.68 | 143.69 | 147.18 | 138.98 | 145.93 | 133.59 | 139.48 | 123.19 | 121.76 | 117 | 116.05 | 151.19 | 145.43 | 147.93 | 149.18 | 30 | 969 | 36 | 27.24
08.08.19 22:36:27 | 8.32 | 157.02 | 155.75 | 147.93 | 147.68 | 144.18 | 145.18 | 148.93 | 157.02 | 138.74 | 148.68 | 143.69 | 147.43 | 138.98 | 146.18 | 133.59 | 139.48 | 123.19 | 121.52 | 117 | 115.58 | 151.19 | 145.43 | 148.18 | 149.18 | 30 | 969 | 36 | 27.25
08.08.19 22:36:42 | 8.57 | 156.77 | 155.49 | 147.93 | 147.93 | 144.18 | 145.18 | 148.68 | 156.77 | 138.74 | 148.43 | 143.93 | 147.68 | 139.23 | 146.43 | 133.59 | 139.72 | 123.19 | 121.76 | 117 | 115.58 | 151.45 | 145.68 | 148.18 | 149.18 | 30 | 969 | 36 | 27.26
08.08.19 22:36:57 | 8.82 | 156.77 | 155.49 | 148.43 | 148.18 | 144.43 | 145.43 | 148.93 | 157.02 | 138.74 | 148.43 | 144.43 | 147.93 | 139.48 | 146.68 | 133.59 | 139.97 | 122.95 | 121.28 | 116.76 | 115.82 | 151.7 | 145.93 | 148.18 | 149.43 | 30 | 969 | 36 | 27.28
08.08.19 22:37:12 | 9.07 | 156.51 | 154.99 | 148.18 | 147.93 | 144.18 | 145.43 | 148.18 | 156.26 | 138.49 | 148.18 | 143.93 | 147.68 | 139.48 | 146.68 | 133.34 | 139.72 | 122.95 | 121.04 | 116.53 | 115.11 | 151.7 | 145.93 | 148.43 | 149.43 | 30 | 969 | 36 | 27.29
08.08.19 22:37:27 | 9.32 | 156.77 | 154.99 | 148.43 | 148.43 | 144.68 | 145.68 | 148.68 | 156.51 | 138.49 | 148.43 | 144.68 | 148.18 | 139.72 | 146.93 | 133.34 | 139.97 | 122.71 | 121.28 | 116.76 | 115.35 | 151.95 | 146.18 | 148.43 | 149.68 | 30 | 969 | 36 | 27.32
08.08.19 22:37:42 | 9.57 | 156.77 | 154.73 | 148.68 | 148.43 | 144.93 | 145.93 | 148.93 | 156.51 | 138.74 | 147.93 | 144.93 | 148.43 | 139.97 | 146.93 | 133.34 | 139.72 | 122.95 | 121.04 | 116.53 | 115.35 | 151.95 | 146.43 | 148.68 | 149.68 | 30 | 969 | 36 | 27.35
08.08.19 22:37:57 | 9.82 | 156.77 | 154.48 | 149.18 | 148.68 | 145.18 | 146.43 | 148.43 | 156.77 | 138.49 | 147.93 | 144.93 | 148.43 | 139.97 | 147.43 | 133.34 | 139.72 | 122.95 | 121.04 | 116.29 | 115.35 | 152.2 | 146.68 | 148.93 | 149.68 | 30 | 969 | 36 | 27.36
08.08.19 22:38:12 | 10.07 | 156.51 | 154.23 | 148.93 | 148.93 | 144.93 | 146.43 | 148.68 | 157.02 | 138.49 | 147.68 | 145.18 | 148.68 | 140.22 | 147.43 | 133.1 | 139.72 | 122.71 | 121.04 | 116.05 | 115.11 | 152.2 | 146.68 | 148.93 | 149.68 | 30 | 969 | 36 | 27.39
08.08.19 22:38:27 | 10.32 | 156.51 | 153.97 | 149.18 | 148.93 | 145.18 | 146.43 | 148.43 | 157.27 | 138.49 | 147.43 | 145.18 | 148.68 | 140.46 | 147.43 | 133.1 | 139.97 | 122.71 | 121.04 | 116.05 | 115.11 | 152.45 | 146.93 | 148.93 | 150.19 | 30 | 969 | 36 | 27.39
08.08.19 22:38:42 | 10.57 | 156 | 153.97 | 149.18 | 148.93 | 145.18 | 146.43 | 148.18 | 157.27 | 138.24 | 147.43 | 145.18 | 148.68 | 140.22 | 147.68 | 133.1 | 139.72 | 122.71 | 120.56 | 115.58 | 114.64 | 152.45 | 146.93 | 148.68 | 149.68 | 30 | 969 | 36 | 27.42
08.08.19 22:38:57 | 10.82 | 156 | 154.23 | 149.43 | 149.18 | 145.43 | 146.68 | 148.43 | 157.53 | 138.24 | 147.18 | 145.68 | 148.93 | 140.46 | 147.93 | 132.86 | 139.72 | 122.47 | 120.33 | 115.58 | 114.64 | 152.45 | 147.18 | 148.93 | 149.93 | 30 | 969 | 36 | 27.43
08.08.19 22:39:12 | 11.07 | 156.26 | 154.48 | 149.68 | 149.43 | 145.68 | 146.93 | 148.43 | 158.04 | 138.24 | 147.18 | 145.93 | 149.18 | 140.71 | 147.93 | 133.1 | 139.97 | 122.71 | 120.56 | 115.58 | 114.87 | 152.71 | 147.18 | 149.43 | 150.19 | 30 | 969 | 36 | 27.45
08.08.19 22:39:27 | 11.32 | 156.51 | 154.48 | 149.68 | 149.43 | 145.93 | 146.93 | 148.18 | 158.29 | 137.75 | 146.68 | 145.68 | 149.43 | 140.71 | 147.93 | 133.1 | 140.22 | 122.47 | 120.33 | 115.11 | 114.64 | 152.71 | 147.43 | 149.43 | 149.93 | 30 | 969 | 36 | 27.48
08.08.19 22:39:42 | 11.57 | 157.02 | 154.73 | 149.93 | 149.68 | 145.93 | 147.43 | 147.93 | 158.55 | 137.51 | 146.68 | 145.93 | 149.43 | 140.96 | 147.93 | 132.86 | 140.22 | 122.71 | 120.09 | 115.11 | 114.87 | 152.96 | 147.43 | 149.43 | 150.19 | 30 | 969 | 36 | 27.5
08.08.19 22:39:57 | 11.82 | 157.53 | 154.73 | 149.93 | 149.68 | 146.18 | 147.18 | 148.18 | 158.55 | 137.01 | 146.43 | 145.93 | 149.43 | 140.96 | 148.43 | 132.86 | 139.97 | 122.71 | 120.09 | 114.64 | 114.64 | 152.96 | 147.68 | 149.43 | 150.44 | 30 | 969 | 36 | 27.51
08.08.19 22:40:12 | 12.07 | 157.78 | 154.73 | 149.93 | 149.68 | 145.93 | 147.43 | 147.93 | 158.81 | 136.77 | 146.18 | 145.93 | 149.43 | 140.71 | 148.43 | 132.61 | 139.72 | 122.23 | 119.61 | 114.4 | 114.4 | 152.96 | 147.68 | 149.43 | 150.44 | 30 | 969 | 36 | 27.51
08.08.19 22:40:27 | 12.32 | 158.29 | 154.99 | 150.44 | 150.19 | 146.68 | 147.93 | 147.93 | 159.06 | 137.01 | 146.18 | 146.68 | 149.93 | 141.21 | 148.68 | 132.61 | 139.97 | 122.47 | 119.85 | 114.64 | 114.4 | 153.47 | 147.93 | 149.68 | 150.69 | 30 | 969 | 36 | 27.54
08.08.19 22:40:42 | 12.57 | 158.55 | 155.24 | 150.44 | 150.19 | 146.68 | 147.93 | 147.93 | 159.32 | 137.26 | 146.18 | 146.43 | 149.93 | 141.7 | 148.93 | 132.61 | 140.22 | 122.47 | 119.85 | 114.4 | 114.17 | 153.47 | 148.18 | 149.93 | 150.69 | 30 | 969 | 36 | 27.54
08.08.19 22:40:57 | 12.82 | 159.06 | 154.73 | 150.69 | 150.44 | 146.43 | 147.93 | 147.93 | 159.57 | 137.51 | 145.68 | 146.43 | 150.19 | 141.45 | 148.68 | 132.37 | 140.22 | 122.47 | 119.37 | 114.17 | 114.17 | 153.47 | 148.18 | 149.93 | 150.69 | 30 | 969 | 36 | 27.57
08.08.19 22:41:12 | 13.07 | 159.06 | 154.99 | 150.69 | 150.44 | 146.93 | 147.93 | 147.43 | 159.57 | 138 | 145.68 | 146.68 | 150.19 | 141.7 | 148.93 | 132.12 | 140.22 | 122.23 | 119.37 | 113.7 | 114.17 | 153.21 | 148.18 | 149.93 | 150.69 | 30 | 969 | 36 | 27.59
08.08.19 22:41:27 | 13.32 | 159.57 | 155.24 | 150.94 | 150.69 | 146.93 | 148.43 | 147.43 | 159.83 | 138.49 | 145.18 | 146.93 | 150.44 | 141.95 | 149.18 | 132.37 | 140.22 | 122 | 119.14 | 113.7 | 114.17 | 153.72 | 148.43 | 150.19 | 151.19 | 30 | 969 | 36 | 27.61
08.08.19 22:41:42 | 13.57 | 159.57 | 155.49 | 150.94 | 150.44 | 147.18 | 148.43 | 147.18 | 160.08 | 138.24 | 145.18 | 146.93 | 150.69 | 141.7 | 149.18 | 132.37 | 140.22 | 122.23 | 119.14 | 113.46 | 114.17 | 153.72 | 148.68 | 150.19 | 151.19 | 30 | 969 | 36 | 27.61
08.08.19 22:41:57 | 13.82 | 159.57 | 155.75 | 150.94 | 150.44 | 147.18 | 148.43 | 146.93 | 159.83 | 138.24 | 144.93 | 146.93 | 150.44 | 141.95 | 149.43 | 132.12 | 139.97 | 122 | 118.66 | 112.99 | 113.93 | 153.72 | 148.43 | 149.93 | 151.19 | 30 | 969 | 36 | 27.63
08.08.19 22:42:12 | 14.07 | 160.08 | 156 | 151.19 | 150.94 | 147.18 | 148.43 | 146.68 | 160.08 | 138.74 | 144.68 | 147.18 | 150.94 | 141.95 | 149.43 | 132.12 | 140.22 | 122 | 118.9 | 112.76 | 113.93 | 153.72 | 148.68 | 150.44 | 151.19 | 30 | 969 | 36 | 27.64
08.08.19 22:42:27 | 14.32 | 160.08 | 156.26 | 151.45 | 150.94 | 147.43 | 148.68 | 146.68 | 160.34 | 138.74 | 144.68 | 147.43 | 150.94 | 142.2 | 149.93 | 131.88 | 139.97 | 121.76 | 118.42 | 112.99 | 113.93 | 153.97 | 148.93 | 150.44 | 151.45 | 30 | 969 | 36 | 27.65
08.08.19 22:42:42 | 14.57 | 160.6 | 156.51 | 151.45 | 150.94 | 147.43 | 148.93 | 146.68 | 160.34 | 138.74 | 144.43 | 147.68 | 150.94 | 142.44 | 149.93 | 131.88 | 139.97 | 121.76 | 118.42 | 112.52 | 113.93 | 154.23 | 149.18 | 150.69 | 151.19 | 30 | 969 | 36 | 27.68
08.08.19 22:42:57 | 14.82 | 160.6 | 156.77 | 151.7 | 151.19 | 147.68 | 148.93 | 145.93 | 160.34 | 138.98 | 144.18 | 147.43 | 150.94 | 142.2 | 149.68 | 131.64 | 140.22 | 121.76 | 117.95 | 112.29 | 113.7 | 153.97 | 148.93 | 150.44 | 151.19 | 30 | 969 | 36 | 27.7
08.08.19 22:43:12 | 15.07 | 161.11 | 157.02 | 151.7 | 151.45 | 147.93 | 149.18 | 146.18 | 160.34 | 139.23 | 143.93 | 147.93 | 151.19 | 142.69 | 149.93 | 131.64 | 140.22 | 121.52 | 117.95 | 112.05 | 113.93 | 154.23 | 149.43 | 150.69 | 151.45 | 30 | 969 | 36 | 27.7
08.08.19 22:43:27 | 15.32 | 161.11 | 157.02 | 151.7 | 151.45 | 147.93 | 149.18 | 145.93 | 160.34 | 139.23 | 143.69 | 148.18 | 151.45 | 142.69 | 149.93 | 131.64 | 140.22 | 121.52 | 117.71 | 111.82 | 113.7 | 154.48 | 149.18 | 150.69 | 151.7 | 30 | 969 | 36 | 27.71
08.08.19 22:43:42 | 15.57 | 161.11 | 157.27 | 151.7 | 151.7 | 147.93 | 149.18 | 145.68 | 160.6 | 139.48 | 143.44 | 148.18 | 151.45 | 142.69 | 150.44 | 131.39 | 139.97 | 121.28 | 117.47 | 111.58 | 113.7 | 154.48 | 149.68 | 150.94 | 151.7 | 30 | 969 | 36 | 27.74
08.08.19 22:44:13 | 16.08 | 161.11 | 157.27 | 151.95 | 151.45 | 147.93 | 149.68 | 145.18 | 160.34 | 139.72 | 142.94 | 148.18 | 151.7 | 143.19 | 150.44 | 130.91 | 140.22 | 120.56 | 116.76 | 110.64 | 113.23 | 154.48 | 149.68 | 150.94 | 151.7 | 30 | 969 | 36 | 27.79
08.08.19 22:44:27 | 16.32 | 161.37 | 157.53 | 152.2 | 151.7 | 148.43 | 149.93 | 145.43 | 160.6 | 139.97 | 142.94 | 148.18 | 151.7 | 143.44 | 150.69 | 131.15 | 140.22 | 121.04 | 117.24 | 111.11 | 113.23 | 154.73 | 149.68 | 151.45 | 151.95 | 30 | 969 | 36 | 27.85
08.08.19 22:44:42 | 16.57 | 161.62 | 157.78 | 152.45 | 151.95 | 148.43 | 149.93 | 145.18 | 160.6 | 139.97 | 142.69 | 148.68 | 151.95 | 143.44 | 150.69 | 130.91 | 140.22 | 120.8 | 117 | 110.88 | 113.46 | 154.73 | 149.68 | 151.19 | 151.95 | 30 | 969 | 36 | 27.86
08.08.19 22:44:57 | 16.82 | 161.62 | 157.53 | 152.71 | 151.95 | 148.43 | 149.93 | 144.93 | 160.34 | 139.72 | 142.44 | 148.68 | 151.95 | 143.44 | 150.94 | 130.67 | 140.22 | 120.8 | 116.53 | 110.41 | 113.23 | 154.73 | 149.93 | 151.19 | 151.95 | 30 | 969 | 36 | 27.86
08.08.19 22:45:13 | 17.08 | 161.62 | 157.78 | 152.71 | 152.2 | 148.68 | 150.44 | 144.68 | 160.6 | 139.97 | 142.69 | 149.18 | 152.2 | 143.44 | 150.94 | 130.91 | 140.22 | 120.56 | 116.53 | 110.41 | 113.46 | 155.24 | 150.19 | 151.45 | 152.2 | 30 | 969 | 36 | 27.86
08.08.19 22:45:28 | 17.33 | 161.62 | 157.78 | 152.96 | 152.2 | 148.93 | 150.19 | 144.43 | 160.6 | 140.22 | 142.2 | 148.93 | 152.45 | 143.69 | 150.94 | 130.67 | 140.22 | 120.33 | 116.29 | 109.94 | 113.23 | 154.99 | 150.44 | 151.7 | 152.2 | 30 | 969 | 36 | 27.86
08.08.19 22:45:43 | 17.58 | 161.62 | 157.78 | 152.96 | 152.45 | 148.93 | 150.44 | 144.43 | 160.6 | 140.22 | 141.95 | 148.93 | 152.71 | 143.69 | 151.19 | 130.67 | 140.22 | 120.09 | 115.82 | 109.71 | 113.23 | 155.24 | 150.44 | 151.7 | 152.45 | 30 | 969 | 36 | 27.89
08.08.19 22:45:58 | 17.83 | 161.62 | 158.04 | 152.96 | 152.71 | 148.93 | 150.44 | 144.18 | 160.6 | 140.22 | 141.7 | 149.18 | 152.45 | 143.93 | 151.45 | 130.42 | 140.22 | 120.09 | 115.82 | 109.48 | 112.99 | 154.99 | 150.44 | 151.45 | 152.45 | 30 | 969 | 36 | 27.88
08.08.19 22:46:13 | 18.08 | 161.62 | 158.04 | 153.21 | 152.45 | 149.43 | 150.69 | 143.93 | 160.6 | 140.46 | 141.45 | 149.43 | 152.71 | 144.18 | 151.45 | 130.42 | 140.22 | 120.09 | 115.58 | 109.24 | 112.76 | 155.49 | 150.69 | 151.7 | 152.45 | 30 | 969 | 36 | 27.9
08.08.19 22:46:28 | 18.33 | 161.62 | 158.04 | 152.96 | 152.71 | 149.18 | 150.69 | 143.69 | 160.34 | 140.46 | 141.21 | 149.18 | 152.96 | 144.18 | 151.45 | 129.94 | 139.97 | 119.85 | 115.11 | 109.01 | 112.76 | 155.49 | 150.44 | 151.7 | 152.45 | 30 | 969 | 36 | 27.9
08.08.19 22:46:43 | 18.58 | 161.62 | 158.04 | 153.21 | 152.96 | 149.18 | 150.94 | 143.44 | 160.34 | 140.46 | 140.96 | 149.68 | 152.96 | 144.18 | 151.7 | 129.94 | 140.22 | 119.85 | 114.87 | 108.54 | 112.99 | 155.24 | 150.94 | 151.95 | 152.45 | 30 | 969 | 36 | 27.92
08.08.19 22:46:58 | 18.83 | 161.62 | 157.78 | 153.21 | 152.71 | 149.43 | 150.94 | 142.94 | 160.34 | 140.22 | 140.71 | 149.68 | 152.71 | 144.18 | 151.95 | 129.94 | 140.22 | 119.85 | 114.64 | 108.31 | 112.76 | 155.49 | 150.69 | 151.95 | 152.71 | 30 | 969 | 36 | 27.92
08.08.19 22:47:13 | 19.08 | 161.62 | 158.04 | 153.72 | 152.96 | 149.43 | 151.19 | 142.94 | 160.34 | 140.46 | 140.46 | 149.93 | 153.21 | 144.43 | 151.95 | 130.18 | 140.22 | 119.61 | 114.4 | 108.08 | 112.76 | 155.49 | 151.19 | 151.95 | 152.96 | 30 | 969 | 36 | 27.93
08.08.19 22:47:28 | 19.33 | 161.62 | 158.29 | 153.72 | 153.21 | 149.68 | 151.19 | 142.94 | 160.34 | 140.71 | 139.97 | 149.93 | 153.21 | 144.68 | 152.2 | 129.94 | 140.22 | 119.61 | 114.4 | 107.84 | 112.76 | 155.75 | 151.19 | 152.2 | 152.96 | 30 | 969 | 36 | 27.95
08.08.19 22:47:43 | 19.58 | 161.37 | 158.04 | 153.72 | 153.21 | 149.68 | 151.45 | 142.44 | 160.34 | 140.71 | 139.97 | 149.68 | 153.21 | 144.93 | 152.2 | 129.7 | 139.97 | 119.37 | 113.93 | 107.61 | 112.52 | 155.75 | 151.19 | 152.45 | 152.71 | 30 | 969 | 36 | 27.96
08.08.19 22:47:58 | 19.83 | 161.62 | 158.04 | 153.97 | 153.47 | 149.93 | 151.7 | 142.44 | 160.34 | 140.96 | 139.97 | 150.19 | 153.47 | 144.93 | 152.45 | 129.7 | 140.22 | 119.37 | 113.7 | 107.38 | 112.76 | 156 | 151.19 | 152.45 | 153.21 | 30 | 969 | 36 | 27.96
08.08.19 22:48:13 | 20.08 | 161.62 | 158.04 | 153.97 | 153.47 | 150.19 | 151.7 | 142.44 | 160.34 | 140.96 | 139.72 | 150.19 | 153.72 | 144.93 | 152.71 | 129.7 | 140.22 | 119.37 | 113.7 | 107.38 | 112.52 | 156 | 151.7 | 152.45 | 153.21 | 30 | 969 | 36 | 27.96
08.08.19 22:48:28 | 20.33 | 161.37 | 158.04 | 154.23 | 153.47 | 149.93 | 151.95 | 141.95 | 160.34 | 140.46 | 139.23 | 150.69 | 153.72 | 144.93 | 152.45 | 129.45 | 139.72 | 118.9 | 113.23 | 106.91 | 112.52 | 156 | 151.7 | 152.71 | 153.21 | 30 | 969 | 36 | 27.99
08.08.19 22:48:43 | 20.58 | 161.37 | 158.04 | 153.97 | 153.47 | 150.19 | 151.95 | 141.45 | 160.08 | 140.71 | 138.74 | 150.44 | 153.72 | 144.93 | 152.45 | 129.21 | 139.97 | 118.9 | 112.99 | 106.68 | 112.05 | 156.26 | 151.7 | 152.45 | 153.21 | 30 | 969 | 36 | 27.99
08.08.19 22:48:58 | 20.83 | 161.37 | 158.29 | 154.23 | 153.47 | 150.19 | 151.95 | 141.21 | 160.08 | 140.71 | 138.74 | 150.44 | 153.97 | 145.18 | 152.71 | 129.21 | 140.22 | 118.66 | 112.76 | 106.45 | 112.05 | 156.26 | 151.7 | 152.71 | 153.21 | 30 | 969 | 36 | 28
08.08.19 22:49:13 | 21.08 | 161.62 | 158.29 | 154.73 | 153.97 | 150.69 | 152.2 | 141.21 | 160.08 | 140.96 | 138.74 | 150.94 | 153.97 | 145.43 | 153.21 | 128.97 | 139.97 | 118.9 | 112.76 | 106.45 | 112.29 | 156.51 | 151.95 | 152.96 | 153.47 | 30 | 969 | 36 | 28.03
08.08.19 22:49:28 | 21.33 | 161.37 | 158.04 | 154.48 | 153.97 | 150.94 | 152.2 | 140.96 | 160.08 | 140.96 | 138.24 | 150.94 | 154.23 | 145.43 | 152.96 | 128.97 | 139.72 | 118.66 | 112.29 | 105.98 | 112.29 | 156.51 | 151.95 | 152.96 | 153.21 | 30 | 969 | 36 | 28.01
08.08.19 22:49:43 | 21.58 | 161.11 | 158.04 | 154.48 | 153.97 | 150.69 | 152.45 | 140.71 | 160.08 | 140.96 | 138 | 150.94 | 154.23 | 145.68 | 152.96 | 128.97 | 139.97 | 118.19 | 112.05 | 105.75 | 111.82 | 156.51 | 151.95 | 152.96 | 153.47 | 30 | 969 | 36 | 28.03
08.08.19 22:49:58 | 21.83 | 160.85 | 157.78 | 154.73 | 153.97 | 150.69 | 152.2 | 140.46 | 159.83 | 140.71 | 137.51 | 150.94 | 154.23 | 145.43 | 153.21 | 128.73 | 139.48 | 117.95 | 111.58 | 105.06 | 111.82 | 156.51 | 151.95 | 152.96 | 153.47 | 30 | 969 | 36 | 28.04
08.08.19 22:50:13 | 22.08 | 161.11 | 157.78 | 154.73 | 153.97 | 150.94 | 152.45 | 140.46 | 159.83 | 140.71 | 137.26 | 151.19 | 154.48 | 145.68 | 153.47 | 128.49 | 139.72 | 117.95 | 111.58 | 104.83 | 111.58 | 156.77 | 152.2 | 152.96 | 153.72 | 30 | 969 | 36 | 28.06
08.08.19 22:50:28 | 22.33 | 160.85 | 157.78 | 154.73 | 154.23 | 150.94 | 152.71 | 139.72 | 159.83 | 140.71 | 137.01 | 151.45 | 154.48 | 145.68 | 153.47 | 128.24 | 139.48 | 117.95 | 111.35 | 104.59 | 111.58 | 156.77 | 152.2 | 152.96 | 153.72 | 30 | 969 | 36 | 28.07
08.08.19 22:50:43 | 22.58 | 167.82 | 164.2 | 156.77 | 156.51 | 155.24 | 157.53 | 147.18 | 166.52 | 146.43 | 142.44 | 156 | 157.78 | 151.45 | 158.04 | 133.83 | 144.43 | 122.95 | 116.76 | 109.01 | 116.29 | 159.06 | 154.23 | 153.72 | 155.49 | 30 | 969 | 36 | 28.07
08.08.19 22:50:58 | 22.83 | 165.23 | 161.37 | 157.02 | 156.77 | 155.24 | 157.78 | 145.43 | 164.97 | 144.43 | 140.46 | 156.26 | 158.55 | 151.45 | 158.04 | 131.88 | 143.19 | 118.42 | 112.52 | 103.44 | 112.76 | 159.32 | 154.73 | 153.97 | 156 | 30 | 969 | 36 | 28.07
08.08.19 22:51:13 | 23.08 | 161.62 | 158.29 | 157.02 | 156.77 | 155.75 | 157.78 | 142.94 | 162.39 | 143.19 | 138.74 | 156.51 | 158.29 | 151.45 | 158.29 | 130.91 | 141.7 | 116.53 | 110.41 | 100.67 | 111.11 | 159.32 | 154.48 | 153.97 | 155.24 | 30 | 969 | 36 | 28.1
08.08.19 22:51:28 | 23.33 | 159.57 | 157.02 | 157.27 | 157.02 | 156 | 158.04 | 141.21 | 161.37 | 142.44 | 138 | 156.77 | 158.55 | 151.95 | 158.55 | 130.42 | 141.7 | 116.05 | 109.94 | 99.76 | 110.88 | 159.32 | 154.48 | 153.97 | 155.75 | 30 | 969 | 36 | 28.11
08.08.19 22:51:43 | 23.58 | 159.06 | 156.51 | 157.27 | 157.27 | 155.75 | 158.04 | 140.71 | 160.85 | 142.44 | 137.75 | 156.77 | 158.55 | 151.95 | 158.81 | 129.94 | 141.45 | 116.05 | 109.94 | 99.3 | 110.88 | 159.57 | 154.73 | 153.72 | 155.75 | 30 | 969 | 36 | 28.14
08.08.19 22:51:58 | 23.83 | 158.81 | 156.77 | 157.27 | 157.02 | 156 | 158.04 | 140.46 | 160.85 | 142.44 | 137.51 | 156.77 | 158.55 | 152.2 | 158.81 | 129.94 | 141.45 | 116.05 | 109.94 | 98.84 | 110.88 | 159.57 | 154.73 | 153.72 | 155.75 | 30 | 969 | 36 | 28.15
08.08.19 22:52:13 | 24.08 | 159.06 | 156.77 | 157.02 | 157.02 | 156 | 157.78 | 140.46 | 160.85 | 142.69 | 137.51 | 156.77 | 158.81 | 151.95 | 158.55 | 129.94 | 141.45 | 116.05 | 109.71 | 98.61 | 111.11 | 159.32 | 154.73 | 153.72 | 155.49 | 30 | 969 | 36 | 28.18
08.08.19 22:52:28 | 24.33 | 159.32 | 157.27 | 157.27 | 157.53 | 156 | 158.29 | 140.71 | 161.37 | 143.19 | 137.75 | 157.02 | 158.81 | 152.2 | 158.81 | 130.18 | 141.95 | 116.29 | 110.18 | 98.84 | 111.35 | 159.83 | 154.99 | 153.97 | 155.75 | 30 | 969 | 36 | 28.21
08.08.19 22:52:43 | 24.58 | 159.83 | 157.78 | 157.53 | 157.27 | 156.26 | 158.55 | 140.96 | 161.62 | 143.19 | 138 | 157.27 | 159.06 | 152.71 | 159.06 | 130.42 | 141.95 | 116.76 | 110.18 | 99.07 | 111.82 | 159.83 | 154.99 | 153.97 | 156.26 | 30 | 969 | 36 | 28.24
08.08.19 22:52:58 | 24.83 | 160.34 | 158.29 | 157.78 | 157.53 | 156.26 | 158.81 | 141.45 | 161.88 | 143.93 | 138.24 | 157.53 | 159.06 | 152.71 | 159.32 | 130.67 | 142.2 | 117 | 110.41 | 99.07 | 111.82 | 159.83 | 155.24 | 154.23 | 156.26 | 30 | 969 | 36 | 28.26
08.08.19 22:53:13 | 25.08 | 160.85 | 158.81 | 157.78 | 158.04 | 156.77 | 158.81 | 141.7 | 162.39 | 144.18 | 138.49 | 157.78 | 159.32 | 152.96 | 159.57 | 130.67 | 142.69 | 117.24 | 110.64 | 99.3 | 112.29 | 160.34 | 155.49 | 154.23 | 156.51 | 30 | 969 | 36 | 28.29
08.08.19 22:53:28 | 25.33 | 161.11 | 159.32 | 157.78 | 157.78 | 156.51 | 158.81 | 141.95 | 162.65 | 144.43 | 138.74 | 157.78 | 159.32 | 152.71 | 159.57 | 131.15 | 142.69 | 117.47 | 110.64 | 99.3 | 112.52 | 160.08 | 155.49 | 154.48 | 156.51 | 30 | 969 | 36 | 28.32
08.08.19 22:53:43 | 25.58 | 161.62 | 159.83 | 158.04 | 158.04 | 156.51 | 159.06 | 142.2 | 163.17 | 144.68 | 138.74 | 157.78 | 159.57 | 153.21 | 159.57 | 131.39 | 142.94 | 117.71 | 110.64 | 99.53 | 112.76 | 160.34 | 155.49 | 154.48 | 156.51 | 30 | 969 | 36 | 28.36
08.08.19 22:53:58 | 25.83 | 162.39 | 160.08 | 158.29 | 158.29 | 156.77 | 159.32 | 142.94 | 163.68 | 145.18 | 139.23 | 158.04 | 159.32 | 153.21 | 159.83 | 131.64 | 143.19 | 117.95 | 111.11 | 99.76 | 112.99 | 160.08 | 155.75 | 154.73 | 156.77 | 30 | 969 | 36 | 28.38
08.08.19 22:54:14 | 26.1 | 162.91 | 160.6 | 158.04 | 158.04 | 157.02 | 159.06 | 143.44 | 163.94 | 145.43 | 139.48 | 157.78 | 159.57 | 153.21 | 159.83 | 131.64 | 143.19 | 118.19 | 111.11 | 99.76 | 113.23 | 160.34 | 155.49 | 154.48 | 156.77 | 30 | 969 | 36 | 28.42
08.08.19 22:54:29 | 26.35 | 163.42 | 161.11 | 158.29 | 158.29 | 157.02 | 159.32 | 143.69 | 164.2 | 145.68 | 139.72 | 158.04 | 159.83 | 153.21 | 160.08 | 131.88 | 143.44 | 118.42 | 111.58 | 99.98 | 113.7 | 160.34 | 155.75 | 154.23 | 157.02 | 30 | 969 | 36 | 28.43
08.08.19 22:54:44 | 26.6 | 164.45 | 162.14 | 158.81 | 158.81 | 157.27 | 159.83 | 144.68 | 164.97 | 146.68 | 140.46 | 158.55 | 160.34 | 153.72 | 160.34 | 132.61 | 144.18 | 119.14 | 111.82 | 100.44 | 114.17 | 160.6 | 156.26 | 155.24 | 157.27 | 30 | 969 | 36 | 28.46
08.08.19 22:54:59 | 26.85 | 164.71 | 162.39 | 158.81 | 158.81 | 157.27 | 159.83 | 145.18 | 165.23 | 146.93 | 140.96 | 158.55 | 160.34 | 153.47 | 160.34 | 132.86 | 144.18 | 119.14 | 112.05 | 100.67 | 114.4 | 160.85 | 156.26 | 155.24 | 157.27 | 30 | 969 | 36 | 28.49
08.08.19 22:55:14 | 27.1 | 165.49 | 163.17 | 159.06 | 159.06 | 157.53 | 159.83 | 145.68 | 165.75 | 147.18 | 141.45 | 158.81 | 160.6 | 153.97 | 160.6 | 133.34 | 144.68 | 119.61 | 112.29 | 101.13 | 114.87 | 160.85 | 156.51 | 155.49 | 157.27 | 30 | 969 | 36 | 28.51
08.08.19 22:55:29 | 27.35 | 166.26 | 163.68 | 159.57 | 159.57 | 157.78 | 160.34 | 146.93 | 166.26 | 147.68 | 141.95 | 158.81 | 160.85 | 154.23 | 160.85 | 133.83 | 145.18 | 119.85 | 112.76 | 101.59 | 115.35 | 161.11 | 156.51 | 155.75 | 157.53 | 30 | 969 | 36 | 28.53
08.08.19 22:55:44 | 27.6 | 166.52 | 163.94 | 159.32 | 159.06 | 158.04 | 160.34 | 147.43 | 166.26 | 148.18 | 142.2 | 159.32 | 160.85 | 154.23 | 160.85 | 133.83 | 145.18 | 120.33 | 112.99 | 101.82 | 115.58 | 161.37 | 156.77 | 155.49 | 157.78 | 30 | 969 | 36 | 28.56
08.08.19 22:55:59 | 27.85 | 166.78 | 164.2 | 159.32 | 159.32 | 157.78 | 160.34 | 147.68 | 166.78 | 148.43 | 142.69 | 158.81 | 160.85 | 154.23 | 160.85 | 134.32 | 145.43 | 120.33 | 112.99 | 102.05 | 115.82 | 161.11 | 156.77 | 155.75 | 157.78 | 30 | 969 | 36 | 28.59
08.08.19 22:56:14 | 28.1 | 167.56 | 164.45 | 159.57 | 159.83 | 158.04 | 160.6 | 148.68 | 167.04 | 148.68 | 143.19 | 159.32 | 161.11 | 154.48 | 161.11 | 134.81 | 145.93 | 120.8 | 113.46 | 102.51 | 116.05 | 161.37 | 157.02 | 156 | 158.04 | 30 | 969 | 36 | 28.61
08.08.19 22:56:29 | 28.35 | 168.34 | 165.49 | 160.08 | 159.83 | 158.55 | 160.85 | 149.43 | 167.56 | 149.68 | 143.93 | 159.57 | 161.37 | 154.73 | 161.37 | 135.05 | 146.43 | 121.04 | 113.93 | 102.75 | 116.29 | 161.62 | 157.02 | 156.26 | 158.29 | 30 | 969 | 36 | 28.64
08.08.19 22:56:44 | 28.6 | 168.6 | 165.75 | 160.08 | 160.08 | 158.55 | 161.11 | 149.93 | 167.82 | 149.93 | 144.43 | 159.83 | 161.62 | 154.99 | 161.62 | 135.54 | 146.68 | 121.28 | 114.17 | 103.21 | 116.76 | 161.88 | 157.53 | 156.26 | 158.29 | 30 | 969 | 36 | 28.65
08.08.19 22:56:59 | 28.85 | 168.86 | 166 | 160.34 | 160.34 | 158.55 | 161.37 | 150.44 | 168.34 | 150.19 | 144.68 | 159.83 | 161.62 | 154.99 | 161.62 | 135.79 | 147.18 | 121.52 | 114.4 | 103.44 | 117 | 161.62 | 157.53 | 156.26 | 158.29 | 30 | 969 | 36 | 28.68
08.08.19 22:57:14 | 29.1 | 169.38 | 166.26 | 160.08 | 160.08 | 158.55 | 161.11 | 150.94 | 168.34 | 150.44 | 145.18 | 159.83 | 161.88 | 154.99 | 161.62 | 136.28 | 147.18 | 122 | 114.64 | 103.67 | 117.24 | 161.88 | 157.27 | 156.26 | 158.29 | 30 | 969 | 36 | 28.71
08.08.19 22:57:29 | 29.35 | 169.9 | 166.78 | 160.6 | 160.85 | 159.06 | 161.62 | 151.7 | 168.86 | 150.94 | 146.18 | 160.08 | 161.88 | 155.24 | 161.88 | 136.77 | 147.68 | 122.23 | 115.11 | 103.9 | 117.71 | 162.14 | 157.78 | 156.51 | 158.55 | 30 | 969 | 36 | 28.73
08.08.19 22:57:44 | 29.6 | 170.42 | 167.04 | 160.6 | 160.85 | 159.06 | 161.37 | 152.45 | 169.12 | 151.45 | 146.43 | 160.34 | 162.14 | 155.49 | 162.14 | 137.26 | 147.93 | 122.47 | 115.58 | 104.59 | 117.95 | 162.14 | 158.04 | 156.77 | 158.81 | 30 | 969 | 36 | 28.75
08.08.19 22:57:59 | 29.85 | 170.68 | 167.3 | 160.85 | 160.85 | 159.06 | 161.37 | 152.96 | 169.12 | 151.95 | 146.93 | 160.34 | 162.14 | 155.49 | 162.14 | 137.51 | 147.93 | 122.71 | 115.58 | 104.36 | 117.95 | 162.39 | 158.29 | 156.51 | 158.55 | 30 | 969 | 36 | 28.78
08.08.19 22:58:14 | 30.1 | 171.21 | 168.08 | 160.85 | 160.85 | 159.32 | 161.88 | 153.21 | 169.38 | 151.95 | 147.43 | 160.6 | 162.39 | 155.75 | 162.14 | 137.75 | 148.43 | 122.95 | 116.05 | 104.83 | 118.42 | 162.39 | 158.04 | 157.02 | 158.81 | 30 | 969 | 36 | 28.81
08.08.19 22:58:29 | 30.35 | 171.47 | 168.08 | 160.85 | 161.11 | 159.32 | 161.88 | 153.97 | 169.9 | 152.2 | 147.68 | 160.6 | 162.39 | 155.75 | 162.39 | 138 | 148.68 | 123.19 | 116.29 | 105.06 | 118.66 | 162.39 | 158.29 | 157.02 | 158.55 | 30 | 969 | 36 | 28.82
08.08.19 22:58:44 | 30.6 | 171.99 | 168.6 | 161.37 | 161.11 | 159.83 | 162.14 | 154.99 | 170.42 | 152.96 | 148.68 | 160.85 | 162.65 | 156 | 162.39 | 138.74 | 148.93 | 123.19 | 116.76 | 105.52 | 119.14 | 162.39 | 158.55 | 157.27 | 159.32 | 30 | 969 | 36 | 28.84
08.08.19 22:58:59 | 30.85 | 172.25 | 168.6 | 160.85 | 161.11 | 159.32 | 161.88 | 155.24 | 170.16 | 153.21 | 148.68 | 160.6 | 162.65 | 155.75 | 162.39 | 138.74 | 149.18 | 123.43 | 116.76 | 105.52 | 118.9 | 162.14 | 158.29 | 156.51 | 158.81 | 30 | 969 | 36 | 28.86
08.08.19 22:59:14 | 31.1 | 173.04 | 169.38 | 161.37 | 161.62 | 159.83 | 162.39 | 156 | 170.68 | 153.72 | 149.68 | 161.11 | 162.91 | 156.26 | 162.91 | 139.72 | 149.68 | 123.91 | 117.47 | 105.98 | 119.85 | 162.91 | 158.81 | 157.27 | 159.32 | 30 | 969 | 36 | 28.88
08.08.19 22:59:29 | 31.35 | 173.04 | 169.38 | 161.62 | 161.62 | 160.08 | 162.39 | 156.51 | 170.94 | 153.97 | 150.19 | 161.37 | 162.91 | 156.26 | 162.91 | 139.72 | 149.93 | 124.15 | 117.71 | 106.22 | 119.85 | 162.91 | 158.81 | 157.27 | 159.57 | 30 | 969 | 36 | 28.89
08.08.19 22:59:44 | 31.6 | 173.56 | 169.9 | 162.14 | 161.88 | 160.34 | 162.91 | 157.53 | 171.73 | 154.73 | 150.94 | 161.37 | 163.17 | 156.77 | 163.17 | 140.22 | 150.44 | 124.63 | 118.19 | 106.68 | 120.33 | 163.17 | 159.06 | 157.78 | 159.83 | 30 | 969 | 36 | 28.93
08.08.19 22:59:59 | 31.85 | 174.09 | 170.16 | 162.14 | 162.14 | 160.34 | 162.65 | 158.04 | 171.73 | 154.99 | 151.45 | 161.62 | 163.42 | 156.77 | 163.42 | 140.71 | 150.69 | 124.87 | 118.66 | 106.91 | 120.56 | 163.42 | 159.32 | 157.78 | 160.08 | 30 | 969 | 36 | 28.93
08.08.19 23:00:14 | 32.1 | 174.09 | 170.42 | 162.14 | 162.14 | 160.34 | 162.65 | 158.29 | 171.73 | 155.24 | 151.7 | 161.62 | 163.42 | 156.77 | 163.42 | 140.96 | 150.94 | 124.87 | 118.66 | 107.15 | 120.56 | 163.17 | 159.06 | 157.78 | 159.83 | 30 | 969 | 36 | 28.96
08.08.19 23:00:29 | 32.35 | 174.61 | 170.94 | 162.39 | 162.14 | 160.6 | 163.17 | 159.06 | 171.99 | 155.49 | 152.45 | 161.62 | 163.68 | 156.77 | 163.68 | 141.21 | 150.94 | 125.11 | 118.9 | 107.38 | 121.04 | 163.42 | 159.32 | 157.78 | 159.83 | 30 | 969 | 36 | 28.99
08.08.19 23:00:44 | 32.6 | 175.14 | 171.21 | 162.14 | 162.65 | 160.85 | 163.17 | 159.83 | 172.51 | 155.75 | 152.96 | 161.88 | 163.94 | 157.27 | 163.68 | 141.95 | 151.45 | 125.59 | 119.61 | 107.84 | 121.28 | 163.42 | 159.57 | 158.29 | 160.08 | 30 | 969 | 36 | 28.99
08.08.19 23:00:59 | 32.85 | 175.66 | 171.47 | 162.65 | 162.65 | 160.85 | 163.42 | 160.34 | 172.78 | 156.26 | 153.72 | 162.14 | 164.2 | 157.27 | 163.94 | 142.44 | 151.7 | 126.07 | 119.85 | 108.08 | 121.76 | 163.42 | 159.83 | 158.29 | 160.08 | 30 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:01:14 | 33.1 | 175.66 | 171.73 | 162.65 | 162.65 | 160.85 | 163.42 | 160.85 | 173.04 | 156.26 | 153.97 | 162.39 | 164.2 | 157.27 | 163.94 | 142.69 | 151.95 | 126.07 | 119.85 | 108.08 | 122 | 163.42 | 159.83 | 158.04 | 160.34 | 30 | 969 | 36 | 29.01
08.08.19 23:01:29 | 33.35 | 176.19 | 172.51 | 162.91 | 162.91 | 161.11 | 163.68 | 161.37 | 173.56 | 157.02 | 154.73 | 162.65 | 164.2 | 157.53 | 164.45 | 143.19 | 152.45 | 126.8 | 120.33 | 108.54 | 122.23 | 163.68 | 160.08 | 158.29 | 160.34 | 30 | 969 | 36 | 29.04
08.08.19 23:01:44 | 33.6 | 176.72 | 172.51 | 162.91 | 163.17 | 161.37 | 163.94 | 162.14 | 173.56 | 157.53 | 155.49 | 162.91 | 164.71 | 157.78 | 164.45 | 143.69 | 152.96 | 127.28 | 120.8 | 109.24 | 122.71 | 163.94 | 160.34 | 158.55 | 160.34 | 30 | 969 | 36 | 29.06
08.08.19 23:01:59 | 33.85 | 176.72 | 172.78 | 163.17 | 162.91 | 161.37 | 163.94 | 162.91 | 173.82 | 157.53 | 155.49 | 162.65 | 164.45 | 157.53 | 164.45 | 143.69 | 152.71 | 127.28 | 120.8 | 109.48 | 122.71 | 163.68 | 160.34 | 158.55 | 160.34 | 30 | 969 | 36 | 29.07
08.08.19 23:02:14 | 34.1 | 177.25 | 173.3 | 163.42 | 163.42 | 161.88 | 164.2 | 163.17 | 174.61 | 158.04 | 156.26 | 163.17 | 164.71 | 158.04 | 164.97 | 144.43 | 153.21 | 127.52 | 121.28 | 109.94 | 123.43 | 164.2 | 160.6 | 158.81 | 160.85 | 30 | 969 | 36 | 29.1
08.08.19 23:02:29 | 34.35 | 177.51 | 173.82 | 163.42 | 163.42 | 161.88 | 164.45 | 163.94 | 174.87 | 158.55 | 157.02 | 163.17 | 164.97 | 158.29 | 164.71 | 144.93 | 153.21 | 127.76 | 121.76 | 110.18 | 123.43 | 164.2 | 160.85 | 159.06 | 160.85 | 30 | 969 | 36 | 29.11
08.08.19 23:02:44 | 34.6 | 177.78 | 173.82 | 163.42 | 163.17 | 161.62 | 164.2 | 164.2 | 174.87 | 158.81 | 157.53 | 163.17 | 164.97 | 157.78 | 164.71 | 144.93 | 153.47 | 127.76 | 121.76 | 110.18 | 123.43 | 164.2 | 160.6 | 159.06 | 160.85 | 30 | 969 | 36 | 29.14
08.08.19 23:02:59 | 34.85 | 178.3 | 173.82 | 163.68 | 163.68 | 161.88 | 164.71 | 164.45 | 175.14 | 158.81 | 158.04 | 163.17 | 164.97 | 158.04 | 164.97 | 145.18 | 153.97 | 128 | 122 | 110.41 | 123.91 | 164.2 | 160.6 | 158.81 | 160.85 | 30 | 969 | 36 | 29.15
08.08.19 23:03:14 | 35.1 | 178.83 | 174.61 | 164.2 | 163.94 | 162.14 | 164.97 | 165.75 | 175.66 | 159.32 | 158.81 | 163.68 | 165.49 | 158.55 | 165.23 | 146.18 | 154.23 | 128.49 | 122.71 | 111.11 | 124.39 | 164.71 | 161.11 | 159.32 | 161.37 | 30 | 969 | 36 | 29.15
08.08.19 23:03:29 | 35.35 | 178.83 | 174.61 | 163.68 | 163.42 | 162.14 | 164.71 | 166 | 175.4 | 159.32 | 158.81 | 163.68 | 164.97 | 158.29 | 165.23 | 145.93 | 154.23 | 128.24 | 122.47 | 111.35 | 124.39 | 164.45 | 160.85 | 159.06 | 161.11 | 30 | 969 | 36 | 29.18
08.08.19 23:03:44 | 35.6 | 179.36 | 175.14 | 163.94 | 163.94 | 162.14 | 164.97 | 166.26 | 175.66 | 159.83 | 159.83 | 163.68 | 165.49 | 158.29 | 165.23 | 146.43 | 154.48 | 128.97 | 122.95 | 111.35 | 124.87 | 164.45 | 160.85 | 159.32 | 161.11 | 30 | 969 | 36 | 29.18
08.08.19 23:03:59 | 35.85 | 179.63 | 175.66 | 164.2 | 164.2 | 162.65 | 165.23 | 167.3 | 176.45 | 160.34 | 160.34 | 164.2 | 166 | 158.55 | 166 | 147.18 | 154.99 | 129.21 | 123.43 | 112.05 | 124.87 | 164.71 | 161.37 | 159.32 | 161.37 | 30 | 969 | 36 | 29.21
08.08.19 23:04:14 | 36.1 | 180.42 | 176.19 | 164.71 | 164.2 | 162.91 | 165.75 | 167.82 | 176.72 | 160.85 | 161.11 | 164.2 | 166 | 158.81 | 166 | 147.43 | 155.24 | 129.7 | 123.91 | 112.52 | 125.59 | 164.97 | 161.62 | 159.83 | 161.62 | 30 | 969 | 36 | 29.21
08.08.19 23:04:29 | 36.35 | 180.42 | 176.19 | 164.45 | 164.45 | 162.65 | 165.49 | 168.34 | 176.98 | 160.85 | 161.37 | 164.2 | 165.75 | 158.55 | 166 | 147.68 | 155.49 | 129.45 | 123.91 | 112.52 | 125.59 | 164.71 | 161.62 | 159.57 | 161.88 | 30 | 969 | 36 | 29.24
08.08.19 23:04:44 | 36.6 | 180.96 | 176.72 | 164.71 | 164.71 | 163.17 | 165.75 | 169.12 | 177.51 | 161.37 | 162.14 | 164.71 | 166.26 | 159.06 | 166.26 | 148.18 | 156 | 130.18 | 124.15 | 112.99 | 126.07 | 165.23 | 161.88 | 159.83 | 161.62 | 30 | 969 | 36 | 29.25
08.08.19 23:04:59 | 36.85 | 181.22 | 176.98 | 164.71 | 164.71 | 162.91 | 165.75 | 169.38 | 177.51 | 161.62 | 162.39 | 164.71 | 166.26 | 159.06 | 166.26 | 148.43 | 155.75 | 130.42 | 124.63 | 113.23 | 126.31 | 164.97 | 161.88 | 160.08 | 161.62 | 30 | 969 | 36 | 29.25
08.08.19 23:05:14 | 37.1 | 181.49 | 177.25 | 164.97 | 164.71 | 163.17 | 166 | 169.9 | 177.78 | 161.88 | 163.17 | 164.97 | 166.26 | 159.06 | 166.26 | 148.93 | 156.26 | 130.42 | 124.87 | 113.7 | 126.31 | 164.97 | 161.88 | 159.83 | 161.62 | 30 | 969 | 36 | 29.26
08.08.19 23:05:29 | 37.35 | 181.75 | 177.51 | 165.23 | 164.97 | 163.42 | 166.26 | 170.68 | 178.04 | 162.39 | 163.68 | 164.71 | 166.26 | 159.57 | 166.52 | 149.18 | 156.51 | 131.15 | 125.11 | 114.17 | 126.8 | 165.23 | 162.14 | 159.83 | 161.88 | 30 | 969 | 36 | 29.28
08.08.19 23:05:44 | 37.6 | 182.29 | 177.78 | 164.97 | 164.97 | 163.17 | 166 | 170.68 | 178.57 | 162.65 | 164.2 | 165.23 | 166.52 | 159.32 | 166.52 | 149.68 | 156.51 | 131.15 | 125.35 | 114.17 | 127.04 | 165.23 | 162.14 | 159.83 | 161.88 | 30 | 969 | 36 | 29.29
08.08.19 23:05:59 | 37.85 | 182.29 | 178.04 | 165.23 | 164.97 | 163.17 | 166 | 171.47 | 178.57 | 162.65 | 164.71 | 164.97 | 166.52 | 159.32 | 166.52 | 149.93 | 156.77 | 131.15 | 125.59 | 114.4 | 127.04 | 165.23 | 162.14 | 159.83 | 161.88 | 30 | 969 | 36 | 29.31
08.08.19 23:06:14 | 38.1 | 182.55 | 178.3 | 165.23 | 164.71 | 163.68 | 166.26 | 171.47 | 178.57 | 162.91 | 165.23 | 164.71 | 166.26 | 159.32 | 166.26 | 150.19 | 157.02 | 131.15 | 125.83 | 114.64 | 127.28 | 164.97 | 162.14 | 159.83 | 161.62 | 30 | 969 | 36 | 29.32
08.08.19 23:06:29 | 38.35 | 183.09 | 178.83 | 165.49 | 165.23 | 163.68 | 166.78 | 172.51 | 179.1 | 163.17 | 166 | 165.23 | 166.78 | 159.57 | 166.78 | 150.69 | 157.53 | 131.39 | 126.31 | 114.87 | 127.76 | 165.49 | 162.39 | 160.34 | 162.14 | 30 | 969 | 36 | 29.32
08.08.19 23:06:44 | 38.6 | 183.62 | 179.36 | 165.49 | 165.49 | 163.94 | 166.78 | 173.3 | 179.36 | 163.68 | 166.52 | 165.49 | 167.04 | 160.08 | 167.3 | 151.45 | 157.78 | 132.12 | 126.55 | 115.58 | 128 | 165.49 | 162.65 | 160.6 | 162.14 | 30 | 969 | 36 | 29.35
08.08.19 23:06:59 | 38.85 | 183.89 | 179.36 | 165.75 | 165.49 | 163.94 | 166.52 | 173.82 | 179.89 | 163.94 | 167.04 | 165.49 | 167.04 | 159.83 | 167.04 | 151.7 | 158.04 | 131.88 | 126.8 | 115.82 | 128 | 165.49 | 162.65 | 160.6 | 162.39 | 30 | 969 | 36 | 29.36
08.08.19 23:07:14 | 39.1 | 184.16 | 179.63 | 165.75 | 165.23 | 163.94 | 166.78 | 174.35 | 179.89 | 164.2 | 167.3 | 165.49 | 167.04 | 160.08 | 167.3 | 151.95 | 158.04 | 132.37 | 127.04 | 116.05 | 128.49 | 165.49 | 162.65 | 160.6 | 162.14 | 30 | 969 | 36 | 29.36
08.08.19 23:07:29 | 39.35 | 184.69 | 180.16 | 165.75 | 165.75 | 164.2 | 167.04 | 175.14 | 180.42 | 164.71 | 168.08 | 165.75 | 167.3 | 160.08 | 167.56 | 152.2 | 158.55 | 132.61 | 127.52 | 116.53 | 128.73 | 165.75 | 163.17 | 160.85 | 162.39 | 30 | 969 | 36 | 29.38
08.08.19 23:07:44 | 39.6 | 185.23 | 180.42 | 166.26 | 165.75 | 164.45 | 167.3 | 175.66 | 180.96 | 164.71 | 168.86 | 166.26 | 167.56 | 160.6 | 167.82 | 152.96 | 158.81 | 132.86 | 128 | 117 | 129.45 | 166 | 163.17 | 160.85 | 162.65 | 30 | 969 | 36 | 29.39
08.08.19 23:08:00 | 39.87 | 185.23 | 180.42 | 166 | 165.49 | 164.2 | 167.04 | 176.19 | 180.96 | 164.97 | 168.86 | 166 | 167.3 | 160.34 | 167.56 | 152.96 | 158.81 | 132.86 | 128 | 117 | 129.21 | 165.75 | 162.91 | 160.6 | 162.39 | 30 | 969 | 36 | 29.4
08.08.19 23:08:15 | 40.12 | 185.76 | 180.96 | 166.26 | 166 | 164.45 | 167.56 | 176.45 | 180.96 | 165.23 | 169.64 | 166 | 167.56 | 160.34 | 167.56 | 153.21 | 159.06 | 133.34 | 128.24 | 117.24 | 129.45 | 166 | 163.17 | 160.85 | 162.65 | 30 | 969 | 36 | 29.4
08.08.19 23:08:30 | 40.37 | 186.03 | 181.22 | 166.26 | 166 | 164.45 | 167.56 | 176.98 | 181.22 | 165.75 | 170.42 | 166.26 | 167.82 | 160.34 | 168.08 | 153.97 | 159.57 | 133.34 | 128.73 | 117.71 | 129.7 | 166 | 163.17 | 160.85 | 162.91 | 30 | 969 | 36 | 29.43
08.08.19 23:08:45 | 40.62 | 186.03 | 181.49 | 166.26 | 166 | 164.71 | 167.82 | 177.51 | 181.49 | 165.75 | 170.68 | 166.52 | 167.82 | 160.6 | 168.08 | 154.23 | 159.57 | 133.59 | 128.73 | 117.95 | 129.94 | 166 | 163.17 | 160.85 | 162.65 | 30 | 969 | 36 | 29.43
08.08.19 23:09:00 | 40.87 | 186.84 | 182.02 | 166.52 | 166.26 | 164.71 | 168.08 | 178.04 | 182.02 | 166.26 | 171.21 | 166.52 | 167.82 | 160.85 | 168.08 | 154.73 | 160.08 | 133.83 | 129.21 | 118.19 | 130.18 | 166 | 163.42 | 161.11 | 162.65 | 30 | 969 | 36 | 29.45
08.08.19 23:09:15 | 41.12 | 186.84 | 182.55 | 166.78 | 166.26 | 164.97 | 168.08 | 178.04 | 182.29 | 166.52 | 171.99 | 166.78 | 168.34 | 161.11 | 168.08 | 155.24 | 160.34 | 134.08 | 129.7 | 118.66 | 130.42 | 166.26 | 163.42 | 161.37 | 163.17 | 30 | 969 | 36 | 29.46
08.08.19 23:09:30 | 41.37 | 187.1 | 182.55 | 166.52 | 166.26 | 164.97 | 167.82 | 178.3 | 182.55 | 166.52 | 172.25 | 166.52 | 168.08 | 161.11 | 168.34 | 155.24 | 160.6 | 134.32 | 129.7 | 118.9 | 130.42 | 166 | 163.42 | 161.11 | 162.65 | 30 | 969 | 36 | 29.48
08.08.19 23:09:45 | 41.62 | 187.37 | 182.82 | 166.78 | 166.52 | 164.97 | 168.34 | 178.57 | 182.82 | 166.78 | 172.78 | 167.04 | 168.34 | 161.11 | 168.34 | 155.75 | 160.85 | 134.56 | 129.94 | 119.37 | 130.91 | 166.26 | 163.94 | 161.37 | 163.17 | 30 | 969 | 36 | 29.48