## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 080819_32_556 |  | Generated On : | 09/08/2019, 00:12:58 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000556 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 055 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/08/2019, 23:37:42 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 09/08/2019, 00:12:17 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-556 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
|  | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
Date/Time | Time/Min. | DI | DI | CCMP2464_2A | CCMP2464_2B | CCMP2464_3A | CCMP2464_3B | DI | DI | DI | DI | RT362_2A | RT362_2B | RT362_3A | RT362_3B | DI | DI | FLCass_1A | FLCass_1B | FLCass_2A | FLCass_2B | DI | DI | DI | DI
08.08.19 23:37:44 | 0.03 | 136.44 | 135.5 | 139.02 | 136.91 | 126 | 130.61 | 136.2 | 138.32 | 123.94 | 126.69 | 126.92 | 129.69 | 118.93 | 126.46 | 126.46 | 128.76 | 117.8 | 114.2 | 110.62 | 120.97 | 130.38 | 130.15 | 131.77 | 132.24 | 32 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:37:59 | 0.28 | 137.14 | 135.97 | 138.79 | 136.91 | 125.77 | 130.61 | 136.44 | 138.79 | 124.17 | 127.15 | 126.23 | 129.46 | 118.7 | 126.23 | 126.69 | 129.23 | 117.8 | 114.42 | 110.84 | 120.97 | 130.85 | 130.61 | 132.24 | 132.47 | 32 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:38:14 | 0.53 | 137.38 | 136.44 | 139.02 | 136.91 | 126 | 130.61 | 136.67 | 139.02 | 124.4 | 127.15 | 126.23 | 129.23 | 118.7 | 126.23 | 126.92 | 129.46 | 117.8 | 114.42 | 110.84 | 120.52 | 130.85 | 130.85 | 132.01 | 132.7 | 32 | 969 | 36 | 28.99
08.08.19 23:38:29 | 0.78 | 137.61 | 136.44 | 139.02 | 136.91 | 126 | 130.85 | 136.44 | 139.26 | 124.4 | 127.38 | 126.23 | 129.46 | 118.7 | 126.23 | 127.15 | 129.46 | 117.8 | 114.42 | 110.62 | 120.75 | 131.08 | 130.85 | 132.24 | 132.94 | 32 | 969 | 36 | 28.97
08.08.19 23:38:44 | 1.03 | 138.08 | 136.67 | 139.02 | 137.14 | 126 | 130.61 | 136.91 | 139.49 | 124.62 | 127.38 | 126.23 | 129.23 | 118.7 | 126.23 | 127.15 | 129.46 | 117.57 | 114.42 | 110.84 | 120.52 | 131.31 | 130.38 | 132.24 | 132.94 | 32 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:38:59 | 1.28 | 138.08 | 137.14 | 139.26 | 136.91 | 125.77 | 130.85 | 136.91 | 139.49 | 124.62 | 127.61 | 126.46 | 128.99 | 118.48 | 126.23 | 127.15 | 129.46 | 117.35 | 114.42 | 110.62 | 120.52 | 131.08 | 130.38 | 132.24 | 132.94 | 32 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:39:14 | 1.53 | 138.32 | 137.38 | 139.26 | 137.14 | 126.23 | 130.85 | 137.14 | 139.97 | 125.08 | 127.84 | 126.46 | 129.23 | 118.7 | 126.23 | 127.15 | 129.69 | 117.57 | 114.42 | 110.4 | 120.75 | 131.31 | 130.38 | 132.47 | 133.17 | 32 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:39:29 | 1.78 | 138.79 | 137.61 | 139.26 | 137.14 | 126.23 | 131.08 | 137.14 | 140.2 | 125.31 | 128.3 | 126.46 | 129.23 | 118.93 | 126.46 | 127.61 | 130.15 | 117.57 | 114.42 | 110.4 | 120.75 | 131.54 | 130.85 | 132.47 | 133.63 | 32 | 969 | 36 | 28.99
08.08.19 23:39:44 | 2.03 | 138.79 | 137.85 | 139.49 | 137.61 | 126.46 | 131.08 | 137.14 | 140.44 | 125.31 | 128.3 | 126.46 | 129.23 | 118.7 | 126.46 | 127.84 | 130.15 | 117.57 | 114.65 | 110.62 | 120.75 | 131.77 | 131.08 | 132.47 | 133.63 | 32 | 969 | 36 | 28.99
08.08.19 23:39:59 | 2.28 | 139.02 | 138.08 | 139.49 | 137.38 | 126.46 | 131.31 | 137.14 | 140.44 | 125.31 | 128.3 | 126.69 | 129.23 | 118.7 | 126.46 | 127.84 | 130.38 | 117.35 | 114.42 | 110.62 | 120.75 | 131.77 | 131.08 | 132.47 | 133.87 | 32 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:40:14 | 2.53 | 139.49 | 138.55 | 139.73 | 137.61 | 126.69 | 131.54 | 137.61 | 140.67 | 125.77 | 128.99 | 127.15 | 129.23 | 118.93 | 126.69 | 128.3 | 130.38 | 117.57 | 114.42 | 110.84 | 120.97 | 132.24 | 131.54 | 132.7 | 134.33 | 32 | 969 | 36 | 29
08.08.19 23:40:29 | 2.78 | 139.26 | 138.55 | 139.73 | 137.85 | 126.46 | 131.08 | 137.61 | 140.67 | 125.54 | 128.76 | 126.92 | 129.46 | 118.7 | 126.69 | 128.07 | 130.61 | 117.57 | 114.65 | 110.62 | 120.97 | 132.01 | 131.54 | 132.7 | 134.33 | 32 | 969 | 36 | 29.01
08.08.19 23:40:44 | 3.03 | 139.73 | 138.55 | 139.73 | 137.61 | 126.46 | 131.31 | 137.85 | 141.15 | 125.77 | 128.99 | 126.92 | 129.69 | 118.7 | 126.46 | 128.3 | 130.61 | 117.35 | 114.42 | 110.62 | 120.97 | 132.24 | 131.77 | 132.7 | 134.33 | 32 | 969 | 36 | 29.01
08.08.19 23:40:59 | 3.28 | 139.73 | 139.26 | 139.97 | 137.85 | 126.69 | 131.54 | 137.85 | 141.62 | 126.23 | 128.99 | 126.92 | 129.46 | 118.7 | 126.69 | 128.76 | 131.08 | 117.35 | 114.42 | 110.84 | 120.97 | 132.24 | 131.77 | 132.7 | 134.57 | 32 | 969 | 36 | 29.01
08.08.19 23:41:14 | 3.53 | 139.73 | 139.02 | 139.97 | 137.61 | 126.46 | 131.54 | 138.08 | 141.38 | 126.23 | 129.23 | 127.15 | 129.46 | 118.7 | 126.46 | 128.3 | 131.08 | 117.12 | 114.2 | 110.4 | 120.75 | 132.24 | 131.77 | 132.7 | 134.57 | 32 | 969 | 36 | 29.04
08.08.19 23:41:29 | 3.78 | 140.2 | 139.49 | 140.2 | 137.85 | 126.69 | 131.77 | 138.32 | 141.86 | 126.23 | 129.69 | 127.38 | 129.69 | 118.93 | 126.69 | 128.76 | 131.31 | 117.57 | 114.42 | 110.62 | 120.97 | 132.47 | 132.01 | 133.17 | 134.8 | 32 | 969 | 36 | 29.01
08.08.19 23:41:44 | 4.03 | 140.44 | 139.97 | 140.2 | 138.08 | 126.69 | 131.77 | 138.55 | 142.09 | 126.69 | 129.69 | 127.15 | 129.92 | 118.93 | 127.15 | 128.99 | 131.31 | 117.57 | 114.42 | 110.62 | 121.2 | 132.47 | 132.47 | 133.17 | 135.04 | 32 | 969 | 36 | 29.04
08.08.19 23:41:59 | 4.28 | 140.44 | 140.2 | 140.2 | 138.08 | 126.69 | 132.01 | 138.55 | 142.33 | 126.69 | 129.92 | 127.38 | 129.69 | 118.7 | 126.92 | 129.23 | 131.54 | 117.35 | 114.42 | 110.84 | 120.97 | 132.7 | 132.47 | 133.17 | 135.27 | 32 | 969 | 36 | 29.04
08.08.19 23:42:14 | 4.53 | 140.2 | 139.97 | 139.97 | 137.85 | 126.46 | 131.54 | 138.55 | 142.57 | 126.46 | 129.69 | 127.15 | 129.23 | 118.48 | 126.69 | 129.23 | 131.54 | 116.9 | 114.2 | 110.4 | 120.75 | 132.47 | 132.24 | 132.94 | 135.04 | 32 | 969 | 36 | 29.05
08.08.19 23:42:29 | 4.78 | 140.91 | 140.44 | 140.2 | 137.85 | 126.46 | 131.77 | 138.79 | 142.81 | 126.69 | 130.38 | 127.38 | 129.69 | 118.93 | 127.15 | 129.46 | 132.01 | 117.35 | 114.65 | 110.84 | 121.2 | 132.94 | 132.7 | 133.4 | 135.27 | 32 | 969 | 36 | 29.07
08.08.19 23:42:44 | 5.03 | 141.15 | 140.91 | 140.44 | 138.32 | 126.69 | 132.01 | 139.26 | 143.52 | 127.15 | 130.38 | 127.38 | 129.92 | 118.93 | 127.15 | 129.69 | 132.24 | 117.35 | 114.65 | 110.84 | 121.2 | 132.94 | 132.94 | 133.4 | 135.74 | 32 | 969 | 36 | 29.07
08.08.19 23:42:59 | 5.28 | 141.15 | 141.15 | 140.2 | 138.32 | 126.69 | 132.01 | 139.26 | 143.28 | 127.15 | 130.61 | 127.61 | 129.69 | 118.7 | 127.38 | 129.69 | 132.24 | 117.35 | 114.42 | 110.62 | 121.2 | 132.94 | 132.94 | 133.63 | 135.74 | 32 | 969 | 36 | 29.08
08.08.19 23:43:14 | 5.53 | 141.15 | 141.38 | 140.44 | 138.08 | 126.46 | 132.01 | 139.02 | 143.52 | 127.15 | 130.61 | 127.38 | 129.69 | 118.7 | 127.15 | 129.69 | 132.24 | 117.12 | 114.42 | 110.84 | 120.97 | 132.94 | 132.94 | 133.4 | 135.97 | 32 | 969 | 36 | 29.11
08.08.19 23:43:29 | 5.78 | 141.38 | 141.62 | 140.44 | 138.32 | 126.46 | 132.24 | 139.26 | 143.52 | 127.38 | 130.85 | 127.38 | 129.46 | 118.48 | 127.15 | 129.92 | 132.47 | 116.9 | 114.42 | 110.62 | 120.97 | 133.17 | 133.17 | 133.63 | 135.97 | 32 | 969 | 36 | 29.11
08.08.19 23:43:44 | 6.03 | 141.38 | 141.62 | 140.2 | 138.08 | 126.23 | 132.24 | 139.26 | 143.76 | 127.38 | 130.85 | 127.61 | 129.69 | 118.48 | 127.38 | 130.15 | 132.47 | 117.12 | 114.42 | 110.62 | 120.97 | 133.17 | 133.4 | 133.87 | 135.97 | 32 | 969 | 36 | 29.13
08.08.19 23:43:59 | 6.28 | 141.38 | 141.86 | 140.44 | 138.08 | 126.46 | 132.01 | 139.49 | 143.99 | 127.61 | 131.08 | 127.61 | 129.69 | 118.7 | 127.15 | 130.38 | 132.7 | 117.12 | 114.65 | 110.62 | 121.2 | 133.4 | 133.63 | 133.87 | 135.97 | 32 | 969 | 36 | 29.13
08.08.19 23:44:14 | 6.53 | 141.62 | 142.33 | 140.44 | 138.32 | 126.23 | 132.24 | 139.73 | 144.23 | 127.61 | 131.31 | 127.84 | 129.46 | 118.7 | 127.38 | 130.38 | 132.7 | 116.9 | 114.42 | 110.62 | 121.2 | 133.4 | 133.4 | 133.87 | 136.2 | 32 | 969 | 36 | 29.15
08.08.19 23:44:29 | 6.78 | 141.62 | 142.33 | 140.44 | 138.08 | 126.23 | 132.01 | 139.73 | 143.99 | 127.61 | 131.31 | 127.61 | 129.46 | 118.48 | 127.15 | 130.15 | 132.94 | 116.9 | 114.65 | 110.62 | 120.97 | 133.4 | 133.63 | 133.87 | 135.97 | 32 | 969 | 36 | 29.15
08.08.19 23:44:44 | 7.03 | 141.86 | 142.57 | 140.67 | 138.55 | 126.23 | 132.47 | 139.97 | 144.47 | 128.07 | 131.77 | 127.61 | 129.69 | 118.7 | 127.38 | 130.61 | 132.94 | 116.9 | 114.42 | 110.62 | 121.2 | 133.87 | 133.87 | 134.1 | 136.44 | 32 | 969 | 36 | 29.16
08.08.19 23:44:59 | 7.28 | 142.33 | 142.81 | 140.91 | 138.55 | 126.46 | 132.7 | 140.44 | 144.47 | 128.3 | 132.01 | 128.07 | 129.69 | 118.93 | 127.61 | 131.08 | 133.4 | 117.12 | 114.87 | 111.06 | 121.43 | 133.87 | 134.33 | 134.33 | 136.67 | 32 | 969 | 36 | 29.18
08.08.19 23:45:14 | 7.53 | 142.09 | 142.81 | 140.67 | 138.55 | 126 | 132.47 | 140.2 | 144.47 | 128.3 | 132.01 | 127.84 | 129.69 | 118.7 | 127.61 | 130.85 | 133.17 | 116.67 | 114.42 | 110.62 | 121.2 | 133.87 | 134.1 | 134.1 | 136.44 | 32 | 969 | 36 | 29.19
08.08.19 23:45:29 | 7.78 | 141.86 | 142.81 | 140.44 | 138.32 | 126 | 132.24 | 140.2 | 144.47 | 128.07 | 131.77 | 127.61 | 129.23 | 118.48 | 127.38 | 130.61 | 133.17 | 116.67 | 114.65 | 110.62 | 120.97 | 133.63 | 134.1 | 134.1 | 136.44 | 32 | 969 | 36 | 29.19
08.08.19 23:45:44 | 8.03 | 142.57 | 143.28 | 140.67 | 138.55 | 126.23 | 132.7 | 140.67 | 144.95 | 128.53 | 132.24 | 127.61 | 129.69 | 118.7 | 127.61 | 131.08 | 133.63 | 116.9 | 114.87 | 110.62 | 121.43 | 134.1 | 134.33 | 134.1 | 136.67 | 32 | 969 | 36 | 29.22
08.08.19 23:45:59 | 8.28 | 142.33 | 143.28 | 140.67 | 138.32 | 126 | 132.47 | 140.2 | 145.18 | 128.53 | 132.24 | 128.07 | 129.46 | 118.48 | 127.38 | 131.08 | 133.4 | 116.67 | 114.65 | 110.62 | 120.97 | 133.87 | 134.33 | 134.33 | 136.44 | 32 | 969 | 36 | 29.22
08.08.19 23:46:14 | 8.53 | 142.57 | 143.28 | 140.67 | 138.55 | 125.77 | 132.47 | 140.67 | 145.18 | 128.53 | 132.47 | 128.07 | 129.46 | 118.48 | 127.38 | 131.31 | 133.63 | 116.67 | 114.65 | 110.62 | 121.2 | 133.87 | 134.57 | 134.33 | 136.67 | 32 | 969 | 36 | 29.24
08.08.19 23:46:29 | 8.78 | 142.81 | 143.76 | 140.91 | 138.79 | 126 | 132.7 | 141.15 | 145.42 | 128.99 | 132.7 | 128.07 | 129.69 | 118.7 | 127.61 | 131.77 | 133.87 | 116.67 | 114.87 | 110.84 | 121.2 | 134.33 | 134.8 | 134.8 | 136.91 | 32 | 969 | 36 | 29.26
08.08.19 23:46:44 | 9.03 | 142.57 | 143.28 | 140.44 | 138.32 | 125.54 | 132.47 | 140.91 | 145.42 | 128.76 | 132.7 | 128.07 | 129.46 | 118.25 | 127.61 | 131.54 | 133.87 | 116.45 | 114.42 | 110.62 | 120.97 | 134.1 | 134.33 | 134.33 | 136.91 | 32 | 969 | 36 | 29.26
08.08.19 23:46:59 | 9.28 | 142.81 | 143.76 | 140.67 | 138.55 | 125.77 | 132.7 | 141.15 | 145.66 | 128.99 | 132.94 | 128.07 | 129.69 | 118.25 | 127.84 | 131.77 | 134.1 | 116.67 | 114.87 | 110.84 | 121.2 | 134.33 | 134.8 | 134.8 | 137.38 | 32 | 969 | 36 | 29.28
08.08.19 23:47:14 | 9.53 | 142.81 | 143.99 | 140.67 | 138.32 | 125.54 | 132.47 | 141.15 | 145.66 | 128.99 | 133.17 | 128.07 | 129.69 | 118.48 | 127.61 | 131.77 | 133.87 | 116.22 | 114.65 | 110.4 | 121.2 | 134.33 | 135.04 | 134.8 | 136.91 | 32 | 969 | 36 | 29.29
08.08.19 23:47:29 | 9.78 | 143.04 | 143.99 | 140.44 | 138.55 | 125.54 | 132.7 | 141.38 | 145.66 | 128.99 | 133.17 | 128.07 | 129.46 | 118.25 | 127.61 | 132.24 | 134.1 | 116.45 | 114.87 | 110.4 | 121.2 | 134.33 | 135.27 | 135.04 | 137.38 | 32 | 969 | 36 | 29.3
08.08.19 23:47:44 | 10.03 | 143.28 | 144.23 | 140.67 | 138.79 | 125.54 | 132.47 | 141.38 | 146.14 | 129.46 | 133.4 | 128.3 | 129.69 | 118.48 | 127.61 | 132.24 | 134.33 | 116.67 | 115.09 | 110.62 | 121.2 | 134.57 | 135.5 | 135.04 | 137.61 | 32 | 969 | 36 | 29.32
08.08.19 23:47:59 | 10.28 | 143.28 | 144.23 | 140.67 | 138.55 | 125.54 | 132.7 | 141.62 | 145.9 | 129.46 | 133.63 | 128.3 | 129.46 | 118.48 | 127.84 | 132.47 | 134.57 | 116.45 | 114.87 | 110.62 | 121.2 | 134.8 | 135.5 | 135.04 | 137.61 | 32 | 969 | 36 | 29.33
08.08.19 23:48:14 | 10.53 | 143.28 | 144.47 | 140.44 | 138.32 | 125.54 | 132.47 | 141.86 | 146.38 | 129.69 | 133.87 | 128.3 | 129.46 | 118.25 | 127.61 | 132.47 | 134.8 | 116.45 | 114.87 | 110.4 | 121.2 | 134.8 | 135.5 | 135.04 | 137.61 | 32 | 969 | 36 | 29.33
08.08.19 23:48:29 | 10.78 | 143.28 | 144.23 | 140.44 | 138.55 | 125.08 | 132.47 | 141.62 | 146.14 | 129.46 | 133.87 | 127.84 | 129.23 | 118.03 | 127.61 | 132.47 | 134.57 | 116.22 | 114.87 | 110.4 | 121.2 | 134.8 | 135.27 | 135.04 | 137.85 | 32 | 969 | 36 | 29.36
08.08.19 23:48:44 | 11.03 | 143.76 | 144.47 | 140.44 | 138.32 | 125.08 | 132.47 | 141.62 | 146.38 | 129.69 | 133.87 | 128.07 | 129.46 | 118.25 | 127.84 | 132.7 | 134.8 | 115.99 | 114.87 | 110.4 | 121.2 | 135.04 | 135.5 | 135.27 | 137.85 | 32 | 969 | 36 | 29.38
08.08.19 23:48:59 | 11.28 | 143.52 | 144.95 | 140.44 | 138.32 | 125.08 | 132.7 | 141.86 | 146.62 | 129.69 | 133.87 | 128.07 | 129.46 | 118.25 | 127.61 | 132.94 | 135.04 | 116.22 | 114.65 | 110.4 | 121.2 | 135.04 | 135.74 | 135.27 | 137.85 | 32 | 969 | 36 | 29.36
08.08.19 23:49:14 | 11.53 | 143.76 | 144.71 | 140.44 | 138.32 | 125.08 | 132.7 | 142.09 | 146.62 | 129.69 | 134.1 | 128.07 | 129.23 | 118.03 | 127.84 | 132.94 | 135.04 | 116.22 | 114.87 | 110.4 | 121.43 | 135.27 | 135.74 | 135.5 | 138.08 | 32 | 969 | 36 | 29.4
08.08.19 23:49:29 | 11.78 | 143.52 | 144.71 | 140.44 | 138.32 | 124.85 | 132.24 | 142.09 | 146.62 | 129.92 | 134.1 | 128.3 | 129.23 | 117.8 | 127.84 | 132.94 | 135.04 | 115.99 | 114.87 | 110.17 | 121.2 | 135.04 | 135.74 | 135.27 | 138.08 | 32 | 969 | 36 | 29.4
08.08.19 23:49:44 | 12.03 | 143.99 | 145.18 | 140.44 | 138.32 | 124.85 | 132.7 | 142.33 | 147.09 | 130.15 | 134.33 | 128.53 | 129.46 | 118.25 | 127.84 | 133.4 | 135.5 | 116.22 | 114.87 | 110.4 | 121.43 | 135.27 | 136.2 | 135.74 | 138.32 | 32 | 969 | 36 | 29.43
08.08.19 23:49:59 | 12.28 | 143.99 | 144.95 | 140.44 | 138.32 | 124.85 | 132.24 | 142.33 | 146.62 | 129.92 | 134.1 | 128.07 | 129.23 | 118.03 | 127.84 | 133.17 | 135.27 | 115.77 | 114.65 | 110.4 | 121.2 | 135.27 | 135.97 | 135.74 | 138.32 | 32 | 969 | 36 | 29.43
08.08.19 23:50:14 | 12.53 | 143.99 | 145.18 | 140.44 | 138.32 | 124.85 | 132.47 | 142.57 | 147.09 | 130.38 | 134.57 | 128.3 | 129.23 | 118.03 | 128.07 | 133.63 | 135.74 | 115.99 | 114.87 | 110.4 | 121.43 | 135.5 | 136.2 | 135.74 | 138.55 | 32 | 969 | 36 | 29.43
08.08.19 23:50:29 | 12.78 | 143.99 | 145.18 | 139.97 | 138.32 | 124.62 | 132.24 | 142.57 | 146.85 | 130.38 | 134.57 | 128.3 | 129.23 | 118.03 | 127.84 | 133.4 | 135.5 | 115.77 | 114.65 | 110.4 | 121.2 | 135.5 | 135.97 | 135.97 | 138.32 | 32 | 969 | 36 | 29.46
08.08.19 23:50:44 | 13.03 | 143.99 | 145.18 | 140.2 | 138.32 | 124.4 | 132.24 | 142.57 | 147.09 | 130.61 | 134.8 | 128.3 | 129.23 | 118.03 | 127.84 | 133.63 | 135.5 | 115.77 | 114.87 | 110.4 | 121.2 | 135.5 | 135.97 | 135.74 | 138.55 | 32 | 969 | 36 | 29.47
08.08.19 23:50:59 | 13.28 | 144.47 | 145.42 | 140.2 | 138.08 | 124.4 | 132.01 | 142.81 | 147.33 | 130.38 | 135.04 | 128.07 | 128.99 | 118.03 | 127.84 | 133.63 | 135.74 | 115.77 | 114.87 | 110.17 | 121.2 | 135.5 | 136.44 | 135.97 | 138.79 | 32 | 969 | 36 | 29.49
08.08.19 23:51:14 | 13.53 | 144.23 | 145.42 | 139.97 | 138.08 | 124.17 | 132.24 | 142.57 | 147.33 | 130.61 | 134.8 | 128.07 | 128.99 | 117.8 | 127.84 | 133.87 | 135.74 | 115.54 | 114.65 | 110.17 | 120.97 | 135.5 | 136.44 | 135.97 | 138.55 | 32 | 969 | 36 | 29.5
08.08.19 23:51:29 | 13.78 | 144.47 | 145.66 | 139.73 | 137.85 | 124.17 | 132.01 | 142.81 | 147.81 | 130.61 | 134.8 | 128.07 | 128.99 | 117.8 | 127.61 | 133.87 | 135.97 | 115.54 | 114.87 | 109.95 | 121.2 | 135.74 | 136.44 | 135.97 | 138.79 | 32 | 969 | 36 | 29.5
08.08.19 23:51:44 | 14.03 | 144.71 | 145.9 | 139.97 | 138.08 | 124.17 | 132.01 | 143.04 | 147.81 | 130.85 | 135.27 | 128.3 | 128.99 | 117.8 | 127.84 | 134.1 | 135.97 | 115.77 | 115.09 | 110.17 | 120.97 | 135.97 | 136.44 | 136.44 | 139.02 | 32 | 969 | 36 | 29.51
08.08.19 23:51:59 | 14.28 | 144.71 | 145.9 | 139.97 | 138.08 | 123.71 | 132.01 | 143.04 | 147.81 | 130.85 | 135.27 | 128.3 | 128.99 | 117.8 | 127.84 | 134.1 | 135.97 | 115.54 | 114.87 | 110.17 | 121.2 | 135.74 | 136.44 | 136.2 | 139.02 | 32 | 969 | 36 | 29.54
08.08.19 23:52:14 | 14.53 | 144.71 | 145.9 | 139.73 | 137.85 | 123.71 | 132.24 | 143.04 | 147.81 | 130.85 | 135.27 | 128.3 | 128.99 | 117.35 | 127.61 | 134.1 | 135.97 | 115.32 | 114.87 | 109.73 | 120.97 | 135.97 | 136.44 | 136.2 | 138.79 | 32 | 969 | 36 | 29.54
08.08.19 23:52:29 | 14.78 | 144.71 | 146.14 | 139.73 | 137.85 | 123.71 | 132.01 | 143.28 | 148.05 | 131.31 | 135.5 | 128.3 | 129.23 | 117.8 | 128.07 | 134.33 | 136.2 | 115.32 | 114.87 | 109.95 | 121.43 | 135.97 | 136.44 | 136.44 | 139.26 | 32 | 969 | 36 | 29.57
08.08.19 23:52:44 | 15.03 | 144.95 | 146.14 | 139.97 | 138.08 | 123.71 | 132.24 | 143.52 | 148.29 | 131.31 | 135.74 | 128.53 | 128.99 | 117.8 | 128.07 | 134.57 | 136.44 | 115.54 | 114.87 | 110.17 | 121.2 | 136.44 | 136.91 | 136.67 | 139.26 | 32 | 969 | 36 | 29.57
08.08.19 23:52:59 | 15.28 | 144.71 | 146.14 | 139.49 | 137.38 | 123.48 | 131.54 | 143.76 | 147.81 | 131.08 | 135.5 | 128.07 | 128.99 | 117.35 | 127.84 | 134.33 | 135.97 | 115.09 | 114.65 | 109.73 | 120.97 | 136.2 | 136.67 | 136.2 | 138.79 | 32 | 969 | 36 | 29.58
08.08.19 23:53:14 | 15.53 | 145.18 | 146.38 | 139.49 | 137.85 | 123.25 | 132.01 | 143.76 | 148.29 | 131.31 | 135.97 | 128.07 | 128.99 | 117.57 | 128.07 | 134.57 | 136.2 | 115.09 | 114.65 | 109.95 | 121.2 | 136.2 | 136.67 | 136.44 | 139.02 | 32 | 969 | 36 | 29.6
08.08.19 23:53:29 | 15.78 | 145.18 | 146.38 | 139.26 | 137.38 | 123.25 | 131.54 | 143.52 | 148.29 | 131.31 | 135.74 | 127.84 | 128.99 | 117.57 | 127.84 | 134.57 | 136.2 | 114.87 | 114.65 | 109.51 | 121.2 | 136.2 | 136.67 | 136.44 | 139.02 | 32 | 969 | 36 | 29.61
08.08.19 23:53:44 | 16.03 | 145.18 | 146.62 | 139.49 | 137.38 | 123.02 | 131.54 | 143.76 | 148.53 | 131.31 | 135.97 | 128.07 | 128.99 | 117.35 | 127.84 | 134.57 | 136.2 | 115.09 | 114.87 | 109.28 | 120.97 | 136.44 | 136.67 | 136.44 | 139.26 | 32 | 969 | 36 | 29.61
08.08.19 23:53:59 | 16.28 | 145.42 | 146.62 | 139.49 | 137.38 | 123.02 | 131.77 | 143.99 | 148.29 | 131.54 | 135.97 | 128.07 | 128.99 | 117.35 | 128.07 | 134.8 | 136.2 | 115.09 | 115.09 | 109.28 | 120.97 | 136.67 | 136.67 | 136.67 | 139.26 | 32 | 969 | 36 | 29.61
08.08.19 23:54:14 | 16.53 | 145.42 | 146.62 | 139.26 | 137.61 | 123.02 | 131.54 | 143.99 | 148.77 | 131.54 | 136.2 | 128.3 | 128.76 | 117.12 | 128.07 | 135.04 | 136.44 | 114.87 | 114.87 | 109.06 | 121.2 | 136.44 | 136.67 | 136.67 | 139.26 | 32 | 969 | 36 | 29.64
08.08.19 23:54:29 | 16.78 | 145.66 | 146.62 | 139.26 | 137.38 | 122.8 | 131.54 | 143.99 | 148.53 | 131.77 | 136.44 | 127.84 | 128.76 | 116.9 | 127.84 | 135.04 | 136.67 | 115.09 | 114.87 | 109.06 | 120.97 | 136.44 | 136.67 | 136.67 | 139.26 | 32 | 969 | 36 | 29.65
08.08.19 23:54:44 | 17.03 | 145.42 | 146.85 | 139.02 | 137.14 | 122.34 | 131.31 | 144.23 | 148.53 | 131.77 | 136.2 | 128.07 | 128.76 | 117.12 | 127.84 | 135.27 | 136.2 | 114.87 | 114.87 | 109.06 | 120.75 | 136.67 | 136.67 | 136.67 | 139.26 | 32 | 969 | 36 | 29.65
08.08.19 23:54:59 | 17.28 | 145.9 | 147.09 | 139.26 | 137.38 | 122.57 | 131.54 | 144.47 | 149.01 | 132.01 | 136.67 | 128.3 | 128.99 | 117.12 | 128.07 | 135.27 | 136.67 | 114.87 | 115.09 | 109.06 | 121.2 | 136.91 | 137.14 | 137.14 | 139.49 | 32 | 969 | 36 | 29.66
08.08.19 23:55:14 | 17.53 | 145.9 | 147.09 | 139.26 | 137.38 | 122.34 | 131.31 | 144.47 | 149.01 | 132.01 | 136.44 | 128.07 | 128.76 | 117.12 | 128.07 | 135.5 | 136.91 | 114.87 | 114.65 | 109.06 | 120.75 | 136.91 | 137.14 | 136.91 | 139.49 | 32 | 969 | 36 | 29.68
08.08.19 23:55:29 | 17.78 | 145.9 | 147.33 | 139.02 | 137.14 | 122.11 | 131.31 | 144.71 | 149.01 | 132.01 | 136.44 | 128.07 | 128.99 | 116.9 | 128.07 | 135.5 | 136.91 | 114.87 | 114.65 | 109.06 | 120.97 | 136.91 | 137.14 | 136.91 | 139.26 | 32 | 969 | 36 | 29.68
08.08.19 23:55:44 | 18.03 | 145.9 | 144.95 | 139.73 | 137.14 | 124.17 | 133.17 | 148.05 | 150.45 | 136.44 | 138.32 | 130.85 | 129.46 | 120.52 | 129.69 | 140.2 | 139.49 | 115.32 | 116.45 | 113.52 | 123.48 | 136.91 | 138.32 | 140.91 | 143.04 | 32 | 969 | 36 | 29.69
08.08.19 23:55:59 | 18.28 | 146.14 | 145.18 | 136.44 | 135.04 | 122.57 | 131.08 | 148.29 | 150.69 | 136.67 | 138.55 | 128.07 | 126.69 | 118.25 | 127.15 | 140.44 | 139.97 | 114.42 | 115.77 | 112.4 | 122.8 | 136.91 | 138.55 | 141.15 | 143.28 | 32 | 969 | 36 | 29.71
08.08.19 23:56:14 | 18.53 | 145.9 | 145.42 | 134.8 | 134.57 | 121.2 | 129.69 | 147.33 | 150.45 | 135.5 | 137.85 | 126 | 124.85 | 115.99 | 125.31 | 139.26 | 138.79 | 112.85 | 114.42 | 110.62 | 121.2 | 135.97 | 137.38 | 139.49 | 141.86 | 32 | 969 | 36 | 29.74
08.08.19 23:56:29 | 18.78 | 146.14 | 144.95 | 134.57 | 134.1 | 121.66 | 129.69 | 148.29 | 150.69 | 136.91 | 138.55 | 126.69 | 125.08 | 117.12 | 125.54 | 140.2 | 139.97 | 113.75 | 115.54 | 111.96 | 122.11 | 136.91 | 138.32 | 140.91 | 143.04 | 32 | 969 | 36 | 29.75
08.08.19 23:56:45 | 19.05 | 146.85 | 145.18 | 134.57 | 134.57 | 122.11 | 129.92 | 148.77 | 151.18 | 137.38 | 139.02 | 126.92 | 125.31 | 117.57 | 126 | 140.91 | 140.2 | 114.42 | 115.99 | 111.96 | 122.34 | 137.38 | 139.02 | 141.62 | 143.76 | 32 | 969 | 36 | 29.78
08.08.19 23:57:00 | 19.3 | 146.85 | 145.42 | 134.57 | 134.57 | 122.57 | 130.15 | 148.77 | 151.18 | 137.38 | 139.02 | 126.92 | 125.54 | 117.8 | 126 | 141.15 | 140.44 | 114.2 | 115.99 | 112.18 | 122.34 | 137.38 | 138.79 | 141.62 | 143.76 | 32 | 969 | 36 | 29.79
08.08.19 23:57:15 | 19.55 | 146.85 | 145.66 | 134.57 | 135.04 | 122.57 | 130.38 | 148.77 | 151.66 | 137.38 | 139.26 | 127.15 | 125.54 | 118.03 | 126.23 | 141.15 | 140.67 | 114.2 | 116.45 | 111.96 | 122.57 | 137.38 | 139.02 | 141.62 | 143.99 | 32 | 969 | 36 | 29.83
08.08.19 23:57:30 | 19.8 | 146.85 | 145.18 | 134.33 | 135.27 | 122.8 | 130.38 | 149.01 | 151.18 | 137.38 | 139.02 | 126.92 | 125.77 | 118.25 | 126 | 141.15 | 140.44 | 114.2 | 116.45 | 111.73 | 122.57 | 137.38 | 139.02 | 141.62 | 143.52 | 32 | 969 | 36 | 29.85
08.08.19 23:57:45 | 20.05 | 147.09 | 145.66 | 135.27 | 135.5 | 123.71 | 131.08 | 149.25 | 151.66 | 137.61 | 139.49 | 127.61 | 126.23 | 118.93 | 126.92 | 141.62 | 140.67 | 114.87 | 116.9 | 112.4 | 123.02 | 137.85 | 139.26 | 141.86 | 143.99 | 32 | 969 | 36 | 29.88
08.08.19 23:58:00 | 20.3 | 147.33 | 145.66 | 135.27 | 135.97 | 123.71 | 131.31 | 149.25 | 151.66 | 137.61 | 139.26 | 127.84 | 126.46 | 119.16 | 127.15 | 141.62 | 140.91 | 114.87 | 117.12 | 112.4 | 123.02 | 137.61 | 139.26 | 141.86 | 144.23 | 32 | 969 | 36 | 29.9
08.08.19 23:58:15 | 20.55 | 147.57 | 145.9 | 135.74 | 136.44 | 124.4 | 131.54 | 149.25 | 151.9 | 137.85 | 139.49 | 127.84 | 126.92 | 119.61 | 127.38 | 141.86 | 141.15 | 115.09 | 117.35 | 112.4 | 123.25 | 137.85 | 139.49 | 142.33 | 144.47 | 32 | 969 | 36 | 29.93
08.08.19 23:58:30 | 20.8 | 147.33 | 145.66 | 135.97 | 136.44 | 124.62 | 132.01 | 149.49 | 151.66 | 137.85 | 139.49 | 128.3 | 126.92 | 119.61 | 127.61 | 141.86 | 141.15 | 115.09 | 117.35 | 112.4 | 123.25 | 137.85 | 139.26 | 142.09 | 144.23 | 32 | 969 | 36 | 29.96
08.08.19 23:58:45 | 21.05 | 147.57 | 145.9 | 136.44 | 136.91 | 125.31 | 132.47 | 149.49 | 151.9 | 138.08 | 139.49 | 128.53 | 127.38 | 120.29 | 128.07 | 141.86 | 141.15 | 115.32 | 117.57 | 112.63 | 123.25 | 138.08 | 139.49 | 142.09 | 144.47 | 32 | 969 | 36 | 29.99
08.08.19 23:59:00 | 21.3 | 147.57 | 146.38 | 136.91 | 137.61 | 125.77 | 132.94 | 149.49 | 152.14 | 138.08 | 139.73 | 128.76 | 127.84 | 120.75 | 128.76 | 142.09 | 141.38 | 115.77 | 118.03 | 112.85 | 123.48 | 138.32 | 139.97 | 142.57 | 144.71 | 32 | 969 | 36 | 30.01
08.08.19 23:59:15 | 21.55 | 147.81 | 146.38 | 137.14 | 137.85 | 126.23 | 133.17 | 149.49 | 152.14 | 138.08 | 139.97 | 128.99 | 128.07 | 120.97 | 128.99 | 142.09 | 141.38 | 115.77 | 118.25 | 113.3 | 123.94 | 138.32 | 139.73 | 142.81 | 144.71 | 32 | 969 | 36 | 30.04
08.08.19 23:59:30 | 21.8 | 147.81 | 146.38 | 137.61 | 138.08 | 126.69 | 133.4 | 149.97 | 152.14 | 138.32 | 139.97 | 129.23 | 128.76 | 121.43 | 129.46 | 142.33 | 141.38 | 115.99 | 118.25 | 113.3 | 123.94 | 138.08 | 139.97 | 142.57 | 144.71 | 32 | 969 | 36 | 30.05
08.08.19 23:59:45 | 22.05 | 148.53 | 147.09 | 138.32 | 138.79 | 127.38 | 134.1 | 150.21 | 152.63 | 138.55 | 139.97 | 129.92 | 128.99 | 122.11 | 130.15 | 142.57 | 141.86 | 116.45 | 118.7 | 113.75 | 124.17 | 138.79 | 140.2 | 143.04 | 145.18 | 32 | 969 | 36 | 30.11
09.08.19 00:00:00 | 22.3 | 148.29 | 146.62 | 138.55 | 139.02 | 127.61 | 134.33 | 149.97 | 152.63 | 138.55 | 140.2 | 129.92 | 129.23 | 122.34 | 130.15 | 142.57 | 141.62 | 116.22 | 118.48 | 113.75 | 124.17 | 138.55 | 139.97 | 142.81 | 144.95 | 32 | 969 | 36 | 30.14
09.08.19 00:00:15 | 22.55 | 148.77 | 146.85 | 139.02 | 139.26 | 128.3 | 135.04 | 150.21 | 152.87 | 138.55 | 140.2 | 130.38 | 129.92 | 122.8 | 130.85 | 142.81 | 142.09 | 116.67 | 119.16 | 114.2 | 124.62 | 138.79 | 140.44 | 143.04 | 145.42 | 32 | 969 | 36 | 30.18
09.08.19 00:00:30 | 22.8 | 148.77 | 147.33 | 139.26 | 139.97 | 128.99 | 135.27 | 150.69 | 153.11 | 139.02 | 140.44 | 131.08 | 130.38 | 123.48 | 131.31 | 143.04 | 142.33 | 116.9 | 119.38 | 114.42 | 124.85 | 139.02 | 140.67 | 143.28 | 145.42 | 32 | 969 | 36 | 30.18
09.08.19 00:00:45 | 23.05 | 148.77 | 147.09 | 139.73 | 139.97 | 128.99 | 135.74 | 150.45 | 152.87 | 138.79 | 140.44 | 131.08 | 130.61 | 123.48 | 131.54 | 142.57 | 142.09 | 117.12 | 119.38 | 114.42 | 124.85 | 138.79 | 140.44 | 143.04 | 145.18 | 32 | 969 | 36 | 30.21
09.08.19 00:01:00 | 23.3 | 149.01 | 147.33 | 140.2 | 140.44 | 129.69 | 135.97 | 150.69 | 153.35 | 139.02 | 140.67 | 131.54 | 130.85 | 124.17 | 132.24 | 143.04 | 142.33 | 117.35 | 119.61 | 114.87 | 125.31 | 139.02 | 140.67 | 143.28 | 145.66 | 32 | 969 | 36 | 30.26
09.08.19 00:01:15 | 23.55 | 148.77 | 147.57 | 140.44 | 140.67 | 129.92 | 136.2 | 150.69 | 153.35 | 139.02 | 140.67 | 131.54 | 131.31 | 124.62 | 132.24 | 143.04 | 142.33 | 117.35 | 119.84 | 115.09 | 125.08 | 139.02 | 140.67 | 143.28 | 145.42 | 32 | 969 | 36 | 30.26
09.08.19 00:01:30 | 23.8 | 149.01 | 147.57 | 140.91 | 141.15 | 130.15 | 136.67 | 150.94 | 153.11 | 139.02 | 140.67 | 132.24 | 131.77 | 125.08 | 132.7 | 143.04 | 142.33 | 117.57 | 120.06 | 115.32 | 125.31 | 139.26 | 140.67 | 143.28 | 145.66 | 32 | 969 | 36 | 30.3
09.08.19 00:01:45 | 24.05 | 149.25 | 147.81 | 141.38 | 141.62 | 130.85 | 137.38 | 151.18 | 153.84 | 139.49 | 140.91 | 132.7 | 132.24 | 125.77 | 133.63 | 143.52 | 142.81 | 118.03 | 120.52 | 115.77 | 125.77 | 139.49 | 141.15 | 143.52 | 146.14 | 32 | 969 | 36 | 30.3
09.08.19 00:02:00 | 24.3 | 149.97 | 148.05 | 142.09 | 142.33 | 131.54 | 137.61 | 151.66 | 154.08 | 139.73 | 141.15 | 133.4 | 132.94 | 126.46 | 134.1 | 143.76 | 143.04 | 118.48 | 121.2 | 115.99 | 126.23 | 139.73 | 141.62 | 144.23 | 146.38 | 32 | 969 | 36 | 30.35
09.08.19 00:02:15 | 24.55 | 149.97 | 148.29 | 142.09 | 142.57 | 131.77 | 138.08 | 151.66 | 154.08 | 139.73 | 141.38 | 133.63 | 133.4 | 126.92 | 134.57 | 143.76 | 143.04 | 118.7 | 121.2 | 116.22 | 126.23 | 139.97 | 141.38 | 144.23 | 146.38 | 32 | 969 | 36 | 30.36
09.08.19 00:02:30 | 24.8 | 149.97 | 148.53 | 142.57 | 142.57 | 132.24 | 138.55 | 151.66 | 154.32 | 139.97 | 141.38 | 134.1 | 133.87 | 127.38 | 135.04 | 143.76 | 143.28 | 118.93 | 121.66 | 116.45 | 126.46 | 139.97 | 141.62 | 144.47 | 146.62 | 32 | 969 | 36 | 30.4
09.08.19 00:02:45 | 25.05 | 149.97 | 148.29 | 142.81 | 142.81 | 132.47 | 138.32 | 151.66 | 154.08 | 139.97 | 141.38 | 134.57 | 134.1 | 127.61 | 135.5 | 143.99 | 143.04 | 118.93 | 121.43 | 116.22 | 126.46 | 139.73 | 141.38 | 144.23 | 146.14 | 32 | 969 | 36 | 30.41
09.08.19 00:03:00 | 25.3 | 150.45 | 149.01 | 143.28 | 143.28 | 133.17 | 139.26 | 152.14 | 154.56 | 140.2 | 142.09 | 135.27 | 134.8 | 128.07 | 136.2 | 144.47 | 143.52 | 119.84 | 122.11 | 116.67 | 127.15 | 140.44 | 141.86 | 144.71 | 146.62 | 32 | 969 | 36 | 30.44
09.08.19 00:03:15 | 25.55 | 150.21 | 148.77 | 143.28 | 143.52 | 133.4 | 139.02 | 151.9 | 154.56 | 140.2 | 141.62 | 135.27 | 135.04 | 128.3 | 136.2 | 143.99 | 143.28 | 119.61 | 121.88 | 116.67 | 127.15 | 139.97 | 141.86 | 144.47 | 146.38 | 32 | 969 | 36 | 30.47
09.08.19 00:03:30 | 25.8 | 150.69 | 148.77 | 143.99 | 143.99 | 134.1 | 139.49 | 152.38 | 154.81 | 140.44 | 142.09 | 135.97 | 135.97 | 129.23 | 137.14 | 144.47 | 143.52 | 120.06 | 122.57 | 117.12 | 127.38 | 140.2 | 142.09 | 144.71 | 147.09 | 32 | 969 | 36 | 30.49
09.08.19 00:03:45 | 26.05 | 150.45 | 149.01 | 143.99 | 143.99 | 134.1 | 139.73 | 152.38 | 154.81 | 140.44 | 142.09 | 136.2 | 135.5 | 129.23 | 137.38 | 144.23 | 143.52 | 120.06 | 122.57 | 117.12 | 127.61 | 140.2 | 142.09 | 144.71 | 146.62 | 32 | 969 | 36 | 30.51
09.08.19 00:04:00 | 26.3 | 150.94 | 149.25 | 144.23 | 144.47 | 134.57 | 139.97 | 152.63 | 155.05 | 140.67 | 142.33 | 136.91 | 136.44 | 130.15 | 138.08 | 144.47 | 143.76 | 120.29 | 122.8 | 117.57 | 127.61 | 140.44 | 142.09 | 144.71 | 146.85 | 32 | 969 | 36 | 30.54
09.08.19 00:04:15 | 26.55 | 150.94 | 149.49 | 144.71 | 144.71 | 135.27 | 140.67 | 152.63 | 155.29 | 140.91 | 142.57 | 137.61 | 137.14 | 130.61 | 138.79 | 144.71 | 143.99 | 120.75 | 123.48 | 117.8 | 128.07 | 140.67 | 142.57 | 144.95 | 147.33 | 32 | 969 | 36 | 30.54
09.08.19 00:04:30 | 26.8 | 151.18 | 149.49 | 145.42 | 145.18 | 135.5 | 140.91 | 153.11 | 155.29 | 140.91 | 142.57 | 138.08 | 137.61 | 131.31 | 139.26 | 144.95 | 144.23 | 120.97 | 123.48 | 118.25 | 128.07 | 140.91 | 142.57 | 145.18 | 147.33 | 32 | 969 | 36 | 30.57
09.08.19 00:04:45 | 27.05 | 151.18 | 149.73 | 145.66 | 145.42 | 135.97 | 141.15 | 153.11 | 155.54 | 141.15 | 143.04 | 138.55 | 138.08 | 131.77 | 139.73 | 145.18 | 144.23 | 121.2 | 123.94 | 118.48 | 128.53 | 140.91 | 142.57 | 145.18 | 147.57 | 32 | 969 | 36 | 30.6
09.08.19 00:05:00 | 27.3 | 151.66 | 149.97 | 146.14 | 145.66 | 136.2 | 141.62 | 153.35 | 155.54 | 141.15 | 143.04 | 139.02 | 138.55 | 132.24 | 140.2 | 145.18 | 144.47 | 121.66 | 124.17 | 118.7 | 128.76 | 140.91 | 142.81 | 145.42 | 147.81 | 32 | 969 | 36 | 30.61
09.08.19 00:05:15 | 27.55 | 151.42 | 149.97 | 146.14 | 145.9 | 136.67 | 141.86 | 153.11 | 155.78 | 141.38 | 143.04 | 139.26 | 139.26 | 132.47 | 140.67 | 145.18 | 144.47 | 121.66 | 124.17 | 118.93 | 128.99 | 141.15 | 142.81 | 145.18 | 147.57 | 32 | 969 | 36 | 30.64
09.08.19 00:05:30 | 27.8 | 151.42 | 150.21 | 146.38 | 146.14 | 136.67 | 142.33 | 153.35 | 155.78 | 141.38 | 143.04 | 139.97 | 139.49 | 133.17 | 141.38 | 145.18 | 144.47 | 121.88 | 124.62 | 118.93 | 129.23 | 141.15 | 142.81 | 145.42 | 147.81 | 32 | 969 | 36 | 30.65
09.08.19 00:05:45 | 28.05 | 151.66 | 150.45 | 147.09 | 146.85 | 137.14 | 142.81 | 153.59 | 156.27 | 141.62 | 143.28 | 140.67 | 140.2 | 133.63 | 142.33 | 145.66 | 144.71 | 122.34 | 124.85 | 119.16 | 129.46 | 141.38 | 143.28 | 145.9 | 148.05 | 32 | 969 | 36 | 30.68
09.08.19 00:06:00 | 28.3 | 151.9 | 150.69 | 147.09 | 147.09 | 137.61 | 143.04 | 153.84 | 156.27 | 141.62 | 143.28 | 140.91 | 140.67 | 133.87 | 142.33 | 145.42 | 144.71 | 122.8 | 124.85 | 119.61 | 129.46 | 141.15 | 143.04 | 145.66 | 148.05 | 32 | 969 | 36 | 30.69
09.08.19 00:06:15 | 28.55 | 151.66 | 150.21 | 147.33 | 147.09 | 137.85 | 143.04 | 153.59 | 156.27 | 141.62 | 143.52 | 141.38 | 141.15 | 134.33 | 142.81 | 145.42 | 144.71 | 122.57 | 125.08 | 119.61 | 129.69 | 141.15 | 143.04 | 145.66 | 147.81 | 32 | 969 | 36 | 30.69
09.08.19 00:06:30 | 28.8 | 151.9 | 150.69 | 148.05 | 147.57 | 138.55 | 143.52 | 154.32 | 156.27 | 141.86 | 143.52 | 142.09 | 142.09 | 135.04 | 143.52 | 145.9 | 145.18 | 122.8 | 125.54 | 120.06 | 130.15 | 141.62 | 143.28 | 145.9 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 30.72
09.08.19 00:06:45 | 29.05 | 152.14 | 150.69 | 148.29 | 148.05 | 139.02 | 143.99 | 153.84 | 156.75 | 142.09 | 143.76 | 142.81 | 142.57 | 135.74 | 144.23 | 146.14 | 145.18 | 123.25 | 125.77 | 120.29 | 130.38 | 141.86 | 143.76 | 146.14 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 30.72
09.08.19 00:07:00 | 29.3 | 152.38 | 150.94 | 148.53 | 147.81 | 139.26 | 144.23 | 154.08 | 156.51 | 141.86 | 143.99 | 143.04 | 143.04 | 136.2 | 144.71 | 146.14 | 145.18 | 123.48 | 126 | 120.52 | 130.38 | 141.86 | 143.76 | 145.9 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 30.76
09.08.19 00:07:15 | 29.55 | 152.14 | 150.69 | 148.77 | 148.29 | 139.26 | 144.71 | 154.08 | 156.75 | 141.86 | 143.76 | 143.28 | 143.28 | 136.44 | 144.95 | 146.14 | 145.18 | 123.48 | 126 | 120.52 | 130.61 | 141.62 | 143.76 | 145.9 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 30.79
09.08.19 00:07:30 | 29.8 | 152.38 | 150.69 | 149.01 | 148.53 | 139.97 | 144.95 | 154.56 | 157 | 142.09 | 144.23 | 143.99 | 143.99 | 137.14 | 145.66 | 146.38 | 145.42 | 123.94 | 126.46 | 120.75 | 130.85 | 141.86 | 143.76 | 146.38 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 30.79
09.08.19 00:07:45 | 30.05 | 152.63 | 151.18 | 149.49 | 149.01 | 140.2 | 145.18 | 154.56 | 157 | 142.33 | 144.23 | 144.71 | 144.71 | 137.61 | 146.38 | 146.62 | 145.42 | 123.94 | 126.92 | 121.2 | 130.85 | 142.09 | 143.99 | 146.38 | 148.53 | 32 | 969 | 36 | 30.8
09.08.19 00:08:00 | 30.3 | 152.63 | 151.42 | 149.97 | 149.25 | 140.67 | 145.42 | 154.56 | 157.24 | 142.57 | 144.47 | 144.95 | 144.95 | 138.32 | 146.85 | 146.85 | 145.66 | 124.4 | 126.92 | 121.43 | 131.08 | 142.09 | 143.99 | 146.38 | 148.53 | 32 | 969 | 36 | 30.82
09.08.19 00:08:15 | 30.55 | 152.38 | 151.18 | 149.97 | 149.49 | 140.91 | 145.66 | 154.56 | 156.75 | 142.09 | 144.23 | 145.42 | 145.18 | 138.32 | 147.09 | 146.85 | 145.66 | 124.17 | 127.15 | 121.43 | 131.08 | 141.62 | 143.76 | 146.14 | 148.53 | 32 | 969 | 36 | 30.83
09.08.19 00:08:30 | 30.8 | 152.87 | 151.42 | 150.69 | 149.97 | 141.62 | 146.38 | 155.05 | 157.73 | 142.81 | 144.95 | 146.38 | 146.38 | 139.49 | 147.81 | 147.57 | 146.14 | 125.08 | 127.61 | 121.88 | 131.77 | 142.09 | 144.23 | 146.85 | 148.77 | 32 | 969 | 36 | 30.85
09.08.19 00:08:45 | 31.05 | 152.87 | 151.66 | 150.69 | 149.97 | 141.86 | 146.38 | 155.05 | 157.48 | 142.57 | 144.71 | 146.38 | 146.62 | 139.73 | 148.29 | 147.33 | 146.38 | 124.85 | 127.84 | 122.11 | 131.77 | 142.09 | 144.23 | 146.62 | 148.77 | 32 | 969 | 36 | 30.86
09.08.19 00:09:00 | 31.3 | 153.11 | 151.9 | 151.42 | 150.45 | 142.33 | 146.85 | 155.54 | 157.97 | 143.04 | 144.95 | 147.33 | 147.33 | 140.44 | 149.01 | 147.81 | 146.62 | 125.31 | 128.07 | 122.57 | 132.24 | 142.33 | 144.47 | 147.09 | 149.25 | 32 | 969 | 36 | 30.88
09.08.19 00:09:15 | 31.55 | 152.87 | 151.9 | 151.42 | 150.45 | 142.57 | 147.09 | 155.29 | 157.73 | 142.81 | 144.95 | 147.33 | 147.57 | 140.67 | 149.25 | 147.57 | 146.62 | 125.54 | 128.3 | 122.57 | 132.24 | 142.33 | 144.23 | 146.85 | 148.77 | 32 | 969 | 36 | 30.9
09.08.19 00:09:30 | 31.8 | 152.87 | 151.66 | 151.66 | 150.94 | 142.81 | 147.09 | 155.29 | 157.48 | 142.57 | 144.95 | 147.81 | 148.05 | 141.15 | 149.73 | 147.57 | 146.14 | 125.31 | 128.07 | 122.57 | 132.47 | 142.09 | 144.47 | 146.85 | 148.77 | 32 | 969 | 36 | 30.9
09.08.19 00:09:45 | 32.05 | 153.35 | 152.14 | 152.38 | 151.18 | 143.52 | 147.81 | 155.54 | 157.73 | 143.28 | 145.18 | 148.53 | 148.53 | 141.62 | 150.69 | 147.81 | 146.85 | 125.77 | 128.99 | 123.02 | 132.7 | 142.33 | 144.71 | 147.09 | 149.49 | 32 | 969 | 36 | 30.93
09.08.19 00:10:00 | 32.3 | 153.11 | 151.9 | 152.38 | 151.18 | 143.76 | 148.05 | 155.78 | 157.97 | 143.28 | 145.18 | 149.01 | 149.25 | 142.33 | 150.94 | 147.81 | 147.09 | 126 | 128.99 | 123.25 | 132.94 | 142.33 | 144.71 | 147.09 | 149.25 | 32 | 969 | 36 | 30.93
09.08.19 00:10:15 | 32.55 | 153.35 | 151.9 | 152.38 | 151.42 | 143.99 | 148.05 | 155.54 | 157.97 | 143.04 | 144.95 | 149.25 | 149.73 | 142.57 | 151.18 | 147.81 | 146.85 | 126.23 | 128.99 | 123.25 | 132.94 | 142.57 | 144.71 | 146.85 | 149.01 | 32 | 969 | 36 | 30.94
09.08.19 00:10:30 | 32.8 | 153.11 | 152.14 | 152.87 | 151.66 | 143.99 | 148.29 | 155.54 | 157.97 | 143.04 | 145.18 | 149.73 | 150.21 | 143.04 | 151.9 | 148.05 | 146.85 | 126.23 | 129.46 | 123.48 | 133.17 | 142.57 | 144.71 | 147.09 | 149.01 | 32 | 969 | 36 | 30.96
09.08.19 00:10:45 | 33.05 | 153.35 | 152.14 | 153.35 | 151.9 | 144.47 | 148.77 | 155.78 | 157.97 | 143.28 | 145.66 | 150.21 | 150.69 | 143.52 | 152.63 | 148.29 | 146.85 | 126.69 | 129.69 | 123.71 | 133.17 | 142.57 | 144.71 | 147.33 | 149.25 | 32 | 969 | 36 | 30.97
09.08.19 00:11:00 | 33.3 | 153.59 | 152.14 | 153.35 | 152.38 | 145.18 | 149.01 | 156.02 | 158.22 | 143.28 | 145.66 | 150.45 | 151.18 | 144.23 | 152.87 | 148.29 | 146.85 | 126.92 | 129.92 | 123.94 | 133.63 | 142.57 | 144.71 | 147.09 | 149.49 | 32 | 969 | 36 | 30.97
09.08.19 00:11:15 | 33.55 | 153.59 | 152.38 | 153.84 | 152.38 | 145.42 | 149.25 | 156.02 | 158.22 | 143.52 | 145.66 | 151.18 | 151.9 | 144.71 | 153.59 | 148.53 | 146.85 | 126.92 | 129.92 | 124.4 | 133.87 | 142.57 | 144.95 | 147.09 | 149.49 | 32 | 969 | 36 | 31.01
09.08.19 00:11:30 | 33.8 | 153.35 | 152.38 | 153.84 | 152.63 | 145.66 | 149.49 | 156.02 | 158.22 | 143.28 | 145.66 | 151.42 | 152.38 | 145.18 | 153.84 | 148.29 | 146.85 | 127.15 | 130.15 | 124.4 | 133.87 | 142.57 | 144.95 | 147.33 | 149.25 | 32 | 969 | 36 | 31
09.08.19 00:11:45 | 34.05 | 153.59 | 152.63 | 154.32 | 153.11 | 146.14 | 149.97 | 156.27 | 158.71 | 143.52 | 146.14 | 152.14 | 153.35 | 145.42 | 154.32 | 148.53 | 147.33 | 127.38 | 130.38 | 124.62 | 134.1 | 142.81 | 145.18 | 147.33 | 149.49 | 32 | 969 | 36 | 30.99
09.08.19 00:12:00 | 34.3 | 153.84 | 152.38 | 154.81 | 153.35 | 146.62 | 150.45 | 156.51 | 158.71 | 143.52 | 146.14 | 152.87 | 153.59 | 146.14 | 154.81 | 148.77 | 147.09 | 127.38 | 130.85 | 124.85 | 134.33 | 142.81 | 144.95 | 147.57 | 149.49 | 32 | 969 | 36 | 31.01