## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 080919_26_565 |  | Generated On : | 09/08/2019, 10:57:52 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000565 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 085 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/08/2019, 10:20:08 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 09/08/2019, 10:57:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-565 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
|  | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
Date/Time | Time/Min. | DI | DI | DI | DI | FLCass_1A | FLCass_1B | FLCass_2A | FLCass_2B | FLCass_3A | FLCass_3B | FLCass_4A | FLCass_4B | KB8_1A | KB8_1B | KB8_2A | KB8_2B | KB8_3A | KB8_3B | KB8_4A | KB8_4B | DI | DI | DI | DI
09.08.19 10:20:11 | 0.05 | 164.05 | 165.46 | 164.9 | 163.21 | 168.27 | 175.09 | 166.58 | 176.23 | 159.03 | 169.12 | 165.46 | 169.69 | 173.94 | 185.73 | 184.86 | 189.23 | 175.94 | 175.66 | 171.39 | 170.54 | 165.46 | 159.03 | 164.05 | 165.74 | 26 | 969 | 36 | 24.4
09.08.19 10:20:26 | 0.3 | 164.33 | 164.9 | 164.9 | 163.21 | 167.43 | 174.51 | 165.74 | 175.37 | 158.47 | 168.84 | 164.33 | 169.12 | 173.38 | 184.86 | 184.28 | 188.64 | 174.51 | 174.23 | 170.54 | 169.69 | 165.46 | 159.03 | 164.05 | 166.02 | 26 | 969 | 36 | 24.43
09.08.19 10:20:41 | 0.55 | 163.77 | 165.18 | 164.9 | 163.21 | 167.43 | 173.94 | 165.46 | 175.09 | 157.92 | 167.99 | 164.05 | 168.56 | 172.52 | 184.57 | 183.99 | 188.06 | 173.66 | 173.66 | 169.97 | 169.12 | 165.74 | 159.03 | 164.05 | 165.74 | 26 | 969 | 36 | 24.42
09.08.19 10:20:56 | 0.8 | 163.49 | 165.18 | 164.62 | 162.93 | 166.58 | 173.38 | 164.62 | 174.23 | 156.81 | 167.43 | 163.49 | 167.71 | 171.95 | 183.42 | 182.84 | 187.19 | 172.52 | 172.81 | 169.69 | 168.56 | 165.18 | 159.03 | 163.77 | 165.46 | 26 | 969 | 36 | 24.44
09.08.19 10:21:11 | 1.05 | 163.49 | 164.9 | 164.62 | 163.21 | 166.3 | 172.81 | 164.33 | 173.94 | 156.53 | 166.86 | 162.93 | 167.43 | 171.39 | 183.13 | 182.55 | 186.89 | 172.24 | 172.24 | 169.12 | 167.99 | 165.46 | 159.03 | 163.77 | 165.46 | 26 | 969 | 36 | 24.46
09.08.19 10:21:26 | 1.3 | 163.49 | 164.9 | 164.33 | 162.93 | 165.74 | 172.52 | 163.49 | 173.38 | 155.7 | 166.02 | 162.65 | 166.58 | 170.82 | 182.55 | 181.97 | 186.31 | 171.39 | 171.67 | 168.27 | 167.71 | 164.9 | 158.75 | 163.77 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.46
09.08.19 10:21:41 | 1.55 | 163.49 | 164.62 | 164.33 | 162.93 | 165.46 | 172.24 | 163.21 | 173.09 | 155.42 | 166.02 | 162.09 | 166.3 | 170.25 | 182.26 | 181.68 | 185.44 | 170.54 | 170.82 | 167.99 | 167.15 | 165.18 | 159.03 | 163.49 | 165.46 | 26 | 969 | 36 | 24.47
09.08.19 10:21:56 | 1.8 | 163.21 | 164.33 | 164.05 | 162.65 | 164.9 | 171.67 | 162.65 | 172.52 | 154.87 | 165.46 | 161.54 | 165.46 | 169.69 | 181.39 | 181.11 | 185.15 | 169.69 | 169.69 | 167.15 | 166.58 | 165.18 | 158.47 | 163.49 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.47
09.08.19 10:22:11 | 2.05 | 163.21 | 164.62 | 164.33 | 162.93 | 164.62 | 171.1 | 161.82 | 171.95 | 154.32 | 165.18 | 161.26 | 164.9 | 169.69 | 181.11 | 180.82 | 184.57 | 169.12 | 169.69 | 167.15 | 166.3 | 165.18 | 159.03 | 163.49 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:22:26 | 2.3 | 162.93 | 164.33 | 164.33 | 162.65 | 164.05 | 170.82 | 161.82 | 171.39 | 153.77 | 164.33 | 160.7 | 164.62 | 168.84 | 180.82 | 180.24 | 184.28 | 168.27 | 168.84 | 166.58 | 165.74 | 165.18 | 158.75 | 163.49 | 165.46 | 26 | 969 | 36 | 24.49
09.08.19 10:22:41 | 2.55 | 162.65 | 164.33 | 164.05 | 162.37 | 164.05 | 170.54 | 161.54 | 171.1 | 153.49 | 164.05 | 160.14 | 163.77 | 168.56 | 180.24 | 179.67 | 183.99 | 167.71 | 168.27 | 165.74 | 165.18 | 164.9 | 158.75 | 163.21 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:22:56 | 2.8 | 162.93 | 164.33 | 164.05 | 162.37 | 163.77 | 170.25 | 160.98 | 170.54 | 152.94 | 163.49 | 159.86 | 163.49 | 167.99 | 179.67 | 179.67 | 183.7 | 166.86 | 167.71 | 165.46 | 164.9 | 164.9 | 158.75 | 163.49 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:23:11 | 3.05 | 162.65 | 164.05 | 163.77 | 162.37 | 163.21 | 169.69 | 160.42 | 170.25 | 152.39 | 163.21 | 159.31 | 162.93 | 167.43 | 179.09 | 178.81 | 182.84 | 166.02 | 167.15 | 164.9 | 164.33 | 164.9 | 158.47 | 163.49 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:23:26 | 3.3 | 162.65 | 164.05 | 163.77 | 162.37 | 162.65 | 169.4 | 159.86 | 169.69 | 151.84 | 162.65 | 158.75 | 162.37 | 167.15 | 178.52 | 178.23 | 182.26 | 165.18 | 166.3 | 164.33 | 163.77 | 164.9 | 158.19 | 163.21 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:23:41 | 3.55 | 162.65 | 164.05 | 163.77 | 162.09 | 162.65 | 168.84 | 159.31 | 169.12 | 151.29 | 162.09 | 158.47 | 162.09 | 166.58 | 178.52 | 178.23 | 181.97 | 164.62 | 165.46 | 163.77 | 163.49 | 164.9 | 158.47 | 163.21 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:23:56 | 3.8 | 162.37 | 164.05 | 163.49 | 161.82 | 161.82 | 168.56 | 159.03 | 168.84 | 151.01 | 161.82 | 157.92 | 161.26 | 166.02 | 177.95 | 177.66 | 181.39 | 163.77 | 164.9 | 163.77 | 162.65 | 164.9 | 158.47 | 163.21 | 164.9 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:24:11 | 4.05 | 162.37 | 164.05 | 163.77 | 162.09 | 161.82 | 168.27 | 158.75 | 168.56 | 150.46 | 161.26 | 157.36 | 160.7 | 165.46 | 177.37 | 177.09 | 181.11 | 163.21 | 164.33 | 162.65 | 162.37 | 164.9 | 158.47 | 163.21 | 165.18 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:24:26 | 4.3 | 162.37 | 163.77 | 163.49 | 161.82 | 161.54 | 167.71 | 157.92 | 168.27 | 149.92 | 160.7 | 157.08 | 160.42 | 164.9 | 176.8 | 177.09 | 180.53 | 162.37 | 163.77 | 162.37 | 161.82 | 164.9 | 158.19 | 163.21 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:24:41 | 4.55 | 162.37 | 163.77 | 163.49 | 161.82 | 161.26 | 167.71 | 157.64 | 167.71 | 149.64 | 160.14 | 156.53 | 159.58 | 164.62 | 176.51 | 176.23 | 180.24 | 161.54 | 162.93 | 162.09 | 161.54 | 164.62 | 158.47 | 163.21 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:24:56 | 4.8 | 162.09 | 163.49 | 163.49 | 162.09 | 160.7 | 167.15 | 157.36 | 167.43 | 149.09 | 159.58 | 155.98 | 159.31 | 164.05 | 175.94 | 175.66 | 179.67 | 160.7 | 162.09 | 161.26 | 160.7 | 164.62 | 158.19 | 163.21 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:25:11 | 5.05 | 162.09 | 163.49 | 163.49 | 161.54 | 159.86 | 166.58 | 156.53 | 166.86 | 148.55 | 159.03 | 155.42 | 158.47 | 163.49 | 175.37 | 175.37 | 178.81 | 159.86 | 161.26 | 160.98 | 160.14 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.51
09.08.19 10:25:26 | 5.3 | 162.37 | 163.77 | 163.49 | 161.82 | 160.14 | 166.3 | 155.98 | 166.86 | 148 | 158.75 | 155.15 | 158.19 | 163.49 | 175.09 | 174.8 | 178.81 | 159.31 | 160.7 | 160.42 | 160.14 | 164.9 | 158.47 | 163.21 | 164.9 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:25:41 | 5.55 | 161.82 | 163.21 | 163.21 | 161.54 | 159.58 | 165.74 | 155.7 | 166.02 | 147.45 | 157.92 | 154.59 | 157.64 | 162.65 | 173.94 | 174.51 | 177.66 | 158.19 | 160.14 | 159.86 | 159.31 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.51
09.08.19 10:25:56 | 5.8 | 162.09 | 163.49 | 163.49 | 161.82 | 159.58 | 165.74 | 155.42 | 166.02 | 147.18 | 157.92 | 154.32 | 157.08 | 162.37 | 173.94 | 174.23 | 177.95 | 157.64 | 159.31 | 159.31 | 158.75 | 164.9 | 158.47 | 163.21 | 164.9 | 26 | 969 | 36 | 24.51
09.08.19 10:26:11 | 6.05 | 162.09 | 163.49 | 163.49 | 161.54 | 159.03 | 165.18 | 155.15 | 165.46 | 146.64 | 157.36 | 153.77 | 156.53 | 161.82 | 173.38 | 173.66 | 177.37 | 157.08 | 158.75 | 158.75 | 158.47 | 164.9 | 158.19 | 163.21 | 164.9 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:26:26 | 6.3 | 162.09 | 163.21 | 163.21 | 161.82 | 158.75 | 164.9 | 154.59 | 164.9 | 146.09 | 156.81 | 153.49 | 156.25 | 161.26 | 172.81 | 173.09 | 176.51 | 156.25 | 158.19 | 158.19 | 157.92 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.9 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:26:41 | 6.55 | 162.09 | 163.21 | 162.93 | 161.26 | 158.19 | 164.33 | 154.04 | 164.62 | 145.27 | 156.25 | 152.66 | 155.15 | 160.7 | 172.24 | 172.81 | 175.94 | 155.15 | 157.36 | 157.36 | 157.08 | 164.62 | 157.92 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:26:56 | 6.8 | 161.82 | 163.21 | 163.21 | 161.54 | 157.92 | 164.05 | 154.04 | 164.33 | 144.73 | 155.98 | 152.39 | 155.15 | 160.42 | 171.95 | 172.24 | 175.66 | 154.59 | 156.81 | 157.08 | 157.08 | 164.62 | 158.47 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:27:11 | 7.05 | 162.09 | 162.93 | 163.21 | 161.54 | 157.64 | 163.49 | 153.21 | 163.77 | 144.46 | 155.42 | 151.56 | 154.32 | 159.86 | 171.39 | 171.95 | 175.37 | 154.04 | 156.25 | 156.81 | 156.53 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.51
09.08.19 10:27:26 | 7.3 | 162.09 | 163.21 | 163.21 | 161.26 | 157.08 | 163.21 | 152.94 | 163.21 | 143.91 | 154.87 | 151.01 | 153.77 | 159.58 | 170.82 | 171.39 | 174.8 | 152.94 | 155.15 | 156.25 | 155.7 | 164.62 | 158.19 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:27:41 | 7.55 | 162.09 | 163.21 | 163.49 | 161.54 | 156.81 | 162.93 | 152.39 | 163.21 | 143.37 | 154.59 | 150.74 | 153.49 | 159.03 | 170.54 | 170.82 | 174.51 | 152.66 | 154.59 | 155.7 | 155.42 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:27:56 | 7.8 | 162.09 | 162.93 | 163.21 | 161.54 | 156.53 | 162.37 | 152.11 | 162.65 | 143.1 | 154.04 | 150.46 | 153.21 | 158.75 | 170.25 | 170.54 | 173.94 | 151.84 | 154.04 | 155.15 | 154.87 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:28:11 | 8.05 | 161.82 | 162.65 | 162.93 | 161.26 | 155.98 | 161.82 | 151.29 | 162.09 | 142.29 | 153.21 | 149.09 | 152.11 | 157.92 | 169.12 | 169.97 | 173.38 | 150.74 | 153.21 | 154.32 | 154.32 | 164.62 | 158.19 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:28:26 | 8.3 | 161.82 | 163.21 | 162.93 | 161.26 | 155.42 | 161.54 | 150.74 | 161.82 | 141.75 | 152.94 | 149.09 | 151.56 | 157.36 | 168.84 | 169.4 | 172.81 | 149.64 | 152.39 | 153.77 | 153.77 | 164.62 | 158.19 | 162.65 | 164.05 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:28:41 | 8.55 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 155.42 | 161.54 | 150.74 | 161.26 | 141.21 | 152.39 | 148.55 | 151.29 | 157.36 | 168.27 | 169.12 | 172.24 | 149.37 | 152.11 | 153.49 | 153.21 | 164.62 | 158.19 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:28:56 | 8.8 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 155.15 | 160.98 | 150.19 | 160.98 | 140.67 | 151.84 | 148 | 150.74 | 156.81 | 167.99 | 168.84 | 171.95 | 148.55 | 151.29 | 152.94 | 152.94 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:29:11 | 9.05 | 161.82 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 154.59 | 160.98 | 149.64 | 160.42 | 140.4 | 151.29 | 147.45 | 150.19 | 156.25 | 167.43 | 168.56 | 171.39 | 147.45 | 150.46 | 152.11 | 152.11 | 164.62 | 158.47 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.49
09.08.19 10:29:26 | 9.3 | 161.82 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 154.32 | 160.14 | 149.37 | 160.14 | 139.86 | 150.74 | 146.91 | 149.37 | 155.7 | 166.58 | 167.71 | 170.82 | 146.91 | 149.92 | 151.29 | 151.56 | 164.62 | 158.19 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:29:41 | 9.55 | 161.82 | 163.21 | 162.93 | 161.26 | 153.77 | 160.14 | 148.55 | 159.58 | 139.32 | 150.46 | 146.09 | 149.09 | 155.42 | 166.58 | 167.43 | 170.54 | 146.09 | 149.37 | 151.29 | 151.01 | 164.62 | 158.47 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:29:56 | 9.8 | 161.82 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 153.49 | 159.58 | 148.27 | 159.03 | 138.78 | 149.64 | 145.82 | 148.55 | 154.87 | 165.74 | 166.86 | 169.97 | 145.27 | 148.27 | 150.46 | 150.46 | 164.33 | 158.19 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:30:11 | 10.05 | 161.82 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 153.21 | 159.03 | 148 | 159.03 | 138.24 | 149.37 | 145.55 | 147.73 | 154.32 | 165.46 | 166.3 | 169.4 | 144.73 | 148 | 149.92 | 150.19 | 164.62 | 158.47 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:30:26 | 10.3 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 152.39 | 158.75 | 147.18 | 158.47 | 137.7 | 148.82 | 144.73 | 147.18 | 153.77 | 164.62 | 166.02 | 169.12 | 143.64 | 146.91 | 149.37 | 149.64 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:30:41 | 10.55 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 152.39 | 158.19 | 147.18 | 158.19 | 137.16 | 148.27 | 144.19 | 146.91 | 153.49 | 164.33 | 165.46 | 168.56 | 142.83 | 146.36 | 148.82 | 149.09 | 164.62 | 158.47 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:30:56 | 10.8 | 161.82 | 162.93 | 162.65 | 160.98 | 151.84 | 157.92 | 146.36 | 157.64 | 136.63 | 147.73 | 143.64 | 146.09 | 152.94 | 163.77 | 164.9 | 167.99 | 142.02 | 145.82 | 148 | 148.55 | 164.33 | 158.47 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:31:11 | 11.05 | 161.82 | 162.65 | 162.93 | 160.98 | 151.56 | 157.64 | 146.09 | 156.81 | 136.09 | 147.18 | 142.83 | 145.55 | 152.39 | 163.49 | 164.62 | 167.43 | 141.48 | 145 | 147.18 | 148 | 164.33 | 158.47 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:31:26 | 11.3 | 162.09 | 162.93 | 163.21 | 161.26 | 151.56 | 157.36 | 145.82 | 156.81 | 135.56 | 146.91 | 142.56 | 145 | 152.11 | 162.93 | 164.33 | 167.15 | 140.67 | 144.46 | 146.91 | 147.73 | 164.62 | 158.47 | 162.93 | 164.9 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:31:41 | 11.55 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 160.98 | 151.01 | 156.81 | 145.27 | 156.25 | 135.02 | 146.36 | 142.02 | 144.19 | 151.56 | 162.09 | 163.77 | 166.58 | 139.86 | 143.64 | 146.09 | 146.91 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.49
09.08.19 10:31:56 | 11.8 | 161.82 | 162.93 | 162.65 | 160.98 | 150.46 | 156.25 | 144.73 | 155.7 | 134.48 | 145.82 | 141.21 | 143.91 | 151.01 | 161.82 | 163.21 | 165.74 | 139.05 | 143.1 | 145.55 | 146.36 | 164.33 | 158.19 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:32:11 | 12.05 | 161.82 | 163.21 | 162.93 | 161.26 | 150.19 | 155.98 | 144.19 | 155.42 | 133.68 | 145.27 | 140.67 | 143.37 | 150.74 | 161.26 | 162.93 | 165.46 | 138.24 | 142.29 | 144.73 | 145.82 | 164.62 | 158.19 | 162.93 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:32:26 | 12.3 | 161.82 | 162.93 | 162.93 | 160.98 | 149.64 | 155.7 | 143.37 | 154.87 | 133.15 | 144.73 | 139.59 | 142.56 | 150.19 | 160.7 | 162.37 | 164.9 | 137.43 | 141.48 | 144.19 | 145.27 | 164.62 | 158.47 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:32:41 | 12.55 | 161.82 | 162.65 | 162.93 | 161.26 | 149.37 | 155.15 | 143.1 | 154.59 | 132.88 | 144.19 | 139.32 | 142.02 | 149.37 | 160.14 | 161.82 | 164.33 | 136.9 | 140.67 | 143.37 | 144.73 | 164.33 | 158.19 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:32:56 | 12.8 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 160.98 | 149.09 | 154.87 | 143.1 | 154.32 | 132.62 | 143.91 | 138.78 | 141.48 | 149.09 | 159.86 | 161.26 | 164.05 | 136.09 | 140.13 | 143.1 | 144.46 | 164.62 | 158.75 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:33:11 | 13.05 | 161.82 | 162.93 | 162.65 | 160.98 | 148.82 | 154.32 | 142.29 | 153.77 | 131.55 | 143.1 | 137.97 | 140.67 | 148.82 | 159.03 | 160.7 | 163.49 | 135.02 | 139.32 | 142.29 | 143.64 | 164.33 | 158.47 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.51
09.08.19 10:33:26 | 13.3 | 162.09 | 163.21 | 162.93 | 161.26 | 148.55 | 154.32 | 142.29 | 153.21 | 131.28 | 142.56 | 137.43 | 140.13 | 148.27 | 158.75 | 160.42 | 163.21 | 134.48 | 138.51 | 142.02 | 143.1 | 164.62 | 158.47 | 162.93 | 164.05 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:33:41 | 13.55 | 162.09 | 163.21 | 162.93 | 160.98 | 148 | 153.77 | 141.21 | 152.94 | 130.75 | 142.29 | 136.9 | 139.59 | 147.73 | 158.19 | 159.86 | 162.65 | 133.68 | 137.7 | 141.21 | 142.56 | 164.62 | 158.75 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:33:56 | 13.8 | 161.82 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 147.45 | 153.21 | 141.21 | 152.39 | 130.22 | 141.48 | 135.82 | 138.78 | 147.18 | 157.64 | 159.31 | 161.82 | 132.62 | 136.9 | 140.4 | 142.02 | 164.33 | 158.19 | 162.93 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:34:11 | 14.05 | 161.82 | 162.65 | 162.65 | 160.7 | 147.18 | 152.94 | 140.4 | 151.56 | 129.42 | 140.94 | 135.56 | 138.24 | 146.64 | 157.08 | 158.75 | 161.26 | 131.82 | 136.09 | 139.86 | 141.21 | 164.33 | 158.19 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:34:26 | 14.3 | 162.09 | 162.93 | 163.21 | 160.98 | 146.91 | 152.39 | 140.13 | 151.56 | 129.16 | 140.4 | 134.75 | 137.7 | 146.36 | 156.81 | 158.47 | 160.98 | 131.28 | 135.56 | 139.32 | 140.94 | 164.62 | 158.75 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:34:41 | 14.55 | 162.09 | 162.93 | 163.21 | 161.26 | 146.36 | 152.11 | 139.59 | 151.01 | 128.63 | 139.86 | 134.22 | 137.16 | 145.82 | 156.25 | 158.19 | 160.14 | 130.49 | 134.75 | 138.51 | 140.4 | 164.62 | 158.47 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.49
09.08.19 10:34:56 | 14.8 | 162.09 | 162.93 | 163.21 | 160.98 | 145.82 | 151.56 | 139.05 | 150.46 | 128.1 | 139.59 | 133.68 | 136.36 | 145.27 | 155.42 | 157.36 | 159.86 | 129.69 | 133.95 | 137.97 | 139.86 | 164.62 | 158.47 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:35:11 | 15.05 | 161.82 | 162.93 | 162.93 | 160.98 | 145.55 | 151.01 | 138.24 | 150.19 | 127.57 | 138.78 | 132.62 | 135.56 | 145 | 154.87 | 156.81 | 159.31 | 128.89 | 133.15 | 137.16 | 139.05 | 164.33 | 158.47 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.49
09.08.19 10:35:26 | 15.3 | 161.82 | 162.93 | 162.65 | 160.98 | 145.27 | 150.74 | 138.24 | 149.64 | 126.78 | 138.24 | 132.08 | 134.75 | 144.19 | 154.32 | 156.53 | 159.03 | 128.1 | 132.35 | 136.36 | 138.51 | 164.33 | 158.47 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:35:41 | 15.55 | 162.09 | 163.21 | 163.21 | 161.26 | 145 | 150.46 | 137.97 | 149.37 | 126.51 | 137.7 | 131.55 | 134.48 | 144.19 | 154.04 | 156.25 | 158.19 | 127.31 | 131.82 | 136.09 | 137.97 | 164.9 | 158.75 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.49
09.08.19 10:35:56 | 15.8 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.54 | 144.46 | 149.92 | 136.9 | 148.82 | 125.99 | 137.16 | 130.75 | 133.68 | 143.64 | 153.21 | 155.7 | 157.92 | 126.51 | 131.02 | 135.29 | 137.43 | 164.9 | 158.75 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:36:11 | 16.05 | 162.09 | 163.21 | 163.21 | 160.98 | 143.91 | 149.64 | 136.63 | 148.27 | 125.2 | 136.9 | 130.22 | 133.15 | 142.83 | 152.94 | 155.15 | 157.64 | 125.72 | 130.22 | 134.75 | 136.9 | 164.62 | 158.75 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:36:26 | 16.3 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 143.91 | 149.09 | 136.09 | 147.73 | 124.67 | 136.09 | 129.69 | 132.35 | 142.29 | 152.11 | 154.59 | 156.81 | 124.93 | 129.42 | 134.22 | 136.36 | 164.62 | 158.75 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:36:41 | 16.55 | 162.37 | 162.93 | 162.93 | 160.98 | 143.37 | 148.82 | 135.82 | 147.45 | 124.14 | 135.82 | 128.89 | 131.82 | 142.02 | 151.84 | 154.04 | 156.25 | 124.14 | 128.63 | 133.42 | 135.29 | 164.62 | 158.75 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.49
09.08.19 10:36:56 | 16.8 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 142.83 | 148.55 | 135.02 | 146.91 | 123.62 | 135.29 | 128.1 | 131.02 | 141.48 | 151.29 | 153.49 | 155.7 | 123.35 | 127.57 | 132.62 | 134.75 | 164.62 | 158.75 | 162.65 | 164.9 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:37:11 | 17.05 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 160.98 | 142.29 | 147.73 | 134.75 | 146.36 | 122.83 | 134.75 | 127.57 | 130.22 | 140.94 | 150.74 | 152.94 | 155.15 | 122.3 | 126.78 | 132.08 | 134.22 | 164.62 | 158.75 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:37:26 | 17.3 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 160.98 | 142.02 | 147.45 | 133.95 | 145.82 | 122.3 | 133.95 | 126.51 | 129.42 | 140.4 | 149.92 | 152.66 | 154.59 | 121.52 | 125.99 | 131.55 | 133.42 | 164.62 | 158.75 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.49
09.08.19 10:37:41 | 17.55 | 162.37 | 163.21 | 162.93 | 161.26 | 142.02 | 147.18 | 133.68 | 145.55 | 121.78 | 133.95 | 125.72 | 128.89 | 139.86 | 149.64 | 152.11 | 154.04 | 121 | 125.46 | 131.28 | 133.15 | 164.9 | 158.75 | 162.93 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:37:56 | 17.8 | 161.82 | 162.93 | 162.65 | 160.7 | 141.21 | 146.64 | 132.88 | 144.73 | 121.26 | 132.62 | 125.2 | 128.1 | 139.32 | 148.55 | 151.01 | 153.21 | 119.69 | 124.41 | 130.22 | 131.82 | 164.33 | 158.47 | 162.37 | 164.05 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:38:11 | 18.05 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 140.94 | 146.09 | 132.35 | 144.73 | 120.73 | 132.62 | 124.67 | 127.31 | 139.05 | 148.27 | 151.01 | 153.21 | 119.17 | 123.62 | 129.96 | 131.82 | 164.62 | 158.75 | 162.93 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:38:26 | 18.3 | 162.09 | 162.93 | 163.21 | 161.26 | 140.67 | 146.09 | 132.08 | 143.91 | 120.21 | 132.08 | 123.88 | 126.78 | 138.51 | 147.73 | 150.46 | 152.39 | 118.12 | 122.83 | 129.69 | 131.02 | 164.62 | 158.75 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:38:41 | 18.55 | 162.37 | 162.93 | 163.21 | 161.54 | 140.4 | 145.55 | 131.28 | 143.91 | 119.69 | 131.82 | 123.35 | 125.99 | 138.24 | 147.45 | 149.92 | 152.39 | 117.34 | 122.3 | 128.89 | 130.49 | 164.9 | 159.03 | 162.93 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:38:56 | 18.8 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 161.26 | 139.86 | 145.27 | 131.02 | 143.37 | 119.17 | 131.02 | 122.57 | 125.46 | 137.43 | 146.64 | 149.37 | 151.56 | 116.56 | 121 | 128.1 | 129.96 | 164.62 | 158.75 | 162.65 | 164.62 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:39:11 | 19.05 | 162.37 | 162.93 | 163.21 | 161.54 | 139.59 | 144.73 | 131.02 | 142.56 | 118.65 | 130.49 | 121.78 | 124.67 | 137.16 | 146.36 | 148.82 | 150.74 | 115.53 | 120.73 | 127.57 | 129.16 | 164.62 | 158.75 | 162.93 | 164.9 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:39:26 | 19.3 | 162.09 | 162.93 | 162.93 | 160.98 | 138.78 | 144.46 | 129.96 | 142.29 | 117.86 | 129.96 | 120.73 | 123.88 | 136.36 | 145.55 | 148.27 | 150.19 | 114.49 | 119.69 | 126.78 | 128.36 | 164.62 | 158.47 | 162.65 | 164.33 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:39:41 | 19.55 | 166.02 | 165.46 | 164.9 | 162.65 | 143.37 | 148.82 | 135.02 | 146.91 | 122.3 | 134.22 | 125.46 | 127.31 | 142.29 | 151.01 | 153.77 | 155.15 | 119.17 | 124.67 | 132.62 | 134.48 | 168.56 | 162.37 | 167.43 | 167.99 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:39:56 | 19.8 | 166.02 | 166.02 | 164.62 | 162.93 | 142.29 | 147.45 | 133.42 | 145.27 | 119.69 | 131.82 | 123.35 | 124.67 | 140.4 | 147.73 | 150.74 | 152.39 | 116.04 | 122.04 | 129.96 | 132.88 | 168.56 | 162.37 | 167.43 | 167.99 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:40:11 | 20.05 | 166.3 | 166.02 | 165.18 | 163.21 | 142.29 | 147.18 | 132.88 | 145 | 118.65 | 131.28 | 122.83 | 123.88 | 139.86 | 146.91 | 149.64 | 151.84 | 115.27 | 121 | 129.16 | 132.62 | 168.84 | 162.65 | 168.27 | 168.56 | 26 | 969 | 36 | 24.51
09.08.19 10:40:26 | 20.3 | 166.58 | 165.74 | 164.9 | 163.21 | 142.29 | 147.45 | 132.88 | 145 | 118.65 | 131.02 | 122.57 | 123.62 | 139.59 | 146.64 | 149.37 | 151.29 | 114.75 | 121 | 128.63 | 132.35 | 168.84 | 162.93 | 167.71 | 168.56 | 26 | 969 | 36 | 24.5
09.08.19 10:40:41 | 20.55 | 166.86 | 165.46 | 164.9 | 162.93 | 142.83 | 147.73 | 133.15 | 146.09 | 119.17 | 131.55 | 122.57 | 124.14 | 139.86 | 146.36 | 149.09 | 151.29 | 115.01 | 120.73 | 128.63 | 132.62 | 168.27 | 162.93 | 167.99 | 168.27 | 26 | 969 | 36 | 24.53
09.08.19 10:40:56 | 20.8 | 167.15 | 166.3 | 165.46 | 163.77 | 144.73 | 149.37 | 135.29 | 147.45 | 120.73 | 132.88 | 124.14 | 125.2 | 140.67 | 147.45 | 150.19 | 152.39 | 116.3 | 121.78 | 129.69 | 133.68 | 169.12 | 163.21 | 168.56 | 168.56 | 26 | 969 | 36 | 24.56
09.08.19 10:41:11 | 21.05 | 167.15 | 166.02 | 165.46 | 163.77 | 145.82 | 150.46 | 136.63 | 148.82 | 122.04 | 133.95 | 125.2 | 126.51 | 141.21 | 148.55 | 150.74 | 153.21 | 116.82 | 122.3 | 130.49 | 134.22 | 169.12 | 163.49 | 169.12 | 168.84 | 26 | 969 | 36 | 24.57
09.08.19 10:41:26 | 21.3 | 167.99 | 166.86 | 166.02 | 164.62 | 147.45 | 151.84 | 138.24 | 150.46 | 123.62 | 135.56 | 126.51 | 128.1 | 142.56 | 149.64 | 151.84 | 154.59 | 118.65 | 123.35 | 131.55 | 135.29 | 169.97 | 163.77 | 169.12 | 169.97 | 26 | 969 | 36 | 24.57
09.08.19 10:41:41 | 21.55 | 167.43 | 166.3 | 165.46 | 164.05 | 148.27 | 152.66 | 139.32 | 151.56 | 124.67 | 136.09 | 127.04 | 128.89 | 142.83 | 150.19 | 152.11 | 154.87 | 119.17 | 123.62 | 131.55 | 135.82 | 169.4 | 163.49 | 169.12 | 169.12 | 26 | 969 | 36 | 24.6
09.08.19 10:41:56 | 21.8 | 167.71 | 166.58 | 165.74 | 164.33 | 149.64 | 154.04 | 140.94 | 152.94 | 125.72 | 137.43 | 128.36 | 130.22 | 143.64 | 150.74 | 152.66 | 155.98 | 119.95 | 124.67 | 132.62 | 136.63 | 169.69 | 163.77 | 169.12 | 169.4 | 26 | 969 | 36 | 24.64
09.08.19 10:42:11 | 22.05 | 168.27 | 167.15 | 165.74 | 164.05 | 151.01 | 154.87 | 142.02 | 154.59 | 127.31 | 138.24 | 129.69 | 131.28 | 144.46 | 152.39 | 153.77 | 156.81 | 121.52 | 125.72 | 133.68 | 137.16 | 169.69 | 163.77 | 169.12 | 169.97 | 26 | 969 | 36 | 24.64
09.08.19 10:42:26 | 22.3 | 167.99 | 167.15 | 165.74 | 164.33 | 152.11 | 155.98 | 143.64 | 155.7 | 128.36 | 139.86 | 130.22 | 132.62 | 145.55 | 153.21 | 154.59 | 157.92 | 122.83 | 126.25 | 134.48 | 138.24 | 169.69 | 163.77 | 169.4 | 169.12 | 26 | 969 | 36 | 24.67
09.08.19 10:42:41 | 22.55 | 167.99 | 166.86 | 165.46 | 164.33 | 153.21 | 156.81 | 144.73 | 156.81 | 129.96 | 140.94 | 131.28 | 133.42 | 146.09 | 153.77 | 155.42 | 158.75 | 123.88 | 127.31 | 135.02 | 139.32 | 169.69 | 163.49 | 169.4 | 169.4 | 26 | 969 | 36 | 24.69
09.08.19 10:42:56 | 22.8 | 168.27 | 167.15 | 166.02 | 164.62 | 154.59 | 158.47 | 146.64 | 158.47 | 131.02 | 142.56 | 132.88 | 135.29 | 147.45 | 155.15 | 156.81 | 160.14 | 125.2 | 128.36 | 136.36 | 140.4 | 169.69 | 164.05 | 169.4 | 169.97 | 26 | 969 | 36 | 24.71
09.08.19 10:43:11 | 23.05 | 167.99 | 166.02 | 164.9 | 164.05 | 155.42 | 159.03 | 146.91 | 159.31 | 132.08 | 142.83 | 132.62 | 135.82 | 147.45 | 155.15 | 156.53 | 160.42 | 126.25 | 128.63 | 136.36 | 140.67 | 169.12 | 163.21 | 168.84 | 169.69 | 26 | 969 | 36 | 24.74
09.08.19 10:43:26 | 23.3 | 168.27 | 166.86 | 165.74 | 164.33 | 156.53 | 160.42 | 148.82 | 161.26 | 133.42 | 144.73 | 134.75 | 137.7 | 149.09 | 156.53 | 158.19 | 162.09 | 127.84 | 130.22 | 137.7 | 142.02 | 169.69 | 163.49 | 169.12 | 169.97 | 26 | 969 | 36 | 24.75
09.08.19 10:43:41 | 23.55 | 168.56 | 167.15 | 166.3 | 164.62 | 158.47 | 161.82 | 150.46 | 162.93 | 135.56 | 146.09 | 135.82 | 139.05 | 150.19 | 157.92 | 159.31 | 163.21 | 129.96 | 131.55 | 138.78 | 143.37 | 170.25 | 164.05 | 169.4 | 169.97 | 26 | 969 | 36 | 24.78
09.08.19 10:43:56 | 23.8 | 169.12 | 167.15 | 166.02 | 164.9 | 159.58 | 162.65 | 151.84 | 164.33 | 136.63 | 147.18 | 137.16 | 140.67 | 150.74 | 159.03 | 160.42 | 164.33 | 131.02 | 132.88 | 139.59 | 144.19 | 169.97 | 164.05 | 169.97 | 169.97 | 26 | 969 | 36 | 24.78
09.08.19 10:44:11 | 24.05 | 168.84 | 167.15 | 165.74 | 164.62 | 160.7 | 163.77 | 153.49 | 165.46 | 138.24 | 148.27 | 138.24 | 141.75 | 152.11 | 159.86 | 161.26 | 165.46 | 132.62 | 133.95 | 140.4 | 145 | 169.97 | 163.77 | 169.97 | 170.54 | 26 | 969 | 36 | 24.82
09.08.19 10:44:26 | 24.3 | 169.12 | 167.43 | 166.3 | 164.9 | 162.37 | 165.46 | 155.15 | 167.15 | 139.59 | 149.92 | 139.59 | 143.64 | 152.66 | 160.98 | 162.37 | 166.86 | 134.48 | 135.29 | 141.48 | 146.36 | 170.54 | 164.05 | 169.97 | 170.25 | 26 | 969 | 36 | 24.83
09.08.19 10:44:41 | 24.55 | 168.84 | 167.43 | 166.02 | 164.62 | 163.21 | 166.02 | 156.25 | 168.27 | 140.94 | 150.74 | 140.4 | 144.46 | 153.49 | 161.54 | 162.93 | 167.71 | 135.29 | 136.09 | 142.02 | 146.64 | 170.25 | 163.77 | 169.97 | 169.97 | 26 | 969 | 36 | 24.86
09.08.19 10:44:56 | 24.8 | 169.4 | 167.43 | 166.3 | 165.46 | 164.9 | 167.43 | 158.47 | 170.25 | 142.56 | 152.39 | 141.75 | 146.64 | 154.59 | 162.93 | 164.33 | 169.12 | 137.43 | 137.7 | 143.37 | 148 | 170.82 | 164.05 | 170.25 | 170.54 | 26 | 969 | 36 | 24.89
09.08.19 10:45:11 | 25.05 | 169.4 | 167.71 | 166.58 | 165.46 | 166.3 | 168.56 | 159.31 | 171.95 | 144.19 | 153.77 | 143.37 | 147.73 | 155.98 | 164.05 | 165.18 | 170.54 | 138.78 | 138.78 | 144.19 | 149.09 | 170.82 | 164.05 | 170.54 | 170.82 | 26 | 969 | 36 | 24.89
09.08.19 10:45:26 | 25.3 | 170.25 | 168.27 | 167.43 | 166.02 | 167.71 | 170.54 | 161.54 | 173.94 | 146.09 | 155.42 | 145 | 149.92 | 157.08 | 165.46 | 166.58 | 171.67 | 140.94 | 140.4 | 145.27 | 150.46 | 171.39 | 164.9 | 170.82 | 171.39 | 26 | 969 | 36 | 24.92
09.08.19 10:45:41 | 25.55 | 170.25 | 167.99 | 167.15 | 166.02 | 168.84 | 171.39 | 162.37 | 175.09 | 147.73 | 156.81 | 145.82 | 151.01 | 157.64 | 166.02 | 167.43 | 172.81 | 142.02 | 141.21 | 146.09 | 151.29 | 171.1 | 164.62 | 170.54 | 171.1 | 26 | 969 | 36 | 24.94
09.08.19 10:45:56 | 25.8 | 170.25 | 167.99 | 167.15 | 166.02 | 169.69 | 171.95 | 164.05 | 176.23 | 148.82 | 157.64 | 146.91 | 152.11 | 158.19 | 166.86 | 167.99 | 173.66 | 143.37 | 142.29 | 146.64 | 152.11 | 171.39 | 164.9 | 170.54 | 170.82 | 26 | 969 | 36 | 24.94
09.08.19 10:46:11 | 26.05 | 170.25 | 168.56 | 167.43 | 166.3 | 171.67 | 173.38 | 166.02 | 178.23 | 150.46 | 159.31 | 148.55 | 154.04 | 159.58 | 168.27 | 169.4 | 175.37 | 145 | 143.91 | 148 | 153.21 | 171.95 | 164.9 | 170.82 | 171.39 | 26 | 969 | 36 | 24.99
09.08.19 10:46:26 | 26.3 | 170.54 | 168.27 | 167.43 | 166.3 | 172.52 | 174.51 | 167.43 | 179.38 | 152.11 | 160.14 | 149.64 | 155.15 | 160.14 | 168.84 | 170.25 | 175.94 | 146.36 | 145.27 | 148.55 | 153.77 | 171.95 | 165.18 | 171.1 | 171.39 | 26 | 969 | 36 | 25
09.08.19 10:46:41 | 26.55 | 170.25 | 167.99 | 167.43 | 166.02 | 173.66 | 175.09 | 168.27 | 180.82 | 152.94 | 161.54 | 150.46 | 156.53 | 160.7 | 169.69 | 170.82 | 177.09 | 147.45 | 146.09 | 149.09 | 154.32 | 171.95 | 164.9 | 170.54 | 171.1 | 26 | 969 | 36 | 25.01
09.08.19 10:46:57 | 26.82 | 170.54 | 168.56 | 167.43 | 166.3 | 175.09 | 176.23 | 170.25 | 182.55 | 154.59 | 162.93 | 152.11 | 157.92 | 161.54 | 170.82 | 172.24 | 177.95 | 149.09 | 147.18 | 150.19 | 155.7 | 171.95 | 165.18 | 171.1 | 171.39 | 26 | 969 | 36 | 25.03
09.08.19 10:47:12 | 27.07 | 170.82 | 168.56 | 167.71 | 166.86 | 176.51 | 177.95 | 171.67 | 183.99 | 156.25 | 164.33 | 153.49 | 159.58 | 162.37 | 171.95 | 173.38 | 179.38 | 150.46 | 148.82 | 151.29 | 156.53 | 172.52 | 165.46 | 171.39 | 171.39 | 26 | 969 | 36 | 25.07
09.08.19 10:47:27 | 27.32 | 170.82 | 168.84 | 167.99 | 166.86 | 177.66 | 178.81 | 173.09 | 185.44 | 157.64 | 165.74 | 154.59 | 160.7 | 163.49 | 172.81 | 174.23 | 180.53 | 151.84 | 149.64 | 152.11 | 157.36 | 172.52 | 165.74 | 171.1 | 171.39 | 26 | 969 | 36 | 25.07
09.08.19 10:47:42 | 27.57 | 171.1 | 168.84 | 167.71 | 166.86 | 178.81 | 179.67 | 174.8 | 186.89 | 159.03 | 166.86 | 156.25 | 162.37 | 164.33 | 173.66 | 175.09 | 181.39 | 153.21 | 150.74 | 152.66 | 158.47 | 172.81 | 165.46 | 171.1 | 171.67 | 26 | 969 | 36 | 25.08
09.08.19 10:47:57 | 27.82 | 171.39 | 169.4 | 167.99 | 166.86 | 180.24 | 181.11 | 175.94 | 188.64 | 160.7 | 167.99 | 157.64 | 164.05 | 165.18 | 174.8 | 176.23 | 182.84 | 154.87 | 152.39 | 153.77 | 159.58 | 173.09 | 165.46 | 171.67 | 171.95 | 26 | 969 | 36 | 25.1
09.08.19 10:48:12 | 28.07 | 171.39 | 169.4 | 168.27 | 167.43 | 181.39 | 182.55 | 177.95 | 190.39 | 162.37 | 169.4 | 159.03 | 165.46 | 166.3 | 175.94 | 177.37 | 183.99 | 156.25 | 153.77 | 154.59 | 160.42 | 173.38 | 166.3 | 171.67 | 172.24 | 26 | 969 | 36 | 25.13
09.08.19 10:48:27 | 28.32 | 171.67 | 169.4 | 168.27 | 167.15 | 182.84 | 183.13 | 179.38 | 191.56 | 163.49 | 170.82 | 160.14 | 166.86 | 166.86 | 176.23 | 178.23 | 184.86 | 157.64 | 154.87 | 155.42 | 161.26 | 173.38 | 165.74 | 171.39 | 172.24 | 26 | 969 | 36 | 25.14
09.08.19 10:48:42 | 28.57 | 171.67 | 169.12 | 167.99 | 167.43 | 183.7 | 184.28 | 180.82 | 193.03 | 165.18 | 172.24 | 161.26 | 168.27 | 167.71 | 177.37 | 179.09 | 186.02 | 159.03 | 155.98 | 156.25 | 162.09 | 173.94 | 166.02 | 171.95 | 171.95 | 26 | 969 | 36 | 25.15
09.08.19 10:48:57 | 28.82 | 171.95 | 169.69 | 168.56 | 167.71 | 185.44 | 185.44 | 182.55 | 194.5 | 166.86 | 173.38 | 162.93 | 169.97 | 169.12 | 178.81 | 180.53 | 187.19 | 160.7 | 157.64 | 157.36 | 163.21 | 173.94 | 166.3 | 172.24 | 172.24 | 26 | 969 | 36 | 25.18
09.08.19 10:49:12 | 29.07 | 171.95 | 169.69 | 168.56 | 167.71 | 186.6 | 186.6 | 183.99 | 195.97 | 167.99 | 174.8 | 164.33 | 171.1 | 169.69 | 179.67 | 181.39 | 188.35 | 161.54 | 158.19 | 157.92 | 164.05 | 174.23 | 166.02 | 172.24 | 172.24 | 26 | 969 | 36 | 25.18
09.08.19 10:49:27 | 29.32 | 171.67 | 169.69 | 168.27 | 167.43 | 187.48 | 187.48 | 184.57 | 197.15 | 169.4 | 175.66 | 164.9 | 172.52 | 170.25 | 180.24 | 181.68 | 188.93 | 162.65 | 159.31 | 158.75 | 164.62 | 173.66 | 166.02 | 171.95 | 171.95 | 26 | 969 | 36 | 25.21
09.08.19 10:49:42 | 29.57 | 172.24 | 169.97 | 168.84 | 167.99 | 188.93 | 188.64 | 186.89 | 198.93 | 171.1 | 177.09 | 166.86 | 173.94 | 171.1 | 181.39 | 183.13 | 190.1 | 164.33 | 160.7 | 159.58 | 166.02 | 174.23 | 166.58 | 172.24 | 172.24 | 26 | 969 | 36 | 25.22
09.08.19 10:49:57 | 29.82 | 172.24 | 169.97 | 168.84 | 167.71 | 189.81 | 189.52 | 188.06 | 200.41 | 172.52 | 178.23 | 167.99 | 175.66 | 171.95 | 182.26 | 183.7 | 191.27 | 165.18 | 161.82 | 160.7 | 166.58 | 174.51 | 166.3 | 172.52 | 172.52 | 26 | 969 | 36 | 25.24
09.08.19 10:50:12 | 30.07 | 172.24 | 170.25 | 169.12 | 167.71 | 190.98 | 190.39 | 189.52 | 201.6 | 173.94 | 179.67 | 169.12 | 176.8 | 172.81 | 183.13 | 184.86 | 192.15 | 166.58 | 162.93 | 161.54 | 167.15 | 174.23 | 166.3 | 172.52 | 172.52 | 26 | 969 | 36 | 25.25
09.08.19 10:50:27 | 30.32 | 171.95 | 169.69 | 168.84 | 167.43 | 192.15 | 191.27 | 190.69 | 203.09 | 174.8 | 180.53 | 170.25 | 177.95 | 173.38 | 183.7 | 185.44 | 193.03 | 167.71 | 164.05 | 161.54 | 167.99 | 174.23 | 166.3 | 172.52 | 172.24 | 26 | 969 | 36 | 25.28
09.08.19 10:50:42 | 30.57 | 172.52 | 170.54 | 169.12 | 168.27 | 193.62 | 192.44 | 192.15 | 204.59 | 176.51 | 181.97 | 171.67 | 179.38 | 174.51 | 184.86 | 186.6 | 194.21 | 169.12 | 165.46 | 162.93 | 169.12 | 174.51 | 166.86 | 172.81 | 172.81 | 26 | 969 | 36 | 25.28
09.08.19 10:50:57 | 30.82 | 172.81 | 170.25 | 169.4 | 168.27 | 194.5 | 193.32 | 193.32 | 205.78 | 177.95 | 183.13 | 172.81 | 180.82 | 175.09 | 185.73 | 187.77 | 195.38 | 170.54 | 166.3 | 163.77 | 169.97 | 174.51 | 166.86 | 172.81 | 172.52 | 26 | 969 | 36 | 25.29
09.08.19 10:51:12 | 31.07 | 172.81 | 170.82 | 169.4 | 168.56 | 195.97 | 194.79 | 195.38 | 207.28 | 179.67 | 184.57 | 174.23 | 182.26 | 176.23 | 186.6 | 188.64 | 196.27 | 171.95 | 167.71 | 164.62 | 170.82 | 175.09 | 167.15 | 173.38 | 172.81 | 26 | 969 | 36 | 25.29
09.08.19 10:51:27 | 31.32 | 172.52 | 170.82 | 169.4 | 168.56 | 196.86 | 195.38 | 196.56 | 208.48 | 181.11 | 185.44 | 175.37 | 183.42 | 176.8 | 187.48 | 189.52 | 197.15 | 173.09 | 168.84 | 165.46 | 171.39 | 175.09 | 167.15 | 173.09 | 172.81 | 26 | 969 | 36 | 25.31
09.08.19 10:51:42 | 31.57 | 173.09 | 170.82 | 169.97 | 168.84 | 198.34 | 196.86 | 198.04 | 209.99 | 182.55 | 186.89 | 177.09 | 185.15 | 177.95 | 188.93 | 190.69 | 198.34 | 174.23 | 170.25 | 166.58 | 172.52 | 175.37 | 167.43 | 173.38 | 173.38 | 26 | 969 | 36 | 25.33
09.08.19 10:51:57 | 31.82 | 173.09 | 170.82 | 169.69 | 168.27 | 199.23 | 197.45 | 198.93 | 211.2 | 183.42 | 187.77 | 177.66 | 186.02 | 178.52 | 189.23 | 190.98 | 198.93 | 175.37 | 171.1 | 166.86 | 173.09 | 174.8 | 167.15 | 173.38 | 173.09 | 26 | 969 | 36 | 25.33
09.08.19 10:52:12 | 32.07 | 172.81 | 170.82 | 169.69 | 168.84 | 200.12 | 198.34 | 200.41 | 212.41 | 184.86 | 188.93 | 179.09 | 187.77 | 179.38 | 190.39 | 192.15 | 200.12 | 176.51 | 172.24 | 167.99 | 173.94 | 175.09 | 167.43 | 173.38 | 172.81 | 26 | 969 | 36 | 25.36
09.08.19 10:52:27 | 32.32 | 173.09 | 171.39 | 169.69 | 169.12 | 201.3 | 199.52 | 201.6 | 213.62 | 186.31 | 190.39 | 180.24 | 188.93 | 179.96 | 191.27 | 193.03 | 201.01 | 177.66 | 173.38 | 168.56 | 174.8 | 175.37 | 167.43 | 173.66 | 173.09 | 26 | 969 | 36 | 25.36
09.08.19 10:52:42 | 32.57 | 173.38 | 171.67 | 169.97 | 169.12 | 202.79 | 200.71 | 203.39 | 215.14 | 187.77 | 191.56 | 181.97 | 190.1 | 181.11 | 192.15 | 193.91 | 202.2 | 179.09 | 174.51 | 169.4 | 175.66 | 175.37 | 167.71 | 173.94 | 173.09 | 26 | 969 | 36 | 25.38
09.08.19 10:52:57 | 32.82 | 173.38 | 171.39 | 170.25 | 169.4 | 203.39 | 201.01 | 204.29 | 216.05 | 188.93 | 192.74 | 182.84 | 191.56 | 181.39 | 192.74 | 194.79 | 202.79 | 180.24 | 175.37 | 169.97 | 176.51 | 175.37 | 167.43 | 173.94 | 173.38 | 26 | 969 | 36 | 25.39
09.08.19 10:53:12 | 33.07 | 173.09 | 171.39 | 169.97 | 168.84 | 204.59 | 201.9 | 205.48 | 216.96 | 190.1 | 193.62 | 183.99 | 192.15 | 181.97 | 193.32 | 195.38 | 203.69 | 181.11 | 176.23 | 170.82 | 177.09 | 175.09 | 167.71 | 173.66 | 173.09 | 26 | 969 | 36 | 25.4
09.08.19 10:53:27 | 33.32 | 173.94 | 172.24 | 170.82 | 169.97 | 206.08 | 203.99 | 207.28 | 219.41 | 192.15 | 195.38 | 186.31 | 194.5 | 183.42 | 195.09 | 197.15 | 205.48 | 183.13 | 177.95 | 171.95 | 178.81 | 176.51 | 168.27 | 174.51 | 174.23 | 26 | 969 | 36 | 25.4
09.08.19 10:53:42 | 33.57 | 173.66 | 171.95 | 170.25 | 169.4 | 206.98 | 203.99 | 207.88 | 220.33 | 193.32 | 195.97 | 186.89 | 195.38 | 183.99 | 195.68 | 197.45 | 205.78 | 183.7 | 178.81 | 172.24 | 178.81 | 175.94 | 167.71 | 174.23 | 173.38 | 26 | 969 | 36 | 25.43
09.08.19 10:53:57 | 33.82 | 173.66 | 172.52 | 171.1 | 170.25 | 208.78 | 205.78 | 210.29 | 221.86 | 194.79 | 197.75 | 188.35 | 197.15 | 185.44 | 196.86 | 198.63 | 207.28 | 185.44 | 180.53 | 173.94 | 179.96 | 176.23 | 168.84 | 174.8 | 173.66 | 26 | 969 | 36 | 25.43
09.08.19 10:54:12 | 34.07 | 174.23 | 172.52 | 171.39 | 170.25 | 209.69 | 206.38 | 211.8 | 223.09 | 196.27 | 198.93 | 189.81 | 198.34 | 186.31 | 198.04 | 199.52 | 208.18 | 186.31 | 181.68 | 174.51 | 180.82 | 176.23 | 168.84 | 175.09 | 173.94 | 26 | 969 | 36 | 25.43
09.08.19 10:54:27 | 34.32 | 174.23 | 172.52 | 171.39 | 170.25 | 210.9 | 207.28 | 212.71 | 224.01 | 197.45 | 199.82 | 190.98 | 199.52 | 186.89 | 198.63 | 200.41 | 209.09 | 187.19 | 182.55 | 175.37 | 181.68 | 176.23 | 168.56 | 175.37 | 174.23 | 26 | 969 | 36 | 25.46
09.08.19 10:54:42 | 34.57 | 173.94 | 172.52 | 171.39 | 170.25 | 211.8 | 207.88 | 213.62 | 224.94 | 198.34 | 201.01 | 191.86 | 200.71 | 187.48 | 199.23 | 201.01 | 209.69 | 188.64 | 183.42 | 175.66 | 181.97 | 176.51 | 168.56 | 175.09 | 173.94 | 26 | 969 | 36 | 25.47
09.08.19 10:54:57 | 34.82 | 173.94 | 172.24 | 171.1 | 169.97 | 212.71 | 208.78 | 214.53 | 226.49 | 199.52 | 201.6 | 193.03 | 201.9 | 188.06 | 200.12 | 201.9 | 210.59 | 189.52 | 184.57 | 176.51 | 182.84 | 176.51 | 168.56 | 175.37 | 173.94 | 26 | 969 | 36 | 25.47
09.08.19 10:55:12 | 35.07 | 174.23 | 172.52 | 171.39 | 170.25 | 213.92 | 209.69 | 215.44 | 227.1 | 200.71 | 202.79 | 194.21 | 203.39 | 188.93 | 201.01 | 202.79 | 211.2 | 190.39 | 185.73 | 177.09 | 183.7 | 176.51 | 168.56 | 175.09 | 173.94 | 26 | 969 | 36 | 25.47
09.08.19 10:55:27 | 35.32 | 174.23 | 172.81 | 171.67 | 170.54 | 215.14 | 210.9 | 217.57 | 228.65 | 202.2 | 203.99 | 195.68 | 204.59 | 189.81 | 201.9 | 203.39 | 212.41 | 192.15 | 186.89 | 178.23 | 184.86 | 176.51 | 168.84 | 175.37 | 174.51 | 26 | 969 | 36 | 25.5
09.08.19 10:55:42 | 35.57 | 174.23 | 172.81 | 171.67 | 170.82 | 216.05 | 211.5 | 218.49 | 229.9 | 203.39 | 205.18 | 196.86 | 205.48 | 190.39 | 203.09 | 204.29 | 213.32 | 193.03 | 187.77 | 178.81 | 185.15 | 176.51 | 169.12 | 175.66 | 174.23 | 26 | 969 | 36 | 25.5
09.08.19 10:55:57 | 35.82 | 174.23 | 172.81 | 171.39 | 170.54 | 217.27 | 212.1 | 218.8 | 230.83 | 204.29 | 206.08 | 197.45 | 206.68 | 191.27 | 203.69 | 204.88 | 214.23 | 193.91 | 188.93 | 179.38 | 186.02 | 176.51 | 168.84 | 175.37 | 173.94 | 26 | 969 | 36 | 25.51
09.08.19 10:56:12 | 36.07 | 174.51 | 173.09 | 171.95 | 170.54 | 218.18 | 213.01 | 220.33 | 232.08 | 205.18 | 207.28 | 198.93 | 208.18 | 191.86 | 204.59 | 206.08 | 215.14 | 195.09 | 190.1 | 180.53 | 186.89 | 176.51 | 169.12 | 175.66 | 174.51 | 26 | 969 | 36 | 25.53
09.08.19 10:56:27 | 36.32 | 174.23 | 173.09 | 171.67 | 170.82 | 219.1 | 213.92 | 221.55 | 233.02 | 206.38 | 208.48 | 199.82 | 209.09 | 193.03 | 205.48 | 206.98 | 215.75 | 195.97 | 190.69 | 181.11 | 187.48 | 176.51 | 169.12 | 175.37 | 174.51 | 26 | 969 | 36 | 25.53
09.08.19 10:56:42 | 36.57 | 174.51 | 173.38 | 171.95 | 170.82 | 220.33 | 214.83 | 222.78 | 234.58 | 207.88 | 209.39 | 201.01 | 210.29 | 193.62 | 206.38 | 207.58 | 216.66 | 197.15 | 191.86 | 181.68 | 188.35 | 176.8 | 169.12 | 175.66 | 174.23 | 26 | 969 | 36 | 25.53
09.08.19 10:56:57 | 36.82 | 174.51 | 173.09 | 171.95 | 170.82 | 221.25 | 215.75 | 224.32 | 235.52 | 209.09 | 210.29 | 202.5 | 211.8 | 194.5 | 207.28 | 208.48 | 217.57 | 198.34 | 193.32 | 182.55 | 188.93 | 177.09 | 169.4 | 175.66 | 174.51 | 26 | 969 | 36 | 25.56
09.08.19 10:57:12 | 37.07 | 174.23 | 173.38 | 172.24 | 171.1 | 222.17 | 216.66 | 225.25 | 236.46 | 209.99 | 211.8 | 203.39 | 212.41 | 195.09 | 208.18 | 209.39 | 218.18 | 199.52 | 194.21 | 183.13 | 189.81 | 177.09 | 169.69 | 175.94 | 174.51 | 26 | 969 | 36 | 25.56