## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 080919_30_564 |  | Generated On : | 09/08/2019, 11:54:46 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000564 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 090 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/08/2019, 11:13:23 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 09/08/2019, 11:54:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-564 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
|  | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
Date/Time | Time/Min. | DI | DI | DI | DI | RT362_1A | RT362_1B | RT362_2A | RT362_2B | RT362_3A | RT362_3B | RT362_4A | RT362_4B | CCMP2464_1A | CCMP2464_1B | CCMP2464_2A | CCMP2464_2B | CCMP2464_3A | CCMP2464_3B | CCMP2464_4A | CCMP2464_4B | DI | DI | DI | DI
09.08.19 11:13:26 | 0.05 | 140.22 | 133.83 | 130.67 | 136.28 | 175.66 | 181.22 | 173.04 | 176.19 | 171.73 | 171.21 | 200.98 | 173.04 | 157.27 | 156 | 160.08 | 166.26 | 146.18 | 148.93 | 153.72 | 152.71 | 139.72 | 144.43 | 131.64 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 27.06
09.08.19 11:13:41 | 0.3 | 140.22 | 134.08 | 130.67 | 136.28 | 174.09 | 179.36 | 171.99 | 174.87 | 170.68 | 170.42 | 199.61 | 171.21 | 156.26 | 154.99 | 159.06 | 165.75 | 144.93 | 148.18 | 152.96 | 151.95 | 140.22 | 144.43 | 131.39 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 27.06
09.08.19 11:13:56 | 0.55 | 140.46 | 134.08 | 130.91 | 136.52 | 174.09 | 178.83 | 171.73 | 174.35 | 170.42 | 170.16 | 199.06 | 171.47 | 156.26 | 154.99 | 159.06 | 165.75 | 144.68 | 147.43 | 152.71 | 151.7 | 140.46 | 144.68 | 131.88 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 27.1
09.08.19 11:14:11 | 0.8 | 140.71 | 134.56 | 131.15 | 136.52 | 174.09 | 178.57 | 171.73 | 174.61 | 170.42 | 170.16 | 199.06 | 171.47 | 156.26 | 155.49 | 158.81 | 165.49 | 144.43 | 147.18 | 152.45 | 151.45 | 140.71 | 144.93 | 131.88 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.11
09.08.19 11:14:26 | 1.05 | 140.71 | 134.56 | 131.15 | 136.77 | 174.09 | 179.1 | 171.73 | 174.87 | 170.68 | 170.42 | 199.33 | 171.47 | 156 | 154.99 | 158.81 | 164.97 | 144.18 | 147.18 | 152.2 | 151.45 | 140.46 | 144.93 | 132.12 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.13
09.08.19 11:14:41 | 1.3 | 140.96 | 134.81 | 131.39 | 137.01 | 173.82 | 178.57 | 172.25 | 174.61 | 170.68 | 170.16 | 199.33 | 171.21 | 156 | 154.73 | 158.55 | 164.97 | 143.69 | 146.93 | 151.95 | 151.19 | 140.71 | 145.18 | 132.37 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.13
09.08.19 11:14:56 | 1.55 | 140.71 | 134.56 | 131.15 | 136.77 | 173.3 | 178.3 | 171.99 | 174.35 | 170.16 | 169.64 | 199.06 | 171.47 | 155.75 | 154.48 | 158.55 | 164.2 | 143.19 | 146.18 | 150.94 | 150.44 | 140.71 | 144.93 | 131.88 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.16
09.08.19 11:15:11 | 1.8 | 140.96 | 134.56 | 131.39 | 136.77 | 173.3 | 178.04 | 172.25 | 174.35 | 170.42 | 169.38 | 198.78 | 171.47 | 156 | 154.23 | 158.29 | 164.2 | 142.94 | 146.18 | 151.19 | 150.44 | 140.71 | 145.18 | 132.37 | 143.19 | 30 | 969 | 36 | 27.17
09.08.19 11:15:26 | 2.05 | 140.96 | 134.81 | 131.39 | 136.77 | 173.56 | 178.3 | 171.99 | 174.35 | 170.16 | 169.38 | 198.51 | 171.21 | 155.49 | 154.23 | 158.29 | 164.2 | 142.2 | 145.43 | 150.94 | 150.19 | 140.71 | 145.43 | 132.37 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.17
09.08.19 11:15:41 | 2.3 | 140.96 | 135.05 | 131.39 | 137.01 | 173.3 | 178.57 | 171.73 | 174.35 | 170.42 | 169.38 | 198.23 | 171.21 | 155.24 | 153.97 | 157.78 | 163.68 | 141.95 | 145.43 | 150.94 | 149.93 | 140.96 | 145.18 | 132.61 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.2
09.08.19 11:15:56 | 2.55 | 141.21 | 135.05 | 131.64 | 137.26 | 173.3 | 178.57 | 171.73 | 174.09 | 170.16 | 169.64 | 198.23 | 170.94 | 154.99 | 153.72 | 158.04 | 163.42 | 141.21 | 145.18 | 150.44 | 149.93 | 141.21 | 145.43 | 132.37 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.21
09.08.19 11:16:11 | 2.8 | 141.21 | 135.3 | 131.64 | 137.26 | 173.3 | 178.83 | 171.47 | 174.09 | 170.42 | 169.64 | 198.51 | 170.94 | 155.24 | 153.72 | 157.78 | 163.42 | 140.96 | 144.93 | 150.44 | 149.68 | 141.21 | 145.68 | 132.61 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.21
09.08.19 11:16:26 | 3.05 | 141.45 | 135.54 | 131.88 | 137.26 | 173.04 | 178.57 | 171.47 | 174.35 | 170.42 | 169.64 | 198.78 | 170.68 | 154.73 | 153.47 | 157.53 | 163.17 | 139.97 | 144.43 | 150.44 | 149.43 | 141.45 | 145.68 | 132.86 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.24
09.08.19 11:16:41 | 3.3 | 141.45 | 135.54 | 131.88 | 137.51 | 173.04 | 178.3 | 171.47 | 174.09 | 170.16 | 169.9 | 198.51 | 170.68 | 154.99 | 153.47 | 157.27 | 163.42 | 139.72 | 144.43 | 149.93 | 149.18 | 141.45 | 145.68 | 132.61 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.24
09.08.19 11:16:56 | 3.55 | 141.45 | 135.54 | 132.12 | 137.51 | 172.51 | 178.57 | 171.21 | 174.09 | 169.9 | 169.64 | 198.51 | 170.68 | 154.48 | 153.21 | 157.02 | 162.91 | 139.48 | 144.18 | 149.93 | 148.93 | 141.45 | 145.68 | 132.86 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.24
09.08.19 11:17:11 | 3.8 | 141.45 | 135.54 | 132.12 | 137.51 | 172.25 | 178.3 | 171.21 | 173.82 | 169.9 | 169.64 | 198.78 | 170.42 | 154.23 | 153.21 | 157.02 | 163.17 | 138.98 | 143.93 | 149.68 | 148.43 | 141.7 | 145.93 | 132.86 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.25
09.08.19 11:17:26 | 4.05 | 141.7 | 135.54 | 132.12 | 137.51 | 172.25 | 178.57 | 171.47 | 173.82 | 169.9 | 169.38 | 198.78 | 170.42 | 153.97 | 152.96 | 157.02 | 163.17 | 138.49 | 143.69 | 149.18 | 148.43 | 141.7 | 145.93 | 132.61 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.28
09.08.19 11:17:41 | 4.3 | 141.7 | 135.79 | 132.37 | 137.75 | 171.99 | 178.83 | 171.47 | 173.82 | 169.9 | 169.38 | 198.78 | 170.42 | 153.72 | 152.71 | 156.51 | 162.91 | 138.24 | 143.19 | 148.93 | 147.93 | 141.95 | 146.18 | 133.1 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.3
09.08.19 11:17:56 | 4.55 | 141.95 | 136.03 | 132.37 | 137.75 | 171.99 | 178.57 | 171.47 | 174.09 | 169.64 | 169.38 | 199.06 | 170.42 | 153.72 | 152.96 | 156.51 | 162.91 | 137.75 | 142.94 | 148.93 | 147.68 | 141.95 | 146.18 | 132.86 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.3
09.08.19 11:18:11 | 4.8 | 141.95 | 136.03 | 132.61 | 138 | 171.99 | 178.57 | 171.99 | 173.82 | 169.64 | 169.38 | 199.33 | 170.42 | 153.72 | 152.71 | 156.51 | 162.65 | 137.51 | 142.94 | 148.68 | 147.18 | 142.2 | 146.43 | 133.34 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.3
09.08.19 11:18:26 | 5.05 | 141.95 | 136.03 | 132.61 | 137.75 | 171.47 | 178.3 | 171.21 | 173.56 | 169.38 | 169.38 | 199.06 | 170.16 | 152.96 | 152.2 | 156 | 162.39 | 136.77 | 142.44 | 148.18 | 147.18 | 141.95 | 146.43 | 133.1 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.31
09.08.19 11:18:41 | 5.3 | 141.95 | 136.28 | 132.86 | 138 | 171.47 | 178.57 | 171.99 | 173.82 | 169.64 | 169.38 | 199.61 | 170.42 | 152.96 | 152.45 | 155.75 | 162.14 | 136.77 | 142.2 | 148.18 | 147.43 | 142.2 | 146.68 | 133.34 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.31
09.08.19 11:18:56 | 5.55 | 141.95 | 136.28 | 132.86 | 138.24 | 171.21 | 178.83 | 171.73 | 173.82 | 169.38 | 169.64 | 199.33 | 170.42 | 152.96 | 151.95 | 155.75 | 161.62 | 136.28 | 142.2 | 147.93 | 146.68 | 142.44 | 146.68 | 133.59 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.35
09.08.19 11:19:11 | 5.8 | 141.95 | 136.28 | 132.86 | 138 | 170.94 | 178.83 | 171.47 | 173.3 | 169.38 | 169.64 | 198.78 | 170.16 | 152.45 | 151.7 | 155.49 | 161.11 | 136.03 | 141.95 | 147.68 | 146.68 | 142.2 | 146.68 | 133.34 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.34
09.08.19 11:19:26 | 6.05 | 141.95 | 136.52 | 132.86 | 138.24 | 170.42 | 178.3 | 170.94 | 173.3 | 169.12 | 169.38 | 198.51 | 169.9 | 152.45 | 151.7 | 155.24 | 161.11 | 135.54 | 141.7 | 147.43 | 146.43 | 142.44 | 146.68 | 133.59 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.35
09.08.19 11:19:41 | 6.3 | 142.2 | 136.28 | 133.34 | 138.24 | 170.42 | 178.83 | 170.68 | 173.04 | 169.12 | 169.38 | 198.23 | 169.9 | 152.2 | 151.7 | 155.24 | 161.11 | 135.54 | 141.21 | 147.18 | 146.18 | 142.44 | 146.93 | 133.59 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.36
09.08.19 11:19:56 | 6.55 | 142.2 | 136.52 | 133.1 | 138.49 | 170.42 | 178.57 | 170.94 | 173.3 | 168.86 | 169.38 | 198.23 | 169.64 | 152.2 | 151.7 | 155.24 | 160.85 | 135.05 | 141.21 | 147.18 | 146.18 | 142.69 | 147.18 | 133.83 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.36
09.08.19 11:20:11 | 6.8 | 142.44 | 136.77 | 133.34 | 138.74 | 170.16 | 178.57 | 170.94 | 173.3 | 168.86 | 169.12 | 198.51 | 169.64 | 151.7 | 151.45 | 154.73 | 160.85 | 135.05 | 140.71 | 146.93 | 145.93 | 142.94 | 146.93 | 133.83 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.35
09.08.19 11:20:26 | 7.05 | 142.44 | 136.77 | 133.34 | 138.49 | 169.9 | 178.57 | 170.94 | 172.78 | 168.86 | 168.86 | 198.23 | 169.64 | 151.45 | 151.19 | 154.48 | 161.11 | 134.56 | 140.22 | 146.68 | 145.68 | 142.69 | 147.43 | 133.83 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.38
09.08.19 11:20:41 | 7.3 | 142.44 | 137.01 | 133.59 | 138.74 | 169.9 | 178.3 | 170.94 | 173.04 | 168.86 | 168.86 | 198.51 | 169.64 | 151.45 | 151.45 | 154.48 | 161.11 | 134.56 | 139.97 | 146.43 | 145.43 | 142.94 | 147.18 | 134.08 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.38
09.08.19 11:20:56 | 7.55 | 142.44 | 136.77 | 133.34 | 138.74 | 169.64 | 175.93 | 171.21 | 173.04 | 168.34 | 168.86 | 198.23 | 169.38 | 151.19 | 150.94 | 154.23 | 161.11 | 133.83 | 139.48 | 146.18 | 145.18 | 143.19 | 147.43 | 134.08 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.38
09.08.19 11:21:11 | 7.8 | 142.2 | 136.77 | 133.59 | 138.98 | 169.38 | 176.19 | 170.94 | 172.78 | 168.6 | 168.86 | 198.23 | 169.12 | 150.69 | 150.94 | 153.72 | 160.85 | 133.83 | 139.23 | 145.68 | 144.68 | 142.94 | 147.43 | 133.83 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.39
09.08.19 11:21:26 | 8.05 | 142.44 | 137.26 | 133.59 | 138.98 | 169.38 | 175.93 | 170.94 | 172.78 | 168.34 | 169.12 | 198.23 | 169.12 | 150.69 | 150.44 | 153.97 | 160.85 | 133.34 | 138.98 | 145.68 | 144.18 | 143.19 | 147.68 | 134.08 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.41
09.08.19 11:21:41 | 8.3 | 142.44 | 137.01 | 133.59 | 138.98 | 168.86 | 175.4 | 170.94 | 172.78 | 168.08 | 169.12 | 198.23 | 169.12 | 150.44 | 150.44 | 153.72 | 160.6 | 133.1 | 138.74 | 145.68 | 143.93 | 143.19 | 147.68 | 134.08 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.41
09.08.19 11:21:56 | 8.55 | 142.44 | 137.26 | 133.83 | 138.98 | 168.86 | 175.4 | 170.94 | 172.78 | 168.08 | 168.6 | 198.51 | 169.12 | 150.44 | 150.44 | 153.72 | 160.6 | 132.61 | 138.24 | 144.93 | 143.69 | 143.19 | 147.43 | 134.32 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.42
09.08.19 11:22:12 | 8.82 | 142.94 | 137.51 | 134.08 | 139.48 | 168.86 | 175.4 | 171.21 | 173.04 | 168.08 | 167.82 | 198.51 | 169.12 | 150.19 | 150.44 | 153.72 | 160.34 | 132.37 | 138.74 | 144.93 | 143.69 | 143.69 | 147.68 | 134.32 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.42
09.08.19 11:22:27 | 9.07 | 142.44 | 137.01 | 133.83 | 138.98 | 168.34 | 175.14 | 170.42 | 172.51 | 167.82 | 166.78 | 197.69 | 168.6 | 149.68 | 149.68 | 152.96 | 159.32 | 131.64 | 137.75 | 143.93 | 143.19 | 143.19 | 147.93 | 134.08 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.45
09.08.19 11:22:42 | 9.32 | 142.69 | 137.51 | 133.83 | 139.23 | 168.08 | 175.4 | 170.16 | 172.51 | 167.82 | 167.04 | 198.23 | 168.6 | 149.68 | 149.93 | 152.96 | 159.32 | 131.39 | 138 | 143.69 | 142.94 | 143.44 | 147.93 | 134.32 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.46
09.08.19 11:22:57 | 9.57 | 142.94 | 137.51 | 134.08 | 139.23 | 168.08 | 174.87 | 170.42 | 172.78 | 167.56 | 167.3 | 198.23 | 168.6 | 149.43 | 149.93 | 152.71 | 159.32 | 131.15 | 138 | 143.44 | 142.44 | 143.93 | 148.18 | 134.56 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.45
09.08.19 11:23:12 | 9.82 | 142.69 | 137.51 | 134.08 | 139.48 | 167.82 | 175.14 | 170.42 | 171.99 | 167.3 | 167.3 | 198.23 | 168.34 | 149.43 | 149.93 | 152.45 | 158.81 | 130.91 | 137.75 | 143.19 | 142.2 | 143.69 | 147.93 | 134.32 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.46
09.08.19 11:23:27 | 10.07 | 142.94 | 137.51 | 134.08 | 139.48 | 167.56 | 175.14 | 170.68 | 172.25 | 167.3 | 167.3 | 197.96 | 168.34 | 149.18 | 149.93 | 152.45 | 159.06 | 130.67 | 137.75 | 142.94 | 141.7 | 143.69 | 147.93 | 134.32 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.46
09.08.19 11:23:42 | 10.32 | 142.94 | 137.51 | 134.08 | 139.48 | 167.82 | 175.14 | 170.68 | 171.99 | 167.04 | 167.56 | 197.96 | 168.34 | 148.93 | 149.93 | 152.45 | 159.06 | 130.18 | 137.51 | 143.19 | 141.7 | 143.93 | 148.18 | 134.81 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.49
09.08.19 11:23:57 | 10.57 | 142.94 | 138 | 134.32 | 139.48 | 167.3 | 174.87 | 170.42 | 171.47 | 166.78 | 167.04 | 197.41 | 168.08 | 148.68 | 149.43 | 152.2 | 158.81 | 129.7 | 137.01 | 142.69 | 140.96 | 143.93 | 148.43 | 134.56 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.49
09.08.19 11:24:12 | 10.82 | 142.94 | 138 | 134.56 | 139.72 | 167.04 | 175.14 | 170.16 | 171.73 | 166.52 | 167.3 | 197.69 | 168.08 | 148.43 | 149.43 | 152.2 | 158.55 | 129.45 | 136.77 | 142.44 | 140.71 | 143.93 | 148.43 | 134.56 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.53
09.08.19 11:24:27 | 11.07 | 143.19 | 138 | 134.56 | 139.72 | 167.04 | 175.14 | 170.16 | 171.73 | 166.52 | 167.3 | 197.41 | 168.08 | 148.43 | 149.43 | 151.95 | 158.81 | 129.45 | 137.01 | 142.2 | 140.71 | 144.18 | 148.43 | 134.81 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.53
09.08.19 11:24:42 | 11.32 | 143.19 | 138 | 134.32 | 139.48 | 166.78 | 174.61 | 169.38 | 171.47 | 166.26 | 167.3 | 197.41 | 167.56 | 148.18 | 149.18 | 151.95 | 158.55 | 128.73 | 136.28 | 141.7 | 139.97 | 143.69 | 148.43 | 134.81 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 27.53
09.08.19 11:24:57 | 11.57 | 143.44 | 138.24 | 134.81 | 139.97 | 166.78 | 174.87 | 169.38 | 171.47 | 166.52 | 167.04 | 197.14 | 167.82 | 148.18 | 149.18 | 151.7 | 158.55 | 128.73 | 136.52 | 141.7 | 139.97 | 144.43 | 148.93 | 135.05 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.56
09.08.19 11:25:12 | 11.82 | 143.19 | 138 | 134.56 | 139.72 | 166.26 | 174.61 | 169.12 | 171.47 | 166 | 166.52 | 197.14 | 167.56 | 147.43 | 148.93 | 151.45 | 158.29 | 128 | 136.03 | 141.45 | 138.98 | 143.93 | 148.68 | 134.81 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 27.55
09.08.19 11:25:27 | 12.07 | 143.44 | 138.24 | 134.81 | 139.97 | 166.26 | 174.61 | 169.12 | 171.21 | 166 | 166.78 | 197.14 | 167.56 | 147.43 | 148.93 | 151.45 | 158.04 | 127.76 | 136.03 | 141.45 | 138.98 | 144.68 | 148.68 | 135.05 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.55
09.08.19 11:25:42 | 12.32 | 143.19 | 138.24 | 134.81 | 139.97 | 166.26 | 174.35 | 169.12 | 171.73 | 165.75 | 166.52 | 196.87 | 167.56 | 147.43 | 148.43 | 151.19 | 157.78 | 127.28 | 135.54 | 141.21 | 138.98 | 144.18 | 148.93 | 135.05 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.56
09.08.19 11:25:57 | 12.57 | 143.44 | 138.49 | 135.05 | 140.22 | 166 | 174.35 | 169.12 | 171.47 | 165.49 | 166.78 | 196.87 | 167.56 | 147.18 | 148.18 | 151.19 | 157.78 | 127.04 | 135.54 | 141.21 | 138.74 | 144.43 | 148.93 | 135.05 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.56
09.08.19 11:26:12 | 12.82 | 143.44 | 138.49 | 135.05 | 139.97 | 165.49 | 174.09 | 169.12 | 171.47 | 165.23 | 166.52 | 196.87 | 167.3 | 146.68 | 147.93 | 150.69 | 157.53 | 126.31 | 135.3 | 140.71 | 138.24 | 144.43 | 149.18 | 135.3 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.56
09.08.19 11:26:27 | 13.07 | 143.44 | 138.24 | 135.05 | 139.97 | 165.49 | 174.61 | 168.86 | 171.21 | 165.23 | 166.26 | 196.32 | 167.3 | 146.68 | 147.43 | 150.69 | 157.53 | 126.31 | 135.05 | 140.22 | 138 | 144.68 | 149.18 | 135.3 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.56
09.08.19 11:26:42 | 13.32 | 143.44 | 138.49 | 135.3 | 140.22 | 165.23 | 174.61 | 169.12 | 171.21 | 164.97 | 166.26 | 196.59 | 167.3 | 146.43 | 147.68 | 150.44 | 157.53 | 126.07 | 135.3 | 140.22 | 137.75 | 144.68 | 149.18 | 135.54 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.59
09.08.19 11:26:57 | 13.57 | 143.93 | 138.74 | 135.3 | 140.22 | 164.97 | 174.35 | 169.12 | 171.47 | 164.97 | 166.52 | 196.59 | 167.3 | 146.18 | 147.68 | 150.44 | 157.78 | 125.83 | 134.81 | 139.97 | 137.51 | 144.93 | 149.43 | 135.54 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.6
09.08.19 11:27:12 | 13.82 | 143.93 | 138.98 | 135.54 | 140.22 | 165.23 | 174.61 | 168.6 | 171.21 | 164.45 | 166.26 | 196.87 | 167.04 | 146.18 | 147.43 | 150.44 | 157.02 | 125.35 | 134.56 | 139.72 | 136.77 | 144.93 | 149.68 | 135.79 | 143.19 | 30 | 969 | 36 | 27.6
09.08.19 11:27:27 | 14.07 | 143.93 | 138.74 | 135.54 | 140.46 | 164.45 | 174.09 | 168.6 | 171.21 | 164.45 | 166 | 196.32 | 166.78 | 145.68 | 147.43 | 150.19 | 156.77 | 124.87 | 134.32 | 139.48 | 136.52 | 144.93 | 149.43 | 135.54 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.61
09.08.19 11:27:42 | 14.32 | 143.69 | 138.98 | 135.54 | 140.46 | 164.45 | 173.56 | 168.34 | 171.21 | 164.2 | 165.49 | 196.32 | 166.78 | 145.43 | 147.18 | 149.68 | 156.77 | 124.15 | 133.83 | 138.74 | 136.03 | 144.93 | 149.43 | 135.79 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.61
09.08.19 11:27:57 | 14.57 | 143.93 | 138.98 | 135.54 | 140.71 | 164.2 | 174.09 | 168.6 | 171.21 | 163.94 | 165.49 | 196.05 | 166.78 | 145.43 | 147.43 | 149.68 | 156.77 | 124.39 | 134.08 | 138.98 | 135.79 | 145.18 | 149.68 | 135.79 | 143.19 | 30 | 969 | 36 | 27.63
09.08.19 11:28:12 | 14.82 | 143.93 | 138.98 | 135.54 | 140.46 | 164.2 | 173.56 | 168.34 | 170.94 | 163.68 | 165.23 | 195.77 | 166.26 | 144.93 | 147.18 | 149.43 | 156 | 123.67 | 133.59 | 138.24 | 135.54 | 144.93 | 149.43 | 135.54 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.63
09.08.19 11:28:27 | 15.07 | 143.69 | 138.98 | 135.54 | 140.22 | 163.94 | 173.56 | 168.08 | 170.68 | 163.17 | 165.23 | 195.77 | 166.52 | 144.68 | 147.18 | 148.93 | 155.49 | 123.19 | 133.1 | 137.51 | 135.05 | 145.18 | 149.68 | 135.54 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.63
09.08.19 11:28:42 | 15.32 | 144.18 | 139.23 | 136.03 | 140.96 | 164.2 | 173.56 | 168.6 | 170.68 | 163.68 | 165.49 | 196.05 | 166.26 | 144.93 | 147.18 | 149.18 | 155.75 | 123.19 | 133.34 | 137.51 | 135.3 | 145.43 | 149.93 | 135.79 | 143.19 | 30 | 969 | 36 | 27.64
09.08.19 11:28:57 | 15.57 | 144.18 | 139.48 | 136.03 | 140.71 | 163.68 | 173.56 | 168.86 | 170.42 | 163.42 | 165.49 | 195.77 | 166 | 144.68 | 146.93 | 149.68 | 155.49 | 122.71 | 132.86 | 137.51 | 135.05 | 145.68 | 150.19 | 136.28 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.64
09.08.19 11:29:12 | 15.82 | 144.18 | 139.48 | 135.79 | 140.71 | 163.17 | 173.04 | 168.34 | 170.16 | 162.91 | 165.49 | 195.77 | 166 | 144.18 | 146.93 | 148.68 | 155.24 | 122.23 | 132.61 | 137.51 | 134.56 | 145.43 | 149.93 | 136.03 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 27.67
09.08.19 11:29:27 | 16.07 | 143.93 | 139.23 | 135.79 | 140.71 | 162.91 | 172.78 | 168.08 | 169.9 | 162.91 | 164.97 | 195.23 | 166 | 143.69 | 146.18 | 148.68 | 154.99 | 121.76 | 132.12 | 137.01 | 134.08 | 145.43 | 149.93 | 136.03 | 143.19 | 30 | 969 | 36 | 27.67
09.08.19 11:29:42 | 16.32 | 144.18 | 139.48 | 136.03 | 140.96 | 162.91 | 172.78 | 167.82 | 170.16 | 162.65 | 165.23 | 195.23 | 166 | 143.69 | 145.93 | 148.68 | 155.24 | 121.76 | 131.88 | 137.01 | 133.83 | 145.43 | 150.19 | 136.03 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.67
09.08.19 11:29:57 | 16.57 | 144.43 | 139.48 | 136.03 | 140.96 | 162.65 | 172.51 | 167.3 | 169.64 | 162.39 | 165.23 | 195.23 | 165.75 | 143.19 | 145.68 | 148.43 | 154.48 | 121.52 | 131.88 | 136.77 | 133.34 | 145.43 | 150.19 | 136.03 | 143.19 | 30 | 969 | 36 | 27.67
09.08.19 11:30:12 | 16.82 | 144.43 | 139.72 | 136.28 | 141.21 | 163.17 | 172.51 | 167.3 | 170.16 | 162.39 | 165.23 | 195.5 | 165.75 | 143.44 | 145.93 | 148.43 | 154.99 | 121.04 | 131.88 | 136.52 | 133.34 | 145.93 | 150.44 | 136.28 | 143.19 | 30 | 969 | 36 | 27.7
09.08.19 11:30:27 | 17.07 | 144.68 | 139.97 | 136.52 | 141.21 | 162.91 | 172.78 | 167.3 | 169.64 | 162.39 | 164.97 | 195.5 | 165.75 | 143.19 | 145.68 | 148.43 | 154.73 | 120.8 | 131.15 | 136.52 | 132.86 | 146.18 | 150.44 | 136.52 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.71
09.08.19 11:30:42 | 17.32 | 144.43 | 139.72 | 136.52 | 141.21 | 162.65 | 172.25 | 166.78 | 169.38 | 161.88 | 164.45 | 195.23 | 165.23 | 142.94 | 145.68 | 147.93 | 154.73 | 120.33 | 130.91 | 136.28 | 132.12 | 145.93 | 150.44 | 136.52 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.71
09.08.19 11:30:57 | 17.57 | 144.68 | 139.72 | 136.52 | 141.21 | 162.39 | 172.25 | 167.04 | 169.64 | 161.62 | 164.45 | 195.5 | 165.23 | 142.69 | 145.68 | 147.93 | 154.48 | 120.09 | 130.67 | 135.79 | 132.37 | 146.18 | 150.44 | 136.52 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.7
09.08.19 11:31:12 | 17.82 | 144.68 | 139.97 | 136.52 | 141.45 | 162.14 | 171.99 | 167.04 | 169.38 | 161.62 | 164.2 | 195.23 | 165.49 | 142.69 | 145.43 | 147.68 | 154.48 | 119.61 | 130.42 | 135.79 | 132.12 | 145.68 | 150.69 | 136.52 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 27.71
09.08.19 11:31:27 | 18.07 | 147.68 | 144.43 | 135.05 | 139.48 | 166.78 | 178.04 | 170.42 | 172.51 | 167.56 | 171.21 | 199.33 | 167.3 | 145.68 | 149.93 | 149.93 | 154.48 | 122.47 | 133.59 | 135.54 | 130.67 | 143.69 | 149.43 | 132.86 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.74
09.08.19 11:31:42 | 18.32 | 147.93 | 144.68 | 135.05 | 139.72 | 162.14 | 174.35 | 165.49 | 166 | 163.17 | 168.6 | 193.59 | 161.11 | 142.44 | 148.18 | 147.68 | 150.69 | 119.14 | 130.91 | 133.1 | 127.76 | 143.69 | 149.18 | 132.61 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.74
09.08.19 11:31:57 | 18.57 | 148.18 | 145.18 | 135.54 | 139.72 | 160.6 | 172.78 | 163.68 | 163.68 | 162.14 | 167.56 | 190.88 | 158.55 | 141.45 | 147.43 | 146.93 | 149.68 | 118.19 | 130.18 | 132.61 | 126.8 | 143.93 | 149.43 | 133.1 | 136.52 | 30 | 969 | 36 | 27.75
09.08.19 11:32:12 | 18.82 | 148.18 | 144.93 | 135.3 | 139.48 | 160.85 | 172.78 | 163.68 | 163.68 | 162.39 | 168.34 | 190.34 | 158.55 | 141.45 | 147.93 | 146.93 | 149.68 | 118.42 | 130.18 | 132.37 | 127.04 | 143.69 | 149.18 | 133.1 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.78
09.08.19 11:32:27 | 19.07 | 148.43 | 145.43 | 135.3 | 139.97 | 162.39 | 174.61 | 165.75 | 164.97 | 164.45 | 170.16 | 191.69 | 159.57 | 142.69 | 149.43 | 148.18 | 150.94 | 119.85 | 131.64 | 133.83 | 128 | 143.69 | 149.68 | 132.86 | 136.03 | 30 | 969 | 36 | 27.81
09.08.19 11:32:42 | 19.32 | 148.43 | 145.43 | 135.54 | 139.72 | 164.2 | 176.72 | 167.56 | 166.78 | 165.75 | 171.47 | 193.86 | 161.11 | 143.69 | 150.19 | 149.43 | 152.2 | 121.52 | 132.61 | 135.05 | 128.73 | 143.44 | 149.68 | 132.61 | 136.03 | 30 | 969 | 36 | 27.84
09.08.19 11:32:57 | 19.57 | 148.68 | 145.43 | 135.54 | 139.97 | 166.52 | 179.1 | 170.16 | 169.12 | 168.08 | 174.09 | 196.05 | 163.42 | 144.93 | 151.7 | 150.69 | 153.97 | 122.95 | 134.08 | 136.77 | 130.18 | 143.93 | 149.93 | 133.34 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.85
09.08.19 11:33:12 | 19.82 | 148.43 | 145.43 | 135.54 | 139.72 | 168.6 | 181.22 | 171.99 | 170.42 | 169.64 | 175.93 | 198.23 | 164.97 | 145.68 | 152.45 | 151.7 | 154.73 | 124.39 | 135.05 | 137.75 | 130.67 | 143.44 | 149.68 | 133.1 | 135.79 | 30 | 969 | 36 | 27.86
09.08.19 11:33:27 | 20.07 | 148.93 | 145.93 | 135.54 | 140.22 | 170.42 | 183.35 | 174.09 | 172.51 | 171.99 | 178.04 | 200.16 | 166.78 | 147.43 | 153.97 | 152.96 | 156 | 125.83 | 136.03 | 138.98 | 132.12 | 143.93 | 149.68 | 133.1 | 136.03 | 30 | 969 | 36 | 27.88
09.08.19 11:33:42 | 20.32 | 149.18 | 145.68 | 136.03 | 139.97 | 172.78 | 185.23 | 176.19 | 174.09 | 174.09 | 180.69 | 202.36 | 168.6 | 148.43 | 154.99 | 153.97 | 157.27 | 127.52 | 138 | 139.97 | 133.34 | 143.93 | 149.68 | 133.34 | 136.28 | 30 | 969 | 36 | 27.94
09.08.19 11:33:57 | 20.57 | 149.18 | 146.18 | 136.03 | 140.46 | 174.87 | 187.64 | 178.57 | 176.45 | 175.93 | 182.82 | 205.13 | 170.68 | 149.68 | 156.26 | 155.24 | 158.81 | 128.97 | 139.23 | 141.45 | 134.56 | 144.43 | 149.93 | 133.34 | 136.52 | 30 | 969 | 36 | 27.96
09.08.19 11:34:12 | 20.82 | 149.43 | 146.18 | 136.03 | 140.71 | 176.98 | 189.8 | 180.42 | 177.51 | 177.78 | 184.69 | 207.08 | 171.99 | 150.94 | 157.53 | 156.51 | 160.08 | 130.42 | 139.72 | 142.94 | 135.54 | 144.18 | 150.44 | 133.34 | 136.52 | 30 | 969 | 36 | 27.99
09.08.19 11:34:27 | 21.07 | 149.68 | 146.18 | 136.28 | 140.71 | 178.3 | 191.96 | 181.75 | 178.83 | 179.36 | 187.1 | 208.75 | 173.82 | 151.95 | 158.81 | 157.78 | 161.62 | 132.37 | 141.21 | 144.18 | 136.52 | 144.43 | 150.44 | 133.59 | 136.77 | 30 | 969 | 36 | 28.03
09.08.19 11:34:42 | 21.32 | 149.68 | 146.43 | 136.28 | 140.71 | 179.89 | 193.32 | 183.09 | 179.89 | 180.96 | 188.72 | 210.15 | 174.87 | 153.21 | 160.34 | 158.55 | 162.65 | 133.34 | 142.44 | 144.93 | 137.75 | 144.43 | 150.44 | 133.83 | 136.77 | 30 | 969 | 36 | 28.05
09.08.19 11:34:57 | 21.57 | 149.93 | 146.93 | 136.52 | 140.71 | 181.22 | 194.68 | 184.69 | 180.96 | 182.29 | 190.34 | 211.55 | 175.93 | 154.73 | 161.62 | 159.83 | 163.68 | 134.81 | 143.69 | 146.18 | 138.74 | 144.43 | 150.69 | 133.83 | 137.26 | 30 | 969 | 36 | 28.09
09.08.19 11:35:12 | 21.82 | 150.44 | 146.93 | 137.01 | 141.21 | 182.82 | 196.59 | 186.3 | 182.29 | 183.89 | 191.69 | 212.96 | 177.25 | 155.75 | 162.91 | 161.11 | 165.23 | 136.52 | 145.18 | 147.68 | 139.72 | 144.93 | 151.19 | 134.08 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 28.11
09.08.19 11:35:27 | 22.07 | 150.44 | 147.43 | 137.01 | 141.45 | 184.16 | 197.69 | 187.37 | 183.35 | 185.23 | 193.05 | 213.8 | 178.3 | 156.77 | 163.94 | 161.88 | 166 | 137.51 | 145.93 | 148.43 | 140.96 | 145.18 | 150.69 | 134.08 | 137.51 | 30 | 969 | 36 | 28.13
09.08.19 11:35:42 | 22.32 | 150.44 | 146.93 | 136.77 | 141.45 | 185.23 | 198.51 | 188.18 | 184.42 | 186.3 | 194.14 | 214.93 | 179.36 | 157.53 | 164.71 | 162.65 | 167.3 | 139.23 | 146.68 | 149.18 | 141.45 | 144.93 | 151.19 | 134.08 | 137.26 | 30 | 969 | 36 | 28.17
09.08.19 11:35:57 | 22.57 | 150.69 | 147.43 | 137.26 | 141.45 | 186.84 | 199.61 | 189.26 | 185.49 | 187.91 | 195.5 | 216.34 | 180.42 | 158.81 | 166 | 163.94 | 168.34 | 140.22 | 148.18 | 150.44 | 142.44 | 145.43 | 151.19 | 134.32 | 137.75 | 30 | 969 | 36 | 28.21
09.08.19 11:36:12 | 22.82 | 150.94 | 147.43 | 137.26 | 141.95 | 188.18 | 200.98 | 190.61 | 186.84 | 189.26 | 196.59 | 217.48 | 182.02 | 159.83 | 167.3 | 164.97 | 169.64 | 141.7 | 149.43 | 151.45 | 143.69 | 145.43 | 151.45 | 134.32 | 137.75 | 30 | 969 | 36 | 28.24
09.08.19 11:36:27 | 23.07 | 150.94 | 147.68 | 137.26 | 141.95 | 189.26 | 201.81 | 191.69 | 187.64 | 190.07 | 197.96 | 218.9 | 182.82 | 161.11 | 168.08 | 165.49 | 170.42 | 142.69 | 149.93 | 151.95 | 144.43 | 145.18 | 151.7 | 134.32 | 138.24 | 30 | 969 | 36 | 28.25
09.08.19 11:36:42 | 23.32 | 150.94 | 147.68 | 137.51 | 141.95 | 190.34 | 202.91 | 192.23 | 188.45 | 191.15 | 199.06 | 220.03 | 183.62 | 161.88 | 169.12 | 166.26 | 171.47 | 143.93 | 150.69 | 153.21 | 145.43 | 145.43 | 151.7 | 134.56 | 138 | 30 | 969 | 36 | 28.3
09.08.19 11:36:57 | 23.57 | 151.7 | 148.18 | 138 | 142.44 | 191.69 | 204.58 | 193.59 | 189.8 | 192.51 | 200.71 | 221.17 | 185.23 | 163.42 | 170.68 | 167.82 | 172.78 | 145.43 | 152.2 | 154.73 | 146.43 | 146.43 | 152.2 | 135.3 | 138.74 | 30 | 969 | 36 | 28.31
09.08.19 11:37:12 | 23.82 | 151.45 | 148.18 | 138 | 142.44 | 192.51 | 205.13 | 194.14 | 190.07 | 193.32 | 201.81 | 222.03 | 185.23 | 164.2 | 171.21 | 168.08 | 173.56 | 146.18 | 152.71 | 155.49 | 147.18 | 146.18 | 152.2 | 135.05 | 138.49 | 30 | 969 | 36 | 28.35
09.08.19 11:37:27 | 24.07 | 151.95 | 148.18 | 138 | 142.69 | 193.32 | 206.24 | 195.23 | 190.88 | 194.41 | 202.64 | 222.89 | 186.3 | 164.97 | 172.51 | 168.86 | 174.35 | 147.18 | 153.97 | 156.51 | 147.68 | 146.18 | 152.2 | 134.81 | 138.74 | 30 | 969 | 36 | 28.36
09.08.19 11:37:42 | 24.32 | 151.7 | 148.43 | 138.24 | 142.69 | 194.41 | 207.08 | 196.32 | 191.96 | 195.23 | 203.74 | 223.75 | 187.1 | 165.75 | 173.56 | 169.9 | 175.14 | 148.18 | 154.73 | 157.27 | 148.68 | 146.68 | 152.45 | 135.05 | 138.74 | 30 | 969 | 36 | 28.39
09.08.19 11:37:57 | 24.57 | 152.2 | 148.68 | 138.49 | 142.94 | 195.5 | 207.91 | 197.41 | 193.05 | 196.32 | 204.58 | 224.9 | 187.91 | 166.78 | 174.35 | 170.94 | 176.45 | 149.18 | 155.49 | 158.04 | 149.68 | 146.68 | 152.45 | 135.3 | 139.23 | 30 | 969 | 36 | 28.44
09.08.19 11:38:12 | 24.82 | 152.2 | 148.68 | 138.49 | 143.19 | 196.32 | 208.47 | 198.23 | 193.59 | 196.87 | 205.13 | 225.76 | 188.99 | 167.56 | 174.61 | 171.21 | 176.72 | 149.93 | 156.26 | 158.55 | 150.19 | 146.68 | 152.45 | 135.3 | 139.23 | 30 | 969 | 36 | 28.46
09.08.19 11:38:27 | 25.07 | 152.45 | 148.93 | 138.74 | 143.44 | 197.14 | 209.03 | 198.51 | 194.68 | 197.96 | 205.96 | 226.63 | 189.8 | 168.34 | 175.4 | 172.25 | 177.78 | 150.94 | 157.27 | 159.32 | 150.94 | 146.93 | 152.71 | 135.54 | 139.23 | 30 | 969 | 36 | 28.49
09.08.19 11:38:42 | 25.32 | 152.45 | 148.93 | 138.74 | 143.69 | 198.51 | 209.87 | 199.61 | 195.23 | 198.78 | 206.8 | 227.49 | 190.61 | 169.12 | 176.19 | 172.78 | 178.83 | 151.7 | 158.04 | 160.34 | 151.95 | 147.18 | 152.96 | 135.79 | 139.72 | 30 | 969 | 36 | 28.52
09.08.19 11:38:57 | 25.57 | 152.71 | 149.18 | 139.23 | 143.93 | 199.06 | 210.71 | 201.26 | 196.05 | 199.88 | 207.63 | 228.36 | 191.69 | 170.16 | 176.72 | 173.82 | 179.63 | 152.96 | 158.81 | 161.11 | 152.96 | 147.18 | 153.21 | 136.03 | 139.72 | 30 | 969 | 36 | 28.53
09.08.19 11:39:12 | 25.82 | 153.21 | 149.43 | 139.23 | 144.18 | 200.16 | 211.55 | 201.81 | 197.14 | 200.71 | 208.75 | 229.23 | 192.78 | 170.94 | 177.78 | 174.61 | 180.69 | 153.97 | 159.57 | 161.88 | 153.47 | 147.43 | 153.72 | 136.03 | 139.97 | 30 | 969 | 36 | 28.56
09.08.19 11:39:27 | 26.07 | 153.47 | 149.93 | 139.48 | 144.18 | 201.26 | 212.67 | 202.64 | 197.69 | 202.09 | 209.59 | 229.81 | 193.59 | 171.99 | 178.3 | 175.4 | 181.49 | 154.73 | 160.6 | 162.91 | 154.48 | 147.93 | 153.47 | 136.52 | 139.97 | 30 | 969 | 36 | 28.59
09.08.19 11:39:42 | 26.32 | 153.47 | 149.68 | 139.48 | 144.18 | 201.81 | 212.96 | 203.19 | 198.51 | 202.36 | 210.15 | 230.1 | 194.14 | 172.25 | 178.83 | 175.93 | 181.75 | 155.24 | 161.11 | 163.17 | 154.99 | 147.68 | 153.72 | 136.28 | 139.97 | 30 | 969 | 36 | 28.63
09.08.19 11:39:57 | 26.57 | 153.72 | 150.19 | 139.72 | 144.43 | 202.64 | 214.08 | 203.74 | 199.33 | 203.47 | 210.99 | 231.26 | 195.23 | 173.3 | 179.63 | 176.72 | 182.82 | 156.26 | 162.14 | 163.94 | 155.75 | 148.18 | 154.23 | 136.52 | 140.71 | 30 | 969 | 36 | 28.63
09.08.19 11:40:12 | 26.82 | 153.47 | 150.19 | 139.72 | 144.68 | 203.19 | 214.65 | 203.74 | 199.61 | 204.3 | 211.83 | 231.26 | 195.77 | 173.56 | 180.16 | 177.51 | 183.09 | 157.02 | 162.65 | 164.71 | 156.26 | 147.93 | 153.97 | 136.28 | 140.46 | 30 | 969 | 36 | 28.67
09.08.19 11:40:27 | 27.07 | 153.72 | 149.93 | 139.72 | 144.43 | 204.02 | 215.21 | 204.3 | 200.16 | 204.85 | 212.96 | 232.42 | 196.05 | 174.61 | 180.69 | 177.78 | 184.16 | 157.53 | 163.17 | 165.23 | 156.77 | 147.93 | 153.97 | 136.52 | 140.22 | 30 | 969 | 36 | 28.7
09.08.19 11:40:42 | 27.32 | 154.23 | 150.69 | 140.22 | 145.18 | 205.41 | 216.63 | 205.41 | 201.81 | 206.24 | 214.08 | 233.59 | 197.41 | 175.66 | 181.75 | 179.1 | 184.96 | 158.81 | 164.45 | 166 | 158.04 | 148.43 | 154.23 | 137.01 | 141.21 | 30 | 969 | 36 | 28.71
09.08.19 11:40:57 | 27.57 | 153.97 | 150.69 | 140.46 | 145.18 | 205.96 | 217.19 | 206.24 | 202.36 | 206.8 | 214.65 | 234.46 | 198.23 | 175.93 | 182.02 | 179.63 | 185.76 | 159.57 | 164.97 | 167.04 | 158.81 | 148.68 | 154.48 | 137.01 | 140.96 | 30 | 969 | 36 | 28.74
09.08.19 11:41:12 | 27.82 | 154.23 | 150.44 | 140.46 | 145.18 | 206.8 | 217.76 | 207.35 | 202.91 | 207.63 | 215.21 | 235.63 | 198.78 | 176.72 | 182.55 | 180.16 | 186.03 | 160.34 | 165.49 | 167.3 | 159.32 | 148.43 | 154.48 | 137.01 | 140.96 | 30 | 969 | 36 | 28.77
09.08.19 11:41:27 | 28.07 | 154.48 | 150.94 | 140.71 | 145.43 | 207.63 | 218.61 | 207.91 | 204.02 | 208.47 | 216.06 | 236.51 | 199.61 | 177.51 | 183.09 | 180.96 | 187.1 | 161.11 | 166.52 | 168.34 | 160.08 | 148.93 | 154.99 | 137.51 | 141.45 | 30 | 969 | 36 | 28.8
09.08.19 11:41:42 | 28.32 | 154.73 | 151.19 | 140.96 | 146.18 | 208.47 | 219.18 | 208.75 | 204.85 | 209.59 | 216.91 | 237.39 | 200.71 | 178.57 | 183.89 | 181.75 | 187.91 | 162.14 | 167.04 | 169.12 | 161.11 | 149.43 | 155.24 | 137.75 | 141.95 | 30 | 969 | 36 | 28.81
09.08.19 11:41:57 | 28.57 | 154.73 | 151.19 | 140.96 | 145.68 | 209.03 | 220.03 | 209.03 | 205.41 | 209.87 | 217.19 | 237.69 | 201.53 | 178.83 | 184.16 | 182.29 | 188.45 | 162.65 | 167.56 | 169.38 | 161.37 | 148.93 | 154.99 | 137.51 | 141.7 | 30 | 969 | 36 | 28.85
09.08.19 11:42:12 | 28.82 | 154.73 | 151.19 | 141.21 | 146.18 | 209.59 | 220.32 | 209.03 | 205.69 | 210.71 | 217.48 | 238.27 | 202.09 | 179.63 | 184.42 | 182.82 | 188.99 | 163.42 | 168.08 | 170.42 | 161.88 | 149.18 | 155.24 | 137.75 | 141.45 | 30 | 969 | 36 | 28.85
09.08.19 11:42:27 | 29.07 | 154.99 | 151.19 | 141.21 | 146.18 | 210.43 | 220.89 | 209.03 | 206.24 | 211.55 | 218.04 | 238.57 | 202.64 | 179.89 | 184.96 | 183.35 | 189.26 | 164.2 | 169.12 | 171.21 | 162.39 | 149.43 | 155.24 | 137.75 | 141.95 | 30 | 969 | 36 | 28.86
09.08.19 11:42:42 | 29.32 | 155.24 | 151.7 | 141.7 | 146.68 | 211.55 | 221.75 | 209.59 | 207.63 | 212.39 | 218.9 | 239.75 | 203.74 | 180.69 | 185.76 | 184.16 | 190.61 | 165.49 | 169.9 | 171.73 | 163.42 | 149.43 | 155.75 | 138.24 | 142.2 | 30 | 969 | 36 | 28.88
09.08.19 11:42:57 | 29.57 | 155.49 | 151.7 | 141.95 | 146.43 | 211.83 | 222.32 | 210.15 | 207.91 | 213.52 | 219.75 | 239.75 | 204.58 | 181.75 | 186.3 | 184.96 | 190.88 | 166 | 170.68 | 172.51 | 164.2 | 149.68 | 155.75 | 138.24 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 28.92
09.08.19 11:43:12 | 29.82 | 155.49 | 151.95 | 141.95 | 146.68 | 212.96 | 223.18 | 211.27 | 208.75 | 214.08 | 220.32 | 240.34 | 205.13 | 182.29 | 186.3 | 185.76 | 191.69 | 166.52 | 170.94 | 172.78 | 164.71 | 149.93 | 156 | 138.24 | 142.44 | 30 | 969 | 36 | 28.95
09.08.19 11:43:27 | 30.07 | 155.75 | 151.95 | 142.2 | 146.93 | 213.52 | 224.04 | 212.39 | 209.87 | 214.93 | 220.89 | 241.52 | 206.24 | 183.09 | 186.84 | 186.57 | 192.23 | 167.56 | 172.25 | 173.82 | 165.75 | 150.44 | 156.26 | 138.49 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 28.96
09.08.19 11:43:42 | 30.32 | 155.75 | 151.95 | 142.2 | 146.93 | 214.08 | 224.61 | 213.24 | 210.15 | 215.49 | 220.89 | 242.41 | 206.8 | 183.35 | 187.1 | 187.1 | 192.78 | 168.08 | 172.51 | 174.09 | 166 | 149.93 | 156.26 | 138.24 | 142.69 | 30 | 969 | 36 | 28.98
09.08.19 11:43:57 | 30.57 | 155.75 | 152.2 | 142.44 | 147.18 | 214.65 | 225.19 | 214.08 | 210.99 | 216.34 | 221.17 | 243.3 | 207.91 | 184.16 | 187.64 | 187.37 | 193.86 | 169.12 | 173.56 | 174.61 | 166.78 | 150.19 | 156.26 | 138.74 | 143.44 | 30 | 969 | 36 | 28.99
09.08.19 11:44:12 | 30.82 | 156 | 152.2 | 142.44 | 147.18 | 215.21 | 225.47 | 214.93 | 211.55 | 216.63 | 220.89 | 244.19 | 208.47 | 184.42 | 187.64 | 188.18 | 194.14 | 169.64 | 173.82 | 175.4 | 167.3 | 150.19 | 156 | 138.49 | 142.94 | 30 | 969 | 36 | 29
09.08.19 11:44:27 | 31.07 | 156.26 | 152.45 | 142.69 | 147.43 | 216.34 | 226.05 | 216.06 | 212.39 | 217.48 | 221.17 | 244.78 | 209.31 | 185.23 | 188.45 | 188.72 | 195.23 | 170.42 | 174.61 | 176.19 | 168.34 | 150.69 | 156.77 | 138.98 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 29.03
09.08.19 11:44:42 | 31.32 | 156.51 | 152.45 | 142.94 | 147.93 | 217.19 | 226.91 | 216.91 | 213.24 | 218.61 | 221.75 | 245.68 | 209.87 | 186.03 | 188.99 | 189.53 | 195.5 | 171.21 | 175.4 | 176.98 | 168.6 | 150.69 | 157.02 | 139.23 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 29.06
09.08.19 11:44:57 | 31.57 | 156.51 | 152.45 | 142.69 | 147.68 | 217.19 | 227.2 | 217.19 | 213.8 | 218.9 | 222.32 | 246.27 | 210.15 | 186.3 | 188.99 | 190.07 | 196.05 | 171.99 | 175.4 | 177.51 | 169.38 | 150.44 | 157.02 | 138.98 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 29.06
09.08.19 11:45:12 | 31.82 | 156.77 | 152.45 | 142.94 | 147.93 | 218.33 | 227.78 | 218.04 | 214.65 | 219.75 | 223.75 | 247.47 | 211.27 | 187.37 | 190.07 | 190.88 | 196.59 | 173.04 | 176.45 | 178.04 | 169.9 | 151.19 | 157.02 | 139.48 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 29.08
09.08.19 11:45:27 | 32.07 | 156.51 | 152.71 | 142.94 | 147.93 | 218.61 | 228.07 | 218.33 | 214.93 | 220.03 | 224.32 | 247.77 | 211.55 | 187.37 | 190.34 | 191.15 | 197.41 | 173.3 | 177.25 | 178.3 | 170.16 | 150.69 | 157.27 | 139.23 | 143.69 | 30 | 969 | 36 | 29.1
09.08.19 11:45:42 | 32.32 | 156.77 | 152.71 | 143.19 | 148.18 | 218.9 | 228.94 | 218.9 | 215.78 | 220.6 | 225.76 | 248.66 | 212.39 | 187.91 | 190.88 | 191.42 | 197.69 | 174.09 | 177.51 | 179.1 | 170.94 | 151.19 | 157.27 | 139.23 | 143.93 | 30 | 969 | 36 | 29.11
09.08.19 11:45:57 | 32.57 | 157.02 | 152.96 | 143.44 | 148.43 | 220.03 | 229.52 | 219.18 | 216.06 | 221.75 | 226.63 | 249.26 | 213.24 | 188.99 | 191.15 | 192.23 | 198.51 | 174.87 | 178.3 | 179.89 | 171.73 | 151.19 | 157.53 | 139.72 | 143.93 | 30 | 969 | 36 | 29.13
09.08.19 11:46:12 | 32.82 | 157.27 | 153.47 | 143.69 | 148.68 | 220.6 | 230.39 | 220.03 | 216.91 | 222.32 | 227.78 | 250.16 | 214.08 | 189.26 | 191.69 | 193.32 | 199.33 | 175.93 | 179.1 | 180.42 | 172.51 | 151.7 | 157.78 | 139.97 | 144.68 | 30 | 969 | 36 | 29.16
09.08.19 11:46:27 | 33.07 | 157.27 | 153.21 | 143.69 | 148.68 | 221.17 | 230.68 | 220.32 | 217.48 | 222.89 | 228.36 | 250.46 | 214.93 | 190.07 | 192.23 | 193.32 | 199.61 | 176.45 | 179.63 | 180.96 | 173.04 | 151.7 | 157.78 | 139.72 | 144.43 | 30 | 969 | 36 | 29.17
09.08.19 11:46:42 | 33.32 | 157.27 | 153.21 | 143.69 | 148.93 | 221.75 | 231.84 | 220.89 | 217.76 | 223.46 | 228.94 | 251.06 | 214.93 | 190.34 | 192.51 | 193.86 | 200.16 | 177.25 | 180.16 | 181.49 | 173.56 | 151.95 | 158.04 | 139.97 | 144.68 | 30 | 969 | 36 | 29.19
09.08.19 11:46:57 | 33.57 | 157.27 | 153.47 | 143.93 | 148.68 | 222.03 | 231.84 | 222.03 | 218.33 | 224.04 | 229.52 | 251.67 | 215.49 | 190.61 | 192.78 | 194.41 | 200.71 | 177.51 | 180.69 | 182.02 | 174.09 | 151.95 | 158.04 | 139.97 | 144.43 | 30 | 969 | 36 | 29.2
09.08.19 11:47:12 | 33.82 | 157.53 | 153.72 | 144.18 | 149.18 | 222.89 | 233 | 222.6 | 219.18 | 224.9 | 229.81 | 252.57 | 216.63 | 191.69 | 193.32 | 195.23 | 201.53 | 178.57 | 181.49 | 182.55 | 174.61 | 152.2 | 158.29 | 140.22 | 144.68 | 30 | 969 | 36 | 29.21
09.08.19 11:47:27 | 34.07 | 158.04 | 153.97 | 144.43 | 149.43 | 223.75 | 233.59 | 223.18 | 220.03 | 225.47 | 230.39 | 253.48 | 217.48 | 192.23 | 194.14 | 196.05 | 202.36 | 179.36 | 182.02 | 183.35 | 175.4 | 152.45 | 158.81 | 140.46 | 145.18 | 30 | 969 | 36 | 29.21
09.08.19 11:47:42 | 34.32 | 157.78 | 153.97 | 144.18 | 149.18 | 224.04 | 233.59 | 223.75 | 220.03 | 226.05 | 230.39 | 253.78 | 217.76 | 193.05 | 194.41 | 196.32 | 202.36 | 179.63 | 182.55 | 183.35 | 175.66 | 152.2 | 158.55 | 140.22 | 144.93 | 30 | 969 | 36 | 29.24
09.08.19 11:47:57 | 34.57 | 158.04 | 153.97 | 144.68 | 149.68 | 224.61 | 234.46 | 224.9 | 220.89 | 226.91 | 231.26 | 254.69 | 218.33 | 193.32 | 195.23 | 197.14 | 203.19 | 180.69 | 183.09 | 184.42 | 176.19 | 152.45 | 158.55 | 140.46 | 145.18 | 30 | 969 | 36 | 29.27
09.08.19 11:48:12 | 34.82 | 158.29 | 154.23 | 144.93 | 149.68 | 225.47 | 235.34 | 225.76 | 221.75 | 227.49 | 232.13 | 254.99 | 219.46 | 194.14 | 196.05 | 197.69 | 204.02 | 181.49 | 184.16 | 184.96 | 176.72 | 152.71 | 159.06 | 140.96 | 145.43 | 30 | 969 | 36 | 29.28
09.08.19 11:48:27 | 35.07 | 158.04 | 154.23 | 144.68 | 149.68 | 225.47 | 235.05 | 226.05 | 222.03 | 227.78 | 232.42 | 255.59 | 219.46 | 194.41 | 196.59 | 197.96 | 204.02 | 182.29 | 184.16 | 185.23 | 176.98 | 152.45 | 158.81 | 140.46 | 145.18 | 30 | 969 | 36 | 29.28
09.08.19 11:48:42 | 35.32 | 158.04 | 154.23 | 144.93 | 149.68 | 226.05 | 235.92 | 226.63 | 222.32 | 228.36 | 233.29 | 256.2 | 220.32 | 194.68 | 197.14 | 198.51 | 204.85 | 182.55 | 184.69 | 185.76 | 177.78 | 152.45 | 158.81 | 140.96 | 145.68 | 30 | 969 | 36 | 29.31
09.08.19 11:48:57 | 35.57 | 158.29 | 154.48 | 144.93 | 149.93 | 226.63 | 236.22 | 226.91 | 222.89 | 228.94 | 233.88 | 256.81 | 220.89 | 195.23 | 197.96 | 198.78 | 205.41 | 183.35 | 184.96 | 186.3 | 178.3 | 152.45 | 158.81 | 140.71 | 145.43 | 30 | 969 | 36 | 29.31
09.08.19 11:49:12 | 35.82 | 158.55 | 154.73 | 145.18 | 150.19 | 227.49 | 236.8 | 227.78 | 223.75 | 229.81 | 234.75 | 258.02 | 221.46 | 195.77 | 198.78 | 199.61 | 206.24 | 184.42 | 186.03 | 187.37 | 179.1 | 152.96 | 159.57 | 141.21 | 145.93 | 30 | 969 | 36 | 29.34
09.08.19 11:49:27 | 36.07 | 158.29 | 154.48 | 145.18 | 149.93 | 227.78 | 237.39 | 228.07 | 224.04 | 230.1 | 235.05 | 258.02 | 221.75 | 196.05 | 199.06 | 199.88 | 206.24 | 184.69 | 186.57 | 187.37 | 179.89 | 152.71 | 159.06 | 140.96 | 145.68 | 30 | 969 | 36 | 29.35
09.08.19 11:49:42 | 36.32 | 158.55 | 154.48 | 145.43 | 150.19 | 228.36 | 237.98 | 228.65 | 224.32 | 230.68 | 235.63 | 258.94 | 222.89 | 196.59 | 199.88 | 200.71 | 207.08 | 185.49 | 187.1 | 188.45 | 179.89 | 152.96 | 159.06 | 140.96 | 146.18 | 30 | 969 | 36 | 29.35
09.08.19 11:49:57 | 36.57 | 158.55 | 154.48 | 145.43 | 150.19 | 228.65 | 238.27 | 228.94 | 224.9 | 231.26 | 236.51 | 259.55 | 222.89 | 197.41 | 200.71 | 201.26 | 207.63 | 186.3 | 187.91 | 188.72 | 180.69 | 152.96 | 159.57 | 141.21 | 145.93 | 30 | 969 | 36 | 29.38
09.08.19 11:50:12 | 36.82 | 158.81 | 154.73 | 145.68 | 150.19 | 229.23 | 238.86 | 229.52 | 225.76 | 231.84 | 237.1 | 260.16 | 223.75 | 197.96 | 200.71 | 201.81 | 207.91 | 186.84 | 188.45 | 189.26 | 181.22 | 153.21 | 159.83 | 141.21 | 146.18 | 30 | 969 | 36 | 29.38
09.08.19 11:50:27 | 37.07 | 158.81 | 154.73 | 145.43 | 150.69 | 229.52 | 239.16 | 229.81 | 226.34 | 232.13 | 237.1 | 260.77 | 224.32 | 198.23 | 200.98 | 202.09 | 208.47 | 187.37 | 188.72 | 189.53 | 181.75 | 153.21 | 159.57 | 141.21 | 146.18 | 30 | 969 | 36 | 29.39
09.08.19 11:50:42 | 37.32 | 158.81 | 155.24 | 145.68 | 150.44 | 230.39 | 239.75 | 230.1 | 226.63 | 232.71 | 237.98 | 261.38 | 225.19 | 198.51 | 201.53 | 202.91 | 209.03 | 188.18 | 189.26 | 190.34 | 182.02 | 153.47 | 159.57 | 141.7 | 146.18 | 30 | 969 | 36 | 29.41
09.08.19 11:50:57 | 37.57 | 159.06 | 155.24 | 145.93 | 150.69 | 230.68 | 240.34 | 230.97 | 227.49 | 233.29 | 237.98 | 262 | 225.47 | 199.33 | 201.81 | 203.19 | 209.59 | 188.72 | 189.8 | 190.61 | 182.82 | 153.21 | 159.32 | 141.7 | 146.43 | 30 | 969 | 36 | 29.42
09.08.19 11:51:12 | 37.82 | 159.32 | 155.24 | 146.43 | 150.94 | 231.26 | 240.93 | 231.55 | 228.07 | 234.17 | 239.16 | 262.92 | 226.63 | 199.88 | 202.64 | 203.74 | 210.15 | 189.8 | 190.61 | 191.42 | 183.35 | 153.72 | 160.34 | 141.95 | 146.68 | 30 | 969 | 36 | 29.42
09.08.19 11:51:27 | 38.07 | 159.32 | 155.24 | 146.18 | 150.94 | 231.84 | 241.22 | 231.84 | 228.07 | 234.46 | 239.16 | 263.22 | 226.91 | 200.16 | 202.91 | 204.02 | 210.71 | 190.34 | 191.15 | 191.69 | 183.35 | 153.97 | 160.08 | 141.7 | 146.93 | 30 | 969 | 36 | 29.44
09.08.19 11:51:42 | 38.32 | 159.57 | 155.24 | 146.43 | 150.94 | 232.42 | 241.81 | 232.71 | 228.94 | 235.05 | 240.34 | 263.84 | 227.49 | 200.71 | 203.47 | 204.58 | 210.99 | 190.88 | 191.69 | 192.51 | 184.42 | 153.47 | 160.34 | 141.7 | 147.18 | 30 | 969 | 36 | 29.46
09.08.19 11:51:58 | 38.58 | 159.57 | 155.49 | 146.43 | 150.94 | 232.71 | 242.11 | 233 | 229.52 | 235.34 | 240.34 | 264.15 | 228.36 | 201.26 | 203.74 | 205.13 | 211.55 | 191.69 | 192.23 | 192.78 | 184.69 | 153.72 | 160.6 | 141.95 | 147.18 | 30 | 969 | 36 | 29.48
09.08.19 11:52:13 | 38.83 | 159.57 | 155.75 | 146.68 | 151.19 | 233 | 242.7 | 233.59 | 230.1 | 236.22 | 241.52 | 264.76 | 228.65 | 201.81 | 204.58 | 205.41 | 212.39 | 192.51 | 193.05 | 193.59 | 185.49 | 153.97 | 160.08 | 142.2 | 147.18 | 30 | 969 | 36 | 29.48
09.08.19 11:52:28 | 39.08 | 159.57 | 155.75 | 146.43 | 151.19 | 233.59 | 243.3 | 234.17 | 230.68 | 236.51 | 241.81 | 265.07 | 229.23 | 202.09 | 204.85 | 205.69 | 212.67 | 193.32 | 193.32 | 194.14 | 185.76 | 153.97 | 160.6 | 142.2 | 147.18 | 30 | 969 | 36 | 29.49
09.08.19 11:52:43 | 39.33 | 159.83 | 155.75 | 146.68 | 151.45 | 233.59 | 243.89 | 234.46 | 230.68 | 236.8 | 242.11 | 265.38 | 229.81 | 202.64 | 205.41 | 206.24 | 213.24 | 193.86 | 193.86 | 194.41 | 186.3 | 154.23 | 160.6 | 142.2 | 147.43 | 30 | 969 | 36 | 29.49
09.08.19 11:52:58 | 39.58 | 159.83 | 155.75 | 146.93 | 151.45 | 234.46 | 243.89 | 235.34 | 231.26 | 237.39 | 242.7 | 265.69 | 230.39 | 202.91 | 205.96 | 206.8 | 213.52 | 194.68 | 194.41 | 194.68 | 186.84 | 153.97 | 160.6 | 142.44 | 147.18 | 30 | 969 | 36 | 29.52
09.08.19 11:53:13 | 39.83 | 159.83 | 155.75 | 146.68 | 151.45 | 234.75 | 244.48 | 235.34 | 231.55 | 237.39 | 243 | 266.61 | 230.68 | 203.47 | 206.24 | 207.08 | 213.8 | 194.95 | 194.95 | 195.5 | 187.1 | 154.48 | 160.85 | 142.44 | 147.43 | 30 | 969 | 36 | 29.53
09.08.19 11:53:28 | 40.08 | 160.08 | 156.26 | 147.18 | 151.95 | 235.34 | 245.08 | 236.22 | 232.42 | 238.27 | 243.89 | 267.54 | 231.55 | 204.02 | 207.35 | 207.63 | 214.93 | 195.77 | 195.77 | 196.32 | 188.18 | 154.48 | 160.85 | 142.69 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 29.53
09.08.19 11:53:43 | 40.33 | 159.83 | 156 | 146.93 | 151.45 | 235.63 | 245.08 | 235.92 | 232.71 | 238.57 | 243.89 | 267.54 | 231.55 | 204.02 | 207.08 | 207.63 | 215.21 | 196.05 | 195.77 | 196.59 | 188.45 | 154.48 | 160.85 | 142.2 | 147.68 | 30 | 969 | 36 | 29.55
09.08.19 11:53:58 | 40.58 | 160.08 | 156 | 147.18 | 151.7 | 236.22 | 245.68 | 236.51 | 233.29 | 239.16 | 244.78 | 268.47 | 232.42 | 205.13 | 207.35 | 208.47 | 216.06 | 197.14 | 196.87 | 196.87 | 189.26 | 154.48 | 161.11 | 142.44 | 147.93 | 30 | 969 | 36 | 29.56
09.08.19 11:54:13 | 40.83 | 160.08 | 156 | 146.93 | 151.7 | 236.51 | 246.27 | 236.8 | 233.59 | 239.45 | 245.08 | 268.47 | 232.71 | 204.85 | 207.91 | 208.75 | 216.34 | 197.69 | 197.14 | 197.14 | 189.26 | 154.73 | 161.11 | 142.69 | 147.93 | 30 | 969 | 36 | 29.58