## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 080919_32_565 |  | Generated On : | 09/08/2019, 12:35:41 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000565 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 085 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/08/2019, 12:01:16 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 09/08/2019, 12:35:22 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-565 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
|  | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
Date/Time | Time/Min. | DI | DI | DI | DI | KB8_1A | KB8_1B | KB8_2A | KB8_2B | KB8_3A | KB8_3B | KB8_4A | KB8_4B | CCMP2458_1A | CCMP2458_1B | CCMP2458_2A | CCMP2458_2B | CCMP2458_3A | CCMP2458_3B | CCMP2458_4A | CCMP2458_4B | DI | DI | DI | DI
09.08.19 12:01:19 | 0.05 | 142.33 | 142.57 | 144.47 | 144.23 | 179.93 | 188.66 | 175.87 | 185.82 | 178.65 | 189.7 | 174.6 | 180.69 | 167.34 | 179.16 | 151.9 | 158.22 | 154.32 | 152.14 | 165.6 | 168.09 | 145.9 | 139.26 | 144.47 | 145.9 | 32 | 969 | 36 | 28.56
09.08.19 12:01:34 | 0.3 | 142.33 | 142.33 | 144.23 | 143.99 | 178.65 | 187.37 | 174.35 | 184.53 | 177.64 | 188.66 | 173.59 | 179.42 | 166.1 | 177.38 | 150.69 | 156.75 | 153.59 | 150.94 | 164.61 | 167.09 | 146.14 | 139.26 | 143.99 | 145.9 | 32 | 969 | 36 | 28.57
09.08.19 12:01:49 | 0.55 | 142.57 | 142.57 | 144.47 | 144.23 | 178.4 | 186.85 | 174.35 | 184.02 | 177.38 | 188.66 | 173.34 | 179.16 | 165.85 | 176.88 | 150.45 | 156.51 | 153.35 | 151.18 | 164.86 | 167.09 | 146.14 | 139.73 | 144.47 | 145.9 | 32 | 969 | 36 | 28.57
09.08.19 12:02:04 | 0.8 | 142.81 | 143.04 | 144.47 | 144.23 | 178.4 | 187.11 | 173.85 | 183.5 | 177.38 | 188.4 | 173.09 | 179.16 | 165.85 | 176.88 | 150.45 | 156.75 | 153.35 | 150.94 | 164.86 | 167.09 | 146.38 | 139.97 | 144.95 | 146.38 | 32 | 969 | 36 | 28.61
09.08.19 12:02:19 | 1.05 | 142.81 | 143.04 | 144.95 | 144.23 | 177.89 | 186.85 | 173.85 | 183.25 | 176.88 | 188.4 | 172.59 | 178.91 | 165.85 | 176.88 | 150.21 | 156.51 | 153.35 | 150.94 | 164.86 | 167.09 | 146.62 | 139.97 | 144.95 | 146.62 | 32 | 969 | 36 | 28.61
09.08.19 12:02:34 | 1.3 | 143.28 | 143.04 | 144.71 | 144.47 | 177.89 | 186.85 | 173.85 | 183.25 | 176.88 | 188.14 | 172.59 | 178.91 | 165.6 | 176.62 | 150.21 | 156.51 | 153.35 | 150.94 | 164.86 | 167.09 | 146.62 | 139.97 | 144.95 | 146.38 | 32 | 969 | 36 | 28.64
09.08.19 12:02:49 | 1.55 | 143.52 | 143.52 | 144.95 | 144.47 | 177.64 | 186.59 | 173.85 | 182.99 | 176.88 | 187.88 | 172.59 | 178.65 | 165.35 | 176.37 | 150.21 | 156.51 | 153.11 | 150.94 | 165.11 | 167.09 | 147.09 | 140.44 | 145.18 | 146.85 | 32 | 969 | 36 | 28.65
09.08.19 12:03:04 | 1.8 | 143.52 | 143.52 | 145.18 | 144.71 | 177.64 | 186.59 | 173.59 | 182.74 | 176.37 | 187.63 | 172.59 | 178.4 | 165.35 | 176.37 | 150.21 | 156.51 | 153.11 | 150.94 | 164.86 | 167.09 | 147.09 | 140.67 | 145.42 | 147.09 | 32 | 969 | 36 | 28.68
09.08.19 12:03:19 | 2.05 | 143.76 | 143.52 | 144.95 | 144.47 | 177.13 | 186.59 | 173.59 | 182.48 | 176.37 | 186.85 | 172.59 | 178.15 | 165.11 | 176.12 | 149.97 | 156.02 | 153.11 | 150.69 | 164.86 | 166.84 | 147.09 | 140.44 | 145.66 | 146.85 | 32 | 969 | 36 | 28.68
09.08.19 12:03:34 | 2.3 | 143.99 | 143.99 | 145.66 | 144.71 | 177.13 | 186.59 | 173.34 | 182.22 | 176.37 | 186.59 | 172.34 | 177.89 | 165.35 | 176.12 | 150.21 | 156.02 | 153.11 | 150.94 | 165.11 | 167.09 | 147.33 | 140.91 | 145.9 | 147.09 | 32 | 969 | 36 | 28.7
09.08.19 12:03:49 | 2.55 | 143.99 | 144.23 | 145.66 | 144.95 | 176.88 | 186.59 | 173.34 | 181.97 | 176.12 | 186.59 | 172.34 | 178.15 | 165.11 | 176.12 | 150.21 | 156.27 | 152.87 | 150.94 | 165.11 | 167.09 | 147.57 | 140.91 | 145.9 | 147.33 | 32 | 969 | 36 | 28.71
09.08.19 12:04:04 | 2.8 | 144.23 | 144.47 | 145.9 | 144.95 | 176.62 | 186.33 | 173.09 | 181.97 | 175.87 | 186.59 | 172.09 | 177.89 | 164.86 | 175.87 | 149.97 | 156.27 | 152.87 | 150.69 | 165.11 | 166.84 | 147.81 | 141.38 | 146.14 | 147.57 | 32 | 969 | 36 | 28.73
09.08.19 12:04:19 | 3.05 | 144.47 | 144.47 | 145.9 | 144.95 | 176.62 | 186.33 | 173.09 | 181.71 | 175.61 | 186.33 | 172.09 | 177.64 | 164.86 | 176.12 | 150.21 | 156.27 | 152.87 | 150.69 | 165.11 | 166.84 | 147.81 | 141.38 | 146.38 | 147.57 | 32 | 969 | 36 | 28.75
09.08.19 12:04:34 | 3.3 | 144.71 | 144.71 | 145.9 | 145.18 | 176.37 | 186.33 | 172.84 | 181.46 | 175.36 | 186.08 | 171.84 | 177.38 | 164.61 | 175.61 | 149.97 | 156.02 | 152.63 | 150.45 | 165.11 | 166.59 | 148.05 | 141.38 | 146.38 | 147.57 | 32 | 969 | 36 | 28.76
09.08.19 12:04:49 | 3.55 | 144.71 | 144.95 | 145.9 | 145.18 | 176.12 | 186.08 | 172.59 | 180.95 | 175.11 | 186.08 | 171.58 | 177.64 | 164.61 | 175.36 | 149.97 | 156.02 | 152.87 | 150.69 | 164.86 | 166.35 | 148.05 | 141.62 | 146.38 | 147.57 | 32 | 969 | 36 | 28.78
09.08.19 12:05:04 | 3.8 | 144.95 | 145.18 | 146.38 | 144.95 | 176.12 | 186.08 | 172.59 | 180.95 | 175.36 | 186.08 | 171.84 | 177.64 | 164.36 | 175.61 | 150.21 | 156.02 | 152.87 | 150.94 | 165.11 | 166.59 | 148.29 | 141.86 | 146.62 | 147.81 | 32 | 969 | 36 | 28.79
09.08.19 12:05:19 | 4.05 | 145.18 | 145.18 | 146.38 | 145.42 | 175.87 | 186.33 | 172.84 | 180.69 | 175.11 | 186.08 | 171.84 | 177.64 | 164.36 | 175.36 | 149.97 | 155.78 | 152.63 | 150.94 | 165.11 | 166.59 | 148.53 | 142.09 | 146.85 | 148.05 | 32 | 969 | 36 | 28.81
09.08.19 12:05:34 | 4.3 | 145.42 | 145.66 | 146.62 | 145.42 | 175.87 | 186.33 | 172.84 | 180.44 | 175.11 | 185.82 | 171.84 | 177.38 | 164.36 | 175.36 | 150.21 | 155.78 | 152.63 | 150.69 | 165.11 | 166.59 | 148.53 | 142.09 | 147.09 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 28.84
09.08.19 12:05:49 | 4.55 | 145.66 | 145.66 | 146.85 | 145.66 | 175.61 | 186.33 | 172.59 | 179.93 | 175.11 | 186.08 | 171.84 | 177.38 | 164.12 | 175.36 | 150.21 | 155.78 | 152.87 | 150.69 | 165.11 | 166.59 | 148.77 | 142.33 | 147.09 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 28.86
09.08.19 12:06:04 | 4.8 | 145.66 | 145.9 | 146.85 | 145.66 | 175.36 | 186.08 | 172.09 | 179.93 | 174.85 | 186.08 | 171.58 | 177.13 | 164.12 | 175.11 | 149.97 | 155.54 | 152.63 | 150.69 | 164.86 | 166.59 | 148.77 | 142.33 | 147.09 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 28.88
09.08.19 12:06:19 | 5.05 | 145.42 | 145.9 | 146.85 | 145.42 | 175.11 | 185.82 | 172.09 | 179.42 | 174.6 | 185.56 | 171.33 | 176.88 | 163.87 | 175.11 | 149.97 | 155.54 | 152.38 | 150.45 | 164.86 | 166.1 | 148.77 | 142.57 | 147.57 | 148.05 | 32 | 969 | 36 | 28.86
09.08.19 12:06:34 | 5.3 | 145.66 | 145.9 | 147.09 | 145.66 | 174.85 | 185.82 | 171.58 | 179.16 | 174.35 | 185.56 | 171.33 | 176.88 | 163.62 | 174.85 | 149.97 | 155.54 | 152.63 | 150.45 | 164.86 | 166.35 | 149.01 | 142.57 | 147.57 | 148.29 | 32 | 969 | 36 | 28.89
09.08.19 12:06:49 | 5.55 | 145.9 | 146.14 | 147.33 | 145.9 | 174.85 | 185.56 | 172.09 | 179.42 | 174.6 | 185.56 | 171.33 | 176.88 | 163.87 | 175.11 | 149.97 | 155.54 | 152.63 | 150.69 | 165.11 | 166.35 | 149.25 | 143.04 | 147.81 | 148.77 | 32 | 969 | 36 | 28.92
09.08.19 12:07:04 | 5.8 | 146.14 | 146.38 | 147.33 | 145.9 | 174.6 | 185.56 | 171.58 | 178.65 | 174.35 | 185.56 | 171.33 | 176.62 | 163.37 | 174.6 | 149.97 | 155.29 | 152.14 | 150.45 | 164.86 | 165.85 | 149.49 | 143.04 | 147.81 | 148.77 | 32 | 969 | 36 | 28.92
09.08.19 12:07:19 | 6.05 | 146.38 | 146.62 | 147.57 | 145.9 | 174.35 | 185.56 | 171.58 | 178.65 | 174.1 | 185.3 | 171.33 | 176.62 | 163.62 | 174.85 | 149.97 | 155.54 | 152.38 | 150.69 | 164.86 | 166.1 | 149.49 | 143.28 | 148.05 | 149.01 | 32 | 969 | 36 | 28.93
09.08.19 12:07:34 | 6.3 | 146.38 | 146.62 | 147.57 | 146.14 | 174.1 | 185.56 | 171.58 | 178.4 | 173.85 | 185.56 | 171.08 | 176.62 | 163.37 | 174.85 | 149.97 | 155.54 | 152.14 | 150.45 | 164.86 | 166.1 | 149.49 | 143.52 | 148.05 | 149.01 | 32 | 969 | 36 | 28.98
09.08.19 12:07:49 | 6.55 | 146.62 | 146.85 | 147.81 | 146.38 | 174.1 | 185.56 | 171.58 | 178.15 | 173.85 | 185.56 | 170.83 | 176.37 | 163.37 | 174.6 | 150.21 | 155.29 | 152.14 | 150.45 | 165.11 | 166.35 | 149.97 | 143.52 | 148.29 | 148.77 | 32 | 969 | 36 | 28.98
09.08.19 12:08:04 | 6.8 | 146.62 | 147.09 | 147.81 | 146.14 | 174.1 | 185.05 | 171.33 | 178.15 | 173.85 | 185.3 | 170.83 | 176.37 | 163.13 | 174.35 | 149.97 | 155.29 | 152.14 | 150.21 | 164.86 | 165.85 | 149.97 | 143.76 | 148.53 | 148.77 | 32 | 969 | 36 | 28.99
09.08.19 12:08:19 | 7.05 | 146.62 | 147.09 | 147.81 | 146.38 | 173.59 | 185.56 | 171.33 | 178.15 | 173.59 | 185.3 | 170.83 | 176.12 | 163.13 | 174.35 | 149.97 | 155.29 | 152.14 | 150.45 | 164.86 | 165.85 | 149.97 | 143.76 | 148.53 | 149.25 | 32 | 969 | 36 | 29
09.08.19 12:08:34 | 7.3 | 146.85 | 146.85 | 148.05 | 146.38 | 173.34 | 185.05 | 170.83 | 177.38 | 173.09 | 185.3 | 170.58 | 176.12 | 162.88 | 174.35 | 150.21 | 155.29 | 151.66 | 150.45 | 164.86 | 165.6 | 149.97 | 143.76 | 148.77 | 149.01 | 32 | 969 | 36 | 29.01
09.08.19 12:08:49 | 7.55 | 146.62 | 147.09 | 148.05 | 146.38 | 173.34 | 185.05 | 170.58 | 177.13 | 173.09 | 185.05 | 170.33 | 176.12 | 162.63 | 174.35 | 149.97 | 155.05 | 151.9 | 150.21 | 164.36 | 165.6 | 150.21 | 143.76 | 148.77 | 149.25 | 32 | 969 | 36 | 29.03
09.08.19 12:09:04 | 7.8 | 147.09 | 147.57 | 148.53 | 146.38 | 173.09 | 184.79 | 170.58 | 177.13 | 172.84 | 185.05 | 170.33 | 175.87 | 162.63 | 174.35 | 149.97 | 155.05 | 151.66 | 150.45 | 164.86 | 165.85 | 150.21 | 143.99 | 149.01 | 149.49 | 32 | 969 | 36 | 29.04
09.08.19 12:09:19 | 8.05 | 147.33 | 147.81 | 148.53 | 146.62 | 173.09 | 184.79 | 170.58 | 177.13 | 172.84 | 185.05 | 170.33 | 175.87 | 162.63 | 174.1 | 149.97 | 154.81 | 151.9 | 150.21 | 164.86 | 165.6 | 150.45 | 144.47 | 149.01 | 149.49 | 32 | 969 | 36 | 29.07
09.08.19 12:09:34 | 8.3 | 147.33 | 148.05 | 148.53 | 146.85 | 172.34 | 184.53 | 170.33 | 176.88 | 172.84 | 185.05 | 170.33 | 175.87 | 162.39 | 173.85 | 149.97 | 154.81 | 151.66 | 150.21 | 164.61 | 165.6 | 150.45 | 144.47 | 149.25 | 149.49 | 32 | 969 | 36 | 29.07
09.08.19 12:09:49 | 8.55 | 147.33 | 147.81 | 148.53 | 146.85 | 172.34 | 184.27 | 170.33 | 176.37 | 172.34 | 184.79 | 170.08 | 175.36 | 162.39 | 173.59 | 149.97 | 154.81 | 151.42 | 149.97 | 164.61 | 165.35 | 150.45 | 144.47 | 149.01 | 149.73 | 32 | 969 | 36 | 29.09
09.08.19 12:10:04 | 8.8 | 147.57 | 148.05 | 148.77 | 147.09 | 172.09 | 184.27 | 170.33 | 176.37 | 172.34 | 185.05 | 170.08 | 175.61 | 162.14 | 173.85 | 149.97 | 155.05 | 151.66 | 150.21 | 164.86 | 165.35 | 150.94 | 144.71 | 149.49 | 149.97 | 32 | 969 | 36 | 29.11
09.08.19 12:10:19 | 9.05 | 147.57 | 148.29 | 149.01 | 147.09 | 171.84 | 184.02 | 169.83 | 176.12 | 172.09 | 184.53 | 169.83 | 175.11 | 162.14 | 173.85 | 149.97 | 154.81 | 151.42 | 149.97 | 164.61 | 165.35 | 150.94 | 144.71 | 149.49 | 149.97 | 32 | 969 | 36 | 29.13
09.08.19 12:10:34 | 9.3 | 147.81 | 148.29 | 149.01 | 147.09 | 171.58 | 184.27 | 169.83 | 175.87 | 171.84 | 184.79 | 170.08 | 175.36 | 162.14 | 173.85 | 149.97 | 154.81 | 151.66 | 150.21 | 164.86 | 165.35 | 150.94 | 144.95 | 149.97 | 149.97 | 32 | 969 | 36 | 29.14
09.08.19 12:10:49 | 9.55 | 147.81 | 148.53 | 149.49 | 147.09 | 171.58 | 183.76 | 169.58 | 175.87 | 171.33 | 184.53 | 169.83 | 174.85 | 161.65 | 173.59 | 149.97 | 154.81 | 151.42 | 150.21 | 164.61 | 165.35 | 150.94 | 145.18 | 149.97 | 149.97 | 32 | 969 | 36 | 29.15
09.08.19 12:11:04 | 9.8 | 148.05 | 148.77 | 149.49 | 147.57 | 171.33 | 184.02 | 169.33 | 175.61 | 171.58 | 184.79 | 169.58 | 174.85 | 161.9 | 173.59 | 150.21 | 154.81 | 151.42 | 149.97 | 164.61 | 165.11 | 151.42 | 145.18 | 149.97 | 150.45 | 32 | 969 | 36 | 29.18
09.08.19 12:11:19 | 10.05 | 148.05 | 148.77 | 149.25 | 147.09 | 170.83 | 183.76 | 169.58 | 175.11 | 171.08 | 184.27 | 169.58 | 174.6 | 161.65 | 173.34 | 149.97 | 154.56 | 150.94 | 149.73 | 164.61 | 164.86 | 151.18 | 145.42 | 149.73 | 150.21 | 32 | 969 | 36 | 29.18
09.08.19 12:11:34 | 10.3 | 148.29 | 148.77 | 149.49 | 147.33 | 170.83 | 183.5 | 169.08 | 174.85 | 171.08 | 184.53 | 169.58 | 174.35 | 161.65 | 173.34 | 149.97 | 154.56 | 151.18 | 149.73 | 164.36 | 165.11 | 151.42 | 145.18 | 149.97 | 150.21 | 32 | 969 | 36 | 29.21
09.08.19 12:11:49 | 10.55 | 148.53 | 149.49 | 149.97 | 147.81 | 170.83 | 183.5 | 168.83 | 174.85 | 171.33 | 184.53 | 169.58 | 174.6 | 161.65 | 173.59 | 150.21 | 154.81 | 151.66 | 149.97 | 164.61 | 165.11 | 151.9 | 145.9 | 150.45 | 150.94 | 32 | 969 | 36 | 29.21
09.08.19 12:12:04 | 10.8 | 148.29 | 149.01 | 149.49 | 147.33 | 170.33 | 183.25 | 168.83 | 174.35 | 170.58 | 184.02 | 169.08 | 174.35 | 161.16 | 173.09 | 149.97 | 154.32 | 150.94 | 149.49 | 164.12 | 164.61 | 151.66 | 145.42 | 150.21 | 150.45 | 32 | 969 | 36 | 29.25
09.08.19 12:12:19 | 11.05 | 148.77 | 149.49 | 149.97 | 148.05 | 170.33 | 183.25 | 169.08 | 174.6 | 170.58 | 184.27 | 169.33 | 174.6 | 161.4 | 173.34 | 149.97 | 154.56 | 151.18 | 149.73 | 164.36 | 164.86 | 151.9 | 146.14 | 150.69 | 150.94 | 32 | 969 | 36 | 29.25
09.08.19 12:12:34 | 11.3 | 148.77 | 149.49 | 149.97 | 147.81 | 170.08 | 182.74 | 168.58 | 174.1 | 170.33 | 183.76 | 169.08 | 174.1 | 160.91 | 172.84 | 149.97 | 154.32 | 150.69 | 149.49 | 164.36 | 164.61 | 151.9 | 145.9 | 150.69 | 150.94 | 32 | 969 | 36 | 29.26
09.08.19 12:12:49 | 11.55 | 149.01 | 149.73 | 150.21 | 148.05 | 169.83 | 182.99 | 168.34 | 173.85 | 170.33 | 184.02 | 168.83 | 173.85 | 161.16 | 173.34 | 149.97 | 154.56 | 150.94 | 149.49 | 164.36 | 164.36 | 152.14 | 146.14 | 150.94 | 150.94 | 32 | 969 | 36 | 29.28
09.08.19 12:13:04 | 11.8 | 149.01 | 149.97 | 150.21 | 148.05 | 169.58 | 182.74 | 168.34 | 173.59 | 170.08 | 183.76 | 168.83 | 173.85 | 160.91 | 173.09 | 149.97 | 154.32 | 150.69 | 149.49 | 164.36 | 164.36 | 152.14 | 146.38 | 150.69 | 151.18 | 32 | 969 | 36 | 29.28
09.08.19 12:13:19 | 12.05 | 149.01 | 149.73 | 150.21 | 148.29 | 169.33 | 182.48 | 167.84 | 173.34 | 169.83 | 183.5 | 168.58 | 173.59 | 160.67 | 172.84 | 149.73 | 154.08 | 150.69 | 149.25 | 164.36 | 164.12 | 152.14 | 146.38 | 150.94 | 150.94 | 32 | 969 | 36 | 29.31
09.08.19 12:13:34 | 12.3 | 149.25 | 150.21 | 150.69 | 148.29 | 169.33 | 182.48 | 167.84 | 173.34 | 169.83 | 183.76 | 168.58 | 173.59 | 160.67 | 172.84 | 149.97 | 154.32 | 150.69 | 149.49 | 164.36 | 164.61 | 152.38 | 146.38 | 151.18 | 151.18 | 32 | 969 | 36 | 29.34
09.08.19 12:13:49 | 12.55 | 149.49 | 150.21 | 150.94 | 148.53 | 169.08 | 182.48 | 167.84 | 173.09 | 169.83 | 183.5 | 168.58 | 173.59 | 160.67 | 173.09 | 149.97 | 154.08 | 150.69 | 149.49 | 164.36 | 164.36 | 152.63 | 146.85 | 151.42 | 151.42 | 32 | 969 | 36 | 29.35
09.08.19 12:14:04 | 12.8 | 149.25 | 150.45 | 150.94 | 148.53 | 169.08 | 182.22 | 167.84 | 172.84 | 169.08 | 183.25 | 168.34 | 173.34 | 160.42 | 172.59 | 149.73 | 154.08 | 150.45 | 149.25 | 164.36 | 164.36 | 152.63 | 146.62 | 151.42 | 151.42 | 32 | 969 | 36 | 29.35
09.08.19 12:14:19 | 13.05 | 149.49 | 150.21 | 150.94 | 148.53 | 168.58 | 182.22 | 167.34 | 172.59 | 169.08 | 183.25 | 168.34 | 173.09 | 160.18 | 172.59 | 149.73 | 154.08 | 150.45 | 149.01 | 164.12 | 164.12 | 152.87 | 146.85 | 151.66 | 151.66 | 32 | 969 | 36 | 29.36
09.08.19 12:14:34 | 13.3 | 149.73 | 150.69 | 150.94 | 148.29 | 168.09 | 181.97 | 167.09 | 172.34 | 168.58 | 182.99 | 168.09 | 173.09 | 160.18 | 172.59 | 149.97 | 154.08 | 150.45 | 149.25 | 164.12 | 163.87 | 152.87 | 146.85 | 151.66 | 151.42 | 32 | 969 | 36 | 29.39
09.08.19 12:14:49 | 13.55 | 149.49 | 150.69 | 151.18 | 148.53 | 168.09 | 181.46 | 166.84 | 172.09 | 168.58 | 182.99 | 167.84 | 172.59 | 159.93 | 172.34 | 149.73 | 153.84 | 150.21 | 149.01 | 163.87 | 163.87 | 152.87 | 146.85 | 151.66 | 151.66 | 32 | 969 | 36 | 29.39
09.08.19 12:15:04 | 13.8 | 149.97 | 150.94 | 151.42 | 149.01 | 167.84 | 181.46 | 167.09 | 171.84 | 168.58 | 182.99 | 167.84 | 172.84 | 159.93 | 172.34 | 149.73 | 154.08 | 150.21 | 149.01 | 164.12 | 163.87 | 153.11 | 147.33 | 151.9 | 151.9 | 32 | 969 | 36 | 29.4
09.08.19 12:15:19 | 14.05 | 149.73 | 150.69 | 151.42 | 148.77 | 167.34 | 181.2 | 166.59 | 171.33 | 168.34 | 182.48 | 167.59 | 172.59 | 159.69 | 172.09 | 149.73 | 153.84 | 149.97 | 149.01 | 163.62 | 163.62 | 153.11 | 147.09 | 151.66 | 151.9 | 32 | 969 | 36 | 29.42
09.08.19 12:15:34 | 14.3 | 150.21 | 151.42 | 151.42 | 148.77 | 167.34 | 180.95 | 166.84 | 171.33 | 168.09 | 182.74 | 167.59 | 172.34 | 159.69 | 172.09 | 149.73 | 153.84 | 149.97 | 149.01 | 164.12 | 163.87 | 153.11 | 147.57 | 152.14 | 152.38 | 32 | 969 | 36 | 29.43
09.08.19 12:15:49 | 14.55 | 149.97 | 151.18 | 151.66 | 149.01 | 167.34 | 181.2 | 166.35 | 171.33 | 167.84 | 182.22 | 167.09 | 172.34 | 159.44 | 172.09 | 149.73 | 153.84 | 149.73 | 148.77 | 163.62 | 163.62 | 153.35 | 147.57 | 152.14 | 152.38 | 32 | 969 | 36 | 29.46
09.08.19 12:16:04 | 14.8 | 151.18 | 147.81 | 146.38 | 143.76 | 169.08 | 181.46 | 167.34 | 171.33 | 169.83 | 183.5 | 168.58 | 172.34 | 163.13 | 174.6 | 152.38 | 156.02 | 153.35 | 151.9 | 165.6 | 165.11 | 153.35 | 146.62 | 149.97 | 150.69 | 32 | 969 | 36 | 29.46
09.08.19 12:16:19 | 15.05 | 153.84 | 153.35 | 151.66 | 149.25 | 167.09 | 178.65 | 165.85 | 169.58 | 168.83 | 182.48 | 167.59 | 169.83 | 166.35 | 175.87 | 153.35 | 157.24 | 155.29 | 154.08 | 168.09 | 167.84 | 158.95 | 152.38 | 155.54 | 156.27 | 32 | 969 | 36 | 29.49
09.08.19 12:16:34 | 15.3 | 153.84 | 153.35 | 151.9 | 148.77 | 164.86 | 175.11 | 162.39 | 166.59 | 166.84 | 179.93 | 163.87 | 166.1 | 164.61 | 173.59 | 150.45 | 154.81 | 153.59 | 151.66 | 165.85 | 166.1 | 158.95 | 152.38 | 155.54 | 156.27 | 32 | 969 | 36 | 29.5
09.08.19 12:16:49 | 15.55 | 154.08 | 153.84 | 152.14 | 149.49 | 165.35 | 175.11 | 162.63 | 167.09 | 167.09 | 180.18 | 163.87 | 166.1 | 164.86 | 173.85 | 150.45 | 154.81 | 154.32 | 151.9 | 165.35 | 166.1 | 159.2 | 152.63 | 155.78 | 156.51 | 32 | 969 | 36 | 29.53
09.08.19 12:17:04 | 15.8 | 154.08 | 153.84 | 152.14 | 149.25 | 166.35 | 176.12 | 163.37 | 168.09 | 167.59 | 180.69 | 164.61 | 167.09 | 166.35 | 175.11 | 151.66 | 156.27 | 155.54 | 153.11 | 165.85 | 166.84 | 159.44 | 152.87 | 155.54 | 156.75 | 32 | 969 | 36 | 29.57
09.08.19 12:17:19 | 16.05 | 154.56 | 153.59 | 152.14 | 149.49 | 167.59 | 177.64 | 165.11 | 170.08 | 168.83 | 181.97 | 166.35 | 168.58 | 167.84 | 177.64 | 153.59 | 157.97 | 157.24 | 154.56 | 166.59 | 167.84 | 159.44 | 152.87 | 156.02 | 157 | 32 | 969 | 36 | 29.57
09.08.19 12:17:34 | 16.3 | 154.56 | 153.84 | 152.38 | 149.73 | 169.33 | 178.91 | 166.35 | 171.33 | 169.83 | 183.25 | 167.84 | 169.58 | 169.58 | 179.93 | 155.29 | 160.18 | 159.2 | 156.51 | 167.59 | 168.83 | 159.44 | 153.11 | 155.78 | 156.75 | 32 | 969 | 36 | 29.63
09.08.19 12:17:49 | 16.55 | 154.81 | 154.32 | 152.63 | 149.97 | 170.58 | 179.93 | 167.84 | 173.34 | 170.83 | 184.53 | 169.33 | 171.33 | 171.33 | 182.22 | 157.24 | 162.14 | 161.16 | 158.46 | 168.83 | 170.33 | 159.93 | 153.35 | 156.27 | 157.48 | 32 | 969 | 36 | 29.64
09.08.19 12:18:04 | 16.8 | 155.05 | 154.32 | 152.87 | 149.73 | 171.84 | 181.2 | 168.83 | 174.6 | 171.58 | 185.3 | 170.58 | 172.34 | 173.09 | 184.27 | 159.2 | 163.62 | 163.13 | 159.93 | 169.58 | 171.33 | 159.69 | 153.35 | 156.51 | 157.24 | 32 | 969 | 36 | 29.68
09.08.19 12:18:19 | 17.05 | 155.29 | 154.32 | 152.87 | 150.21 | 172.84 | 181.97 | 169.58 | 175.61 | 172.59 | 186.08 | 171.58 | 173.34 | 174.85 | 186.59 | 160.67 | 165.85 | 164.86 | 161.9 | 170.83 | 172.59 | 159.93 | 153.59 | 156.51 | 157.24 | 32 | 969 | 36 | 29.71
09.08.19 12:18:34 | 17.3 | 155.54 | 154.81 | 153.35 | 150.45 | 173.85 | 182.99 | 171.08 | 176.62 | 173.59 | 187.37 | 172.84 | 174.35 | 176.88 | 188.66 | 162.63 | 167.59 | 167.34 | 163.87 | 171.84 | 173.85 | 160.18 | 153.59 | 157 | 157.73 | 32 | 969 | 36 | 29.75
09.08.19 12:18:49 | 17.55 | 155.78 | 155.29 | 153.59 | 151.18 | 175.36 | 184.27 | 171.84 | 178.15 | 174.6 | 188.14 | 173.59 | 175.61 | 178.65 | 191 | 164.36 | 169.58 | 169.08 | 165.85 | 173.09 | 175.36 | 160.42 | 154.32 | 157.24 | 158.22 | 32 | 969 | 36 | 29.78
09.08.19 12:19:04 | 17.8 | 155.54 | 154.81 | 153.11 | 150.94 | 175.61 | 184.53 | 172.34 | 178.65 | 174.85 | 188.4 | 174.35 | 175.87 | 179.93 | 192.56 | 165.35 | 170.58 | 170.58 | 166.84 | 173.59 | 176.12 | 160.42 | 154.08 | 157 | 157.73 | 32 | 969 | 36 | 29.82
09.08.19 12:19:19 | 18.05 | 155.78 | 155.05 | 153.59 | 151.18 | 176.37 | 185.56 | 173.09 | 179.42 | 175.61 | 188.92 | 174.6 | 176.62 | 181.2 | 194.13 | 166.59 | 172.09 | 172.09 | 168.34 | 174.35 | 177.13 | 160.42 | 154.32 | 157 | 158.22 | 32 | 969 | 36 | 29.84
09.08.19 12:19:34 | 18.3 | 155.78 | 155.29 | 154.08 | 151.18 | 177.64 | 186.33 | 173.85 | 180.69 | 176.62 | 189.96 | 175.61 | 177.64 | 182.99 | 196.23 | 168.09 | 173.59 | 173.85 | 170.08 | 175.36 | 178.15 | 160.91 | 154.56 | 157.73 | 158.46 | 32 | 969 | 36 | 29.88
09.08.19 12:19:49 | 18.55 | 156.75 | 155.78 | 154.08 | 151.9 | 178.65 | 187.37 | 175.11 | 181.71 | 177.38 | 190.74 | 176.62 | 178.4 | 184.79 | 197.81 | 169.33 | 174.85 | 175.36 | 171.84 | 176.37 | 179.42 | 161.16 | 154.56 | 157.97 | 158.71 | 32 | 969 | 36 | 29.9
09.08.19 12:20:04 | 18.8 | 156.51 | 156.02 | 154.56 | 151.9 | 179.42 | 188.14 | 175.61 | 182.48 | 177.64 | 191.26 | 177.13 | 179.16 | 185.82 | 199.39 | 170.58 | 176.12 | 176.88 | 173.09 | 176.88 | 180.44 | 161.4 | 154.56 | 157.73 | 158.71 | 32 | 969 | 36 | 29.93
09.08.19 12:20:19 | 19.05 | 156.51 | 155.78 | 154.32 | 151.9 | 180.18 | 188.4 | 176.37 | 183.25 | 178.4 | 191.78 | 177.89 | 179.93 | 187.11 | 200.71 | 171.58 | 177.38 | 178.15 | 174.35 | 177.64 | 181.2 | 161.4 | 154.81 | 157.97 | 158.71 | 32 | 969 | 36 | 29.96
09.08.19 12:20:34 | 19.3 | 157 | 156.27 | 154.81 | 152.38 | 180.95 | 188.92 | 176.62 | 184.02 | 178.91 | 192.56 | 178.65 | 180.69 | 188.4 | 202.31 | 172.59 | 178.65 | 179.67 | 175.61 | 178.91 | 182.22 | 161.65 | 155.05 | 158.22 | 159.2 | 32 | 969 | 36 | 30
09.08.19 12:20:49 | 19.55 | 157 | 156.27 | 154.81 | 152.14 | 181.71 | 189.7 | 177.38 | 185.05 | 179.42 | 192.82 | 179.16 | 180.95 | 189.44 | 203.37 | 173.59 | 179.42 | 180.44 | 176.88 | 179.16 | 183.25 | 161.9 | 155.05 | 158.22 | 158.95 | 32 | 969 | 36 | 30.03
09.08.19 12:21:04 | 19.8 | 157.24 | 156.51 | 155.29 | 152.63 | 182.48 | 190.22 | 177.89 | 185.56 | 180.18 | 193.61 | 179.93 | 181.97 | 190.74 | 204.7 | 174.85 | 180.69 | 181.97 | 177.89 | 179.93 | 184.27 | 161.9 | 155.54 | 158.71 | 159.2 | 32 | 969 | 36 | 30.07
09.08.19 12:21:19 | 20.05 | 157.48 | 156.75 | 155.29 | 152.87 | 183.25 | 191.26 | 178.91 | 186.33 | 180.95 | 194.39 | 180.69 | 182.48 | 191.78 | 205.77 | 175.87 | 181.97 | 183.25 | 179.42 | 180.95 | 184.79 | 161.9 | 155.78 | 158.71 | 159.44 | 32 | 969 | 36 | 30.1
09.08.19 12:21:34 | 20.3 | 157.48 | 157 | 155.54 | 152.87 | 183.76 | 192.04 | 179.67 | 187.11 | 181.46 | 194.91 | 181.2 | 182.99 | 192.82 | 207.38 | 176.88 | 182.74 | 184.02 | 180.18 | 181.46 | 185.56 | 162.39 | 155.78 | 158.95 | 159.44 | 32 | 969 | 36 | 30.14
09.08.19 12:21:49 | 20.55 | 157.97 | 157.48 | 155.78 | 153.11 | 184.53 | 192.56 | 180.44 | 188.14 | 182.22 | 195.7 | 182.22 | 183.76 | 193.87 | 208.45 | 177.89 | 184.02 | 185.56 | 181.46 | 182.48 | 186.59 | 162.63 | 156.27 | 159.2 | 159.93 | 32 | 969 | 36 | 30.15
09.08.19 12:22:04 | 20.8 | 157.97 | 157.24 | 155.54 | 153.11 | 184.79 | 192.82 | 180.69 | 188.14 | 182.22 | 195.7 | 182.22 | 184.02 | 194.65 | 209.26 | 178.4 | 184.27 | 186.08 | 182.22 | 182.48 | 187.11 | 162.14 | 156.02 | 158.95 | 159.69 | 32 | 969 | 36 | 30.18
09.08.19 12:22:19 | 21.05 | 157.48 | 157.24 | 155.78 | 153.35 | 185.3 | 193.61 | 180.69 | 189.18 | 182.48 | 195.96 | 182.74 | 184.53 | 195.44 | 210.34 | 179.42 | 185.3 | 187.11 | 183.25 | 182.99 | 187.63 | 162.39 | 156.27 | 158.95 | 159.69 | 32 | 969 | 36 | 30.21
09.08.19 12:22:34 | 21.3 | 158.46 | 157.73 | 156.27 | 154.08 | 186.59 | 194.65 | 182.22 | 190.22 | 183.76 | 197.28 | 184.02 | 185.56 | 197.02 | 211.96 | 180.95 | 186.85 | 188.66 | 185.05 | 184.27 | 188.92 | 163.13 | 156.75 | 159.93 | 160.42 | 32 | 969 | 36 | 30.24
09.08.19 12:22:50 | 21.57 | 158.71 | 157.97 | 156.51 | 154.32 | 187.11 | 195.44 | 182.99 | 191 | 184.27 | 198.07 | 184.53 | 186.08 | 197.81 | 212.77 | 181.71 | 187.88 | 189.7 | 186.08 | 185.05 | 189.44 | 163.37 | 157 | 160.18 | 160.67 | 32 | 969 | 36 | 30.28
09.08.19 12:23:05 | 21.82 | 158.46 | 157.97 | 156.75 | 154.08 | 187.88 | 195.7 | 183.5 | 191.26 | 184.27 | 198.33 | 185.3 | 186.33 | 198.6 | 213.86 | 182.48 | 188.4 | 190.48 | 186.59 | 185.56 | 190.22 | 163.37 | 157 | 160.18 | 160.67 | 32 | 969 | 36 | 30.29
09.08.19 12:23:20 | 22.07 | 158.22 | 158.22 | 156.51 | 154.32 | 187.88 | 195.96 | 184.02 | 191.78 | 184.79 | 198.6 | 185.56 | 187.11 | 198.86 | 214.4 | 182.99 | 189.18 | 191 | 187.63 | 185.56 | 190.48 | 163.37 | 156.75 | 159.93 | 160.42 | 32 | 969 | 36 | 30.32
09.08.19 12:23:35 | 22.32 | 158.95 | 158.46 | 157 | 154.56 | 188.66 | 197.02 | 184.53 | 192.56 | 185.3 | 199.39 | 186.08 | 187.88 | 199.92 | 215.76 | 184.27 | 190.22 | 192.56 | 188.4 | 186.59 | 191.52 | 163.62 | 157 | 160.42 | 160.91 | 32 | 969 | 36 | 30.35
09.08.19 12:23:50 | 22.57 | 158.95 | 158.46 | 157 | 154.56 | 189.18 | 197.28 | 185.05 | 193.08 | 185.82 | 199.65 | 186.59 | 188.14 | 200.98 | 216.58 | 184.79 | 190.74 | 193.08 | 189.44 | 187.11 | 192.04 | 163.62 | 157.48 | 160.42 | 160.67 | 32 | 969 | 36 | 30.38
09.08.19 12:24:05 | 22.82 | 159.2 | 158.95 | 157.24 | 155.05 | 189.96 | 198.33 | 185.82 | 193.87 | 186.59 | 200.71 | 187.88 | 188.92 | 202.04 | 217.95 | 186.08 | 192.04 | 194.13 | 190.74 | 188.14 | 193.34 | 164.12 | 157.73 | 160.91 | 161.16 | 32 | 969 | 36 | 30.39
09.08.19 12:24:20 | 23.07 | 158.95 | 158.71 | 157.48 | 154.81 | 190.22 | 198.6 | 185.82 | 194.13 | 186.85 | 200.71 | 187.88 | 189.18 | 202.57 | 218.5 | 186.33 | 192.56 | 194.65 | 191 | 188.14 | 193.61 | 163.87 | 157.48 | 160.67 | 160.91 | 32 | 969 | 36 | 30.43
09.08.19 12:24:35 | 23.32 | 159.2 | 158.95 | 157.24 | 154.81 | 190.74 | 199.12 | 186.33 | 194.91 | 187.37 | 201.24 | 188.4 | 189.7 | 203.1 | 219.05 | 187.11 | 193.08 | 195.44 | 192.04 | 188.4 | 194.13 | 163.87 | 157.48 | 160.67 | 161.16 | 32 | 969 | 36 | 30.45
09.08.19 12:24:50 | 23.57 | 159.69 | 159.44 | 157.97 | 155.54 | 191.52 | 200.18 | 187.11 | 195.96 | 187.88 | 202.31 | 189.44 | 190.74 | 204.44 | 220.42 | 188.14 | 194.13 | 196.75 | 193.08 | 189.44 | 195.18 | 164.36 | 157.97 | 161.4 | 161.4 | 32 | 969 | 36 | 30.48
09.08.19 12:25:05 | 23.82 | 159.44 | 159.69 | 157.73 | 155.54 | 192.04 | 200.45 | 187.88 | 196.23 | 188.4 | 202.84 | 189.7 | 190.74 | 204.7 | 221.24 | 189.18 | 194.91 | 197.28 | 193.87 | 189.96 | 195.7 | 164.36 | 158.22 | 161.16 | 161.65 | 32 | 969 | 36 | 30.5
09.08.19 12:25:20 | 24.07 | 159.69 | 159.69 | 157.97 | 155.54 | 192.56 | 201.24 | 188.4 | 197.02 | 188.92 | 203.1 | 190.48 | 191.52 | 205.5 | 221.8 | 189.7 | 195.7 | 198.07 | 194.65 | 190.48 | 196.23 | 164.61 | 158.22 | 161.4 | 161.65 | 32 | 969 | 36 | 30.53
09.08.19 12:25:35 | 24.32 | 159.93 | 159.69 | 158.22 | 155.54 | 193.34 | 201.51 | 188.66 | 197.28 | 189.18 | 203.37 | 191 | 192.04 | 206.31 | 222.9 | 190.22 | 196.49 | 199.12 | 195.44 | 190.74 | 196.75 | 164.61 | 158.22 | 161.16 | 161.65 | 32 | 969 | 36 | 30.53
09.08.19 12:25:50 | 24.57 | 160.18 | 160.18 | 158.46 | 156.02 | 193.87 | 202.04 | 189.7 | 198.07 | 189.96 | 204.17 | 191.78 | 192.82 | 207.11 | 223.73 | 191.52 | 197.28 | 199.92 | 196.23 | 191.78 | 197.54 | 164.86 | 158.71 | 161.9 | 161.9 | 32 | 969 | 36 | 30.57
09.08.19 12:26:05 | 24.82 | 159.93 | 159.93 | 158.46 | 156.02 | 194.13 | 202.84 | 189.96 | 198.6 | 190.22 | 204.7 | 192.3 | 193.34 | 207.92 | 224.56 | 191.78 | 198.07 | 200.71 | 197.28 | 192.04 | 198.07 | 164.86 | 158.71 | 161.65 | 162.14 | 32 | 969 | 36 | 30.57
09.08.19 12:26:20 | 25.07 | 160.42 | 160.67 | 158.95 | 156.75 | 195.18 | 203.37 | 190.74 | 199.39 | 191.26 | 205.5 | 193.08 | 193.87 | 208.72 | 225.39 | 192.82 | 198.86 | 202.04 | 197.81 | 193.08 | 199.12 | 165.11 | 159.2 | 162.14 | 162.63 | 32 | 969 | 36 | 30.61
09.08.19 12:26:35 | 25.32 | 160.67 | 160.67 | 159.2 | 156.75 | 195.44 | 204.17 | 191.26 | 200.18 | 191.52 | 206.04 | 193.34 | 194.65 | 209.53 | 226.23 | 193.61 | 199.92 | 202.57 | 198.6 | 193.34 | 199.65 | 165.6 | 159.2 | 162.39 | 162.88 | 32 | 969 | 36 | 30.64
09.08.19 12:26:50 | 25.57 | 160.67 | 160.42 | 158.95 | 156.75 | 195.7 | 204.44 | 191.52 | 200.45 | 191.78 | 206.04 | 193.87 | 194.91 | 210.07 | 226.5 | 194.13 | 200.18 | 203.1 | 199.12 | 193.61 | 199.92 | 165.35 | 159.2 | 162.14 | 162.39 | 32 | 969 | 36 | 30.64
09.08.19 12:27:05 | 25.82 | 160.91 | 161.16 | 159.44 | 157.24 | 196.75 | 205.24 | 192.3 | 200.98 | 192.56 | 206.84 | 194.39 | 195.44 | 210.34 | 227.34 | 194.65 | 201.24 | 203.9 | 199.92 | 194.39 | 200.71 | 165.6 | 159.69 | 162.63 | 162.88 | 32 | 969 | 36 | 30.68
09.08.19 12:27:20 | 26.07 | 160.91 | 161.16 | 159.44 | 157.24 | 197.28 | 205.24 | 192.56 | 201.24 | 192.82 | 207.11 | 195.18 | 195.7 | 210.88 | 228.17 | 195.44 | 201.51 | 204.7 | 200.71 | 194.65 | 201.24 | 165.85 | 159.69 | 162.63 | 162.63 | 32 | 969 | 36 | 30.7
09.08.19 12:27:35 | 26.32 | 161.4 | 161.4 | 159.69 | 157.48 | 197.54 | 206.04 | 193.61 | 202.31 | 193.61 | 208.19 | 195.7 | 196.49 | 212.23 | 229.01 | 196.49 | 202.57 | 205.5 | 201.51 | 195.44 | 202.04 | 166.1 | 159.93 | 163.13 | 162.88 | 32 | 969 | 36 | 30.71
09.08.19 12:27:50 | 26.57 | 161.65 | 161.4 | 159.69 | 157.73 | 198.07 | 206.58 | 193.61 | 202.31 | 193.61 | 208.19 | 195.96 | 197.02 | 212.77 | 229.85 | 197.28 | 203.37 | 206.31 | 202.31 | 195.7 | 202.31 | 166.35 | 159.93 | 163.13 | 163.13 | 32 | 969 | 36 | 30.74
09.08.19 12:28:05 | 26.82 | 161.65 | 161.65 | 160.18 | 157.73 | 198.33 | 207.38 | 194.39 | 203.1 | 194.13 | 208.72 | 196.75 | 197.54 | 213.32 | 230.13 | 197.81 | 203.9 | 207.11 | 203.1 | 196.49 | 203.37 | 166.35 | 159.93 | 163.13 | 163.37 | 32 | 969 | 36 | 30.74
09.08.19 12:28:20 | 27.07 | 161.65 | 161.9 | 159.93 | 157.97 | 199.12 | 208.19 | 194.65 | 203.9 | 194.65 | 209.53 | 197.28 | 198.33 | 214.13 | 231.25 | 198.6 | 204.7 | 207.92 | 203.64 | 197.02 | 203.64 | 166.59 | 160.42 | 163.62 | 163.62 | 32 | 969 | 36 | 30.76
09.08.19 12:28:35 | 27.32 | 161.65 | 161.65 | 159.93 | 157.48 | 199.65 | 207.92 | 194.91 | 204.17 | 194.91 | 209.8 | 197.54 | 198.33 | 214.4 | 231.53 | 198.86 | 204.97 | 207.92 | 204.17 | 197.02 | 203.9 | 166.35 | 160.18 | 163.37 | 163.37 | 32 | 969 | 36 | 30.78
09.08.19 12:28:50 | 27.57 | 161.9 | 162.14 | 160.42 | 158.22 | 200.18 | 208.72 | 195.7 | 204.97 | 195.7 | 210.34 | 198.33 | 198.86 | 215.22 | 232.38 | 199.65 | 205.77 | 208.99 | 204.97 | 198.07 | 204.7 | 166.35 | 160.42 | 163.62 | 163.62 | 32 | 969 | 36 | 30.81
09.08.19 12:29:05 | 27.82 | 161.9 | 162.39 | 160.42 | 158.22 | 200.71 | 209.26 | 196.49 | 205.5 | 196.23 | 210.88 | 198.86 | 199.65 | 215.76 | 232.94 | 200.45 | 206.58 | 209.8 | 205.5 | 198.6 | 205.5 | 167.09 | 160.67 | 163.87 | 163.87 | 32 | 969 | 36 | 30.82
09.08.19 12:29:20 | 28.07 | 161.9 | 162.14 | 160.42 | 158.46 | 201.24 | 209.53 | 196.49 | 205.5 | 195.96 | 210.88 | 198.86 | 199.92 | 216.31 | 233.5 | 200.71 | 206.84 | 209.8 | 206.04 | 198.6 | 205.5 | 166.59 | 160.18 | 163.62 | 163.37 | 32 | 969 | 36 | 30.82
09.08.19 12:29:35 | 28.32 | 162.39 | 162.63 | 160.91 | 158.95 | 201.77 | 210.07 | 197.02 | 206.58 | 196.75 | 211.69 | 199.92 | 200.71 | 217.4 | 234.07 | 201.77 | 207.92 | 210.88 | 206.58 | 199.39 | 206.58 | 166.84 | 160.91 | 164.12 | 164.12 | 32 | 969 | 36 | 30.85
09.08.19 12:29:50 | 28.57 | 162.39 | 162.88 | 160.91 | 158.95 | 202.31 | 210.88 | 197.54 | 207.11 | 197.28 | 211.96 | 200.45 | 200.98 | 217.68 | 235.2 | 202.31 | 208.45 | 211.69 | 207.38 | 199.65 | 207.11 | 167.09 | 160.91 | 164.36 | 164.12 | 32 | 969 | 36 | 30.86
09.08.19 12:30:05 | 28.82 | 162.39 | 162.63 | 160.91 | 158.71 | 202.57 | 210.88 | 197.81 | 207.11 | 197.54 | 212.77 | 200.71 | 201.51 | 217.95 | 235.2 | 202.57 | 208.72 | 212.23 | 207.65 | 200.18 | 207.38 | 167.09 | 160.91 | 164.12 | 163.87 | 32 | 969 | 36 | 30.89
09.08.19 12:30:20 | 29.07 | 162.39 | 162.88 | 161.16 | 158.95 | 203.1 | 211.42 | 198.07 | 207.65 | 198.07 | 213.05 | 201.24 | 202.04 | 218.5 | 236.04 | 203.1 | 209.26 | 212.77 | 208.45 | 200.45 | 207.92 | 166.84 | 161.16 | 164.36 | 164.12 | 32 | 969 | 36 | 30.89
09.08.19 12:30:35 | 29.32 | 162.88 | 163.13 | 161.65 | 159.2 | 203.9 | 212.23 | 199.12 | 208.45 | 198.33 | 213.59 | 202.04 | 202.84 | 219.32 | 236.89 | 204.17 | 210.34 | 213.86 | 209.26 | 201.51 | 208.45 | 167.34 | 161.4 | 164.61 | 164.36 | 32 | 969 | 36 | 30.89
09.08.19 12:30:50 | 29.57 | 162.88 | 163.37 | 161.4 | 159.44 | 204.44 | 212.77 | 199.39 | 208.99 | 198.86 | 213.86 | 202.57 | 203.1 | 219.87 | 237.18 | 204.7 | 210.88 | 214.13 | 209.8 | 201.51 | 208.99 | 167.59 | 161.65 | 164.61 | 164.36 | 32 | 969 | 36 | 30.92
09.08.19 12:31:05 | 29.82 | 162.88 | 163.13 | 161.65 | 159.2 | 204.7 | 213.05 | 199.65 | 209.26 | 199.12 | 214.13 | 202.57 | 203.37 | 220.14 | 237.75 | 205.24 | 211.15 | 214.68 | 210.34 | 201.77 | 209.26 | 167.34 | 161.4 | 164.36 | 164.12 | 32 | 969 | 36 | 30.93
09.08.19 12:31:20 | 30.07 | 163.13 | 163.37 | 161.9 | 159.44 | 204.97 | 213.59 | 199.92 | 209.8 | 199.65 | 214.95 | 203.1 | 203.9 | 220.97 | 238.31 | 205.77 | 211.69 | 215.49 | 210.88 | 202.31 | 209.8 | 167.59 | 161.65 | 164.86 | 164.36 | 32 | 969 | 36 | 30.96
09.08.19 12:31:35 | 30.32 | 163.37 | 163.62 | 162.14 | 159.44 | 205.77 | 214.13 | 200.45 | 210.07 | 199.92 | 215.22 | 203.9 | 204.44 | 221.52 | 239.17 | 206.31 | 212.5 | 216.04 | 211.42 | 202.84 | 210.34 | 167.84 | 161.65 | 165.11 | 164.61 | 32 | 969 | 36 | 30.96
09.08.19 12:31:50 | 30.57 | 163.13 | 163.62 | 161.9 | 159.69 | 206.04 | 214.4 | 200.98 | 210.61 | 200.45 | 215.76 | 204.44 | 204.97 | 222.07 | 239.45 | 207.11 | 213.05 | 216.58 | 211.96 | 203.37 | 210.88 | 167.84 | 161.9 | 165.11 | 164.61 | 32 | 969 | 36 | 31
09.08.19 12:32:05 | 30.82 | 163.37 | 163.62 | 162.14 | 159.44 | 206.58 | 214.68 | 201.51 | 211.15 | 200.71 | 216.04 | 204.44 | 205.5 | 222.35 | 240.02 | 207.65 | 213.59 | 217.13 | 212.23 | 203.9 | 211.15 | 167.84 | 161.9 | 165.35 | 164.61 | 32 | 969 | 36 | 30.99
09.08.19 12:32:20 | 31.07 | 163.37 | 164.12 | 162.14 | 159.93 | 207.11 | 215.22 | 202.04 | 211.69 | 201.24 | 216.58 | 205.24 | 205.77 | 222.9 | 240.31 | 208.19 | 214.13 | 217.68 | 212.77 | 203.9 | 211.69 | 168.09 | 162.14 | 165.35 | 164.86 | 32 | 969 | 36 | 31
09.08.19 12:32:35 | 31.32 | 163.62 | 164.12 | 162.39 | 159.93 | 207.65 | 216.04 | 202.57 | 212.23 | 201.77 | 217.13 | 205.77 | 206.31 | 223.45 | 241.45 | 208.99 | 214.68 | 218.22 | 213.59 | 204.97 | 212.5 | 168.09 | 162.39 | 165.35 | 164.86 | 32 | 969 | 36 | 31.03
09.08.19 12:32:50 | 31.57 | 163.62 | 164.12 | 162.39 | 160.42 | 207.65 | 216.04 | 202.57 | 212.5 | 202.04 | 217.68 | 206.31 | 206.58 | 224.01 | 241.45 | 209.26 | 214.95 | 218.77 | 214.13 | 204.97 | 212.77 | 168.09 | 162.39 | 165.35 | 164.86 | 32 | 969 | 36 | 31.03
09.08.19 12:33:05 | 31.82 | 163.62 | 164.36 | 162.88 | 160.67 | 208.45 | 216.86 | 203.64 | 213.05 | 202.57 | 218.22 | 206.84 | 207.65 | 224.56 | 242.31 | 210.07 | 216.04 | 219.32 | 214.68 | 205.77 | 213.59 | 168.34 | 162.63 | 165.85 | 165.11 | 32 | 969 | 36 | 31.03
09.08.19 12:33:20 | 32.07 | 163.87 | 164.36 | 162.88 | 160.91 | 208.72 | 217.13 | 203.9 | 213.32 | 203.1 | 218.77 | 207.38 | 207.65 | 225.11 | 242.88 | 210.61 | 216.31 | 220.14 | 215.22 | 206.04 | 213.86 | 168.58 | 162.63 | 166.1 | 165.35 | 32 | 969 | 36 | 31.06
09.08.19 12:33:35 | 32.32 | 163.62 | 164.12 | 162.63 | 160.42 | 208.72 | 217.13 | 203.9 | 213.86 | 203.1 | 218.77 | 207.38 | 207.92 | 225.11 | 243.17 | 210.61 | 216.58 | 220.14 | 215.49 | 206.04 | 213.86 | 168.34 | 162.39 | 165.6 | 165.11 | 32 | 969 | 36 | 31.07
09.08.19 12:33:50 | 32.57 | 164.36 | 165.11 | 163.13 | 161.16 | 210.07 | 218.22 | 204.44 | 214.95 | 203.64 | 219.87 | 208.72 | 208.99 | 225.67 | 244.32 | 211.69 | 217.4 | 221.24 | 216.58 | 206.58 | 214.95 | 168.83 | 163.13 | 165.85 | 165.6 | 32 | 969 | 36 | 31.07
09.08.19 12:34:05 | 32.82 | 163.62 | 164.86 | 162.88 | 160.91 | 210.07 | 218.22 | 204.97 | 214.68 | 203.9 | 219.59 | 208.72 | 209.26 | 226.23 | 244.32 | 212.5 | 217.68 | 221.52 | 216.58 | 206.84 | 215.22 | 168.58 | 162.63 | 166.1 | 165.35 | 32 | 969 | 36 | 31.09
09.08.19 12:34:20 | 33.07 | 163.87 | 164.61 | 162.88 | 160.91 | 210.34 | 218.5 | 204.97 | 215.22 | 203.9 | 219.59 | 208.72 | 208.99 | 226.5 | 244.32 | 212.5 | 217.95 | 221.52 | 217.13 | 207.11 | 215.22 | 168.34 | 162.39 | 166.1 | 165.11 | 32 | 969 | 36 | 31.11
09.08.19 12:34:35 | 33.32 | 164.12 | 165.11 | 163.62 | 161.4 | 211.15 | 219.05 | 205.77 | 215.76 | 204.7 | 220.69 | 209.8 | 210.07 | 227.34 | 245.76 | 213.59 | 219.32 | 222.62 | 217.95 | 207.92 | 216.04 | 169.08 | 163.13 | 166.35 | 165.85 | 32 | 969 | 36 | 31.11
09.08.19 12:34:50 | 33.57 | 163.87 | 165.11 | 163.37 | 161.4 | 211.69 | 219.59 | 206.04 | 216.04 | 204.97 | 220.97 | 210.07 | 210.61 | 227.62 | 246.04 | 214.13 | 219.59 | 223.18 | 218.22 | 208.45 | 216.31 | 169.08 | 163.37 | 166.59 | 165.6 | 32 | 969 | 36 | 31.13
09.08.19 12:35:05 | 33.82 | 164.12 | 165.11 | 163.37 | 161.4 | 211.96 | 220.14 | 206.58 | 216.58 | 205.24 | 221.24 | 210.61 | 210.88 | 228.17 | 246.33 | 214.4 | 219.87 | 223.45 | 218.77 | 208.99 | 216.86 | 168.83 | 163.13 | 166.35 | 165.85 | 32 | 969 | 36 | 31.14