## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Plate 556 Nov 20 |  | Generated On : | 20/11/2018, 12:08:13 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000556 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 055 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 20/11/2018, 10:04:42 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1541-01_25°C
End Date/Time: | 20/11/2018, 10:23:25 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.19
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 46.47
SDR Serial No. : | S-556 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.7
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.7
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
DarkSlope |  | -0.3138 | -2.1875 | -0.8121 | -1.4108 | -1.7794 | -1.3561 | -0.9233 | -0.3445 | -0.8448 | -0.9674 | -1.3376 | -1.0644 | -1.005 | -1.1214 | -0.8681 | -0.6405 | -1.0084 | -1.1064 | -1.4575 | -2.0234 | -1.686 | -1.94 | 0.0253 | 0.026 | 0.02565
LightSlope |  | 1.7122 | 4.4426 | 2.581 | 3.3451 | 3.831 | 2.6162 | 3.3008 | 1.7971 | 4.1913 | 3.9084 | 1.9341 | 2.6058 | 4.5578 | 5.0467 | 4.3803 | 4.0777 | 6.7029 | 5.9575 | 5.2028 | 6.4449 | 6.0694 | 5.2652 | 0.2385 | 0.2417 | 0.2401
Respiration |  | -0.33945 | -2.2132 | -0.83775 | -1.4365 | -1.8051 | -1.3818 | -0.94895 | -0.37015 | -0.87045 | -0.99305 | -1.3632 | -1.09 | -1.0306 | -1.147 | -0.89375 | -0.66615 | -1.034 | -1.1321 | -1.4831 | -2.0491 | -1.7116 | -1.9656 | -0.00035 | 0.00035
GrossPhoto |  | 1.4721 | 4.2025 | 2.3409 | 3.105 | 3.5909 | 2.3761 | 3.0607 | 1.557 | 3.9512 | 3.6683 | 1.694 | 2.3657 | 4.3177 | 4.8066 | 4.1402 | 3.8376 | 6.4628 | 5.7174 | 4.9627 | 6.2048 | 5.8293 | 5.0251 | -0.0016 | 0.0016
NetPhoto |  | 1.8115 | 6.4156 | 3.1787 | 4.5415 | 5.396 | 3.7579 | 4.0097 | 1.9271 | 4.8216 | 4.6613 | 3.0572 | 3.4558 | 5.3483 | 5.9537 | 5.0339 | 4.5038 | 7.4968 | 6.8494 | 6.4459 | 8.2538 | 7.5409 | 6.9908 | -0.00125 | 0.00125
Culture |  | 0763A | 0763A | 0763B | 0763B | 0763C | 0763C | 0587A | 0587A | 0587B | 0587B | 0587C | 0587C | 0764A | 0764A | 0764B | 0764B | 0764C | 0764C | 0875A | 0875A | 0875B | 0875B | F2 | F2
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 |  | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
20.11.18 10:04:44 | 0.03 | 92.87 | 78.18 | 88.48 | 98.07 | 86.45 | 93.32 | 69.29 | 80.3 | 60.12 | 69.43 | 89.21 | 99.43 | 70.53 | 77.06 | 71.91 | 73.15 | 71.91 | 69.29 | 56.81 | 59.98 | 49.01 | 52.5 | 75.52 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 23.83
20.11.18 10:04:59 | 0.28 | 91.99 | 76.35 | 87.47 | 97.03 | 85.44 | 92.14 | 68.34 | 79.73 | 59.45 | 68.34 | 88.48 | 98.97 | 69.7 | 76.21 | 71.08 | 72.6 | 70.94 | 68.47 | 55.76 | 58.66 | 48.11 | 51.46 | 75.52 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 23.85
20.11.18 10:05:14 | 0.53 | 91.55 | 75.38 | 86.89 | 96.58 | 84.58 | 91.4 | 67.93 | 79.31 | 59.19 | 67.93 | 87.76 | 98.37 | 69.02 | 75.52 | 70.53 | 72.04 | 70.53 | 67.79 | 55.23 | 57.86 | 47.6 | 50.68 | 75.52 | 75.24 |  | 26 | 969 | 36 | 23.89
20.11.18 10:05:29 | 0.78 | 91.26 | 74.68 | 86.74 | 96.28 | 84.01 | 90.82 | 67.52 | 79.17 | 58.79 | 67.65 | 87.61 | 98.07 | 68.75 | 75.1 | 70.25 | 71.91 | 70.25 | 67.38 | 54.84 | 57.2 | 47.22 | 50.42 | 75.66 | 75.24 |  | 26 | 969 | 36 | 23.91
20.11.18 10:05:44 | 1.03 | 91.11 | 73.98 | 86.45 | 95.84 | 83.43 | 90.52 | 67.25 | 79.17 | 58.52 | 67.52 | 87.18 | 97.92 | 68.34 | 74.96 | 70.12 | 71.77 | 69.98 | 67.25 | 54.45 | 56.68 | 46.71 | 49.78 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 23.94
20.11.18 10:05:59 | 1.28 | 90.82 | 73.43 | 86.31 | 95.54 | 82.86 | 90.23 | 66.97 | 79.03 | 58.39 | 67.25 | 86.89 | 97.63 | 67.93 | 74.54 | 69.84 | 71.77 | 69.7 | 66.97 | 54.32 | 56.28 | 46.32 | 49.52 | 75.8 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 23.96
20.11.18 10:06:14 | 1.53 | 90.82 | 72.87 | 85.87 | 95.39 | 82.15 | 89.79 | 66.7 | 78.74 | 58.13 | 67.11 | 86.45 | 97.33 | 67.52 | 74.4 | 69.7 | 71.35 | 69.57 | 66.57 | 53.93 | 55.63 | 45.94 | 48.88 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 23.96
20.11.18 10:06:29 | 1.78 | 90.67 | 72.18 | 85.87 | 94.94 | 81.86 | 89.5 | 66.57 | 78.74 | 58 | 66.84 | 86.31 | 97.03 | 67.25 | 73.98 | 69.43 | 71.35 | 69.16 | 66.3 | 53.54 | 55.23 | 45.56 | 48.62 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 23.98
20.11.18 10:06:44 | 2.03 | 90.52 | 71.77 | 85.44 | 94.65 | 81.15 | 89.06 | 66.3 | 78.74 | 57.6 | 66.57 | 85.87 | 96.73 | 66.7 | 73.71 | 69.16 | 71.08 | 68.88 | 66.02 | 53.15 | 54.58 | 45.05 | 47.98 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 23.98
20.11.18 10:06:59 | 2.28 | 90.52 | 71.08 | 85.44 | 94.2 | 80.72 | 88.63 | 66.02 | 78.6 | 57.47 | 66.43 | 85.44 | 96.58 | 66.3 | 73.57 | 68.88 | 70.94 | 68.61 | 65.75 | 52.75 | 54.06 | 44.67 | 47.6 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.01
20.11.18 10:07:14 | 2.53 | 90.23 | 70.25 | 85.01 | 93.76 | 80.02 | 88.19 | 65.75 | 78.32 | 57.07 | 66.02 | 85.01 | 96.13 | 65.89 | 73.01 | 68.61 | 70.53 | 68.34 | 65.35 | 52.37 | 53.41 | 44.17 | 46.96 | 75.52 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.01
20.11.18 10:07:29 | 2.78 | 90.23 | 69.84 | 84.87 | 93.46 | 79.59 | 87.9 | 65.62 | 78.46 | 57.07 | 65.89 | 84.72 | 95.98 | 65.62 | 72.87 | 68.47 | 70.53 | 68.06 | 65.08 | 52.11 | 53.01 | 43.79 | 46.58 | 75.66 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.01
20.11.18 10:07:44 | 3.03 | 90.08 | 69.29 | 84.72 | 93.17 | 79.03 | 87.61 | 65.21 | 78.32 | 56.81 | 65.75 | 84.44 | 95.69 | 65.35 | 72.6 | 68.2 | 70.39 | 67.79 | 64.94 | 51.72 | 52.5 | 43.41 | 46.07 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.04
20.11.18 10:07:59 | 3.28 | 90.08 | 68.88 | 84.58 | 93.02 | 78.74 | 87.32 | 65.35 | 78.32 | 56.68 | 65.48 | 84.15 | 95.39 | 65.08 | 72.46 | 68.2 | 70.39 | 67.79 | 64.67 | 51.46 | 52.11 | 43.16 | 45.69 | 75.66 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.04
20.11.18 10:08:14 | 3.53 | 89.94 | 68.34 | 84.29 | 92.58 | 78.04 | 86.89 | 64.94 | 78.18 | 56.41 | 65.35 | 83.86 | 94.94 | 64.94 | 72.18 | 67.93 | 70.12 | 67.52 | 64.27 | 51.07 | 51.59 | 42.65 | 45.18 | 75.66 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.04
20.11.18 10:08:29 | 3.78 | 89.79 | 67.65 | 84.15 | 92.28 | 77.62 | 86.6 | 64.67 | 78.04 | 56.15 | 65.08 | 83.43 | 94.65 | 64.54 | 71.77 | 67.65 | 69.84 | 67.11 | 64 | 50.68 | 50.94 | 42.15 | 44.67 | 75.66 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.04
20.11.18 10:08:44 | 4.03 | 89.79 | 67.11 | 84.01 | 91.99 | 77.2 | 86.31 | 64.4 | 77.9 | 55.89 | 64.81 | 83.15 | 94.5 | 64.27 | 71.49 | 67.52 | 69.84 | 66.97 | 63.86 | 50.3 | 50.3 | 41.9 | 44.17 | 75.66 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.04
20.11.18 10:08:59 | 4.28 | 89.79 | 66.7 | 83.72 | 91.55 | 76.63 | 86.02 | 64.27 | 77.76 | 55.76 | 64.54 | 82.86 | 94.2 | 64 | 71.22 | 67.25 | 69.7 | 66.57 | 63.46 | 50.04 | 49.91 | 41.27 | 43.66 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.05
20.11.18 10:09:14 | 4.53 | 89.5 | 65.89 | 83.43 | 91.11 | 76.21 | 85.44 | 63.86 | 77.62 | 55.36 | 64.27 | 82.29 | 93.91 | 63.73 | 70.8 | 66.84 | 69.43 | 66.3 | 63.19 | 49.52 | 49.27 | 40.9 | 43.16 | 75.52 | 75.24 |  | 26 | 969 | 36 | 24.08
20.11.18 10:09:29 | 4.78 | 89.65 | 65.48 | 83.43 | 91.11 | 75.93 | 85.3 | 63.73 | 77.62 | 55.36 | 64.13 | 82.15 | 93.61 | 63.59 | 70.67 | 66.84 | 69.43 | 66.3 | 63.06 | 49.14 | 48.88 | 40.65 | 42.78 | 75.66 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.05
20.11.18 10:09:44 | 5.03 | 89.5 | 64.94 | 83 | 90.52 | 75.38 | 84.87 | 63.33 | 77.48 | 54.97 | 63.73 | 81.72 | 93.17 | 63.19 | 70.39 | 66.57 | 69.16 | 65.75 | 62.65 | 48.75 | 48.24 | 40.02 | 42.28 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.08
20.11.18 10:09:59 | 5.28 | 89.5 | 64.27 | 83 | 90.23 | 74.96 | 84.58 | 63.19 | 77.48 | 54.84 | 63.59 | 81.43 | 93.02 | 63.06 | 70.12 | 66.3 | 69.02 | 65.75 | 62.39 | 48.5 | 47.86 | 39.65 | 41.65 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.08
20.11.18 10:10:14 | 5.53 | 89.5 | 64 | 82.86 | 89.94 | 74.68 | 84.29 | 63.19 | 77.48 | 54.84 | 63.46 | 81.15 | 93.02 | 62.92 | 69.84 | 66.3 | 69.16 | 65.48 | 62.25 | 48.24 | 47.47 | 39.27 | 41.4 | 75.93 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.08
20.11.18 10:10:29 | 5.78 | 89.36 | 63.33 | 82.43 | 89.36 | 74.26 | 83.86 | 62.92 | 77.34 | 54.58 | 62.92 | 80.87 | 92.58 | 62.65 | 69.43 | 65.89 | 68.75 | 65.08 | 61.85 | 47.86 | 46.96 | 38.78 | 40.65 | 75.8 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:10:44 | 6.03 | 89.36 | 62.92 | 82.43 | 89.21 | 73.84 | 83.58 | 62.79 | 77.34 | 54.32 | 62.92 | 80.44 | 92.43 | 62.65 | 69.29 | 65.75 | 68.75 | 65.08 | 61.72 | 47.47 | 46.58 | 38.53 | 40.27 | 75.8 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:10:59 | 6.28 | 89.21 | 62.12 | 82 | 88.77 | 73.29 | 83.15 | 62.25 | 77.2 | 53.93 | 62.52 | 80.02 | 91.99 | 62.39 | 68.88 | 65.35 | 68.34 | 64.54 | 61.18 | 46.83 | 45.82 | 37.91 | 39.65 | 75.66 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.09
20.11.18 10:11:14 | 6.53 | 89.06 | 61.58 | 81.72 | 88.34 | 73.01 | 82.86 | 61.98 | 76.92 | 53.8 | 62.25 | 79.73 | 91.7 | 62.12 | 68.75 | 65.35 | 68.2 | 64.27 | 61.05 | 46.58 | 45.31 | 37.54 | 39.27 | 75.8 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:11:29 | 6.78 | 89.06 | 61.18 | 81.72 | 88.05 | 72.46 | 82.57 | 61.98 | 76.92 | 53.67 | 61.98 | 79.45 | 91.55 | 61.85 | 68.47 | 65.08 | 68.06 | 64.13 | 60.65 | 46.2 | 44.93 | 37.17 | 38.78 | 75.8 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:11:44 | 7.03 | 88.92 | 60.78 | 81.43 | 87.47 | 72.18 | 82.29 | 61.58 | 76.92 | 53.41 | 61.85 | 79.03 | 91.26 | 61.72 | 68.06 | 64.81 | 67.93 | 63.86 | 60.38 | 45.94 | 44.42 | 36.67 | 38.16 | 75.8 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:11:59 | 7.28 | 88.92 | 60.12 | 81.29 | 87.03 | 71.91 | 82 | 61.45 | 76.92 | 53.28 | 61.58 | 78.74 | 91.11 | 61.45 | 67.79 | 64.67 | 67.79 | 63.73 | 60.25 | 45.56 | 43.91 | 36.18 | 37.78 | 75.66 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:12:14 | 7.53 | 88.92 | 59.59 | 81.15 | 86.74 | 71.35 | 81.58 | 61.18 | 76.77 | 53.15 | 61.32 | 78.46 | 90.82 | 61.32 | 67.65 | 64.54 | 67.65 | 63.46 | 59.98 | 45.18 | 43.41 | 35.81 | 37.29 | 75.8 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:12:29 | 7.78 | 88.77 | 59.05 | 80.87 | 86.31 | 70.94 | 81.29 | 61.05 | 76.63 | 52.75 | 61.05 | 78.18 | 90.82 | 61.05 | 67.25 | 64.13 | 67.38 | 63.06 | 59.72 | 44.67 | 43.03 | 35.32 | 36.92 | 75.8 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.12
20.11.18 10:12:44 | 8.03 | 88.63 | 58.66 | 80.72 | 86.02 | 70.67 | 81.01 | 60.78 | 76.77 | 52.63 | 60.92 | 77.9 | 90.52 | 60.92 | 67.11 | 64 | 67.25 | 62.79 | 59.45 | 44.42 | 42.53 | 35.07 | 36.42 | 75.93 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:12:59 | 8.28 | 88.63 | 58.13 | 80.58 | 85.87 | 70.39 | 80.72 | 60.52 | 76.63 | 52.5 | 60.52 | 77.62 | 90.38 | 60.65 | 66.84 | 63.73 | 67.11 | 62.65 | 59.19 | 44.04 | 42.15 | 34.58 | 35.93 | 75.8 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.11
20.11.18 10:13:14 | 8.53 | 88.48 | 57.47 | 80.3 | 85.3 | 69.84 | 80.16 | 60.25 | 76.49 | 52.11 | 60.12 | 77.06 | 89.94 | 60.25 | 66.43 | 63.46 | 66.7 | 62.39 | 58.79 | 43.66 | 41.52 | 33.97 | 35.44 | 75.8 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.14
20.11.18 10:13:29 | 8.78 | 88.48 | 57.07 | 80.16 | 85.15 | 69.57 | 80.02 | 60.12 | 76.63 | 51.98 | 59.98 | 76.92 | 89.94 | 60.12 | 66.3 | 63.33 | 66.7 | 61.98 | 58.66 | 43.28 | 41.15 | 33.6 | 34.95 | 75.8 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.12
20.11.18 10:13:44 | 9.03 | 88.48 | 56.68 | 79.87 | 85.01 | 69.29 | 79.73 | 59.85 | 76.63 | 51.85 | 59.85 | 76.49 | 89.65 | 59.98 | 66.02 | 63.19 | 66.43 | 61.85 | 58.39 | 43.03 | 40.65 | 33.23 | 34.58 | 75.8 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.14
20.11.18 10:13:59 | 9.28 | 89.06 | 56.41 | 80.58 | 85.44 | 69.29 | 80.16 | 60.52 | 77.06 | 53.01 | 60.52 | 77.06 | 89.94 | 60.65 | 66.3 | 63.86 | 67.11 | 62.52 | 58.92 | 43.41 | 40.9 | 33.48 | 34.21 | 75.8 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.14
20.11.18 10:14:14 | 9.53 | 90.82 | 57.6 | 82 | 86.45 | 70.67 | 81.86 | 61.98 | 78.18 | 54.32 | 61.45 | 77.9 | 90.23 | 61.45 | 66.97 | 65.48 | 68.2 | 62.92 | 59.45 | 44.17 | 41.4 | 33.36 | 33.36 | 75.66 | 75.24 |  | 26 | 969 | 36 | 24.14
20.11.18 10:14:29 | 9.78 | 90.52 | 56.81 | 81.01 | 85.59 | 69.98 | 80.87 | 61.32 | 77.34 | 53.93 | 60.38 | 77.34 | 89.65 | 60.92 | 65.62 | 64.81 | 67.65 | 61.85 | 58.39 | 43.03 | 40.27 | 32.99 | 32.26 | 75.38 | 75.24 |  | 26 | 969 | 36 | 24.14
20.11.18 10:14:44 | 10.03 | 90.23 | 56.41 | 80.58 | 86.16 | 70.12 | 80.44 | 61.32 | 77.34 | 54.19 | 60.12 | 77.48 | 89.79 | 61.05 | 65.48 | 64.54 | 67.52 | 61.98 | 58.66 | 43.41 | 40.9 | 33.48 | 32.62 | 75.38 | 75.24 |  | 26 | 969 | 36 | 24.15
20.11.18 10:14:59 | 10.28 | 90.67 | 56.94 | 81.01 | 86.6 | 70.67 | 80.72 | 61.98 | 77.62 | 54.97 | 60.65 | 77.62 | 90.23 | 61.58 | 66.16 | 65.21 | 67.79 | 62.92 | 59.45 | 44.29 | 42.02 | 34.09 | 33.36 | 75.52 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.16
20.11.18 10:15:14 | 10.53 | 90.67 | 57.47 | 81.15 | 87.18 | 71.22 | 81.01 | 62.25 | 77.76 | 55.23 | 60.78 | 77.48 | 90.08 | 61.98 | 66.7 | 65.89 | 68.2 | 63.46 | 60.25 | 45.05 | 43.03 | 34.95 | 33.84 | 75.24 | 75.24 |  | 26 | 969 | 36 | 24.16
20.11.18 10:15:29 | 10.78 | 91.26 | 58.52 | 81.86 | 87.9 | 71.91 | 81.58 | 62.92 | 78.32 | 56.02 | 61.58 | 77.9 | 90.52 | 62.79 | 67.65 | 66.7 | 69.02 | 64.54 | 61.32 | 46.2 | 44.55 | 35.81 | 34.82 | 75.52 | 75.38 |  | 26 | 969 | 36 | 24.18
20.11.18 10:15:44 | 11.03 | 91.55 | 59.32 | 82.43 | 88.92 | 72.87 | 82.15 | 63.59 | 78.74 | 56.81 | 62.25 | 78.18 | 91.11 | 63.86 | 68.34 | 67.65 | 69.7 | 65.75 | 62.39 | 47.34 | 45.94 | 36.79 | 35.68 | 75.52 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.18
20.11.18 10:15:59 | 11.28 | 92.28 | 60.38 | 83 | 89.79 | 73.71 | 82.86 | 64.4 | 79.45 | 57.73 | 63.06 | 78.46 | 91.7 | 64.81 | 69.29 | 68.61 | 70.67 | 67.11 | 63.59 | 48.5 | 47.22 | 37.78 | 36.67 | 75.66 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.22
20.11.18 10:16:15 | 11.55 | 92.58 | 61.45 | 83.58 | 90.52 | 74.54 | 83.43 | 64.94 | 79.87 | 58.66 | 63.86 | 78.88 | 92.14 | 65.89 | 70.39 | 69.29 | 71.49 | 68.47 | 64.94 | 49.52 | 48.62 | 38.9 | 37.66 | 75.66 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.22
20.11.18 10:16:30 | 11.8 | 93.02 | 62.39 | 83.86 | 91.4 | 75.38 | 84.01 | 65.62 | 80.3 | 59.45 | 64.67 | 79.17 | 92.87 | 66.97 | 71.35 | 70.25 | 72.32 | 69.98 | 66.02 | 50.68 | 49.91 | 40.02 | 38.78 | 75.52 | 75.52 |  | 26 | 969 | 36 | 24.23
20.11.18 10:16:45 | 12.05 | 93.76 | 63.73 | 84.72 | 92.43 | 76.63 | 84.87 | 66.57 | 81.15 | 60.65 | 65.89 | 80.02 | 93.76 | 68.2 | 72.74 | 71.63 | 73.43 | 71.91 | 67.65 | 51.85 | 51.59 | 41.65 | 40.02 | 75.93 | 75.8 |  | 26 | 969 | 36 | 24.26
20.11.18 10:17:02 | 12.33 | 94.35 | 64.94 | 85.3 | 93.46 | 77.48 | 85.44 | 67.25 | 81.58 | 61.72 | 66.57 | 80.02 | 94.2 | 69.57 | 73.84 | 72.6 | 74.4 | 73.29 | 69.16 | 53.01 | 53.15 | 42.91 | 41.27 | 75.66 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.28
20.11.18 10:17:18 | 12.6 | 95.09 | 66.3 | 86.16 | 94.65 | 78.46 | 86.31 | 68.2 | 82.29 | 62.79 | 67.65 | 80.58 | 95.09 | 70.94 | 75.24 | 73.71 | 75.52 | 75.24 | 70.67 | 54.32 | 54.84 | 44.67 | 42.78 | 75.8 | 75.93 |  | 26 | 969 | 36 | 24.29
20.11.18 10:17:33 | 12.85 | 95.39 | 66.97 | 86.45 | 95.09 | 79.03 | 86.74 | 68.75 | 82.43 | 63.46 | 68.34 | 80.72 | 95.39 | 71.77 | 76.21 | 74.54 | 76.07 | 76.49 | 71.91 | 55.36 | 56.02 | 45.94 | 43.79 | 75.52 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.3
20.11.18 10:17:49 | 13.12 | 96.13 | 68.47 | 87.32 | 96.28 | 80.3 | 87.61 | 69.7 | 83.29 | 64.81 | 69.57 | 81.43 | 96.28 | 73.29 | 77.76 | 75.93 | 77.48 | 78.32 | 73.57 | 56.81 | 57.86 | 47.6 | 45.31 | 75.93 | 75.66 |  | 26 | 969 | 36 | 24.32
20.11.18 10:18:04 | 13.37 | 96.58 | 69.57 | 87.9 | 97.18 | 81.29 | 88.34 | 70.53 | 83.58 | 65.75 | 70.39 | 81.86 | 96.88 | 74.26 | 78.88 | 76.92 | 78.32 | 80.02 | 75.1 | 58 | 59.32 | 49.14 | 46.58 | 75.93 | 75.8 |  | 26 | 969 | 36 | 24.34
20.11.18 10:18:19 | 13.62 | 97.33 | 70.8 | 88.63 | 98.07 | 82.15 | 88.92 | 71.22 | 84.01 | 66.84 | 71.35 | 82.29 | 97.48 | 75.38 | 80.16 | 78.18 | 79.31 | 81.72 | 76.49 | 59.19 | 60.78 | 50.68 | 47.98 | 76.07 | 75.8 |  | 26 | 969 | 36 | 24.37
20.11.18 10:18:34 | 13.87 | 97.77 | 71.91 | 89.21 | 98.82 | 83.29 | 89.65 | 72.18 | 84.72 | 67.79 | 72.46 | 82.86 | 98.22 | 76.63 | 81.43 | 79.03 | 80.44 | 83.29 | 78.04 | 60.52 | 62.52 | 52.11 | 49.27 | 75.93 | 75.93 |  | 26 | 969 | 36 | 24.39
20.11.18 10:18:49 | 14.12 | 98.37 | 73.15 | 90.08 | 100.03 | 84.29 | 90.38 | 73.01 | 85.15 | 69.02 | 73.57 | 83.58 | 98.82 | 77.9 | 82.72 | 80.3 | 81.58 | 85.15 | 79.45 | 61.85 | 64.27 | 53.93 | 50.81 | 76.07 | 76.21 |  | 26 | 969 | 36 | 24.4
20.11.18 10:19:05 | 14.38 | 98.67 | 74.26 | 90.67 | 100.78 | 85.15 | 91.11 | 73.84 | 85.59 | 69.98 | 74.54 | 83.86 | 99.43 | 78.88 | 84.15 | 81.29 | 82.72 | 86.89 | 81.01 | 63.19 | 65.75 | 55.36 | 51.98 | 76.07 | 76.21 |  | 26 | 969 | 36 | 24.43
20.11.18 10:19:21 | 14.65 | 99.12 | 75.38 | 91.26 | 101.54 | 86.02 | 91.7 | 74.68 | 86.02 | 71.08 | 75.52 | 84.44 | 100.18 | 80.3 | 85.44 | 82.57 | 83.72 | 88.63 | 82.57 | 64.54 | 67.52 | 57.2 | 53.41 | 76.21 | 76.07 |  | 26 | 969 | 36 | 24.44
20.11.18 10:19:37 | 14.92 | 99.28 | 76.49 | 91.99 | 102.45 | 86.89 | 92.28 | 75.52 | 86.31 | 72.18 | 76.49 | 84.87 | 100.78 | 81.43 | 86.74 | 83.58 | 84.58 | 90.23 | 84.01 | 65.89 | 69.02 | 58.79 | 54.71 | 76.21 | 76.21 |  | 26 | 969 | 36 | 24.47
20.11.18 10:19:53 | 15.18 | 99.73 | 77.76 | 92.73 | 103.36 | 88.05 | 93.02 | 76.35 | 87.03 | 73.29 | 77.76 | 85.59 | 101.69 | 82.72 | 88.19 | 84.87 | 85.87 | 92.28 | 85.73 | 67.25 | 70.94 | 60.52 | 56.28 | 76.35 | 76.07 |  | 26 | 969 | 36 | 24.5
20.11.18 10:20:11 | 15.48 | 100.03 | 79.03 | 93.46 | 104.28 | 89.06 | 93.76 | 77.62 | 87.47 | 74.54 | 78.88 | 86.02 | 102.45 | 84.15 | 89.65 | 86.31 | 87.18 | 94.2 | 87.47 | 68.88 | 72.74 | 62.52 | 57.86 | 76.49 | 76.21 |  | 26 | 969 | 36 | 24.51
20.11.18 10:20:28 | 15.77 | 100.18 | 80.16 | 94.05 | 104.89 | 89.94 | 94.35 | 78.32 | 87.76 | 75.66 | 79.87 | 86.6 | 102.9 | 85.3 | 90.96 | 87.32 | 88.19 | 96.13 | 89.06 | 70.25 | 74.54 | 64 | 59.32 | 76.35 | 76.49 |  | 26 | 969 | 36 | 24.54
20.11.18 10:20:45 | 16.05 | 100.63 | 81.29 | 94.8 | 105.81 | 90.82 | 95.09 | 79.45 | 88.34 | 76.92 | 81.01 | 87.18 | 103.67 | 86.74 | 92.58 | 88.63 | 89.5 | 98.07 | 90.82 | 71.77 | 76.35 | 65.89 | 60.65 | 76.63 | 76.63 |  | 26 | 969 | 36 | 24.57
20.11.18 10:21:01 | 16.32 | 100.93 | 82.57 | 95.69 | 106.73 | 91.99 | 95.84 | 80.3 | 88.77 | 78.18 | 82.15 | 87.76 | 104.43 | 88.05 | 93.91 | 89.79 | 90.67 | 99.73 | 92.43 | 73.43 | 78.32 | 67.65 | 62.25 | 76.77 | 76.77 |  | 26 | 969 | 36 | 24.58
20.11.18 10:21:16 | 16.57 | 101.24 | 83.43 | 95.98 | 107.19 | 92.87 | 96.28 | 80.87 | 88.92 | 79.03 | 83 | 88.19 | 104.89 | 88.92 | 95.09 | 90.67 | 91.55 | 101.39 | 93.91 | 74.4 | 79.73 | 69.02 | 63.33 | 76.63 | 76.63 |  | 26 | 969 | 36 | 24.61
20.11.18 10:21:31 | 16.82 | 101.54 | 84.44 | 96.73 | 107.81 | 94.05 | 96.88 | 81.72 | 89.21 | 80.16 | 84.01 | 88.63 | 105.65 | 90.08 | 96.43 | 91.7 | 92.58 | 103.06 | 95.24 | 75.93 | 81.29 | 70.53 | 64.81 | 76.77 | 76.63 |  | 26 | 969 | 36 | 24.61
20.11.18 10:21:46 | 17.07 | 101.99 | 85.44 | 97.33 | 108.58 | 95.09 | 97.48 | 82.72 | 89.5 | 81.15 | 85.01 | 89.36 | 106.27 | 91.11 | 97.63 | 93.02 | 93.61 | 104.73 | 96.88 | 77.2 | 83 | 72.04 | 66.16 | 76.92 | 76.92 |  | 26 | 969 | 36 | 24.64
20.11.18 10:22:01 | 17.32 | 101.99 | 86.45 | 97.92 | 109.2 | 95.98 | 98.07 | 83.43 | 89.94 | 82.15 | 85.87 | 89.79 | 106.88 | 91.99 | 98.82 | 93.91 | 94.5 | 106.42 | 98.37 | 78.46 | 84.58 | 73.43 | 67.38 | 76.92 | 76.92 |  | 26 | 969 | 36 | 24.65
20.11.18 10:22:16 | 17.57 | 102.45 | 87.47 | 98.52 | 109.97 | 97.03 | 98.67 | 84.29 | 90.23 | 83.29 | 87.03 | 90.38 | 107.65 | 93.02 | 100.33 | 95.09 | 95.54 | 108.27 | 100.03 | 79.87 | 86.31 | 75.1 | 68.75 | 77.06 | 77.06 |  | 26 | 969 | 36 | 24.68
20.11.18 10:22:31 | 17.82 | 102.9 | 88.48 | 99.28 | 110.6 | 98.07 | 99.28 | 85.15 | 90.52 | 84.29 | 87.9 | 91.11 | 108.42 | 93.76 | 101.54 | 96.28 | 96.58 | 109.82 | 101.54 | 81.29 | 87.76 | 76.49 | 70.25 | 77.2 | 77.06 |  | 26 | 969 | 36 | 24.69
20.11.18 10:22:46 | 18.07 | 103.21 | 89.21 | 99.88 | 111.22 | 99.12 | 99.88 | 86.02 | 90.82 | 85.44 | 88.92 | 91.55 | 108.89 | 94.65 | 102.75 | 97.33 | 97.48 | 111.53 | 103.06 | 82.57 | 89.5 | 77.9 | 71.63 | 77.2 | 77.2 |  | 26 | 969 | 36 | 24.72
20.11.18 10:23:01 | 18.32 | 103.51 | 90.23 | 100.48 | 111.84 | 99.88 | 100.48 | 86.89 | 91.11 | 86.45 | 89.79 | 91.99 | 109.82 | 95.39 | 103.97 | 98.37 | 98.37 | 113.1 | 104.43 | 84.01 | 91.11 | 79.17 | 72.87 | 77.06 | 77.2 |  | 26 | 969 | 36 | 24.73
20.11.18 10:23:16 | 18.57 | 103.82 | 91.26 | 100.93 | 112.47 | 100.78 | 101.08 | 87.76 | 91.26 | 87.47 | 90.82 | 92.58 | 110.29 | 95.98 | 105.19 | 99.43 | 99.12 | 114.67 | 105.96 | 85.3 | 92.73 | 80.58 | 74.12 | 77.34 | 77.2 |  | 26 | 969 | 36 | 24.76